SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fantomu do intubacji.

Ilość: 1 sztuka

Oferowany fantom do intubacji musi spełniać poniższe wymagania:

- realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej jamy ustnej, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, tchawicy, przełyku, płuc.

- możliwość unoszenia i odchylania głowy w naturalny sposób

- ruchoma żuchwa

- otwarta jedna strona modelu umożliwiająca obserwację budowy anatomicznej

- możliwość stosowania rurek intubacyjnych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych,        combitiub, rurek nosowo gardłowych , rurek dotchawiczych, rurek ustno gardłowych,

- fantom pozwala na odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych

- sygnały dźwiękowe przy wyłamaniu zębów i nieprawidłowej wentylacji żołądka

- wymiary wraz z torbą około 50x24x31 cm

- waga około 5 kg

- wykonany z trwałego tworzywa

- produkt nowy