Dział Zamówień Publicznych                                                      Grodzisk Mazowiecki 07.06.2024 r.

SPS – V.262.28.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów krioablacji migotania przedsionków z dzierżawą kriokonsoli wraz z systemem elektrofizjologicznym oraz pakietem naczyniowym” (Nr sprawy SPSSZ/24/D/24).

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2

Maksymalny rozmiar cewników diagnostycznych elektrofizjologicznych sterowalnych u wszystkich producentów wynosi 7F. Rozmiary 8 i 9F nie występują.

W związku z tym proszę o rezygnację z cewników diagnostycznych elektrofizjologicznych sterowalnych w rozmiarach 8 i 9F.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z cewników diagnostycznych elektrofizjologicznych w rozmiarach 8F i 9F, natomiast wymaga w dalszym ciągu cewników diagnostycznych elektrofizjologicznych w rozmiarach 6F i 7F.