## OPZ 30-ZP-2022
Załącznik nr 2 do SWZ ze zmianami z dnia 15.11.2022 r.
Formularz asortymentowo-cenowy
dot. postępowania pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, nr 30/ZP/2022
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego |  | Oferowany produkt |  | Wielkość opakowania | Planowana liczba opakowań | Cena netto/opak. | Wartość netto (kol. 8 x kol. 9) | Stawka % VAT | Wartość VAT (kol. 10 x kol. 11) | Watość brutto (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10
Pakiet nr 1
1 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji RNA zoptymalizowany pod kątem użycia otrzymanego cDNA w reakcjach qPCR. Zestaw powinien umożliwiać otrzymanie produktu cDNA o wielkości do 12 kb w czasie krótszym niż 25 minut. Zakres funkcjonalny ilości RNA nie mniejszy niż od 3 pg do 3 µg. Odwrotna transkryptaza aktywna w spektrum temperatury nie węższym niż od 37 do 55°C. | 600559 | Agilent Technologies |  |  | 50 reakcji | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw umożliwiający analizę 300 próbek DNA w zakresie od 25 do 1000pz. Zestaw musi zawierać 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Jedna płytka umożliwiająca analizę 12 próbek DNA. Wymagana ilość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagana czułość 1ng/µl. | 5067-1504 | Agilent Technologies |  |  | 300 analiz | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw umożliwiający analizę 300 próbek kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 firmy Agilent Technologies. Zestaw musi zawierać 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwiający analizę 300 próbek RNA. Jedna płytka umożliwiająca analizę 12 próbek total RNA lub mRNA. Wymagana objętość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagana czułość 5 ng/µl. | 5067-1511 | Agilent Technologies |  |  | 300 analiz | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw umożliwiający analizę 300 próbek RNA kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 firmy Agilent Technologies. Zestaw musi zawierać 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwiający analizę 300 próbek RNA. Jedna płytka umożliwiająca analizę 12 próbek total RNA lub mRNA. Wymagana objętość próby potrzebna do analizy 1µl. Wymagana czułość 5 ng/µl. | 5067-1514 | Agilent Technologies |  |  | 300 analiz | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Nutrient Agar o składzie na litr: Agar 15 g, ekstrakt wołowy 3 g,pepton 5 g. Końcowe pH 6.8 ±0.2 | 213000 | Becton Dickinson |  |  | 500 g | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Potato Dextrose Agar (PDA) - o składzie na litr: Skrobia ziemniaczana 4 g, Glukoza 20 g, Agar 15 g; pH 5.6 ± 0.2 | 213400 | Becton Dickinson |  |  | 500 g | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bacto Agar. Wymagany oczyszczony produkt, tj. zredukowana do minimum ilość substancji ubocznych, barwników i soli. Przeznaczony do badania ruchu oraz do hodowli bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych o właściwościach: wilgotność: 16-20%, popiół 6.5%; Ca (ppm): 300-3000; Mg (ppm): 50-1000; temperatura topnienia 83-89°C; temperatura żelowania: 32-39°C. | 214010 | Becton Dickinson |  |  | 454 g | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Difco Agar, Granulowany o właściwościach: wilgotność: ≤20%, popiół ≤6.5%; Ca (ppm): ≤300-2500; Mg (ppm): ≤50-1000; temperatura topnienia: 83-89°C; temperatura żelowania: 32-39°C. | 214530 | Becton Dickinson |  |  | 500 g | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pseudomonas Agar F | 244820 | Becton Dickinson |  |  | 500 g | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bacto Yeast Extrat, składnik pożywek mikrobiologicznych (koncentrat rozpuszczalnej w wodzie części autolizowanych komórek Saccharomyces cerevisiae). Produkt wolny od pochodzenia zwierzęcego przeznaczony do stosowania jako wielofunkcyjne suplementy odżywcze w hodowli komórek ssaków, fermentacji mikrobiologicznej i hodowli komórek owadzich. | 212750 | Difco |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Płyn do kalibracji EC w mierniku Bluelab Combo meter (w posiadaniu) - roztwór o EC 2.77; Bluelab 2.77 EC Conductivity Standard Solution - 500ml | BLU27725 | Bluelab |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do czyszczenia i konserwacji elektrod pH i EC w mierniku Bluelab Combo meter (w posiadaniu); Bluelab PH & Conductivity Probe Care Kit | CAREKITPHCON | Bluelab |  |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyn do kalibracji pH w mierniku Bluelab Combo meter (w posiadaniu) - bufor o wartości pH 4,0; 500ml | PH4500BL | Bluelab |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyn do kalibracji PH w mierniku Bluelab Combo meter (w posiadaniu) - bufor pH o wartości pH 7,0; 500ml | PH7500BL | Bluelab |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Roztwór KCL zabezpieczający elektrody mierników pH w mierniku Bluelab Combo meter (w posiadaniu) ; Bluelab pH Probe KCl Standard Solution - 250ml | STSOL250BL | Bluelab |  |  | 250 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Płyn Lugola | C-034 | BTL |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Podłoże mikrobiologiczne King B sypkie, do różnicowania i oznaczania liczby bakterii fluoryzujacych z rodzaju Pseudomonas. Skład (g/L): pepton 20 g; wodorofosforan dipotasu 1,5 g; siarczan magnezu x 7 H2O 1,5 g; agar 15 g; pH 7,2±0,2 po sterylizacji i ostudzeniu do temp. 25 C | P - 0086 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Agar Sabourauda z chloramfenikolem o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Ekstrakt drozdżowy 2.00 g; Pepton 3.00 g; Papainowy hydrolizat soi 3.00 g; Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 3.00 g; Glukoza 19.00 g; Wodorofosforan dipotasu 0.50 g; Diwodorofosforan potasu 0.50 g; Chloramfenikol 0.5 g; Agar 13.00 g; koncowe pH 6.4 ±0.1 w 25°C (po sterylizacji). | P 0135 | BTL |  |  | 500 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pożywka Plate Count Agar o składzie na litr pożywki: agar 15 g, glukoza 1 g, ekstrakt drożdżowy 2,5 g, pepton 5 g, pH koncowe 7,2±0,2. | P-0037 | BTL |  |  | 500 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Woda peptonowa z tryptofanem | P-0078 | BTL |  |  | 250 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Pożywka King B o oskładzie na litr: pepton kazeinowy 20 g, K2HPO4 1,5 g, MgSO4 x 7H2O 1,5 g, agar 15 g, pH koncowe 7,2±0,2 | P-0087 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pożywka tryptonowo-sojowa o składzie na litr: pepton kazeinowy 15 g, pepton sojowy 5 g, NaCl 5 g, agar 15 g, końcowe pH 7,3±0,2. | P-0090 | BTL |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Agar peptonowo-glukozowy z różem bengalskim (wg Martina podst.) | P-0116 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Podłoże MRS (Agar MRS - podstawowe), skład (g/l): ekstrakt drożdżowy 4g, ekstarkt wołowy 8 g, pepton K 10 g, glukoza 20 g, cytrynian triamonu 2 g, wodorofosforan dipotasu 2 g, octan sodu 5, siadrczan magnezu siedmiowodny 0,2 g, siarczan manganu (II) czterowodny 0,05 g, agar 15 g. Podłoże wybiórcze do namnażania, hodowli, izolacji oraz określania liczby bakterii mlekowych, szczególnie z rodzaju Lactobacillus we wszystkich typach materiałów. | P-0131 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pożywka ziemniaczano-glukozowa o składzie na litr pożywki: ekstrakt ziemniaczany 4 g, glukoa 20 g, agar 15 g, pH końcowe 5,6±0,1. | P-0134 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pożywka mikrobiologiczna 523, skład w g/l: pepton K 8.0, siarczan magnezu 0.15, dwuwodorofosforan potasu 2.0, ekstrakt drożdżowy 4.0, sacharoza 10.0, agar 15.0 | P-0487 | BTL |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Agar bakteriologiczny o parametrach: siła żelowania (Nikkan) 840 g/cm2, pH (1,5 % roztworu) 6,05±0,1%, punkt topnienia/żelowania (°C): 90/35. | S-0001 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wyciąg ze słodu - ekstrakt słodowy. | S-0005 | BTL |  |  | 500 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pepton sojowy o parametrach: zawartość azotu całkowitego minimum 8,6%, zawartość azotu aminowego minimum 3%, pH 2 % roztowu 7,1±0,5 | S-0015 | BTL |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pepsynowy hydrolizat kazeiny (Pepton Tryptone). Mieszanka peptydów | S-0023 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pankreatynowy hydrolizat kazeiny (Pepton K (kazeinowy)). Przeznaczony do stosowania w wielu podłożach do kontroli mikrobiologicznej, jak również w podłożach do przemysłowej hodowli bakterii mlekowych, Bacillus, Brucella, itd. | S-0011 | BTL |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | 2-Propanol cz., nr CAS: 67-63-0 | 427515001 | Chempur |  |  | 2,5 l | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aceton cz.d.a. nr CAS: 67-64-1 | 111024800 | Chempur |  |  | litr | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a., nr CAS: 64-17-5 | 113964200 | Chempur |  |  | 5 l | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Alkohol izoamylowy cz.d.a., nr CAS: 123-51-3 | 114855609 | Chempur |  |  | 500 ml | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Alkohol izopropylowy cz.d.a, nr CAS: 67-63-0 | 751500111 | Chempur |  |  | litr | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Amoniak 25% cz.d.a., nr CAS: 1336-21-6 | 111349637 | Chempur |  |  | litr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Azotan wapnia Ca(NO3)2 x 4H2O - cz.d.a., nr CAS: 13477-34-4 | 118745700 | Chempur |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bezwodny octan sodu cz.d.a., nr CAS: 127-09-3 | 32319 | Honeywell |  |  | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chlorek potasu, cz.d.a., nr CAS: 7447-40-7 | 117397402 | Chempur |  |  | 500 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chlorek sodu NaCl cz.d.a., nr CAS: 7647-14-5 | 117941206 | Chempur |  |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Chloroform cz.d.a., nr CAS: 67-66-3 | 112344305 | Chempur |  |  | litr | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cynku octan 2 hydrat cz.d.a., CAS 5970-45-6 | 112654906 | Chempur |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Czerwień metylowa, proszek, nr CAS: 493-52-7 | 212725700 | Chempur |  |  | 10 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Dimetylu sulfotlenek (metylosulfotlenek) cz.d.a, DMSO (Dimethyl sulfoxide pure p.a), nr CAS: 67-68-5 | 363-113635509 | Chempur |  |  | litr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Diwodorofosforan potasu, cz.d.a. KH2PO4, nr CAS: 7778-77-0 | 117420202 | Chempur |  |  | 500 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Fenoloftaleina r-r 1% | 274145136 | Chempur |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Fiolet krystaliczny r-r 1% wodny | 124251508 | Chempur |  |  | 25 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Formalina 36-38% cz.d.a., nr CAS: 64-17-5 | 114321734 | Chempur |  |  | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Fosforan potasu dwuzasadowy cz.d.a. K2HPO4, nr CAS: 7758-11-4 | 117421000 | Chempur |  |  | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Fruktoza cz.d.a., nr CAS: 57-48-7 | 114366103 | Chempur |  |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Gliceryna bezwodna cz.d.a., nr CAS: 56-81-5 | 114433204 | Chempur |  |  | litr | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Glukoza cz.d.a., nr CAS: 50-99-7 | 114595600 | Chempur |  |  | kg | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Jod krystaliczny cz.d.a., nr CAS: 7553-56-2 | 114912407 | Chempur |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Jodek potasu cz.d.a., nr CAS: 7681-11-0 | 30315 | Honeywell |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | KJ Jodek potasu; nr CAS: 7681-11-0 | 117431609 | Chempur |  |  | 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kwas borowy H3BO3, nr CAS: 10043-35-3 | 115313604 | Chempur |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kwas cytrynowy, cz.d.a., nr CAS: 5949-29-1 | 115382101 | Chempur |  |  | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kwas mlekowy 10%, C3H6O3 – 90,08 g/mol | 115642634 | Chempur |  |  | 3 l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kwas siarkowy 95%, cz.d.a., nr CAS: 7664-93-9 | 115750002 | Chempur |  |  | litr | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kwas solny 0,5 mol/l odważka analityczna | 165753133 | Chempur |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kwas solny 35 - 38% cz.d.a. | 115752837 | Chempur |  |  | litr | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Kwas solny HCl czystość – min. 98%, M. - 36,46 g/mol, Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 1 mol/l ± 0,2%; nr CAS: 7647-01-0 | 805313164 | Chempur |  |  | litr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Kwas solny, odważka analityczny 0,1 mol/l 0,1N | 165753132 | Chempur |  |  | szt | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Kwas szczawiowy 2 hydrat cz., nr CAS: 6153-56-6 | 45986 | WARCHEM |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Kwas trójchlorooctowy (TCA), nr CAS: 76-03-9 | 115779700 | Chempur |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Kwas wersenowy cz.d.a., synonim etylenodiamin.o tetraoctowy kwas, EDTA, kwas etylenodinitrylotet, nr CAS: 60-00-4;M.292,25g/mol | 115932805 | Chempur |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Magnezu węglan bezwodny cz.d.a., nr CAS: 546-93-0 | NEW*1030 | Chempur |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Mleczan wapnia C6H10O6Ca· 5H2O cz.d.a.; nr CAS: 5743-47-5 | 118770506 | Chempur |  |  | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Nadtlenek wodoru (H2O2) r-r 30% cz.d.a., (czystość min. 30,0 % ± 1,0 %, masa cząsteczkowa: 34,01g/mol), nr CAS: 7722-84-1 | 118851934 | Chempur |  |  | litr | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Octan amonu CH3COONH4 cz.d.a (do analiz gleby); nr CAS: 631-61-8 | 111392705 | Chempur |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Odczynnik Folina i Ciocaulteua | 116943507 | Chempur |  |  | 500 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Odczynnik Hanusa, roztwor mianowany 0,1M IBr | PA-05-35097 | Honeywell |  |  | 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Pirydyna cz.d.a., nr CAS: 110-86-1 | 117276102 | Chempur |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Podchloryn wapnia Ca(ClO)2, nr CAS: 7778-54-3 | 877630425 | Chempur |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Potasu azotan KNO3, nr CAS: 7757-79-1 | 117309100 | Chempur |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3x hydrat cz.d.a., nr CAS: 14459-95-1 | 117469804 | Chempur |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Potasu jodan cz.d.a., nr CAS: 7758-05-6 | 117430801 | Chempur |  |  | 50 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Potasu siarczan bezwodny cz.d.a., nr CAS: 7778-80-5 | 117457203 | Chempur |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Potasu węglan 1mol/l w środowisku kwaśnym, nr CAS: 584-08-7 | NEW*1023 | Chempur |  |  | 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,5M KOH w etanolu (0,5N) | PA-05-35115 | Honeywell |  |  | litr | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Roztwór buforowy pH 10,00 +/- 0,05 | 177663001 | Chempur |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,05 | 177655708 | Chempur |  |  | 100 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Roztwór buforowy pH 5,00 +/- 0,05 | 177657404 | Chempur |  |  | 100 ml | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,05 | 177659304 | Chempur |  |  | 100 ml | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Sacharoza cz.d.a., nr CAS: 57-50-1 | 117720907 | Chempur |  |  | kg | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Siarczan Miedzi pentahydrat CuSO4 x 5 H2O, nr CAS: 7758-99-8 | 116583101 | Chempur |  |  | 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Siarczan sodowy bezwodny cz.d.a Na2SO4, nr CAS: 7757-82-6 | 118078707 | Chempur |  |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Siarczan żelaza (III) FeSO4*7 H2O, nr CAS: 15244-10-7 | 119048800 | Chempur |  |  | 250 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a., nr CAS: 9005-84-9 | 117898206 | Chempur |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Sodu fosforan II zas. 12 hydrat czda (NaH2PO4 x 12H2O), nr CAS: 10039-32-4 | 117992809 | Chempur |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Sodu fosforan II zas. bezw. cz.d.a. (Na2HPO4 ), czystość min. 98%, M – 141,96 g/mol, nr CAS: 7558-79-4 | 117992300 | Chempur |  |  | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Sodu podchloryn roztwór ok. 15% stabilizowany, chloran (I) sodu; sodium hypochlorite solution; nr CAS: 7681-52-9 | 528066510 | Chempur |  |  | 500 ml | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l odważka analityczna, nr CAS: 10102-17-7 | 168096006 | Chempur |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat cz.d.a., nr CAS: 10102-17-7; odczynnik do analiz biochemicznych oraz do barwienia żeli poliakrylamidowych | 118095802 | Chempur |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Sodu węglan bezw. cz.d.a., nr CAS: 497-19-8 | 118105602 | Chempur |  |  | 500 g | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N) odważka analityczna, fixanale, nr CAS: 1310-73-2 | 168109336 | Chempur |  |  | szt | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Sodu wodorotlenek r-r 0,1 mol/l w metanolu | 810953193 | Chempur |  |  | litr | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Trójetanoloamina cz.d.a (Triethanoloamine pure p.a.), nr CAS: 102-71-6 | 363-118484303 | Chempur |  |  | litr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Tween 80, nr CAS: 9005-65-6 | 598625800 | Chempur |  |  | 100 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Wapnia chlorek bezw. cz.d.a.; nr CAS: 10043-52-4 | 118748703 | Chempur |  |  | 50 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Wapnia wodorotlenek cz.d.a., nr CAS: 1305-62-0 | 118785703 | Chempur |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Węgiel aktywny Norit SX 2 czda, nr CAS: 7440-44-0 | 118799500 | Chempur |  |  | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Węglan wapnia CaCO3 cz.d.a., nr CAS: 471-34-1 | 118783304 | Chempur |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Wodorotlenek sodu mikrogranulki (NaOH) cz.d.a., nr CAS: 1310-73-2 | 118109252 | Chempur |  |  | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Wodorotlenek sodu r-r mianowany 0,1 mol/dm3 cz.d.a. | 810953160 | Chempur |  |  | litr | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Wodorotlenek wapnia Ca (OH)2 cz.d.a. | 878570116 | Chempur |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Zieleń bromokrezolowa C₂₁H₁₄Br₄O₅S, nr CAS: 76-60-8 | 218988104 | Chempur |  |  | 10 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Żelatyna proszek cz.d.a, nr CAS: 9000-70-8 | 119019463 | Chempur |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | 6-BENZYLAMINOPURINE ( N6-Benzyladenine) C12H11N5 = 225.3; nr CAS: 1214-39-7 | B0904 | Duchefa |  |  | 5 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 6-benzyloaminopuryna, > 99 %; nr CAS: 1214-39-7 | B0904 | Duchefa |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Agar do hodowli roślin, odczyn pH 1% roztworu 6–9, temperatura żelowania 38–42°C, siła żelowania minimum 1100g/cm2, popiół ≤ 5%; nr CAS: 9002-18-0 | P1001 | Duchefa |  |  | kg | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Calcium chloride dihydrate (Dihydrat chlorku wapnia), nr CAS: 10035-04-8 | C0.504.1000 | Duchefa |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Calcium nitrate tetrahydrate (Azotan wapniowy, tetrahydrat) Ca(NO3)2 x 4H2O , nr CAS: 13477-34-4 | C0530.1000 | Duchefa |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Guma gellan, siła żelowania 400–700 g/cm2, odczyn pH 7; nr CAS: 71010-52-1 | G1101 | Duchefa |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Indole-3-Butric Acid (IBA), nr CAS: 133-32-4 | I0902 | Duchefa |  |  | 5 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Karbenicylina sól disodowa, > 90 %, zawartość wody < 5.5 %; nr CAS: 4800-94-6 | C0109 | Duchefa |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kinetyna, > 98 %; nr CAS: 525-79-1 | K0905 | Duchefa |  |  | 5 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kwas 3-indolilooctowy, > 99.0 %; nr CAS: 87-51-4 | I0901 | Duchefa |  |  | 5 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kwas giberelinowy GA3, nr CAS: 77-06-5 | G0907 | Duchefa |  |  | 5 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kwas indolilo masłowy, > 98.0 %, nr CAS: 133-32-4 | I0902 | Duchefa |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | L-arginina, > 98.5 %; nr CAS: 74-79-3 | A0704 | Duchefa |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Manganese sulfate monohydrate (Monohydrat siarczanu manganu), nr CAS: 10034-96-5 | M0.514.0250 | Duchefa |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Mccown Woody Plant Medium including Vitamins (Podłoże dla roślin drzewiastych McCown z witaminami) | M0220.0050 | Duchefa |  |  | 123,1 g | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Meta-topolina, nr CAS: 75737-38-1 | T0941.5000 | Duchefa |  |  | 5 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Mio-Inozytol, > 97%, nr CAS: 87-89-8 | I0609 | Duchefa |  |  | 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Phloroglucinol (1,3,5-Trihyroxybezene) (floroglucynol), nr CAS: 108-73-6 | P1353.0025 | Duchefa |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pożywka B5 według Gamborga z witaminami | G0210 | Duchefa |  |  | 10 l | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pożywka Murashige & Skoog z witaminami: glicyna mg/l, mio-inozytol 100 mg/l, kwas nikotynowy 0,5 mg/l, chlorowodorek pirydoksyny 0,5 mg/l, chlorowodorek tiaminy 0,1 mg/l | M0222.0100 | Duchefa |  |  | 440,6 g | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pożywka Quoirin & Lepoivre | Q0250.0050 | Duchefa |  |  | 163,9 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Ryboflawina, > 97 %; nr CAS: 83-88-5 | R0613 | Duchefa |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Sacharoza cz.d.a., nr CAS: 57-50-1 | S0809 | Duchefa |  |  | 25 kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Sodu żelaza EDTA, > 99 %, zawartość żelaza > 13.1, odczyn pH 1% roztworu 4 - 5.5; nr CAS: 15708-41-5 | E0509 | Duchefa |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Thieliazuron; nr CAS: 51707-55-2 | T0916 | Duchefa |  |  | 250 mg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Węgiel aktywny, odczyn pH 5 % zawiesiny 5–7; nr CAS: 7440-44-0 | C1302 | Duchefa |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Zeatyna, > 98 %; nr CAS: 1637-39-4 | Z0917 | Duchefa |  |  | 50 mg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Żelazo EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) | F0527 | Duchefa |  |  | 25 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Żelazo EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) | F0527 | Duchefa |  |  | 100 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Roztwór KCL nasycony, do uzupełniania elektrod, nr CAS: 7447-40-7 | KCL | Elmetron |  |  | 250 ml | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bufor pH 4 do kalibracji pehametru | pH 4 | Elmetron |  |  | 100 ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bufor pH 7 do kalibracji pehametru | pH 7 | Elmetron |  |  | 100 ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Bufor pH 9 do kalibracji pehametru | pH 9 | Elmetron |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm w 25°C, op. 500 ml | CS147M0S.L5 | Inter-Chem |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm w 25°C, op. 500 ml | CS1413M0S.L5 | Inter-Chem |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wzorzec konduktometryczny 2000 uS/cm w 25°C, op. 500 ml | CS2P3S.L5 | Inter-Chem |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Zestaw odczynników do qPCR. Zawierający polimerazę do przeprowadzenia reakcji qPCR wykorzystującą barwnik SYBR Green. Zestaw musi zawierać: dwukrotnie stężony Master-Mix z polimerazą Hot-Start zależną od przeciwciał, z barwnikiem fluorescencyjnym SYBR Green I, MgCl2 (2.5 mM), dNTy oraz stabilizatory. Wymagany jest z 50 x ROX high oraz 50 x ROX Low (200 µl każdy) | KK4602 | KAPABIOSYSTEMS |  |  | 2 x 5 ml | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw odczynników do qPCR. Zawierający polimerazę do przeprowadzenia reakcji qPCR wykorzystującą barwnik SYBR Green. Zestaw musi zawierać: dwukrotnie stężony Master-Mix z polimerazą Hot-Start zależną od przeciwciał, z barwnikiem fluorescencyjnym SYBR Green I, MgCl2 (2.5 mM), dNTy oraz stabilizatory. Wymagany jest z 50 x ROX high oraz 50 x ROX Low (200 µl każdy) | KK4602 | KAPABIOSYSTEMS |  |  | 1 x 5 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw odczynników do qPCR. Zawierający polimerazę do przeprowadzenia reakcji qPCR wykorzystującą barwnik SYBR Green. Zestaw musi zawierać: dwukrotnie stężony Master-Mix z polimerazą Hot-Start zależną od przeciwciał, z barwnikiem fluorescencyjnym SYBR Green I, MgCl2 (2.5 mM), dNTy oraz stabilizatory. Wymagany jest z 50 x ROX high oraz 50 x ROX Low (200 µl każdy) | KK4618 | KAPABIOSYSTEMS |  |  | 50 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Wzorzec konduktometryczny 0,05 S/m ( (25°C), o czystości nie mniejszej niż 99,9%, okres ważności wzorca co najmniej 12 miesięcy, wzorzec wraz ze świadectwem potwierdzającym jego właściwości metrologiczne, zwierającym symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA) | BLS 009K.005 | labStand |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec konduktometryczny 0,15 S/m ( (25°C),o czystości nie mniejszej niż 99,9%, okres ważności wzorca co najmniej 12 miesięcy, wzorzec wraz ze świadectwem potwierdzającym jego właściwości metrologiczne, zwierającym symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA) | BLS 009K.015 | labStand |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Tabletki Phadeba Honey Diastase Test (Tabletki Phadeba Honey Diastase Test do oznaczania liczby diastazowej w miodzie) | 1322 | Magle Life Science |  |  | 5x100 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | 2,6-Dichloroindofenol, sól sodowa hydratu, 98 +%, C12 H6 Cl2 N Na O2 x H2 O; nr CAS: 1266615-56-8 | PA-07-15287 | Pol-Aura |  |  | 10 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a., nr CAS: 64-17-5 | PA-01-0400-W | Pol-Aura |  |  | 500 ml | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Azotan srebra cz.d.a. N-O3.Ag, nr CAS: 7761-88-8 | 118143221 | Pol-Aura |  |  | 25 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Bezwodnik octowy cz., nr CAS: 108-24-7 | PA-17-20006 | Pol-Aura |  |  | litr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Bufor DuraCal pH 10.01 do pH-metru Schott Lab 850 (w posiadaniu zamawiającego) z certyfikatem DAkkS, dokładność ± 0.02 pH; trwałość do 60 miesięcy | 238187-300 | Pol-Aura |  |  | 250 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bufor DuraCal pH 4.01 do pH-metru Schott Lab 850 (w posiadaniu zamawiającego) z certyfikatem DAkkS; dokładność ± 0.02 pH; trwałość do 60 miesięcy | 238332-250 | Pol-Aura |  |  | 250 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bufor DuraCal pH 7.00 do pH-metru Schott Lab 850 (w posiadaniu zamawiającego) z certyfikatem DAkkS, dokładność ± 0.02 pH; trwałość do 60 miesięcy | 238318-250 | Pol-Aura |  |  | 250 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Carmina w proszku, o zabarwieniu od czerwonego do ciemnofioletowego, Rozpuszczalność: (0,1% w 2N NH4OH), długość fali maksymalnej absorpcji (λmax): 525-535 nm, zawartość barwnika ≥ 42,0% (kwas karminowy), współczynnik absorpcji (λmax ± 15nm): 0.9 - 1.1 | 1390-65-4 | Pol-Aura |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chloramina T 3 hydrat czda; nr CAS: 7080-50-4 | 112256603 | Pol-Aura |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | D(+) Galaktoza (krystaliczny proszek), czystość ≥99.0%, nr CAS: 59-23-4 | PA-03-7360-C | Pol-Aura |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Glicyna cz.d.a., nr CA:S 56-40-6 | 115275608 | Pol-Aura |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kolchicyna cz.d.a., nr CAS: 64-86-8 | PA-03-6620-P | Pol-Aura |  |  | g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ksylen cz., nr CAS: 1330-20-7 | 425208607 | Pol-Aura |  |  | litr | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kwas azotowy 65%; do fertygacji w celu zakwaszenia wody, nr CAS: 7697-37-2 | 325296031 | Pol-Aura |  |  | litr | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kwas azotowy 65%; do fertygacji w celu zakwaszenia wody, nr CAS: 7697-37-2 | 325296031 | Pol-Aura |  |  | 5 l | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kwas giberelinowy ≥ 90.0%, nr CAS: 77-06-5 | PA-03-0226-K | Pol-Aura |  |  | 5 g | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kwas nadchlorowy 70 % cz.d.a., nr CAS: 7601-90-3 | 115649708 | Pol-Aura |  |  | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kwas nikotynowy, 99,0 - 101,0%; nr CAS: 59-67-6 | PA-03-8911-V | Pol-Aura |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kwas octowy lodowaty r-r 99,5% cz.d.a., nr CAS: 64-19-7 | 115687607 | Pol-Aura |  |  | litr | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kwas octowy, 80% cz.d.a., nr CAS: 64-19-7 | PA-06-568733117 | Pol-Aura |  |  | litr | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kwas trójchlorooctowy cz.d.a.; nr CAS: 76-03-9 | 115779700 | Pol-Aura |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Metanol cz.d.a., nr CAS:67-56-1 | 116219904 | Pol-Aura |  |  | litr | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Odczynnik Bradforda | 116950804 | Pol-Aura |  |  | 250 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Olejek imersyjny, pozbawiony fluorescencyjnego tła i halogenów | PA-03-3483-W | Pol-Aura |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Poliwinylopirolidon, synonim PVP; nr CAS: 25249-54-1 | PA-07-22748 | Pol-Aura |  |  | 100g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Siarczan adeniny, 98%; nr CAS: 321-30-2 | PA-07-16363 | Pol-Aura |  |  | 25 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a., nr CAS: 9005-84-9 | 117898206 | Pol-Aura |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Sodu węglan bezw. Cz (NA2CO3) | 428105601 | Pol-Aura |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13
1 | DNA 2500 Kit IVD zestawów do analizy fragmentów DNA na urzadzeniu MultiNa (w posiadaniu zamawiajacego) | 292-27912-91 | Shimadzu |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do czyszczenia kwarcowych, syntetycznych mikrochipów Cleaning solution -RA do urządzenia Microchipowy System Elektroforezy do Analizy DNA/RNA MCE-202 MultiNA | 292-35925-91 | Shimadzu |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 14
1 | Sheath Fluid / Płyn opływowy | 04-4007_R | Sysmex |  |  | 5L | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cleaning Solution / Roztwór czyszczący | 04-4009_R | Sysmex |  |  | op. (250 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Decontamination Solution / Roztwór odkażający | 04-4010_R | Sysmex |  |  | op. (250 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Hypochlorite Solution / Roztwór podchlorynu | 04-4012_R | Sysmex |  |  | op. (250 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CyStain Pi OxProtect / Zestaw odczynników do extrakcji jąder i barwienia DNA | 05-5027 | Sysmex |  |  | Zestaw 250 testów | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | DNA Control UV / Odczynnik do przeprowadzenia kontroli jakości cytometru przepływowego | 05-7302 | Sysmex |  |  | op. (25 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | DNA Control Pi / Odczynnik do przeprowadzenia kontroli jakości cytometru przepływowego | 05-7303 | Sysmex |  |  | op. (25 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 15
1 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do bakterii gram ujemnych (typ B) | 74222 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do szybkorosnących bakterii gram dodatnich (typ F) | 74222 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do wolno rosnących bakterii gram dodatnich (typ G) | 74227 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do bakterii gram dodatnich (typ H) | 74228 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do grzybów strzępkowych i drożdży (zawiera iodonitrotetrazolium violet) (typ E) | 74225 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wskaźnik redox zgodny z systemem Biolog, dostosowany do grzybów strzępkowych, drożdży i bakterii (typ D) | 72224 | Biolog |  |  | 20 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 16
1 | Specjalny agar do pożywek mikrobiologicznych-Oxoid Agar Bacteriological (Agar No. 1) | LP0011 | ThermoFisher Scientific |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typu Orion | 900002 | Thermo Scientific |  |  | 5 x 60 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typu Orion | 900003 | Thermo Scientific |  |  | 5 x 60 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typ Orion przy oz.form amonowych | 900018-WA | Thermo Scientific |  |  | 5 x 60 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw zawierający mieszaninę główną (Master mix) do real-time PCR. Parametry mieszaniny głównej: Koncentracja: x2; Metoda detekcji produktu: SYBRgreen; Ilość reakcji: minimum 1000; Materiał startowy: DNA; Polimeraza: Taq DNA; Dostosowana do reakcji: szybkiej i standardowej. Mieszanina główna powinna zawierać UNG/dUTP oraz barwnik (nie wpływający na przebieg reakcji PCR) ułatwiający przygotowanie reakcji. W skład zestawu powinien wchodzić bufor zmieniający zabarwienie mieszaniny głównej (ułatwiający przygotowanie reakcji). | A46110 | Applied Biosystems (ThermoFisher) |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw zawierający mieszaninę główną (MasterMix) przeznaczony do syntezy cDNA w reakcji RT-qPCR, umożliwiający przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji w czasie 10 minut. Mieszanina główna umożliwiająca przeprowadzenie dwuetapowej RT-qPCR. Parametry mieszaniny głównej: Koncentracja: x5; Ilość reakcji: minimum 50; Reakcja RT-qPCR: Typ próbki: RNA; Produkt reakcji: cDNA o wielkości 10 kb i mniejszej. Optymalna temperatura odwróconej transkrypcji 50 stopni C. Zestaw powinien wystarczać do przeprowadzenia minimum 50 reakcji i zawierać: mieszaninę główną, mieszaninę główną kontrolną (bez odwróconej transkrypcji), wodę pozbawiona nukleaz. | 11756050 | Applied Biosystems (ThermoFisher) |  |  | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Modyfikowana polimeraza Taq DNA dostosowana to hot-start PCR. Polimeraza o parametrach: enzym szybkość reakcji: dostosowana do szybkiej i standardowej reakcji PCR, materiał wyjściowy DNA, rozmiar produktu końcowego: 5 kb i mniej, lepki koniec: 3'. Zestaw powinien zawierać: polimerazę wystarczająca do przeprowadzenia 100 reakcji (40 mikrolitrów), Buffor do przeprowadzenia reakcji PCR umożliwiający izostabilizację kompleksu primer-matryca, o koncentracji x5 (1,25 mililitra), Bufor do zwiększania efetywności reakcji PCR dla matryc bogatych w nukleotydy G i C. | 14966001 | Applied Biosystems (ThermoFisher) |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw do oznaczania ilościowego dsDNA. Parametry: metoda detekcji: fluorescencja; długość fali wzbudzenia/emisji: 510/527 nm; Zakres oznaczanego DNA 0,1 – 120 ng. Zestaw wystarczający do przeprowadzenia 500 oznaczeń. Przeznaczony do urządzenia Qubit. | Q32854 | Applied Biosystems (ThermoFisher) |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 17
1 | Roztwór wzorcowy azotanów, stężenie 100 mg/L ±1 mg/L NO3-N | 194749 | Hach |  |  | 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 18
1 | Zestaw do enzymatycznego oznaczania kwasu D-izocytrynowego. Zestaw do oznaczania kwasu metodą IFU 54. | 10414433035 | R-Biopharm |  |  | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy