Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 1

Odczynniki do analizatora - spektrometr mas MALDI biotyper sirius posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki z pozycji 1-6 arkusza cenowego (zał. 1a do SWZ) są kompatybilne z analizatorem – spektrometr mas Maldi Biotyper Sirius IVD system posiadanym przez Zamawiającego, a pozostałe odczynniki z pozycji 7-20 arkusza cenowego są zgodne z zaleceniami producenta niniejszego aparatu. |  |
|  | Odczynniki z poz. 1-6 arkusza cenowego pochodzą od jednego producenta. |  |
|  | Odczynniki z poz. 1-5 arkusza cenowego posiadają CE IVD. |  |
|  | Wykonawca zapewnia pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników oraz w przypadku wątpliwości uzyskanych wyników oznaczeń. |  |
|  | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od dnia ich dostawy. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 2

Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz u Acinetobacter baumannii t.j.: NDM, OXA-23, OXA-40/OXA-58

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz u Acinetobacter baumannii: NDM, OXA-23, OXA-40/58 na jednej płytce testowej. |  |
|  | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu. |  |
|  | Odczyt wyniku do 20 min od założenia testu. |  |
|  | Czułość i swoistość testu w porównaniu do PCR wynosi 98%. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim z dokładnym opisem postępowania. |  |
|  | Termin ważności testu minimum 6 miesięcy od dnia jego dostawy. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.