## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.52.4.2021 PO ZMIANACH / Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającymi monitorami Philips Intelivue oraz pompami do kontrapulsacji Dataskope System 98 i Maquet Cardiosave, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy: / - 12 sztuk kabli do monitorów Philips Intelivue, umożliwiających połączenie zestawu z monitorem Philips Intelivue posiadanym przez zamawiającego / - 1 sztukę kabla do pompy do kontrapulsacji Dataskope System 98, umożliwiającego połączenie połączenie z pompą posiadaną przez zamawiającego / - 24 płytki mocujące wraz z imadłami. / 3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania stałej ilości wymienionych w pkt 3 kabli oraz płytek (np. na wypadek problemów z działaniem kabli lub złamania płytki mocującej). / 4. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia oraz spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione kable i płytki mocujące z imadłami spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 7.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia na etapie realizacji zamówienia. / 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. / 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednokrotnego użytku: / - wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego, / - budowa linii dająca wysoka częstotliwość własną (>49Hz) zapewniającą oporność na zakłócenia rezonansowe bez konieczności stosowania elementów korygujacych, / - zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przy odłączeniu oraz w czasie pobierania krwi, / - czujnik wstępnie wykalibrownany bez potrzeby prekalibracji ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera), / - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie pęcherzyków powietrza, / - dwa trójdrożne kraniki odcinające, / - dreny ciśnieniowe transparentne o długości 1 250mm (+/- 50 mm) + 250 mm (+/- 50 mm) o średnicy min. 1,5 x 2,7 mm, / - zestaw infuzyjny o długości 1 500 mm LUB 1520 mm z podzielnym zbiorniczkiem, ostro ścięty koniec do roztworu płuczącego, / - szybkie płukanie (1ml/s) ze stałą szybkością płukania 3ml przy 300 mmHg, / - dodatkowy zestaw bezpiecznych koreczków uniemożliwiających zabrudzenie systemu, / - dodatkowe oznaczenie kolorystyczne w formie naklejek, / - posiadający połączenie z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze bezpinowe z dodatkowym fartuchem ochronnym, chroniącym przed zalaniem	szt.	480

				RAZEM:	0,00			0,00

........................, dn. ....................2021 roku					............................................................................... / Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy