Część 1 - Akcesoria do aparatury polisomnograficznej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasta klejąco – przewodząca umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG, podczas badań neurologicznych, zmywalna nie wysychająca. Pakowane w słoiku plastikowym o pojemności 114 g | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Żel złuszczjący oraz przygotowujący skórę do badań neurologicznych EEG Żel pakowany w tubie o pojemności 114 g | szt | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta klejąco – przewodząca umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod typu LIC2, podczas badań neurologicznych Pakowane w tubie, pojemność tuby 100 g | szt | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula nosowa z filtrem do badań polisomnograficznych, wykonana z silikonu, dł kaniul 90cm, kaniula kompatybilna z urządzeniem NOX T3 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 - Akcesoria AIRVO 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw zawierający rurę i komorę | op. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula donosowa S,M,L | op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Bezpośrednie złącze do tracheostomii | op. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Filtr powietrza | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 - Elektroda jednorazowa do defibrylatora

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda jednorazowa do defibrylatora LIFEPACKQUIK COMBO 12 i 15, 20, 20e/ADE PIFEPACK 100, 500 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4 - Tamponada 2 balonowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tamponada nosowa przednio tylna z 2niezależnie pompowanymi balonami do tamowania krwawienia, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksyomtyloceluloza) lub materiał równoważny dł 90 mm (/-5 mm) pakowane sterylne, pojedynczo, jednorazowego użytku | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 -Igła kręgosłupowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła kręgosłupowa do blokad diagnostycznych i terapeutycznych 18G x 6,00 1,2 mm x 152 mm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 - Zestaw do napełniania pompy baklofenowej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do uzupelniania pompy baklofenoewj typ CODMANN | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7 – Oprzyrządowanie do diatermii EMED

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej z przyciskami do elektrody o przekroju 4 mm i kablem o dł od 4 m wtyk SDS | Szt.. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku dł 3 m | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda nóż prosty 25x3,5 mm uchwyt 4 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda bierna jednorazowego użytku podzielna bez kabla dla dorosłych i dzieci 176 x 122 mm hydrożel (op=10x5szt) | Op. | 48 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel bipolarny złącze kątowe wtyk SDS dł 3 m | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczypce bipolarne proste dł 160 mm bransza 1 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt elektrody argonowej szeroki z 2 przyciskami kabel dł 3,5 wtyk SDS/LUER LOCK | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda argonowa dł robocza 25 mm przekrój 5 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 8 – Sondy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku korowa (dł robocza 4,5 cm, dł widełek 1,5 cm, kulki o śr 2 mm) dł całkowita 15,5 cm do bezpośredniej stymulacji kory. Produkt sterylny | Szt.. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda bipolarna podkorowa owalna (dwa bieguny, jeden za drogim) śr zewnętrzna 2 mm, dł styku 2 mm, dł robocza 9 cm, dł całkowita 20 cm do bezpośredniej stymulacji podkorza, typ Galanda, wygięta 20 stponi Produkt sterylny jednorazowy | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody spiralne typu korkociąg (śr 0,6 mm przewód 1 m) wtyczka touchproof 1,5 mm Komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarne, biała) Produkt sterylny jednorazowy | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | SDN para elektrod jednorazowych z trójkątnym uchwytem 20/200. Różne kolory 20 mm dł przewodu 1,5 mm złączem żeńskim | op | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda referencyjna igłowa, dł igły20 mm, dł przewodu 1,2 m wtyczka touchproof 1,5 mm, Produkt jednorazowy, sterylny | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | SDN elektroda do nerwu, para elektrod do monitorowania nerwu trójdzielnego 20 mm, kabel 1,2 m | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda paskowa typu Grid 6-cio punktowa, produkt jednorazowy, sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda D-wave do stymualcji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych dł 1,0 m, śr mm, zakończenie typu touchproof, produkt jednorazowy, sterylny | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda stymulująca w formie ssaka | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 9 – DRENAŻ ZEWNĘTRZNY MÓŻGOWO- RDZENIOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Depozyt | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - dren lędżwiowy poliuretanowy ze znacznikami ,długości 80 cm,średnica zewnęrzna1,55 mm, wewnętrzna 0,7 mm ,20 otworów z igłą Tuohy 14 G - Metalowy ,pokryty materiałem hydrofilnym – prowadnik drenażu.Długośc 90 cm,średnica 0,4 mm - Komora kroplowa 100 ml z filtrem ,zatrzaskiem i skalą,podziałką 1 ml. - Worek z odpływem plastikowym zatrzaskiem i filtrem. | Szt. | 240 |  |  |  |  | 6 szt. |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Płatność  zgodna z protokołem zużycia.

Część 10 – Kapilary

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapilary 70 UL ( 1 op = 250 szt) | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 11 - Zestaw do nebulizacji

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nebulizacji: 1 x moduł sterujący Aerogen USB, 30 szt., membrana Solo, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu metodą drgającej siatki przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjniw przez maskę | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 12 – zestaw włókien

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw włókien światłowodowych, jednorazowych w rozmiarach 273, 365, 550 kompatybilnych z laserem firmy COOK | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 13 - Półautomatyczna igła biopsyjna

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczna igła biopsyjna do nerki 16G x 100 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 14 - Żele

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel jałowy do USG | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG o poj 500 ml | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żel do USG o poj. 500 ml | szt | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żel ścierny o poj.250 ml | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÓBKA po 1 szt. z każdego asortymentu

Część 15 - Maski

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. S | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. M | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. L | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 16 - Osprzęt kompatybilny do diatermii firmy BOWA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej jednoraozwy z przyciskami cięcia i koagulacjiz elektrodą nożową z przewodem dł 3-4 m | szt | 20 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód elektrody neutralnej jednorazowej dł 4-5 m | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł 3-5 m | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny filtr argonu | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 17 - Osprzęt do diatermii chirurgicznej kompatybilne z aparatami firmy ERBE

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowego użytku, dł 4,5-5 m (kompatybilny z elektrodą bierną dla dorosłych) | szt | 48 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej z 2 przyciskami aktywującymi cięcia i koagulację, jednorazowego użytku sterylna z kablem dł 320-500 m z wtykiem 1 bolcowym i nożem (szpatułka) | szt | 5 280 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, wielorazowa o dł 40 mm ø 10-16 mm w minimum 2 rozmiarach | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 18 Osprzęt kompatybilny z Bową, Erbe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych pokryta hydrożelem (dzielona z dodatkową odseperowana elektrychnie i mechanicznie od połówek powierzchnią) | szt. | 31 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda nożowa jednorazowa o dł całkowitej ok 150 mm do uchwytu elektrody czynnej | szt. | 960 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 19 ELEKTRODY DO EKG

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda samoprzylepna śr 50-60 mm, włókninowa lub piankowa dla dorosłych PRÓBKA 1 szt | szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda samoprzylepna śr 30-36 mm, włókninowa lub piankowa dla dorosłych PRÓBKA 1 szt | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 20  Rurki tracheostomijne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem Rozmiar 6, 7, 8, 9 ROZMIARY BĘDĄ WSKAZANA PRZY ZAMÓWIENIU | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 21 - Igła do biopsji

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji gruboigłowej, ostra, odporna na wygięcia, echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG, centymetowe oznaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Skok igły 22 mm, długość bioptatu 17 ROZMIARY: - 14Gx100, 120, 160, 200 mm - 16Gx100, 160, 250 mm - 18Gx100, 160, 200, 250 mm - 20Gx100, 160, 200 mm Igły orginalne i kompatybilne z Pistoletem Promag Ultra 2.2 PRÓBKA 1 szt | szt. | 960 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część - 22  Cewnik permanentny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik permanentny/ tunelizowany do hemodializy z ramionami prostymi dwukanałowy o przekroju Fr 14,5 zapewniający przepływ powyżej 300 ml/min z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion, dł od mankietu mufki do końca cewnikami od 19 do 32 cm w zestawie do implanatacji ( zawierających co najmniej: cewnik, prowadnica, igła, tuneler, rozszerzadło, rozrywalną osłonka z zastawka, jałowe koreczki do cewnika) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 23  Koc ogrzewający

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc ogrzewający dla dorosłych jednorazowy kompatybilny z aparatem WARM TOUCH i TERMA CARE 3003 Koc na całe ciało pacjenta, wykonany z wielowarstwowej tkaniny, odporny na rozdarcie , przebicia i zamoczenia. Materiał nie zawiera lateksu, radioprzezierny, bez koniecznościusuwania koca z ciała pacjenta przy wykonaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza. Zwenętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa eliminująca możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 24  Koszulka

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulka dostępu moczowdowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umozliwiajaca poszerzenie moczowodu i ciagły kanał roboczy dla pracy ekstraktorów i włókien laserowych Powłoka hydrofilna. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiary : 12Fr kanał wewnętrzny i 14 Fr średnicy zewnętrznej o długość 35 i 45 cm . | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 25  Cewnik do karmienia

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do karmienia, sterylny dł. od 40 cm CH 6 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część – 26 Sprzęt jednorazowy do  kalorymetru Q-nrg+,

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik flow-ree do pobierania mieszanki wdechowo/wydechowej dedykowany do badań pacjętów wentylowanych. Łącznik kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+ | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny z pochłaniaczem wilgoci dedykowany do badań pacjentów wentylowanych. Filtr kompatybilny kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+, badania z respiratorem bez nawilżania zewnętrznego | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter FiO2 | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw przewodów/drenów do pobierania próbek kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+ | szt | 720 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÓBKA po 1 szt. z każdego asortymentu

Część – 27 Wiertła

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 15 stopni przekrój frezy 5 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 15 stopni przekrój frezy 4 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 40 stopni przekrój frezy 5 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 70 stopni przekrój frezy 3,6 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 28- Sprzęt jednorazowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska pełnotwarzowa do wentyalcji nieinwazyjnej pobejmująca nos i usta pacjenta wykonana z poliwęglanu Maska posiada mankiet żelowo pęcherzykowy. Możliwość indywidualnego ukształowtowania oraz dopasowania do pacjenta. Wyposażona w kolanko obrotowe 360 stopni oraz zastawkę przeciwuduszeniową. Kolanko kodowane kolorystycznie. Roz. S,M,L | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zastawka j.u. do układu oddechowego EVITA | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do Shavera sterylny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik typu Thorax z trokarem CH-20-36 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do lewatywy | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłona silikonowa na głowicę USG bez zbiornika, op.144szt | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Worek na wymioty | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zatyczki do uszu typu Stopper | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kołnierz ortopedyczny typu Schanza | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem(bawełna + welur)zapięcie na rzep, dodatkowe zintegrowane tasiemki o długości ok 150cm do zamocowania do łózka, dostępne w rozmiarach 3cmx12cm, 4cmx17cm, 7cmx22, 7cmx25cm,7cmx30 kpl=2 szt | Kpl. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 29 FARTUCHY JEDNORAZOWE

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FARTUCHY JEDNORAZOWE WZMOCNIONE – Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Fartuch zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 30 Kombinezon typu Tyvec

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinezon typu Tyvec, środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, przeciwchemiczna odzież ochronna, kolor biały, szwy oklejone taśmą, zintegrowane skarpety, zapinany na zamek z blokadą zakrywany patką przyklejaną na taśmę, dodatkowa patka pod brodą przyklejana na taśmę, kaptur z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, elastyczne wykończenie rękawów i nogawek, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, wklejona gumka w talii - typ 4B: badanie wg normy EN 14605:2005/A1:2009 -typ 5B: badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6B: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009 - EN 14126:2003 odporność materiału na przenikanie czynników biologicznych - EN 1149-5 wykończenie antystatyczne po obu stronach parametry materiału: - polietylen o wadze powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 - umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychający)(przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik &lt;45s) - odporny na przenikanie wielu ciekłych nieorganicznych substancji chemicznych - właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149-1 po obu stronach Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 2. | Półmaska medyczna z osłoniętym zaworem, zgodna z EN 149:2001+ A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III; do przygotowywania cytostatyków; chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności. Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa, czteropunktowe mocowania w kolorze czerwonym. Wbudowany w półmasce zawór wydechowy, zapewniający niskie opory wydechu i efektywniejsze odprowadzanie ciepła oraz wilgoci pod maską. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie - klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Zakres użycia: NDS<0,05mg/m3 – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytostatycznego. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat. II ŚOI, wymagane certyfikaty i zgodność z Dyrektywą 89/686/EEC. Gogle można dekontaminować/myć, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie, wytrzymałe. Kategoria UE Środki ochrony osobistej: Klasa 2. Normy : EN166 Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 31 Zestawy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne zestawy specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZESTAW DO OPERACJI BARKU – Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2, minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych do chirurgii barku Minimalny skład zestawu: • 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięciem „U” o min. wym 200 x 260 cm, i wycięciem min. 7cm x 60 cm, z dodatkowym elementem chłonnym o min. 150 x 100 cm. • 1 szt. osłona na kończynę o min. wym. 30 x 60 cm • 2 szt. serweta operacyjna o min. wym. 100 x 150 cm • 1 szt. obłożenie stolika Mayo o min. wym. 80 x 140 cm formie worka • 1 szt. serweta samoprzylepna o min wym. 150 cm x 200 cm • 1 szt. serweta o min . wym. 140 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu • 2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym 10 x 50 cm Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY DOLNEJ – Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2, minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych do zabiegów na kończynie dolnej (artroskopia, endoproteza kolana) z dodatkowymi wstawkami chłonnymi Minimalny skład zestawu: • 1 szt. serweta o wym. min. 200 x 320 cm z otworem samo uszczelniającym się o wym. min. 5x 7cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 150 x 100 cm. • 1 szt. osłona na kończynę w formie worka – wym. min. 30 x 60 cm • 1 szt. obłożenie na stolik Mayo o wym. minimum 80 x 140 cm formie worka • 2 szt. serweta operacyjna o wym. min. 100 x 150cm • 1 szt. worek na płyn • 2 szt. serweta o min. wym. 70 cm x 90 cm • 1 szt. serweta o wym. min. 140 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu • 1 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm • 2 szt. uchwyt typu rzep - 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG - 2 szt. serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm - 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 32 CZEPKI

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CZEPKI OPERACYJNE Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. pakowane maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | CZEPKI OPERACYJNE Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotną 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt | 36 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | CZEPKI OPERACYJNE Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt | 24 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 33 Sterylne zestawy specjalistyczne –biodro i ręka

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne zestawy specjalistyczne –biodro i ręka Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2, minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysokochłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw serwet jałowych do CHIRURGII BIODRA z dodatkowymi wstawkami chłonnymi – Minimalny skład zestawu: • 1 szt. serweta samoprzylepna o min. wym.160 x 300 cm • 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięcie „U”o min. wym. 260 x 240 cm, wycięcie „U” min. wym. 7,0 x 80 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 80 x 100 cm • 2 szt. serweta o min. wym. 100 cm x 150 cm • 2 szt. serweta o min. wym. 70 cm x 90 cm • 1 szt. osłona na kończynę w formie worka –wym. min 30 x 80cm • 1 szt. serweta o min. 150 cm x 190 cm,służąca jako owinięcie zestawu • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka • 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm • 1 szt. uchwyt typu rzep - 1 szt. elektroda do elektrokoagulacji z przewodem długości min. 300 cm, z nożem, kompatybilna z aparatem ERBE ICC 300 • 2 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm - 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG - 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm - 1 szt strzykawka 100 ml ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie - 1 szt dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym / lejkiem położonym z obu stron, długość min 350 cm, minimalna średnica wewnętrzna CH 24 - 1 szt końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania kompatybilny z w/w drenem do ssaka - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej kompatybilne z trzonkiem nr 4. Rozmiary ostrzy: 24 – 1 szt 22 – 2 szt Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw serwet jałowych do operacji RĘKI. – Minimalny skład zestawu: • 1 szt. serweta o wym. min. 200 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 3 -3,5 cm z dodatkowym elementem chłonnym w okolicy pola operacyjnego o wym. min. 50 x70 cm, • 1 szt. serweta min. wym. 100 x 150 cm • 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o wym. min. 140 x 190 cm • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka - 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm • Osłona na dłoń – 1 szt. • 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm • 1 szt. uchwyt typu rzep Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 34 Sterylne zestawy specjalistyczne– biodro z dojścia przedniego

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne zestawy specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sterylne zestawy specjalistyczne – biodro z dojścia przedniego (prawego i lewego) Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włoknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni i absorpcji nie mniej niż 155 ml/m2 , elementy chłonne o minimalnej gramaturze 110 g/m2 i 485 ml/m2 - wstawki Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795-1-3. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki (min. 2) do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych do chirurgii biodra z dodatkowymi wstawkami chłonnymi Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 250 cm 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięcie „U” o min. wym. 245 x310 cm, wycięcie „U” min. wym. 11x115 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 80 x 100 cm z zintegrowaną stokinetką 2 szt. serweta o min. wym. 100 x 150 cm 2 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 100 x 150 cm 1 szt osłona na kończynę w formie worka – wym. min 30 x120 cm 1 szt. serweta o min. 150 cm x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 3 szt. serwetki do rąk 1 szt. uchwyt typu rzep 1 szt. miska na płyny 1 szt. kabel do elektrokoagulacji z nożem min. 300 cm kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300 • 2 szt serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm - - 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG - 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm - 1 szt strzykawka 100 ml ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie - 1 szt dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym / lejkiem położonym z obu stron, długość min 350 cm, minimalna średnica wewnętrzna CH 24 - 1 szt końcówka do odsysaniapola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania kompatybilny z w/w drenem do ssaka - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej kompatybilne z trzonkiem nr 4. Rozmiary ostrzy: 24 – 1 szt 22 – 2 szt Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 35  ZESTAWY UNIWERSALNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw specjalistyczny ZESTAWY UNIWERSALNE – Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych uniwersalny z dodatkowymi wstawkami chłonnymi Minimalny skład zestawu: • 1 szt. serweta o wymiarze min.150 x 250 cm ( +/-10 cm) samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 75 cm ( +/-5 cm) • 1 szt. serweta o wymiarze min 190 x 170 cm ( +/-10 cm) samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 75 cm ( +/-5 cm) • 2 szt. serwety samoprzylepne o wymiarze min.75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 65 cm ( +/-5 cm) • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wymiarze min.80 x 140 cm w formie worka – złożone teleskopowo • 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o wym. min.140 x 190 cm ( +/-10 cm) • 2 szt taśma samoprzylepna 9 x 50 cm • 1 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. serwety operacyjne 45x45 cm , z gazy 17 nitkowe, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką. - 50 szt. kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG - 2 szt. osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 36 ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw specjalistyczny ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII W SKŁADZIE: 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25/30 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizerami przewodów typu rzep. 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm w postaci worka 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2. 10 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe 10 szt kompresy gazowe 7,5 x7,5cm, 17 nitkowe 8 warstwowe 2 x jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: L, XL. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 37 STERYLNY, RĘCZNIK CHŁONNY

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLNY, RĘCZNIK CHŁONNY jednorazowy, celulozowy. Wymiary min 30 cm x min 30 cm. Pakowany pojedynczo. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 48 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 38 KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ Z WŁÓKNINY SMS – Zestaw odzieży jednorazowej . Komplet wykonany został z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2. Skład zestawu: Bluza: - z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, - posiada 3 kieszenie, - na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia Spodnie: - krój prosty bez ściągaczy, - tasiemka w pasie. Komplet dostępny w rozmiarach w S -XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Komplet (bluza + spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 39 ZESTAW DO ENDOPROTEZY STAWU KOLANAOWEGO

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO ENDOPROTEZY STAWU KOLANAOWEGO: - 1x Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne z wycięciem U 8x100 cm, wzmocnione, z laminatu o gramaturze 59g/m2. Dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 80x95 cm i gramaturze 105g/m2, wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 169/141 kPa - 3x Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą lepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 - 1x Folia operacyjna antybakteryjna z jonami srebra 50x55 cm - 1x Serweta operacyjna 300x165cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, z laminatu o gramaturze 59g/m2. Dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m2 wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 169/141 kPa - 1x Kieszeń na narzędzia 40x30cm, samoprzylepna - 6x Taśma lepna 10x50cm - 1x Dren łączący do ssaka PVC 30Ch, 3m - 1x Końcówka ssaka typu Yankauer 24Ch, z rękojeścią, z kontrolą siły ssania - 1x Osłona na kończynę 33x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 - 1x Bandaż elastyczny 15cm x 4m - 2x Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3m - 50x Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) z nitką RTG - 2x Osłona na stolik Mayo 80x140cm, wykonany z mocnej folii PE o grubości 0,07mm, z warstwą chłonną o wym. 60x140cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 200cm H2O - 2x Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 65x190cm - 1x Miska nerkowata z polipropylenu 700ml, niebieska - 1x Miska plastikowa z podziałką 1000ml, niebieska - 3x Ostrze chirurgiczne nr 20 - 4x Ostrze chirurgiczne nr 10 - 1x Marker skórny - 1x Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm - 1x Elektroda monopolarna - nóż prosty 15cm - 1x Strzykawka 100ml 3-częściowa, do płukania - 5x Serweta włókninowa (70% wiskozy i 30% poliestru) 45x45cm, wysokochłonna, niepyląca z nitką RTG - 3x Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, o gramaturze 70g/m2; w części przedniej oraz na rękawach dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura 98g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rozmiar: L – 1 sztuka, XL – 1 sztuka oraz XXL – 1 sztuka - 1x Pojemnik magnetyczny na igły, żółty, z przylepcem od spodu, na 20 pozycji - 1x Czyścik do koagulacji - 2x Uchwyt na lampę - 2x Uchwyt typu rzep Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w 4 samoprzylepne etykietki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Etykieta umieszczona wewnątrz zestawu. Zestawy zbiorczo pakowane w dwa kartony, jeden do transportu oraz wewnętrzy służący do magazynowania. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 40 ZESTAW DO ENOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BIODRA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO ENOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BIODRA - 1x Obłożenie chirurgiczne 200x260 cm, samoprzylepne wycięcie U 8x100 cm, wzmocnione z laminatu o gramaturze 59g/m2; dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 80x95 cm i gramaturze 105g/m2 wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. Łączna gramatura w strefie ktyrycznej 164g/m2. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa - 1x Serweta operacyjna 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 - 1x Serweta operacyjna 300x165cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona z laminatu o gramaturze 59g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m2 wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa - 1x Serweta operacyjna 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona z laminatu o gramaturze 59g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m2 wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa - 2x Serweta 100x150cm, z taśmą lepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 - 2x Osłona na stolik Mayo 80x140cm, wykonany z mocnej folii PE o grubości 0,07mm, z warstwą chłonną o wym. 60x140cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 200cm H2O - 2x Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 65x190cm - 6x Taśma lepna 10x50cm - 1x Osłona na kończynę 33x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 - 3x Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, o gramaturze 70g/m2; w części przedniej oraz na rękawach dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura 98g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rozmiar: L – 1 sztuka, XL – 2 sztuki oraz XXL – 1 sztuka - 1x Folia operacyjna antybakteryjna z jonami srebra 50x75 cm - 1x Kieszeń foliowa 40x30cm z taśmą samoprzylepną - 5x Serweta włókninowa (70% wiskozy i 30% poliestru) 45x45cm, zielona, wysokochłonna, niepyląca z nitką RTG - 70x Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) z nitką RTG - 20x Kompres gazowy 7,5x7,5cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy) z nitką RTG - 2x Miska plastikowa z podziałką 1000 ml, niebieska - 4x Ostrze chirurgiczne nr 20 - 1x Dren łączący do ssaka PVC 30CH, 3m - 1x Końcówka ssaka typu Yankauer 24Ch, z rękojeścią, z kontrolą siły ssania - 2x Strzykawka 100ml 3-częściowa, do płukania - 1x Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm - 1x Elektroda monopolarna - nóż prosty 15cm - 1x Marker skórny - 1x Czyścik do koagulacji - 2x Uchwyt na lampę - 2x Uchwyt typu rzep - 1x Pojemnik magnetyczny na igły, żółty, z przylepcem od spodu, na 20 pozycji Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w 4 samoprzylepne etykietki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Etykieta umieszczona wewnątrz zestawu. Zestawy zbiorczo pakowane w dwa kartony, jeden do transportu oraz wewnętrzy służący do magazynowania. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 41 Zestawy do znieczulenia

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wkłucia centralnego i znieczulenia zewnatrzoponowego jałowy Skład : - serweta foliowana z warstwą chłonną 60x50cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt. - serweta z laminatu 2 warstwowego o gr. min. 56g/m2 60x50cm z otworem Ø10cm i przylepcem wokół otworu oraz 2 przylepce w górnej węższej krawędzi na rogach serwety – 1 szt. - ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. - kleszczyki plastikowe typu Pean 14 cm – 1 szt. - imadło metalowe do szycia 13 cm – 1 szt. - strzykawka o pojemności 5 ml – 1 szt. - igła iniekcyjna 23G 0,6x30 mm – 1 szt. - igła iniekcyjna 19G 1,1x40 mm – 1 szt. - kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm - 20 szt. - opatrunek foliowy PU z ramką 10x12 cm – 1 szt. - opakowanie jednostkowe: torebka papierowo-foliowa, wyposażona w zewnętrzną etykietę w języku polskim trójdzielną zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. + PRÓBKA 1 SZT | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 42 Patyczki PVA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patyczki PVA PVA spongi jednorazowe , sterylne pakowane po 5 szt. opakowanie 200szt Produkt okulistyczny z gąbki PVA , przeznaczony do absorpcji płynów i zahamowania utraty krwi podczas operacji inwazyjnych lub urazów w obszarze chirurgii okulistycznej | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 43 Barwnik

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik stosowany przy usuwaniu błon przedsiatkówkowych Trifeny lometan o stężeniu 0,25 g/l, ph 7,52 . Osmolarność 306 mOsm/kg.,H2o , fiolki o pojemności 0,5 ml. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 44 Soczewka jednoogniskowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka jednoogniskowa ,wzmocniona abberacjami o poszerzonej głebi ostrości : -jednoczęściowa asferyczna : - przednia powierzchnia asferyczna z wewnetrzna strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie ( zapeweniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrośći ): - akryl hydrofilny ( bez zjawiska glisteringu); - zawartość wody 26% w stanie równowagi - filtr UV : odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380nm -współczynnik refrakcji : 1.46; - współczynnik Abbego : 56; - całkowita Srednicz : 12.5 mm; - Srednica optyczna : 6 mm; - zakres mocy : od + 10.0 do + 30.0 D ( co 0,5 D). - kształt części optycznej : obustronnie wypukła ; - ostre , kwadratowe krawędzie typu Amon Apple 360 ° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; -dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach , jeden w każdym haptenie zamknięta pętla ) z technologią zapopiegającą rzemieszczaniu soczewki (AVH). - angulacja 0° - stała A : 118.6 ( biometria optyczna ) , 11.0 ( biometria kontaktowa ); - system implantacji : utrzymujący ,architekturę ciecia , preloded – injector z jednoręcznym tłokiem , posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65 mm na odcinku 4.5 mm, do implantacji z wejścia dio komory przez cięcie 2,2 mm ; -soczewka przechowywana w roztworze 0,9 % NaCl | Szt. | 250 |  |  |  |  |  | 30 |
| 2. | Jednoogniskowa , pseudofakijna , uzupelniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej : - jednoczęściowa , asferyczna ( z technologia abberacyjnie neutralną ); - akryl hudrofilny ; - zawartość wody : 26% w stanie równowagi - filtr UV dla 10 % UV przy długości fali 380 nm ; - współczynnik refrakcji : 1.46 ; - współczynnik Abbiego : 56 - całkowitaśrednica : 14 mm - Srednica optyczna 6.5 mm; - zakres mocy od -5.0 do +0,5 D ( co 0,5 D ) / od +0,5 do +5,0 D ( co 0,5 D) od - 10.0 do +5,5 D ( co 0.5 D ) / od +5.5 do +10.0 D ( co 0,5 D) - kształt części optycznej przednia powierzchnia wypukła , tylna powierzchnia wklęsła : - optyka o zaokrąglonych hkrawędziach : - dwa faliste hapteny w kształcie litery C; -angulacja 10°; - system implantacji , jednorazowy injector z jednoręcznymtłokiem , dysza 1,8 mm w celu do 2,2 mm , injektor pakowany osobno. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  | 1 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 45 Materiał wiscoelastyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał wiscoelastyczny kohezyjny , o stężeniu 1,8 % hialuronianu sodu , otrzymany w wprocesie biofermentacji ; masa cząsteczkowa 850 000- 1 400 000 Da,lepkość ≥1000 mPas wskażnik kohezyjno- dyspersyjna: 25,0% asp. /100 mmHG , wiskoelastyk wiskoadaptacyjny. Ampułkostrzykawka o pojemniści 1,1 ml. Roztwór nie zawiera lateksu oraz flatanów | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna zawiesina do barwienia ciała szklistego w chirurgii witreoretinalnej,zawierająca 4,0 % roztwór triamcynolonu , fiolka o pojemności 2 ml | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 46 Jednorazowa kaseta

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa kaseta do transportu przygotowanej membrany Descemet do stosowania w keratoplastyce śródbłonkowej , zawiera : - szklany kartridż o średnicy końcówki 1,6 mm wkład , długość całkowita 47.5 mm - 2 zatyczki kartridża -uchwyt na kartridża do transportu - silikonowy dren z końcówką Luer - lock do implantacji płatka w technice DMEK 6 zestawów w pudełku , materiał sterylny | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 47 Standardowy zestaw sizerów

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standardowy zestaw sizerów zawierający 7 implantów o gramaturach od 0,6 do 1,8, pudełko do przechowywania, 100 sztuk samoprzylepnych plasterków oraz kartę wyboru tonacji skóry | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaz SF6, Gaz w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o poj. ok 75ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika, zawierający sterylny zestaw do podania. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 48 - Soczewka wewnątrzgałkowa 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa o wydłużonej ogniskowej, asferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded. Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyźnie okularowej 1.75D dla 0.2LogMAR lub lepiej, co odpowiada ostrości widzenia do 57cm. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Współczynnik refrakcji: 1.524. Uwodnienie: 3-5%. Zakres dioptrażu od +7,00D do +30,00D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczonaw w jednorazowym injectorze z wciskanym systemem tłokowo-obrotowym oraz kartridżem do cięcia 2,2mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki: ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa o wydłużonej ogniskowej, asferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded. Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyźnie okularowej 1.75D dla 0.2LogMAR lub lepiej, co odpowiada ostrości widzenia do 57cm. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Współczynnik refrakcji: 1.524. Uwodnienie: 3-5%. Zakres dioptrażu od +0,0D do +6,5,0D i od +30,5D do +40,0D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczonaw w jednorazowym injectorze z wciskanym systemem tłokowo-obrotowym oraz kartridżem do cięcia 2,2mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki: ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 49 - Soczewka wewnątrzgałkowa 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa , jednoczęściowa , zwijalna , hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, przedniowypukła , asferyczna typ optyki , filtr UV oraz filtr światła niebieskiego z zakresu filtrowania 400-475nm: o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni . Wspólczynnik refrakcji 1,55: w dostepnych dioptrażach od +6.0D do +30.0 D co 0.5D.Soczewka fabrycznie załadowana w jednorazowy injector | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 50 szt. |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z kartridżem do implantacji ,akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5 %, części hapytczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni ,wielkości optyki 6,0 , długość całkowita 13 mm. zakres dioptrażu -5.0 D do + 5.0 D(co 1.0D) i od + 6.0.D do +30D co (0,5 D). Współczynnik refrakcji 1.55 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 50 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 50 - Sonda do diatermii

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Oryginalna, jednorazowa końcówka do endodiatermi 25G, będąca akcesorium zużywalnym do aparatu Constellation LXT pracującym na bloku oddziału Okulistycznego. | Szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 51-  Sterylne jednorazowe ostrza

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne jednorazowe ostrza kompatybilne ze sztancą Hanna parametry: - 7.00 mm, 7.25mm, 7.50mm, 7.75mm, 8.0mm , 8.25mm , 8.50 mm- 450szt - 9.00mm , 9.50mm, 10. 00mm, 10.50 mm - 20szt | Szt. | 470 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trepany wielorazowego użytku do keratoplastyki ,parametry: 6.50mm, 7.00mm, 7.25 mm, 7.50mm, 8.00mm, 8.25mm, 8.50mm, 8,75mm, 9.00mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Bloczek teflonowy kompatybilny ze sztancą Hanna | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 52 Komplet osłon wielorazowych

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet osłon wielorazowych ( sterylizacja parowa ) na uchwyty mikroskopu ZEISS OPMI LUMERA 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Duże osłony | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Małe osłony | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 53 osłona na oczy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna, jednorazowego użytku, przezroczysta osłona na powieki z uszczelnieniem wokół oka. Do stosowania w celu ochrony i utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym, zabezpieczająca przed zabrudzeniem i dostaniem się płynów do oka, a jednocześnie zapobiegająca „ wysychaniu „ oka. 1 op. = 2szt. | Op. | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 54 - Kleszcze

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleszcze chwytające jednorazowe – powlekane PE Łopatki typu zęby szczura o rozwarciu od 11 mm – 17 mm dł 2300 mm śr 2,3 mm | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 55 Proteza samorozprężalna żółciowa

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza samorozprężalna żółciowa - wersja częściowo pokrywana sylikonem i nie pokrywana - możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu - wskaźnik punktu "bez możliwości powrotu" - dobrze widoczne znaczniki RTG możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala - długość protezy (40mm, 60mm, 80mm, 100mm) (według zapotrzebowania) - średnica stentu po rozprężeniu 10mm - w zestawie do wprowadzenia 2100mm | Szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 56 – Igła

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła iniekcyjna śr 2,3 mm, dł. 2300 mm, śr. Igły 1,1mm ( 19G) dł Igły 5mm | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 57 - Pętla do polipektomii

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla do polipektomii na zimno jednorazowego użytku – drut pleciony śr. Otwarcia 10mm i 15mm, dł. 2300 mm, śr. osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 58 - Samorozprężalny stent

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywalnej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035”. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu śr stentu niepokrywalnego 8,10mm i dł 4,6,8,10 Śr stentu pokrywalnego 8,10mm i dł 6,8cm dla średnicy 8mm i 4,6,8cm dla średnicy 10mm Średnica stentu częściowa pokrywanego 8,10mm i dł 6,8cm dla śr 8mm i 4,6,8cm dla śr 10mm Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskania stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 59 - Marker endoskopowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marker endoskopowy pojemność 5 ml gotowy do pobrania | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 60 - SPRĘŻYNY EMBOLIZACYJNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Używane do embolizacji pojedynczych naczyń zaopatrujących malforacje tętniczo -żylne . -długość sprężyny i kształt pozwala na maksymalne zamknięcie poprzecznegonaczynia i zablokowanie przepływu krwi . -Konstrukcja bliższego końca sprężyny pozwala na umieszczenie sprężyny w naczyniu za pomocą temperowanego prowadnika Newton lub BENSTON o średnicy 0,035 lub 0,038 cala . - Platynowe sprężyny są miękkie łatwo identyfikowane radiologicznie . -Kompatybilne z rezonansem magnetycznym . - Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standartowo ) lub szerszym końcem jako pierwszym wg zapotrzebowania . - Dostarczane w opakowaniu sterylnym ,jednorazowe . | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 61 - Sprzęt jednorazowy do dyssekcji podśluzówkowej (ESD)

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjny nóż do ESD jednorazowego użytku z portem wodnym, z możliwością koagulacji/cięcia przy regulowanym stopniu wysunięcia ostrza z dodatkowo umiejscowionym dyskiem w odległości 0,5 mm od końcówki ostrza, dedykowany do znakowania, odpreparowywania i cięcia, na końcu dystalnym marker, narzędzie dostosowane do współpracy z kanałem roboczym min. 2,8 mm (średnica zewn. narzędzia 2,7 mm), długość narzędzia 220 cm, całkowita długość noża 2 mm, średnica 0,3 mm, średnica części dyskowej noża 0,8 mm, po zamknięciu/cofnięciu noża do osłonki pozostaje część aktywna o dł. 0,5 mm również umożliwiająca koagulację tkanki. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszcze do tamowania krwawień poprzez koagulację, szczęki typu B, szerokość otwarcia 6,3 mm, śr. 2,7 mm, dł. 230 cm, izolowanie typu PTFE. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, dł. narzędzia 230 cm, średnica 0,7 mm (22G) – długość 4 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 11 i 16 mm (do wyboru), zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki klipsa, dystanserów, dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla do polipektomii, pleciona, owalna, dł. 230 cm, śr. 10 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pętla do polipektomii, pleciona, heksagonalna, dł. 230 cm, śr. 25 mm | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 7. | Nasadka do ESD, z otworem w części dystalnej, śr. 9,9 mm i 13,2 mm (do wyboru) | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 8. | Żel na bazie wody, 142 gramy | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 62 Ustnik

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustniki endoskopowe jednorazowego użytku - otwór centralny o średnicy 22mm x 27mm gumka bezlateksowa - otwory w gumce co 15mm dające możliwość regulacji - wypustki plastikowe w części wewnętrznej ustnika - pakowane pojedynczo | Szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 63 DRY TEST

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DRY TEST – szybki test ureazowy do wykrywania Helicobakter pylori w bioptatach żołądkowych pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Dwustronna możliwość obserwacji próbki podczas przeprowadzania testu | Szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 64 – akcesoria endoskopowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8mm,10mm,15mm śr. światła stentu 6,8,10,15,20mm. Wyposażony w kołnierz mocujący i uszczelniający znajdujący się na obu końcach. System wprowadzający o śr 9 i 10,8 ( w zależności od rozmiaru) zakończony końcówką koagulacyjną. Posiada znaczniki RTG i markery określające położone w obrazie endoskopowym. Długość zestawu 140-146 cm. Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę do podłączenia z urządzeniem elektrochirurgicznym | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do EMR: jednoczesna możliwość zastosowania narzędzi endoskopowych o śr 7Fr, 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i uchwyt do szybkiego montażu, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia podwiązki, w zestawie pętla elektrochirurgiczna hexagonalna, pojemniki histologiczne, nasadka współpracująca z gastroskopami standardowymi i zabiegowymi | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 65 – Elektrody

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Producent | Ilość opakowań/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badań polisomnografii kompatybilne z polisomnografem znajdującym się w Szpitalu | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 66 PURASAT

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PURASAT- peptydowy środek hemostatyczny -peptyd syntetyczny -gotowy do użycia - w zestawie z cewnikiem - pojemność 1mml, 3ml, 5 ml wg zapotrzebowania | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 67– Stentgraft aortalny brzuszny,

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | DEPOZYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania ( polimerem twardniejącym podczas procedury) - Wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 10F do 15F - Możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 16 do 30 mm - Kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - Średnica tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - System fiksacji stentgraftu oparty na bazie nitinolowego, niepokrywanego stentu z haczykami - Markery platynowo- irydowe wbudowane w konstrukcję stentgraftu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 2 sztuk |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 68 – Cewnik

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy do doprężenia stentgraftów aortalnych Balon wykonany z poliuretanu Kompatybilność z prowadnikiem 0,035” Profil systemu: Profil cewnika: 10 F, Kompatybilność z koszulką: 14 F Robocza długość systemu wprowadzania: 100 cm Dostępne rozmiary: 26, 31,36,40 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 5 sztuk |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 69 – Balon do litotrypsji

| Lp | Nazwa asortymentu | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy, kraj produkcji, producent | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon do usuwania zwapnień - dostępny w rozmiarach 2.5 – 4.0 mm - całkowita długość balonu 12 mm - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014" - zestaw kompatybilny z introducerem 5F i 6F - długość robocza 138 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Wartość netto najem /1 miesiąc | Wartość netto najem/36 miesięcy | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |  |
| 2 | Najem konsoli do litotrypsji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 70 Cewnik prowadzący 3D

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej o krzywiźnie 3D - cewnik ze zintegrowaną zastawką oraz zgodny z elektrodą aktywną o średnicy nie większej niż 6F, długości : 52, 58, 65 i 100 cm. Długość robocza cewnika - 42cm, Wewnętrzna średnica cewnika - 8,01F, Zewnętrzna średnica cewnika - 9,90F, | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 4 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 71 – zamykacze naczyniowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla zamykacza naczyniowego szwowego Urządzenie do zamykania miejsca wkłucia w naczyniu działające na zasadzie szwu bez elementów wchłanialnych Zamykacz naczyniowy dedykowany do tętnic i żył Zawiera jeden niewchłanialny szew poliestrowy i dwie igły Urządzenie zaprojektowane do stosowania w miejscach dostępu o średnicy od 5F do 8 F. Przy użyciu dwóch urządzeń do zamknięcia dostępu tętniczego o średnicy od 5F do 21F średnicy wew. koszulki (lub max. 26F średnicy zewnętrznej OD koszulki). Przy użyciu dwóch urządzeń do zamknięcia dostępu żylnego o średnicy od 5F do 24F średnicy wew. koszulki (lub max. 29F średnicy zewnętrznej OD koszulki. Automatyczne wiązanie węzła Możliwość ponownego nakłucia naczynia bezpośrednio po zastosowaniu zamykacza naczyniowego W zestawie popychacz węzła z przycinarką szwów | Szt. | 310 |  |  |  |  |  | 20 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 72 – Brzeszcz

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brzeszcz ( ostrze) rozmiar 75/10/0.7/0.9 mm sterylne. Kompatybilny z piłą wzdłużną Acculan 4 firmy Aesculap | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | 4 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |