**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie polega na wymianie 10 szt. okien w budynku zaplecza sportowego przy ul. Parkowej 32 w Żernikach Wrocławskich, obręb Radomierzyce wg projektu techniczno-wykonawczego, przedmiaru robót oraz STWiORB dołączonych do postępowania w zakresie dotyczącym wymiany okien. Okna PCV kolor RAL 9003, U=0,9 W/m2K, jednoskrzydłowe – skrzydło rozwierno-uchylne. Szklenie z szyb bezpiecznych. Należy zastosować okna wyposażone w nawiewniki. Stolarka systemowa według specyfikacji producenta. Wymianie podlegają okna:

* O1 – o wymiarach 113 x 113 cm – 6 sztuk,
* O2 – o wymiarach 114 x 112 cm – 1 sztuka,
* O3 – o wymiarach 113 x 112 cm – 1 sztuka,
* O4 – o wymiarach 85 x 83 cm – 1 sztuka,
* O5 – o wymiarach 83 x 83 cm – 1 sztuka.

Zakres zadania obejmuje:

* wykucie z muru istniejących podokienników,
* wykucie z muru ościeżnic, demontaż okien,
* montaż nowych okien zgodnie z powyższym opisem oraz dokumentacją projektową, RAL 90003, wraz z nawiewnikami higosterowalnymi,
* obsadzenie nowych podokienników z blachy powlekanej w kolorze białym, RAL 9003,
* obróbka ościeży okiennych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wbudowane materiały muszą być nowe odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokument „Zatwierdzenie materiałowe” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsc wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach  z dnia 15.04.2012 r., (Dz. U. z 2021 poz. 779) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2021 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Przed odbiorem technicznym robót należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w pliku pdf. tożsamym z egzemplarzem w wersji papierowe (skan z podpisami i pieczątkami Wykonawcy) – według wzoru „procedura – dokumentacja powykonawcza” stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.

**Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy**. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru zadania.