RGG.271.38.2019PZI Sośnicowice, dnia 18.06.2019r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na wykonanie dokumentacji projektowej p.t.:
„Budowa oświetlenia ulicy Łabędzkiej w Kozłowie”.**
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty równoważnej 30 000 euro.

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Gmina Sośnicowice

44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19

tel. 032-238-71-91, fax. 032 238-75-50, [www.sosnicowice.pl](http://www.sosnicowice.pl)

Pracownik Zamawiającego uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami:
Patryk Zienć -podinsp. d/s energii i oświetlenia nr tel.: 32/335-86-39, pzienc@sosnicowice.pl
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia:
pon. – czw.: od 8 do 15, pt. od 8 do 14.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego **ulicy Łabędzkiej w Kozłowie - na łącznej długości około 300mb. na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do nieruchomości nr 3. Przebieg po terenie działek: 135, 128, 76, 137, 415/132 ark. 5 obręb Kozłów, 1197/84 ark. 4 obręb Kozłów.
Słupy stalowe/ aluminiowe – latarnie parkowe lub drogowe-uliczne, oprawy LED, ziemna linia kablowa.**
2. **Wskazana wizja lokalna w terenie.**
3. **Wspólny słownik Zamówień (CPV)**

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.

1. **W załączeniu: mapka z naniesionym zakresem opracowania dokumentacji.**
2. Wymagania Zamawiającego do zawartości opracowania:

a) Opracowanie winno zawierać kompletną dokumentację projektową:
**- budowę oświetlenia ulicznego ulicy Łabędzkiej w Kozłowie,** **Słupy stalowe – latarnie parkowe lub drogowe-uliczne, oprawy LED,
 ziemna linia kablowa.**Wszystkie niezbędne do realizacji pozwolenia i uzgodnienia, na podstawie której Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na budowę.

b) Części opracowania  należy dostarczyć w ilościach:
Projekt budowlano-wykonawczy                                                                           5 egz.
STWiOR                                                                                                                 4 egz. Projekt organizacji ruchu                                                                                4 egz.
Przedmiar robót                                                                                                      2 egz.
Kosztorys inwestorski w układzie wg przedmiaru                                                 2 egz.
Wersja elektroniczna całości dokumentacji na nośniku elektronicznym               1 egz.

c) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich materiałów, usług, w tym wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie do Zamawiającego.

**III. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia – **do** **22.11.2019.**

Za termin wykonania uważa się dzień przekazania kompletu dokumentacji projektowej Zamawiającemu i wystąpienia do Starostwa Powiatowego  o decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

* nazwę i adres oferenta,
* termin wykonania zamówienia – podany w dniach od dnia podpisania umowy,
* wartość oferty – netto i brutto,
* podpisane oświadczenie – zał. nr 2.

2). Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną
 do podpisywania oferty.

**V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Platforma zakupowa Open Nexus do dnia **26.06.2019r.**  **godz. 14.00**

**VI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1) dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą VAT,

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony
 w przedmiocie zamówienia

**VII. Kryteria oceny ofert**

Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium najniższej ceny:

cena – 100 %.

1. **Warunki uczestnictwa w postępowaniu**

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Powyższy warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: dołączy do oferty kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię wypisu z właściwego rejestru (dołączyć do oferty),

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonali co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były opracowania projektowe o podobnym charakterze tj. minimum jedno zamówienie, dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania oświetlenia zewnętrznego (ulicznego, parkowego, itp.). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia (Referencje),

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: Osobą posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia (załącznik nr 2 ).

**IX. Warunki płatności**

Zamawiający ustala następujące warunki płatności:

a) 100% wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
 projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę  lub po 30 dniach od zgłoszenia
 robót przy braku sprzeciwu organu.

b) termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:

1. lokalizacja na załączniku mapowym – zał. nr 1
2. wzór oświadczenia – zał. nr 2