#### Załącznik nr 1 do SIWZ						                   14/PN/2020

# Formularz ofertowo-cenowy

# do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# nie przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro

na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia

##### Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.........................................................................................................

Siedziba......................................................................................................

Nr telefonu/faksu.........................................................................................

Nr NIP.........................................................................................................

Nr REGON..................................................................................................

Adres poczty elektronicznej………………………………………………

##### Dane dotyczące Zamawiającego

# Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

# ul. Mickiewicza 10

# 13-300, Nowe Miasto Lubawskie

# tel 56 4742357, fax 56 4742358

NIP 8771418440, Regon 519638554

Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalnml.pl

##### Zobowiązania Wykonawcy

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 1 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................),  zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat do mierzenia ciśnienia - ciśnieniomierz zegarowy naramienny, zakres pomiarowy 0 - 300 mmHg, podziałka skali: stopniowanie co 2 mmHg, odporny na wstrząsy, mankiet 3 szt. (dla dorosłych, dla dzieci oraz dla osób otyłych). Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji 3 naprawy tego samego elementu – wymiana aparatu na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 6 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 2 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji - ciśnieniomierz zegarowy naramienny, zakres pomiarowy 0 - 300 mmHg, podziałka skali: stopniowanie co 2 mmHg, odporny na wstrząsy, mankiet 3 szt. (dla dorosłych, dla dzieci, dla osób otyłych), mankiet z materiału zmywalnego odporny na działanie środków odpornościowych. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji 3 naprawy tego samego elementu – wymiana aparatu na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 5 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 3 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat do znieczulenia z parownikiem sevofluranu, parametry monitorowane zgodne z rozporządzeniem MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wg poniższego opisu Parametry ogólne Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml Respirator, tryby wentylacji Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym Wentylacja kontrolowana objętościowo Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym CPAP/PSV Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze Regulacje Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika Prezentacje Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora Funkcja stopera (odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora Funkcjonalność Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta Powrót próbki gazowej do układu Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta Alarmy Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości Alarm ciśnienia w drogach oddechowych Alarm objętości minutowej Alarm bezdechu (aponea) Alarm stężenia anestetyku Alarm braku zasilania w gazy Alarm wykrycia drugiego anestetyku Monitor do aparatu, wymagania ogólne Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu Chłodzenie bez wentylatora Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. Możliwości monitorowania parametrów Pomiar EKG EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę Pomiar odchylenia ST Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii Pomiar saturacji i tętna (SpO2) Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie Inwazyjny pomiar ciśnienia Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień Pomiar temperatury Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur Pomiary gazowe Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora Pomiar zwiotczenia Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS Wymagane akcesoria pomiarowe Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych Czujnik temperatury skóry Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych Parametry Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas. Inne Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii Oprogramowanie w języku polskim. Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, w przypadku naprawy przekraczającej 10 dni roboczych na prośbę Zamawiającego Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana aparatu na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem aparatu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 4 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kardiomonitor EKG SpO2 NIBP + ETCO2 - kompaktowy, zasilanie akumulatorowe i sieciowe, zasilanie akumulatorowe na min. 1 godz. pracy, trendy graficzne i tabelaryczne z 72 godz., pamięć krzywych min. 72 godz. Parametry: ciśnienie nieinwazyjne, saturacja, EKG, temperatura, kapnometria, ST, Arytmie, Resp, kolorowy ekran dotykowy LCD TFT min. 15 cali. Kardiomonitor jezdny – w zestawie ze stojakiem ze stali nierdzewnej wyposażonym w koszyk na akcesoria oraz uchwyt do prowadzenia stojaka, stojak stabilny dzięki konstrukcji na 6 kołach, możliwość zablokowania stojaka (blokada kół). Wyposażenie: kabel ekg, czujnik SpO2, 2 mankiety NIBP, czujnik temperatury, zestaw CO2. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, w przypadku naprawy przekraczającej 10 dni roboczych na prośbę Zamawiającego Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana aparatu na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem aparatu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 5 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kardiomonitor EKG SpO2 NIBP - kompaktowy, zasilanie akumulatorowe i sieciowe, zasilanie akumulatorowe na min. 1 godz. pracy, trendy graficzne i tabelaryczne z 72 godz.,, pamięć krzywych min. 72 godz. Parametry: ciśnienie nieinwazyjne, saturacja, EKG, temperatura, ST, Arytmie, Resp, kolorowy ekran dotykowy LCD TFT min. 15 cali. Kardiomonitor jezdny – w zestawie ze stojakiem ze stali nierdzewnej wyposażonym w koszyk na akcesoria oraz uchwyt do prowadzenia stojaka, stojak stabilny dzięki konstrukcji na 6 kołach, możliwość zablokowania stojaka (blokada kół). Wyposażenie: kabel ekg, czujnik SpO2, 2 mankiety NIBP, czujnik temperatury. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, w przypadku naprawy przekraczającej 10 dni roboczych na prośbę Zamawiającego Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana aparatu na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem aparatu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 6 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa strzykawkowa - dwustrzykawkowa, system programowania infuzji z możliwością ustawiania: prędkości i dawki, prędkości czasu lub dawki i czasu, 11możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji, obsługiwanie różnego typu strzykawek o pojemności 5-60 ml (powyżej 55), rozpoznawanie automatyczne rozmiaru strzykawki, funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana pompy na nową. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą pompy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem pompy w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 7 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa PCA – leczenie bólu - przeznaczona do walki z bólem, wyposażona w przycisk pacjenta, objętość strzykawek (ml): 5, 10, 20, 30, 35, 50, 60. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana pompy na nową. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą pompy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem pompy w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 3 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 8 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Reduktory tlenowe bez nebulizacji - ciśnienie wyjściowe gazu 20Mpa, typ AGA, regulacja płynna 0-0,6 Mpa, zakres wskazań manometru 0-31,5 Mpa oraz 1 Mpa. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - 3 naprawy - wymiana reduktora na nowy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 9 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ssak ścienny (Zestaw do centralnej próżni) - zbiornik 2 litrowy z zabezpieczeniem przed wylaniem, filtr antybakteryjny, przewód z wtykiem do próżni typ AGA, przewód ssący silikonowy z zaworem 1,5mb, uchwyt reduktora próżni, regulator podciśnienia, uchwyt zbiornika na szynę, w komplecie jednorazowe worki na wydzieliny w ilości 50 szt. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 10 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ssak mobilny - wymiary około 40x18x37 cm, przepływ: 28 l/min, zasilanie sieciowe 230V, 50/60Hz, ssak jezdny do centralnej próżni, zbiornik 2 litrowy z zabezpieczeniem przed przelaniem, przewód ssący z zaworem zatrzymującym 1,5mb, filtr antybakteryjny, przewód z wtykiem do próżni, w komplecie jednorazowe worki na wydzieliny w ilości 50 szt., uchwyt zbiornika, uchwyt reduktora próżni, zbiornik zabezpieczający, regulator podciśnienia. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana ssaka na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą ssaka. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 11 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Termometr do pomiaru temperatury ciała - bezdotykowy na podczerwień, umożliwia szybki i precyzyjny pomiar temperatury ciała, spełnia standardy U, E błąd pomiarowy nie większy niż 0,3ºC. Odległość pomiaru 3-4cm, czas pomiaru 0,5-1s. Zakres pomiaru temperatury ciała pacjenta 32-42,9°C. Do pomiaru u osób w każdym wieku. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - 3 naprawy: wymiana termometru na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą termometru. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 12 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Materac p/odleżynowy - zmiennociśnieniowy, zmywalny, wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze rurowej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, wytwarzający efekt fali pod ciałem chorego. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - 3 naprawy: wymiana materaca na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą materaca. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 8 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 13 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dozownik do tlenu bez nebulizatora - z przepływomierzem bez nawilżacza, do pobierania tlenu z centralnej tlenowni, temperatura pracy 5-40°C, ciśnienie robocze zasilania 0,1-0,6 MPa, zasilanie z gniazda naściennego typu AGA. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 8 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 14 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Worki ambu wraz z wyposażeniem + 3 maski (komplet) - wielorazowy z rezerwuarem tlenu, wszystkie elementy aparatu (z wyłączeniem otwartego rezerwuaru tlenu) można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C, maski twarzowe 3 rozmiary. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, - 3 naprawy: wymiana na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 15 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Myjnia endoskopowa Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów endoskopów giętkich Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji Menu w języku polskim z wyświetlaczem dotykowym TFT LCD min od 6 do 15 cali Dwie niezależne asynchroniczne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu oraz tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. Kontrola przepływu środków myjących i dezynfekcyjnych podczas cyklu Komora zawiera minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno. Możliwość stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego oraz aldehydu glutarowego Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji oraz Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji. Identyfikacja endoskopu oraz użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych. Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas, temperatura i dozowanie preparatu dezynfekcyjnego. System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków. System otwierania komór myjących przyciskiem nożnym bez konieczności użycia rąk Możliwość zaprogramowania autodezynfekcji termicznej i chemicznej Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji – automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach, nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia, wielokrotnego stosowania. Miejsce na środki w oryginalnych kanistrach wewnątrz myjni, w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków. Minimum 6 pomp roztworów roboczych na jedną komorę, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego. Czas reprocesowania do 20-25 min. Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym nie dłuższy niż 22 min. program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego, 28 min. program w przypadku zastosowania aldehydu glutarowego Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W dokumencie drukowanym muszą znajdować się informacje o parametrach procesu oraz prawidłowości lub nie prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie procesu widoczna z odległości na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni lub oświetleniu LED otaczającym przyciski do zamykania komory. Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwia identyfikację co najmniej 100 użytkowników, 200 endoskopów oraz 50 specjalistów. Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2 Identyfikacja endoskopów za pomocą kodów kreskowych Obsługa różnych typów endoskopów Komora myjni wykonana z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych używanych w myjni. Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania Pokrywa komory zawierająca uszczelnienie, wyposażona w obrotowe ramię spryskiwacza. Minimum dwa dowolne adaptery do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych, - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana myjni na nową. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą aparatu. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od sprzedaży. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem aparatu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 16 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…...............................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Transportowe komory izolacyjne (komplet) - komora izolacyjna przeznaczona do transportu lub krótkotrwałej izolacji pacjenta, zapewniająca całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem oraz bezpieczny transport ze strefy skażonej do miejsca dalszego leczenia, wykonana z nietoksycznego, transparentnego tworzywa, uszczelnionego specjalnym zamkiem. Wymiary po rozłożeniu (dłxszerxwys): ok.195 cm x 57 cm x 43 cm. Komora jest urządzeniem wielorazowym (łatwa do dekontaminacji i wymiany filtrów). Transport z ujemnym ciśnieniem aby zapobiec wyciekowi zamieszczonego powietrza znajdującego się w kabinie. Urządzenie filtro-wentylacyjne używające litowych baterii pozwalających na pracę od 8 – 10h, uszczelnione zaślepki niezbędne do podawania leków i podłączania wymaganego sprzętu medycznego, port wyposażony w standardowe złącze służące podawaniu tlenu, dodatkowy zestaw filtrów. W komplecie komora, filtr 8 szt., bateria, ładowarka, pokrowiec. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 7 dni roboczych. - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana komory na nową. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 17 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umywalka medyczna i armatura medyczna - armatura medyczna bezdotykowa, stojąca, zasilanie z baterii 12V, umywalka bez otworu przelewowego szer. 60 cm. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 18 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: ……………………………………………….…………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Agregat prądotwórczy - moc maksymalna 220 kVA, napięcie 400V, rodzaj paliwa Diesel, czas pracy bez tankowania 9 godzin, przygotowany do pracy z SZR. Kompletny, obejmujący montaż i podłączenie do sieci elektrycznej szpitala. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię max 12 godzin, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 3 dni roboczych - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana urządzenia na nowy. Instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzenia, po uruchomieniu urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 19 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Komora laminarna - komora laminarna, klasa II A, Klasa II bezpieczeństwa (zgoda z normą EN 12469:2000), szerokość blatu 0,9 m, pionowy przepływ powietrza o prędkości 0,3 m/s (strumień wlotowy 0,53 m/s). System HEPEX przeciwdziałający rozszczelnieniu i wyrównujący ciśnienie na powierzchni filtrów. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, ścianki boczne pełne. Blat jednoczęściowy. Ręcznie regulowana szyba frontowa. Filtry HEPA H14 o skuteczności 99,995% dla cząstek wielkości 0,3 mikrona. Oświetlenie fluorescencyjne i UV. 2 gniazdka elektryczne na ścianie tylnej oraz 4 podłączenia mediów (po 2 szt. na każdej ze ścian bocznych). Na jednym z podłączeń po stronie prawej zainstalowany fabrycznie zawór gazowy. Panel sterowania z wyświetlaczem OLED i przyciskami membranowymi. Silnik komutowany elektronicznie z automatyczną kompensacją zużycia filtrów. Przystosowana do serwisowania w miejscu instalacji. W wyposażeniu statyw na nóżkach. Waga ok. 186 kg. Wymiary zewnętrzne (SxGxW): ok. 1057x799x1546 mm. Wymiary wewnętrzne (SxGxW): ok. 873x654x724 mm. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). W okresie bezpłatnej gwarancji: - darmowy przegląd okresowy, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji) - czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – max 2 dni robocze, - maksymalny czas naprawy uszkodzenia do 5 dni roboczych, - 3 naprawy tego samego elementu – wymiana komory na nową. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą komory. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem aparatu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 60 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Termin płatności wynosi 30 dni.

Oświadczamy, że akceptujemy opracowany przez Zamawiającego projekt umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego

- zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego

- wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku):

………………………………………………………………………………………………………………

Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ………………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania): ……………………………………….

Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku)

UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr ……. do oferty.

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia

Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

Firma podwykonawcy …………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

w zakresie: ………………………………………………………………………….………….. ……………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Informacja wykonawcy wymagana art. 91 ust. 3 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ocena wielkości przedsiębiorstwa w kategoriach: mikro, małe, średnie (Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych)**

- oświadczam że jestem: ……………………………………………. przedsiębiorcą.

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

__________________                    ______________________________________

Miejscowość, data				            (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

**definicje przedsiębiorstw:

- średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

- małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

- mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.