## Pakiet_1
Pakiet nr 1 - Jednorazowe sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych - zestaw uniwersalny					Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zestawu	Opis przedmiotu zamówienia	j.miary	Zapotrzebowanie	cena netto	Podatek	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
				1szt.	VAT	1szt.	ilość x cena jed.netto	wart. netto + VAT
1	Zestaw uniwersalny	• 1 serweta na stolik instrumentariuszki minium 140cm x 180 cm +/- 10cm / • 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 cm x 140cm / • 2 samoprzylepne serwety operacyjne minimum 75cm x 90cm / • 1 samoprzylepna serweta operacyjna minimum 170cm x 175 cm / • 1 samoprzylepna serweta operacyjna minimum 150cm x 240cm / • 2 do 4 ręczniki 30cm x 30cm +/-10cm / • 1x taśma samoprzylepna minimum 8x 40cm	szt	900
Razem

1.Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna. Materiał z którego wykonane zostały obłożenia musi posiadać następujące parametry: materiał nieprzemakalny o : - gramatura włókniny na całej powierzchni min 54 g/m2j tj. W części wzmocnionej (krytycznej ) łata chłonna minimum 100 g/m2 - Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii. Każdy zestaw musi posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

				…...................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_2
Pakiet nr 2 - Jednorazowe sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych - zestaw do zabiegów na kończynie					Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zestawu	Opis przedmiotu zamówienia	j.miary	Zapotrzebowanie	cena netto	Podatek	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
				1szt.	VAT	1szt.	ilość x cena jed.netto	wart. netto + VAT
1	Zestaw do zabiegów na kończynie dolnej	• 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 145 x 180cm / • 1 taśma samoprzylepna włókninowa minimum 9x 35 cm / • 1 serweta na stolik Mayo 75 x 140cm / • 1 serweta operacyjna 150x 150cm / • osłona ortopedyczna na kończynę z folii min. 33x35 cm / • 1 serweta na kończynę min. 200 x 300cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej / • 2 ręczniki do rąk min. 30x 30cm	szt	200
Razem

	Zestawy do zabiegów na kończynie – materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3.lub równoważna. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimum 54 g/m2. W części wzmocnionej (krytycznej ) łata chłonna minimum 100 g/m2 lub laminatu 3-warstwowego o gramaturze minimum 70 g/m2.na całej powierzchni.- Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii (na zewnątrz opakowania). Każdy zestaw musi posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

	Wymogi ogólne – materiał, z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej musi być wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępić się), przylegać do pacjenta, nie może przesiąkać, być sztywny, ulegać zmechaceniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych musi widnieć czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika).

				…...................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_3
Pakiet nr 3 - Jednorazowe sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych - zestaw do zabiegów na kończynie					Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zestawu	Opis przedmiotu zamówienia	j.miary	Zapotrzebowanie	cena netto	Podatek	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
				1szt.	VAT	1szt.	ilość x cena jed.netto	wart. netto + VAT
1	Zestaw do zabiegów na kończynie górnej	• 1 serweta na stół instrumentariuszki 120x140cm / • 1 serweta na kończynę dłoń/stopa minimum 200x300cm dwuwarstwowa z otworem samouszczelniającym o średnicy 3cm umieszczonym centralnie / • 1 serweta na stolik Mayo minimum 75 x140 cm	szt	450
Razem

	Zestawy do zabiegów na kończynie – materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna.Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 30 g/m2, Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii (na zewnątrz opakowania). Każdy zestaw musi posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

	Wymogi ogólne – materiał, z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej musi być wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępić się), przylegać do pacjenta, nie może przesiąkać, być sztywny, ulegać zmechaceniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych musi widnieć czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika).

				…...................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_4
Pakiet nr 4 - Jednorazowe sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych - zestaw do cięcia cesarskiego					Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zestawu	Opis przedmiotu zamówienia	j.miary	Zapotrzebowanie	cena netto	Podatek	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
				1szt.	VAT	1szt.	ilość x cena jed.netto	wart. netto + VAT
1	Zestaw do cięcia cesarskiego	•1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm / •2 ręczniki minimum 30x30cm +/- 10cm / •1 serweta na stolik Mayo minimum 75cm x 145cm / •1 serweta na noworodka minimum 80cm x90cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny / •1 serweta do cesarskiego cięcia minimum 250cm x 310cm do zabiegów w pozycji na plecach z oknem w okolicy jamy brzusznej otoczonym taśmą przylepną i folią operacyjną o roz. od 19 x 25 cm (+/-3cm) ze zintegrowaną torbą na płyny	szt	350
Razem

		1.Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 -1-2-3 lub równoważna. Materiał z którego wykonane zostały obłożenia musi posiadać następujące parametry: materiał nieprzemakalny o : - gramatura włókniny na całej powierzchni min 57g/m2.Zestaw pakowany w opakowanie papierowo foliowe lub folię . Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości , kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii. Każdy zestaw musi posiadać min. Dwie etykiety samoprzylepne którą można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numer lot, data ważności, identyfikację producenta).

		Wymogi ogólne materiał z którego zostały wykonane obłożenie chirugiczne w warunkach sali operacyjnej musi być wytrzymałe na odrywanie włókien (nie strzępić się ) przylegać do pacjenta nie może przesiąkać ,być sztywny ulegać zmechaceniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych musi widnieć czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku ,wskaźnika

				…...............................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_5
	Pakiet nr 5 - Pieluchomajtki, podkłady i myjki					Załącznik nr 2
Lp.	Nazwa zestawu	Opis przedmiotu zamówienia	j.miary	Zapotrzebowanie	cena netto	Podatek	cena brutto	wartość netto	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
				1szt.	VAT	1szt.	ilość x cena jed.netto	wart. netto + VAT
1	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar M	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny, również w obrębie bioder). Właściowści: / - system umożliwiający szybkie i równomierne rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego w postaci paska włókniny dystrybucyjnej / - dwa ściągacze taliowe - jeden z tyłu, jeden z przodu / - cztery elastyczne (posiadające zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż oraz samoistnego powrotu do pierwotnej długości) przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie / - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu / - w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu / W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. / Rozmiar M, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 75 - 110 cm, chłonność min. 2300 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	120
2	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar L	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny, również w obrębie bioder). / Właściowści: / - system umożliwiający szybkie i równomierne rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego w postaci paska włókniny dystrybucyjnej / - dwa ściągacze taliowe - jeden z tyłu, jeden z przodu / - cztery elastyczne (posiadające zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż oraz samoistnego powrotu do pierwotnej długości) przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie / - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu / - w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. / Rozmiar L, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm, chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	16140
3	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar XL	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem na całej powierzchni jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny, również w obrębie bioder). / Właściowści: / - system umożliwiający szybkie i równomierne rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego w postaci paska włókniny dystrybucyjnej / - dwa ściągacze taliowe - jeden z tyłu, jeden z przodu / - cztery elastyczne (posiadające zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż oraz samoistnego powrotu do pierwotnej długości) przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu / - w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu / W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. Rozmiar XL, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 130 - 170 cm, chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	840
4	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar M	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem w obrębie wkładu chłonnego jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny) oraz wkłókniny w partii bioder. Właściowści: / - bez ściągaczy taliowych / - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie / - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu, w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu oraz drugi typ indykatora / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu / W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. / Rozmiar M, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 75 - 110 cm, chłonność min. 2200 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	1200
5	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar L	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem w obrębie wkładu chłonnego jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny) oraz wkłókniny w partii bioder. Właściowści: / - bez ściągaczy taliowych / - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie / - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu, w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu oraz drugi typ indykatora / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu / W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. / Rozmiar L, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm, chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	145140
6	Pieluchomajtki dla dorosłych Rozmiar XL	Pieluchomajtki dla dorosłych do zastosowania na dzień, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem w obrębie wkładu chłonnego jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu (połączenie paroprzepuszczalnej folii i włókniny) oraz wkłókniny w partii bioder. Właściowści: / - bez ściągaczy taliowych / - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie / - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem / - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu / - podwójny indykator wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu, w tym min. jeden pasek zmieniający kolor wraz z napełnienieniem produktu oraz drugi typ indykatora / - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz względem osi produktu, dopasowujące się do kształtu ciała / - wyrób nie może zawierać lateksu / W/w paramtery muszą być potwierdzone w oficjalnej karcie danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu medycznego. / Rozmiar XL, przeznaczone (wg. rekomendacji producenta) dla osób o obwodzie pasa 130 - 170 cm, chłonność min. 2500 g wg ISO 11 948 -1 lub równoważna	szt.	8160
7	Pieluszki dla dzieci od 2-5 kg	Pieluszki dla muszą posiadać : / - anatomiczny kształt / - elastyczne uszy zakończone przylepcorzepami / - wycięcie na pępek / - oddychający na całej powierzchni pieluchy / - nie zawierające lateksu	szt.	13104
8	Podkłady / min 60 x 90 cm	Podkłady muszą posiadać : / - grubą warstwę chłonną z pulpy celulozowej / - antypoślizgową warstwę , uniemożliwiającą przesuwanie się podkład -górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny -chłonność min 2000g wg ISO 11 948 – 1 lub równoważna / - powierzchnia chłonna o jednorodnej strukturze, gładka, niepikowana, bez przetłoczeń	szt.	2400
9	Podkłady / min 60 x 90 cm	Podkłady muszą posiadać : / - warstwę chłonną z pulpy celulozowej / - antypoślizgową warstwę , uniemożliwiającą przesuwanie się podkład -górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny -chłonność min 1600g wg ISO 11 948 – 1 lub równoważna / - powierzchnia chłonna o jednorodnej strukturze, gładka, niepikowana, bez przetłoczeń	szt.	52320
10	Myjki	Myjki jednorazowe podfoliowane	szt.	18000
11	Pianka	Pianka myjąco pielęgnująca do skóry, nawilzająca, łagodnie oczyszczająca bez użycia wody i mydła, zawierająca skłaniki aktywne: biokompleks lniany, pantenol, olej z oliwek, kwas mlekowy, środek neutralizujący zapach, opakowanie 500 ml	szt.	184
12	Chusteczki myjące	Chusteczki nasączone do pielęgnacji i oczyszczania skóry, o właściwościach nawilżających, pH 5,5, wymiary min. 20 x 30 cm, opakowanie a'80 szt. z klipsem gwarantującym szczelne zamykanie opakowania po każdorazowym użyciu	op.	184
13	Emulsja nawilżająca	Emulsja nawilżająca do skóry suchej, wrażliwej, narażonej na podrażenienia. Właściwości nawilżające i łagodzące podrażnienia, zawartość mocznika 4%, substancja pochłaniająca nieprzyjemny zapach, z biokompleksem lnianym o działaniu odżywiającym oraz łagodzącym podrażnienia, lekka konsystencja, łatwe rozprowadzanie oraz szybkie wchłanienie, opakowanie 500 ml z dozownikiem (pompka)	szt.	24
14	Anatomiczna wkładka dla kobiet	Wkładki chłonne z anatomicznie ukształtowanym wkładem z pulpy celulozowej z superabsorbentem, z warstwą dystrybucyjną w postaci paska włókniny rozprowadzjącego ciecz równomiernie po wkładzie chłonnym. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegające wyciekom. Warstwa izolacyjna zewnętrzna - paroprzepuszczalny laminat. Chłonność wg ISO 11 948 - 1 min. 900 g. Długość całkowita min. 410 mm, długość wkładu chłonnego min. 380 mm, szerokość całkowita min. 200 - 140 - 210 mm (przód - środek - tył), szerokość wkładu chłonnego min. 170 - 110 - 180 mm (przód - środek - tył)	szt.	13440
15	Ręczniki sterylne jednorazowe do rąk	Ręcznik celulozowy jałowy roz. 50X40cm +/-2cm x1szt lub max 2szt. Gramatura min 55g/m2. Pakowany w opakowanie papierowo foliowe.	szt.	4800
16	Majtki chłonne rozmiar M	Majtki chłonne, elastyczne, zakładane jak tradycyjna bielizna, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrzę i parę wodną. Właściwości: / - osłoni boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapewniające ochronę oraz falbanki z przedzą elastyczną w obszarze pachwinowym / - indykator wilgotności - napis tuszem rozmywającym się w miarę napełniania produktu / - tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części / - rozmiar M - przeznaczone dla pacjentów o obwodzie w biodrach 80 - 110 cm / - długość wkładu chłonnego min. 48 cm, szerokość wkładu chłonnego min. 14 - 8 - 14 cm (przód - centr - tył) / - chłonność min. 1100 g wg ISO 11948-1 lub równoważnej / - warstwa rozprowadzjąca wilgoć po wkładzie chłonnym w postaci paska włókniny dystrybucyjnej	szt.	600
17	Majtki chłonne rozmiar L	Majtki chłonne, elastyczne, zakładane jak tradycyjna bielizna, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrzę i parę wodną. Właściwości: / - osłoni boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapewniające ochronę oraz falbanki z przedzą elastyczną w obszarze pachwinowym / - indykator wilgotności - napis tuszem rozmywającym się w miarę napełniania produktu / - tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części / - rozmiar L - przeznaczone dla pacjentów o obwodzie w biodrach 100 - 135 cm / - długość wkładu chłonnego min. 48 cm, szerokość wkładu chłonnego min. 14 - 8 - 14 cm (przód - centr - tył) / - chłonność min. 1100 g wg ISO 11948-1 lub równoważnej / - warstwa rozprowadzjąca wilgoć po wkładzie chłonnym w postaci paska włókniny dystrybucyjnej	szt.	600
RAZEM

				…...................................
				podpis osoby upoważnionej