Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o Zarządzenie Nr 7/2022z dnia 30 grudnia 2022 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę i montaż wraz z obróbką glifów  zachowaniem wyglądu (kształt i kolorystyka obecnych okien) w ilości:

- Okno o wymiarze szer/wys 2325/1785 – 10 szt. z podziałem na 4 sekcje – 2 dolne odźwierne oraz 1 górna odźwierna i 1 górna odźwierno-uchylna.

- Okno o wymiarze szer/wys 1745/2885 – 8 szt. z podziałem na 5 sekcje – w tym jedna stała (górna) 2 dolne odźwierne oraz 2 górne odźwierno-uchylne.

- Okno o wymiarze szer/wys 805/2885 – 5 szt. z podziałem na 3 sekcje – w tym jedna stała (górna) oraz 2 dolne w ramie ruchomej odźwierno-uchylne, okno łamane na łączniku rurowym z oknem o wymiarze szer/wys 805/2885 – 5 szt. z podziałem na 3 sekcje – w tym jedna stała (górna) oraz 2 dolne w ramie ruchomej odźwierno-uchylne.

- Okno o wymiarze szer/wys 840/2885 – 1 szt. z podziałem na 3 sekcje – w tym jedna stała (górna) oraz 2 dolne w ramie ruchomej odźwierno-uchylne.

- Okno o wymiarze szer/wys 805/1785 – 3 szt. z podziałem na 2 sekcje – w tym jedna odźwierno-uchylna (górna) oraz 1 dolna uchylna, okno łamane na łączniku rurowym z oknem o wymiarze szer/wys 805/1785 – 3 szt. z podziałem na 2 sekcje – w tym jedna odźwierno-uchylna (górna) oraz 1 dolna uchylna.

- Okno o wymiarze szer/wys 850/1785 – 1 szt. z podziałem na 2 sekcje – w tym jedna odźwierno-uchylna (górna) oraz 1 dolna uchylna.

Oferta powinna przedstawiać cenę okna oraz montaż oddzielnie za każdą sztukę.

Dostawa okien musi odbyć się do dnia 15 grudnia, natomiast montaż okien będzie odbywać się po zleceniu na podstawie przedstawionej oferty.