Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 28.05.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 4/21

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 20 - System przeznaczony do dziennej oceny objętości składu wydalanego moczu. System pozwala na dokładny pomiar objętości dzięki sztywnemu pojemnikowi o czytelnej skali i objętości 500ml. Z workiem 2 l i z odpływem. Długość drenu 150cm.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 2

Zadanie 52

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek ochronnych FFP2 zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia jako produkt wykorzystywany podczas zwalczania COVID-19.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż jako nieliczni na rynku jesteśmy producentem masek wzbogaconych o dodatkowy filtr węglowy.

Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczonego produktu

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Zadanie 52

- Prośba o sprecyzowanie wymagań. Czy Zamawiający oczekuje masek typu FFP2 bez zaworu spełniających normę EN149:2001+A1:2009 a więc sklasyfikowanych jako środki ochrony osobistej czy też masek będących wyrobem medycznym – ale wówczas maski powinny spełniać normę EN14683:2019.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czterowarstwowych masek KN95 bez zaworu, o wysokim BFE≥98% spełniających normę EN14683:2019. Polski wyrób medyczny klasy 1 typ II.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Zadanie 53

- Prośba o sprecyzowanie wymagań. Czy Zamawiający oczekuje masek typu FFP3 bez zaworu spełniających normę EN149:2001+A1:2009 a więc sklasyfikowanych jako środki ochrony osobistej czy też masek będących wyrobem medycznym – ale wówczas maski powinny spełniać normę EN14683:2019.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek FFP3 NR bez zaworu, spełniających normę EN149:2001+A1:2009 a więc sklasyfikowanych jako środki ochrony osobistej.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Pakiet 25

poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje 10 op. po 12 szt. szwów ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak. Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje 10 op. po 12 szt. szwów

Pytanie nr 6

Zadanie nr. 54

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 54 kombinezonu ochronnego o gramaturze 55-60g/m2  , reszta parametrów zgodnie z SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Zadanie 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sukienkę operacyjną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, bez kieszeni?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Zadanie 6, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, tj. 1000 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Zadanie 8 – Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, ze specjalną warstwą antypoślizgową, o grubości wynoszącej na palcu 0,33±0,01 mm, na dłoni 0,27±0,02 mm, na mankiecie 0,22±0,01 mm, długości od 278 do 290 mm zależnie od rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Zadanie 9 – Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, ze specjalną warstwą antypoślizgową, o grubości wynoszącej na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, na mankiecie 0,16±0,02 mm, długości od 280 do 300 mm zależnie od rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Zadanie 10 – Czy Zamawiający dopuści rękawice długości od 280 do 300 mm zależnie od rozmiaru, grubości wynoszącej na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,19±0,01 mm, na mankiecie 0,17±0,01 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Zadanie 11 – Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, ASTM 1671 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 13

Zadanie 12 – Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Zadanie 13 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka w kolorze niebieskim, w rozmiarach od S do XL oraz pakowane po 50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Zadanie 14 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, na mankiecie 0,05±0,01 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 16

Zadanie 15 – Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 240 mm, pakowane po 250szt (rozmiar S-L) oraz po 240szt (rozmiar XL), z przeliczeniem zamawianych ilości do 240 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 17

Zadanie 15 – Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości wynoszącej na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm, na mankiecie 0,06±0,01 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 18

Zadanie 16 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu 0,11±0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02 mm, na mankiecie 0,07±0,02 mm, których poziom AQL=1.5 a poziom protein ≤50μg/g?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Zadanie 20, poz. 1– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do zbiórki moczu z drenem o długości 120cm?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 20

Zadanie 21 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu 0,03mm. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej o szer. 2-3cm, bez znacznika linera. Opakowanie folia –papier bez etykiet samoprzylepnych, klasa I sterylna.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Zadanie 21, poz. 1– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej w rozmiarze 40 x 42 cm (część lepna 40 x 36 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Zadanie 21, poz. 2– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej w rozmiarze 55 x 45 cm (część lepna 45 x 49 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Zadanie 21, poz. 2– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej w rozmiarze 55 x 55 cm (część lepna 55 x 51 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Zadanie 21, poz. 3– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej w rozmiarze 56 x 84 cm (część lepna 56 x 78 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Zadanie 21 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 0,025mm. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej o szer. 3cm, ze znacznikiem uwalniania linera. Opakowanie folia –papier bez etykiet samoprzylepnych, klasa III sterylna.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Zadanie 21, poz. 1– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarze 40 x 34 cm (część lepna 40 x 28 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Zadanie 21, poz. 2– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarze 45 x 55 cm (część lepna 45 x 49 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Zadanie 21, poz. 3– Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej w rozmiarze 70 x 80 cm (część lepna 70 x 74 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Zadanie 34, poz. 1 – Prosimy o doprecyzowanie w jakim rozmiarze pokrycie włókninowe na podgłówek Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

Zadanie 34, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści pokrycie włókninowe na podgłówek o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31

Zadanie 35, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną w opakowaniu zbiorczym =150 szt z podaniem ceny za sztukę (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Zadanie 35, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną w opakowaniu zbiorczym =120 szt z podaniem ceny za sztukę (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33

Zadanie 35, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną w opakowaniu zbiorczym =160 szt z podaniem ceny za sztukę (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34

Zadanie 35, poz. 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35

Zadanie 38, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36

Zadanie 38, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, tj. 40 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 37

Zadanie 39, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 38

Zadanie 39, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, tj. 40 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 39

Zadanie 40, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, tj. 32 opakowania?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 40

Zadanie 49, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu typu rzep w rozmiarze 2 x 22 cm, w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 41

Zadanie 49, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu typu rzep op=100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 42

Zadanie 52, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek filtrujących FFP2 będących środkiem ochrony indywidualnej, objętych 23% stawką VAT, a tym samym odstąpi od wymogu, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43

Zadanie 52, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 6000 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Zadanie 56, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m2 ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, o wysokości 48 cm będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425? Zdjęcie poglądowe poniżej.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania nr 37

Czy Zamawiający dopuści jednorazową łyżkę metalową do trudnych intubacji typu McCoy z informacją na łyżce o nazwie producenta, rozmiarze łyżki, numerze REF, z symbolem „nie do powtórnego użycia” oraz z symbolem CE, z etykietą w języku polskim na opakowaniu jednostkowym typu folia zawierającą informacje o nazwie produktu, producenta, nr REF, LOT, rozmiar, symbol CE, oznaczenie braku zawartości lateksu, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania nr 37

Czy Zamawiający oczekuje, aby jednorazowa łyżka metalowa do trudnych intubacji typu McCoy posiadała podstawę z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Zadanie nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y z portem kapno?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 48

Zadanie nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel EKG 250ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 49

Zadanie nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny żel USG 500 ml (nie oryginał)?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 50

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podstawę łyżki metalową?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta tylko na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość końcówki 12-13 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści informacje na etykiecie bez długości oraz kodu EAN?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Zadanie nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24:

siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, jednorodną, niewchłanialną, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, średnia 976 μm. max 2314 μm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 55:

system złożony z siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, 2 ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez ładunków, implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 58

zadanie 42 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  dopuszczenie  w pakiecie 42 poz. 1 fartuchów z oznaczeniem rozmiaru na etykiecie, brak kolorowej lamówki , spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o długości 290 mm i grubości na dłoni 0,20 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami o gramaturze laminatu min. 40 g/m2 w części przedniej i na rękawach? Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu typu rzep w rozmiarze 2,5 x 20/ 24 cm, pakowanego a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych o grubości na palcu 0,22 cm (+/-0,01), na dłoni 0,21 cm (+/-0,01), na mankiecie 0,17 cm (+/-0,01), przebadanych na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 63

dotyczy Pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019

Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2

− lamowany pod szyją,

− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,

− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,

− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.

- oznakowanie znakiem CE

- pakowany po 10 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 64

dotyczy Zadania nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych laminatem o gramaturze 50g/m2, z białą lamówką, posiadających oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha w postaci nadruku bezpośrednio na fartuchu, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 65

dotyczy Zadania nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu?

Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem,  dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przylepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwie.

Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m2

Oferowane rozmiary: L (175cm), XL (180cm), XXL (185cm)

Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE

Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN 1073-2:2002 .

| Poziomy wydajności |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN 14605 | Typ 4 | Działanie ochronne przed rozpyleniem |
| EN ISO 13982-1 | Typ 5 | Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu |
| EN 13034 | Typ 6 | Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości |

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 66

dotyczy Zadania nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie:

Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Cechy produktu:

- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca

- dodatkowe wiązania powyżej kostki

- taśmy antypoślizgowe w podeszwie

- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm

- kolor biały

- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.

Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 67

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 68

Dotyczy zadania 27 poz. 1- 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na torebce informacji dodatkowych, tj. serii oraz znaku CE? Informacje te nie są wymagane wskazaną normą.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Dotyczy zadania 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 300 x 60 x 550 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Dotyczy zadania 27 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 130 x 250 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sukienki operacyjnej o gramaturze min. 35g/m2, wiązana w tali i przy szyi, bez kieszeni, w rozmiarach: L, XL.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic ortopedycznych, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni, 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu min, 34 N, po, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowe z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych, nie starszych niż 2013 r.), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z AST M   F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic niesterylnych, diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,08 mm, grubośc na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodnosć normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnoscią zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt (XL 90 szt.).

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z przeliczeniem ilości

Pytanie nr 76

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, Grubośc na palcach min. 0,08 mm, grubośc na dłoni min. 0,05 mm. Zgodnosć normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji , odporne na penetrację alkoholi. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt (XL 90 szt.).

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z przeliczeniem ilości

Pytanie nr 78

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79

Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,11 mm, grubośc na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszcalność na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca  symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości  4-5cm +/-0,25 cmułatwiające aplikację. Sterylizacja  tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier  silikonowany. Opakowanie zbiorcze 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie  CE, instrukcja użytkowania.

W pozycji 1 : Powierzchnia lepna  45x28cm powierzchnia całkowita 28x53,5cm

W pozycji 2: Powierzchnia lepna  45x55cm powierzchnia całkowita 45x63,5cm

W pozycji 3: Powierzchnia lepna  45x75cm powierzchnia całkowita 45x83,5cm

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81

Pakiet 34

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania pokrycia włókninowe na podgłówek o gramaturze 25g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82

Pakiet 38

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania czepka o gramaturze min. 12 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 83

Pakiet 39

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania czepka o kroju furażerki ze wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m², kolor: niebieski.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84

Pakiet 40

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania czepka w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną , lekki i dobrze przepuszczający powietrze, gramatura: 20g/m².

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 85

Pakiet 42

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, wzmocnionego . Sterylny,  wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 35 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny typu Biflex o gramaturze 26 g/m2. Wzmocnienie w części krytycznej, na całej długości rękawów (od dołu pachowego) i z przodu na pełnej długości fartucha. Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, krój prosty. Kolor lamówki: biały.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 86

Pakiet 52

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Półmaska filtrująca FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 87

Pakiet 52

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Półmaska filtrująca FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 88

Pakiet 53

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako alternatywy:

Półmaska filtrująca FFP3 certykowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 89

Pakiet 54

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze min. 56g/m2, różniącej się od wymaganej, lecz zapewniającego ochronę zgodnie z wymaganiami i stanowiącego ochronę przed SARS COV2. ograniczenie ofert na kombinezony w zakresie grubości 63 g/m2 jest nieuzasadnione.

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze min. 56, spełniającego pozostałe wymogi, z pominięciem: klasa 1 wg EN1073-2:2002- Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi, zagrożenie takie nie występuje w przypadku stosowania kombinezonów do walki z pandemią oraz pominięciem: klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – kombinezon zgodny z wymaganą normą EN 14605 zapewnia ochronę przed działaniem cieczy pod ciśnieniem, a także rozpylonej cieczy co gwarantuje pełną ochronę i jest zgodne z wymaganiami dla odzieży ochronnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425.

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze  dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
EN 14126:2003+AC:2004

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+Al:2009 - Typ 6B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy,  rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Odpowiedź na pytanie 89

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 90

Pakiet 56

- Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jednorazowych, długich ochraniaczy na buty, środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425,  typ 6 P-B zgodnie z normą EN 13034:2005+Al:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą. Wysokość ochraniaczy ok. 40 cm.

- Prosimy zamawiającego po doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje ochraniaczy na buty pakowanych, jako para w szczelne opakowanie jednostkowe.

Prosimy zamawiającego po doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje ochraniaczy na buty profilowanych (tj. wykrój w kształcie buta).

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 91

zadanie 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z folią chirurgiczna, sterylna, rozmiar: części przylepnej 28x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 92

zadanie 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z folią chirurgiczna, sterylna, rozmiar: części przylepnej 55x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 93

zadanie 21 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z folią chirurgiczna, sterylna, rozmiar: części przylepnej 56x80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 94

zadanie 51 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji nr. 2 oczekuje zaoferowania podkładu wysokochłonnego o rozmiarze 100 x 200cm czy 100 x 220cm?

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 95

zadanie 51 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia ważnej oferty z Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach 100x200cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach min. 90x180cm, absorpcja płynów powyżej 6000ml (bez zestawu osłon) rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. Nośność powyżej 190kg. Warstwa podkładu od pacjenta trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkach z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietkę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1041 A1:2013-12. Zawierającą informacje: numer Ref, nazwa produktu, rozmiar LOT, znak CE, datę ważności, nazwę producenta, niesterylny, jednorazowy. Rozmiar: 100x200 cm

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 96

zadanie 51 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia ważnej oferty z Jednorazowym niesterylnym podkładem wysokochłonnym pod pacjenta przeznaczonym na blok operacyjny o wymiarach 100x230cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach min. 90x180cm, absorpcja płynów powyżej 7000ml (bez zestawu osłon) rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. Nośność powyżej 190kg. Warstwa podkładu od pacjenta trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkach z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietkę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1041 A1:2013-12. Zawierającą informacje: numer Ref, nazwa produktu, rozmiar LOT, znak CE, datę ważności, nazwę producenta, niesterylny, jednorazowy. Rozmiar: 100x230 cm

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97

zadanie 51 poz. bez numeru

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia ważnej oferty z Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta przeznaczony na blok operacyjny o wymiarach 100x200cm. Warstwa podkładu od strony stołu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzepuszczalnego białego laminatu, rdzeń chłonny o wymiarach min. 90x180cm, absorpcja płynów powyżej 6000ml (bez zestawu osłon) rdzeń chłonny po zaabsorbowaniu płynów, suchy na powierzchni po maksymalnie 5 minutach. Nośność powyżej 190kg. Warstwa podkładu od pacjenta trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo w torebkach z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną etykietkę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1041 A1:2013-12. Zawierającą informacje: numer Ref, nazwa produktu, rozmiar LOT, znak CE, datę ważności, nazwę producenta, niesterylny, jednorazowy. Rozmiar: 100x200 cm

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98

zadanie 51 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Kołdra/koc do okrycia pacjenta jednorazowego użytku 3 warstwowy

wewnątrz 100% Polyester + zewnętrzne warstwy włókniny PP, materiał miękki i oddychający, pikowany z przeszyciami  w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi  przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo,  Kolor granatowy. Waga 300g

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 99

zadanie 52

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100

zadanie 52

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu? Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 101

zadanie 52

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby maseczki oprócz zacisku nosowego posiadały również dodatkową piankową uszczelką oraz klips z możliwością regulacji do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 102

zadanie 52

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103

zadanie 52

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca  FFP2 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, płaska, bez zaworu, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 94%, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z norma EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 104

Zadanie 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 18g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 105

Zadanie 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106

Zadanie 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 43g/m2 plus warstwa wzmocniona na rękawach i okolicy brzucha i klatki piersiowej dodatkowo 40 g/m2/

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107

Zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach L-XL?

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

Zadanie 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek kopułkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 109

Zadanie 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek, które są środkiem ochrony indywidualnej kat. III.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110

Zadanie 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów o gramaturze 55g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111

Zadanie 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy kat. III, typ PB6.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112

Zadanie 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze 55-60 gr/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. 1 dopuści rękawice o parametrach:

„Nitrylowe rękawice diagnostyczne, bezpudrowe teksturowane na końcach palców. Jednorazowe zgodnie z EN 455-1,2,3,4. Grubość na mankiecie 0,04mm na dłoni 0,06mm, na końcach palców 0,09mm. Zgodne z Dyrektywą PPE (EC) 2016/425, kategoria III. Długość min. 240mm. Wyrób medyczny klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EEC. Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością. Piktogramy umieszczone opakowaniu. Zgodne z normą z EN374-1, EN 374-3, EN 374-4. AQL <1,5. Zgodne z EN 374-5. Rękawice chronią przed wirusami, bakteriami i grzybami Zgodnie z ISO 16604-B:ASTM 1671-13. Pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010. Rozmiary od XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9) XL (9-10). Opakowanie 100szt.”?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 1 dopuści rękawice o parametrach:

„Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy min. 300 mm, grubość na palcu 0.12mm mm, na dłoni 0.10 mm na mankiecie 0.07 mm. AQL 1.5,. rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4),posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych EN 374-3. Rozmiar od S do XL x 100 szt.”?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 1 dopuści rękawice o parametrach:

„Nitrylowe rękawice diagnostyczne, bezpudrowe teksturowane na końcach palców. Jednorazowe zgodnie z EN 455-1,2,3,4. Grubość na mankiecie 0,04mm na dłoni 0,06mm, na końcach palców 0,09mm. Zgodne z Dyrektywą PPE (EC) 2016/425, kategoria III. Długość min. 240mm. Wyrób medyczny klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EEC. Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością. Piktogramy umieszczone opakowaniu. Zgodne z normą z EN374-1, EN 374-3, EN 374-4. AQL <1,5. Zgodne z EN 374-5. Rękawice chronią przed wirusami, bakteriami i grzybami Zgodnie z ISO 16604-B:ASTM 1671-13. Pełnią funkcję ochronną zgodnie z EN 420:2010. Rozmiary od XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9) XL (9-10). Opakowanie 100szt.”?

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 poz.1 wyrazi zgodę na wycenę rękawic o parametrach:

„Rękawice diagnostyczne lateksowe, teksturowane z wewnętrzną warstwą polimerowaną. Bezpudrowe niejałowe kolor biały/naturalnego lateksu. Długość rękawice min 240mm. Grubość na palcu 0,12 na dłoni 0,07mm na mankiecie 0,09 mm.

Siła zrywu przed starzeniem 6N. Wolne od Tiuramów.  AQL 1,5. Zawartość protein 44µg/g. Rękawica zgodna z wymaganiami norm EN 420 EN 455 ISO 9001:2000 ISO 13485:2003, opakowanie 100szt rozmiary od S-XL.?”

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Dotyczy Pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, w którym wzmocnienie ma gramaturę 38 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118

Dotyczy Pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, który ma oznaczenie tylko  w postaci wszytej metki z rozmiarem widoczne przy złożonym fartuchu, co jest zgodne z normą EN 13795, a lamówka jest w kolorze fartucha?

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119

Zadanie 38, poz. 1, zadanie 39 poz.1

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej?

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120

Zadanie 38

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze nie mniej niż 16 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121

Zadanie 39

Czy zamawiający dopuści jeden kolor – niebieski?

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122

Zadanie 40

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 123

Zadanie 38, zadanie 39, zadanie 40

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Dot. Pakiet 51 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50(+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy); gramatura produktu minimum 125g/m2 (+/-1%); wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, pakowany po 42 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 125

Dot. zadanie 51 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50(+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy); gramatura produktu; produkt w zestawie z niepylącym prześcieradłem transportowym o wymiarach 86 cm (+/-2 cm) na 168 cm (+/-2 cm) o udźwigu minimum 250kg oraz 2 pokryciami podramienników o wymiarze 33 cm (+/- 1 cm) na 76 cm (+/1 cm) i osłoną podgłówka o wymiarach 35 cm (+/- 1,5 cm) na 36 cm (+/-1,5 cm); pakowany po 24szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 126

Dot. zadanie 51 poz. 3

Ze względu na błąd w numeracji pozycji, pytanie dotyczy pozycji bez nadanego numer .

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50(+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy); gramatura produktu; produkt w zestawie z niepylącym prześcieradłem transportowym o wymiarach 86 cm (+/-2 cm) na 168 cm (+/-2 cm) o udźwigu minimum 250kg oraz 2 pokryciami podramienników o wymiarze 33 cm (+/- 1 cm) na 76 cm (+/1 cm) i osłoną podgłówka o wymiarach 35 cm (+/- 1,5 cm) na 36 cm (+/-1,5 cm); pakowany po 24szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 128

Dot. zadanie 51 poz. 4

Ze względu na błąd w numeracji pozycji, pytanie dotyczy pozycji nr 3 według numeracji Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu prześcieradło do przykrycia pacjenta o wymiarze 101x203cm wykonanego białej wodnoigłowanej włókniny o gramaturze 60 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 129

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 8 w pozycji nr 1 rękawice bezpudrowe ortopedyczne w rozmiarach od 6,0 do 9,0; spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 130

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 13 rękawice posiadające poziom AQL ≤ 1,0 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 131

Pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 32 pozycja 1,2,3,4,5,6 pojemniki na próbki histopatologiczne wykonane z polipropylenu (PP)? Polipropylen wykazuje większą odpornością chemiczną w porównaniu do polistyrenu (PS).

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 132

Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści sukienki w rozmiarach S-XL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający dopuszcza, nie wymag

Pytanie nr 133

Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe o następującej charakterystyce: przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 350-450%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, PN – EN 420, D6319. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 134

Zadanie 16

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku diagnostyczne i ochronne, poziom jakości AQL: 1,5 lub lepszy, poziom protein lateksowych ≤ 30µg/g – potwierdzone kartą danych technicznych, grubość na palcu 0,06 mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Posiadające odpowiednie oznakowanie na opakowaniu z ujętymi stosownymi normami (norma EN 455, EN 420). Przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Siła zrywania przed i po starzeniu powyżej 6,3 N. Rozmiary XS-XL. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 135

Zadanie 41

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu włókniny podfoliowanej PP? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 136

Zadanie 42

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia rozmiaru kolorowa lamówką?

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli rozmiary : M, L, XL, XXL

Odpowiedź na pytanie nr 136

1. Zgodnie z SWZ

2. Tak

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).