Załącznik nr  2 do SWZ/umowy

________________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 1 – Odczynniki  do hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość / pojemność opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (11x%VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu - skład: surowica, L-glutamina, antybiotyki (gentamycyna), FGF, transferryna ludzka, ludzka rekombinowana insulina - o pojemności opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu; - możliwość stosowania podłoża zarówno w otwartych jak i w zamkniętych układach hodowli; - podłoże dostarczane w stanie zamrożonym (prawidłowe warunki transportu, możliwość rozmrażania i zamrażania podłoża bez utraty jakości); - możliwość zakończenia hodowli po 6-8 dniach; - sterylizowane przez filtrację (0,1μ), testowane pod kątem endotoksyn - każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.0 -7.5. Osmolalność; 280 – 330 mOsm/kg. Test sterylności; Wynik negatywny. Wygląd; Płyn czysty, przejrzysty. Promocja wzrostu komórek płynu owodniowego; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt. | 1000 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roztwór Colcemidu (N-diacetylo-N-metylokolchicyna), pochodna kolchicyny - bezbarwny, sterylny roztwór kolcemidu w buforze DPBS (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline) - używany do zahamowania podziałów komórkowych amniocytów, komórek krwi pępowinowej, limfocytów krwi obwodowej oraz do synchronizacji komórek w czasie hodowli - bezbarwny roztwór o stężeniu 10μg/ml w DPBS, - nieprzezroczysta butelka o pojemności 10 ml chroniąca roztwór przed światłem. - każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.2 -7.5. Osmolalność; 270 – 290 mOsm/kg. Test sterylności; Wynik negatywny. dostarczane wraz z dostawą posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt. | 100 | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór do dezynfekcji inkubatorów CO2 - sterylny roztwór do dezynfekcji inkubatorów CO2 (zastosowanie 10ml/litr), stężony 100x. - zawiera aktywne składniki, które są nietoksyczne, nielotne oraz nie powodują uszkodzenia stalowych części aparatu. - pojemność opakowania – 100 ml - roztwór jest gotowy do użycia po rozmrożeniu. |  |  | szt. | 50 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cytrynian sodu 0,8% roztwór hipotoniczny - pojemność opakowania – 500 ml - sterylny roztwór - gotowy do użycia - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. - każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą |  |  | szt. | 70 | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chlorek potasu, roztwór 0,075 M - pojemność opakowania – 100 ml - roztwór hipotoniczny - sterylny roztwór - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. - każdy odczynnik posiada certyfikaty jakości dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą |  |  | szt. | 150 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki hodowlane leżące, 10 ml, z filtrem, pakowane po 4 szt. - pojemność – 10 ml - sterylna probówka hodowlana, ze ściętym bokiem i polem do opisu; - płaskie dno z 10cm2 powierzchnią wzrostu, - ścięta powierzchnia górna dla ograniczenia refrakcji światła, - zakrętka z filtrem o membranie 22 μm; - możliwość wirowania w standardowych uchwytach przystosowanych dla probówek 50 ml, do 1200G; wymiary: 30x110mm. |  |  | szt. | 2500 | 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki wirownicze 15 ml, stożkowe (PP) sterylne, pakowane po 40 szt. - pojemność 15 ml - przejrzyste i matowe - sterylne - białe pole do opisu na nakrętce i na ściance probówki - sterylne probówki wykonane z PP - stożkowe dno - z podziałką zaczynającą się od 0,1ml; - pasujące do wszystkich standardowych wirówek - nakrętka zapewniająca szczelność bez możliwości mocnego zakręcenia - wymiary: 16.5x 120 mm. |  |  | szt. | 8000 | 15 ml |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

________________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 2 – Odczynniki  dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość pojemność opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (11x%VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu (alternatywne do podłoża pierwszego w części 1) - skład: surowica, L-glutamina i antybiotyki - pojemność opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu; - możliwość stosowania podłoża zarówno w otwartych jak i w zamkniętych układach hodowli; - podłoże dostarczane w stanie zamrożonym (prawidłowe warunki transportu) , - możliwość zakończenia hodowli po 6-8 dniach; - każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii - dostarczane wraz z dostawą - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt. | 120 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

________________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 3  – Odczynniki  dla hodowli komórek krwi obwodowej i pępowinowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość pojemność opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (11x%VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli limfocytów krwi obwodowej i pępowinowej - Medium kompletne na bazie RPMI 1640 oraz suplementowane przez Serum płodowe z cieląt (FBS), Phytohemaglutinine (PHA) oraz L-Glutamine (o koncentracji 300mg/l) - skład: aminokwasy (takie jak L-Arginine (200 mg/l), L-Cystine 2HCl (65.0mg/l), L-Isoleucine (50.0 mg/l), czy L-Tryptophan (5.0 mg/l)), witaminy (takie jak i-Inositol (35.0 mg/l), Biotyna (0.2 mg/l) czy witamina B12 (0.005 mg/l)) oraz sole nieorganiczne, - dostarczane, zamrożone - gotowe do użycia zaraz po rozmrożeniu - po rozmrożeniu może być przechowywane w 2-8 °C do 14 dni, - pojemność opakowania 100ml - każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii- dostarczone wraz z dostawą - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro |  |  | szt. | 100 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

________________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 4  – Odczynniki niezbędne dla równoległej  hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość pojemność opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (11x%VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli limfocytów z fitohemaglutyniną (czynnikiem wzrostu limfocytów) - sterylne podłoże do hodowli limfocytów krwi obwodowej z fytohemaglutyniną (ekstrat z nasion czerwonej fasoli Phaseolus vulgaris); - skład: opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykiem (gentamycyną); - pojemność opakowania – 100 ml dostarczane w postaci zamrożonej- gotowe do użytku po rozmrożeniu. Każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro |  |  | szt. | 100 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

________________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 5  – Odczynniki niezbędne do wykonania preparatów cytogenetycznych

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość pojemność opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (11x%VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Płyn Hanksa z dodatkiem 0.5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 - skład: płyn Hanksa z dodatkiem 0.5% hydrolizatu laktoalbuminy i NaHCO3 - pojemność opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże, - sterylizowany przez filtrację - płyn o temp. przechowywania od 2oC do 8oC, - każdy płyn posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.1 ± 0.2. Osmolalność; 280 – 320 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą - Data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy - Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt. | 600 | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn Parkera na solach Hanksa z L Glutaminą i NaHCO3 - skład: płyn Parkera z dodatkiem soli Hanksa z L-Glutaminą i NaHCO3 - pojemność opakowania - 100 ml, - gotowe do użycia sterylne podłoże, - sterylizowany przez filtrację - każdy płyn posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.3 ± 0.2. Osmolalność; 300 – 330 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą - data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy - posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trypsyna – roztwór 0,25% - skład: 0,25% roztwór trypsyny - stosowana jako czynnik trawiący do przygotowywania hodowli komórkowych, - trypsyna nie traci swojej aktywności trawiennej przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu, - sterylizowana jest przez filtrację, - posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.1 ± 0.2. Osmolalność; 2 70 – 300 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Tes Test aktywności trawiennej na hodowli komórek linii ciągłej; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą pojemność opakowania - 100 ml, - Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy - Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica cielęca - skład: surowica cielęca pochodząca z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarza weterynarii, - naturalne źródło substancji białkowych, głównie do hodowli komórkowych, - surowica cielęca nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu., - sterylizowana jest przez filtrację, - posiada certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany; Zakres referencyjny. pH; 7.8 ± 0.3. Osmolalność; 260- 320 mOsm/l. Test sterylności; Wynik negatywny. Przydatność do hodowli; Wynik pozytywny. dostarczane wraz z dostawą pojemność opakowania - 100 ml, - Data ważności nie krótsza niż 3 miesiące od daty dostawy Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. |  |  | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty