Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru całości robót wynikających z opracowania pt.:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej”

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję administracyjną dopuszczającą obiekt do użytkowania.

- Zakres stosowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejsza specyfikacja stanowi część składową dokumentów określających zamówienie na roboty ogólnobudowlane, opracowane z przeznaczeniem jako integralna część:

- siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dla wyceny oferowanych przez Wykonawcę kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- umowy na realizację zamówienia dla realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia należnego wynagrodzenia.

- Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego ( jeżeli jest wymagane przepisami prawa).

- Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Przekazując teren budowy, Zamawiający wskaże:

- miejsce poboru wody i energii elektrycznej w budynku

- pomieszczenia udostępnione Wykonawcy na określony umową czas 
realizacji zamówienia na potrzeby zaplecza socjalno-magazynowego 
budowy,

- miejsce na terenie budowy przeznaczone na składowanie materiałów
budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru wody i energii elektrycznej, pomieszczeń zaplecza socjalno – magazynowego budowy oraz terenu, na którym będą składowane materiały budowlane do czasu końcowego bezusterkowego odbioru robót. Uszkodzenia lub zniszczone elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. Udostępnione pomieszczenia, zaplecza socjalno-magazynowe oraz teren przeznaczony na składowanie materiałów budowlanych Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.

5. Zgodność robót budowlanych z dokumentacją projektową budowy oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część postanowień umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności ustalona istotnymi postanowieniami umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić przedstawiciela zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem Zamawiającego. Wielkości określone w dokumentacji przetargowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są jedynie odchylenia w ramach dopuszczalnych przedziałów tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnych tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją przetargową, a będą mieć wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały wymagają zastąpienia innymi, a elementy wykonane powinny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, chyba że odrębnym stanowiskiem Zamawiającego zostanie to ustalone inaczej.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i użytkowników budynku. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej opłacie i Zamawiający przyjmuje, że jest włączony w cenę oferty.

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać stwarzania uciążliwości wynikających z następstwa niewłaściwego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz pobliskich ujęć wody substancjami mogącymi je zanieczyścić i przed możliwością powstania pożaru.

8. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony ppoż. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem będącym rezultatem realizacji robót albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie miejsca wykonywania robót, na powierzchni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywania robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenie instalacji, które są wskazane w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego oraz zachowa szczególną ostrożność ze względu na możliwość natrafienia w miejscu robót na instalacje i urządzenia, które nie są wykazane w istniejącej dokumentacji.

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wszystkie związane z tym koszty należy uwzględnić w złożonej ofercie.

11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu części budynku do robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót.

12. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. Materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wymagania określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

13. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.

14. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót budowlanych i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Z uwagi na ograniczone możliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy.

15. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zakresowi robót. Od Wykonawcy wymaga się zagwarantowania liczby i wydajności sprzętu w sposób gwarantujący przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego, w terminie określonym umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

16. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonywanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i za ich zgodność z wymaganiami ustalonymi z Zamawiającym oraz z harmonogramem robót. Decyzja przedstawiciela Zamawiającego dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będzie oparta na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- Odbiór robót.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

- Sposób wyceny.

Wykonawca powinien dokonać własnej kalkulacji ofertowych cen jednostkowych netto w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych, które będą się składać na cenę ryczałtową oferty. Powinien przy tym uwzględnić w nich wszelkie niezbędne nakłady i koszty związane z wykonaniem poszczególnych robót, które składają się na przedmiot zamówienia oraz organizację robót i dostaw z uwzględnieniem uwag i opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Powinien w szczególności uwzględnić:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość materiałów niezbędnych do użycia z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu,

- koszty pracy sprzętu z narzutami uwzględniającymi jednorazowy koszt dostawy i montażu sprzętu do robót budowlanych i jego usunięcia po zakończeniu robót,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- koszty niezbędnego rusztowania, zabezpieczenia osłony na czas wykonywania robót,

- koszty usunięcia z obiektu materiałów z rozbiórki wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

- koszt zachowania miejsca budowy w należytym porządku,

- koszt wykonania zabezpieczeń części budynku, w których nie są prowadzone prace remontowe,

- inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonywaniem robót.

Za kompletność skalkulowania nakładów i ujęcia ich w oferowanych cenach jednostkowych odpowiada Wykonawca.