## RĘKAWICE
|  |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Nr i data ważności świadectwa dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rękawice diagnostyczno-ochronne niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Rękawice bez protein lateksu, AQL 1,0, dostępne w rozmiarach XS-XL, po 100 szt. w opakowaniu. Opakowanie z otworem dozującym. Rękawice obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm. Grubość: na palcu 0,08 - 0,12 mm, na dłoni 0,06 - 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm. Siła zrywająca (N) przed starzeniem min. 6 N po starzeniu min 6N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F 1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523 - 1. |  |  |  | op. | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe. Rękawice trójwarstwowe, warstwa wewn. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość max. 0,21mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50µg/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Rozmiar 6,0 - 9,0. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. |  |  |  | par | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Dostępne w rozmiarach 6,0 - 9,0. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 286 mm. Grubość na palcu: 0,23-0,24 mm, na dłoni 0,20-0,21 mm oraz na mankiecie 0,18-0,19 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 16 N oraz po starzeniu 14 N. Poziom protein lateksu poniżej 10 ug/g. Poziom AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie II zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych oraz jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420 posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. |  |  |  | par | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, pakowane parami, mankiet rolowany. Sterylizowane radiacyjnie. Dostępne w rozmiarach 5,5-9,0 co pół. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane. Długość min. 295 mm, grubość na palcu minimum 0,22 mm, na dłoni minimum 0,21 mm oraz na mankiecie 0,16 mm, poziom AQL 0,65, o sile zrywania przed starzeniem min. 16 N. Rękawice zgodne z normą EN 455-1.2.3.4, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671/EN 374-5:2016, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 /EN 16523-1, z obniżoną zawartością protein poniżej 10ug/g, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III oraz informacja na opakowaniu o przenikalności związków chemicznych. |  |  |  | par | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, neoprenowe obustronnie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, mikroteksturowane, sterylizowane radiacyjnie, posiadające AQL 0,65. Długość rękawicy min. 295 mm, grubość na palcu 0,20- 0,21 mm, na dłoni 0,18 -0,19 oraz na mankiecie 0,15 - 0,16 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 16 N oraz po starzeniu min.14 N. Rękawice zgodne z normą EN 455-1.2.3.4, EN 420, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z E N 374-3 /EN 16523-1, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670. Rękawice odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. |  |  |  | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Rękawice diagnostyczne, wykonane z nitrylu, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Rękawice bez protein, lateksu, AQL 1,0. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej min. 280 mm, grubość rękawic w palcach min. 0,20 mm, część dłoniowa min. 0,13 mm oraz na mankiecie 0,09 mm. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii III typ B zgodnie z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Dostępne rozmiary XS, S, M, XL. Op. = 50 szt. |  |  |  | op. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Dopuszcza się składanie ofert częściowych w obrębie Pakietu
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.