# Szp/FZ –056/ 313 /2022						             Wrocław, dnia 29.03.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa leków różnych i gazu medycznego”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

# Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w ramach pakietu 5 dzierżawy wózka/stojaka do butli z mieszaniną gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O)?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że przedmiot zamówienia nie obejmuje dzierżawy stojaków, które są objęte odrębną umową.

# Jeżeli tak to wnioskujemy o:

# o wyodrębnienie w/w pozycji asortymentowej w formularzu cenowym, poprzez umiejscowienie w nim dzierżawy opisanego powyżej wózka/stojaka, z podaniem odpowiedniej oczekiwanej ilości tychże dzierżaw,

# wyjaśnienie czy  oferowane butle z w/w mieszaniną mają posiadać  stabilną i jednolitą  podstawę ? (bez żadnych dodatkowych mocowań, kółeczek, zaczepów itp.),  umożliwiającą stabilny oraz w pełni bezpieczny transport oraz mobilność w/w butli na wózku/stojaku, eliminując przy tym potencjalne niebezpieczeństwo dla personelu oraz pacjentów związane z wagą oraz gabarytem butli z gazem.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga aby oferowane butle posiadały stabilną i jednolitą podstawę.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

# W związku z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w poz. 3 formularza asortymentowo – cenowego „Ustnik z filtrem” prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod w/w pojęciem (opisem) rozumie jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy) ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający pod pojęciem „ustnik z filtrem” rozumie jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu 
i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń w/w zaworu dozującego.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5

# W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu 5, gdzie opisano pod tabelami zawór dozujący do podawania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu,  w celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, prosimy

# o wyodrębnienie w/w pozycji asortymentowej w formularzu cenowym, poprzez umiejscowienie w nim dzierżawy opisanego powyżej zaworu dozującego, z podaniem odpowiedniej oczekiwanej ilości tychże dzierżaw.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że dzierżawa zaworów dozujących objętą jest odrębną umową.

# Jednocześnie Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 5 zapis:

# „2/ zawór dozujący do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji, zawartymi w instrukcji obsługi producenta, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia, polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztem naprawy, jak również konieczności wykonania dodatkowych czynności przez personel medyczny. Powyższe winno zostać potwierdzone szczegółową instrukcją obsługi”

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5

# Czy zawór  dozujący do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, ma posiadać taką konstrukcję, która  do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego z filtrem? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego „na żądanie”  bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

# Odpowiedź:

# Vide Odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 5 – Projekt umowy § 3  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ust. 2

# Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie terminów dostawy przedmiotu zamówienia,  poprzez wprowadzenie następującej modyfikacji w zakresie pakietu nr 5:

# Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar (pakiet nr 5) w terminie 2 dni roboczych  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, od momentu otrzymania zamówienia przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną do godz. 16.00.

# lub

# Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar (pakiet nr 5) w terminie 1 dnia roboczego  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, od momentu otrzymania zamówienia przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną do godz. 12.00 dnia roboczego , w którym zostało ono złożone.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie Pakietu nr 5 z 1 dnia roboczego na 2 dni robocze. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

# Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na dostarczenie preparatu który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w tem.pokojowej i nie wymaga przechowywania w lodówce (2-8 C) oraz który nie wywiera wpływu na działanie leków – pochodnych kumaryny (acenokumarol, warfaryna, senprokumon) – Cernevit 750mg?.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 2 o powyższej charakterystyce. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy §3 ust. 1 wzoru umowy

# Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §3 ust. 1 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8 – dotyczy §3 ust. 6 oraz §13 ust. 7 pkt 3, 4 wzoru umowy

# Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy równoważnika, również w przypadku, niezależnej od Wykonawcy, czasowej niedostępności produktu leczniczego w obrocie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9 – dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy

# Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowej o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m3 (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego oraz wbudowane w podstawę butli dwa małe kółeczka co ułatwia jej relokację i magazynowanie, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu. Butle są w pełni stabilne. Kółka obracają się tylko w chwili celowego, lekkiego pochylenia butli. W innym przypadku nie mają żadnego zastosowania. Butla samodzielnie stojąca jest w 100 % stabilna. W sytuacji kiedy jest umieszczona na wózku /pajączku w szpitalnym oddziale, kółka również nie wpływają na zakłócenie równowagi butli.

Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych.

Jednocześnie, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie:

54 x 2,8 m3 (objętość gazu w butli 10 l)= 151,2m3 (zapotrzebowanie na gaz w m3)

151,2 m3 / 3,23 m3 = 47 butli 11 litrowej

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 5

# Czy Zamawiający zamierza dzierżawić wózek/stojak do butli? Jeśli tak, to prosimy o dodanie pozycji w tabeli asortymentowo-cenowej.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że przedmiot zamówienia nie obejmuje dzierżawy stojaków, które są objęte odrębną umową.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 5

# Prosimy o dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej pozycji – dzierżawa zaworu na żądanie

# Odpowiedź:

# Vide Odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 13 – dotyczy wzoru umowy par. 2 ust. 2

# Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy możliwości składania zamówień faksem, prosimy również o przedłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie możliwości składania zamówień faksem.

# Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie Pakietu nr 5 z 1 dnia roboczego na 2 dni robocze. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

# Czy Zamawiający wymaga, aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne dane dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15 – dotyczy projektu umowy § 3 ustęp 4

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie PDF?  Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy projektu umowy § 7 ustęp 4

# Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.