Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący: zakupu drzwi zewnętrznych o szerokości min. 90 cm w świetle (drzwi ewakuacyjne) i wymiany istniejących (uszkodzonych) które są zainstalowane w budynku Posterunku Policji w Piątkowisku ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice.

ADRES LOKALIZACJI:

Posterunek Policji w Piątkowisku

Ul. Żeromskiego 18,

95-200 Pabianice.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup drzwi zewnętrznych o szerokości min.90 cm w świetle (drzwi ewakuacyjne) i wymiany istniejących (uszkodzonych) które są zainstalowane w budynku Posterunku Policji w Piątkowisku ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice. Orientacyjny wymiar zewnętrzny szer. 1050 wys. 2330 (z naświetlem ponad drzwiami). Drzwi wykonane z aluminium „ciepłego” w kolorze białym, wyposażone w pochwyt obustronny, 2 zamki, samozamykacz, zamek baryłkowy, szklenie 4-16-4 (U= 1,0 Wxm²xK) wraz z demontażem starej stolarki (stalowej) i montażem z obróbkami tynkarskimi. Potwierdzenie wymiarów stolarki przez wykonawcę jest obowiązkowe.