Pabianice, dnia 22.03.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.1.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy w zakres prac wchodzi również rozbiórka starej wykładziny podłogowej – brak pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zarządu

Nie.

Pytanie nr 2

Czy w zakres prac wchodzi również demontaż starej stolarki drzwiowej – brak pozycji 
w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zarządu

W I etapie remontu zdemontowano wszystkie drzwi wewnętrzne za wyjątkiem drzwi wejściowych. W zakresie zadania jest zatem demontaż i montaż drzwi wejściowych.

Pytanie nr 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej obsadzenia ościeżnic dla pozycji 27 dotyczącej jedynie skrzydeł drzwiowych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że pozycja dotycząca obsadzenia ościeżnic ujęta jest w przedmiarze w pozycji 27 (patrz plik: kosztorys_geodzja_zerowy.pdf) w ppkt 3* a dla drzwi wejściowych w pozycji 31.

Pytanie nr 4

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej zasklepienia starych otworów drzwiowych oraz wykonania nowych otworów w ścianach.

Wyjaśnienie Zarządu

Poza zakresem zadania. Zakres wykonany został w pierwszym etapie remontu, za wyjątkiem drzwi wejściowych, które należy wymienić na drzwi ppoż. o określonej w dokumentacji odporności ogniowej.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie parametrów technicznych dla nowych drzwi wewnętrznych, ościeżnic oraz informacji w jakie okucia mają być wyposażone.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach realizacji zlecenia zamontuje drzwi wewnętrzne pełne z wypełnieniem płytą wiórową, ościeżnice regulowane z płyty MDF, okucia stalowe, trzy zawiasy na skrzydło oraz drzwi wejściowe w odporności ogniowej EI60.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny podłogowej.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zamontuje homogeniczne wykładziny PCV o grubości min. 2 mm, antypoślizgowe spawane, z wywinięciem cokołów 10cm na ściany. Zastosowane wykładziny powinny być przeznaczone do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu i nie powinny wymagać stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie wymiarów parapetów z konglomeratu wraz z ich grubością oraz wybranym kolorem.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oczekuje parapetów w kolorze białym, grubości min. 2cm z dostosowaniem do wymiarów okien, przy czym parapet w pomieszczeniu biurowym wykonać w formie łuku.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie dokładnych wymiarów oraz parametrów grzejników przeznaczonych do wymiany.

Wyjaśnienie Zarządu

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach: wysokość: 600m x długość: 800mm.

Pytanie nr 9

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wywozu odpadów.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że roboty rozbiórkowe, które generowały duże ilości odpadów budowlanych, były przedmiotem pierwszego etapu remontu. Zamawiający oczekuje, że odpady bieżące wytwarzane w czasie realizacji przedmiotu umowy takie jak odpady po materiałach budowlanych dostarczanych na plac budowy i zużywane w czasie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zgromadzi i zutylizuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pytanie nr 10

Czy w zakres prac wchodzi również wymiana kratek wentylacyjnych – brak pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona przedmiot budowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 11

Jakich przewodów dotyczy pozycja 67 i 68 przedmiaru.

Wyjaśnienie Zarządu

Przywołane pozycje dotyczą przewodów uziemiających.

Pytanie nr 12

W SWZ pkt XX ppkt 2.2.wystąpił błąd dotyczący zapisu: W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące- Zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 60 miesięcy. Prawidłowo powinno być: W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące- Zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 72 miesięcy. Proszę o sprostowanie.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski