Drzycim, dnia 19.03.2021 r.

**RIRG.271.1.2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: “ Budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk”.*

Zamawiający - Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytanie z dnia 19 marca 2021 roku.

**Treść zapytania:** Proszę o informację dot. utylizacji rozmontowanych zbiorników, do Wykonawcy czy Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązek demontażu, transportu i utylizacji rozmontowanych zbiorników leży po stronie Wykonawcy.**

Informuję, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania.

Wójt Gminy

/-/ Marian Krywald