**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Nr sprawy 5/2025**

**Zadanie nr 6**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**W ZAKRESIE PRZEGLĄDU, NAPRAWY I KONSERWACJI SYSTEMU OCHRONY TECHNICZNEJ (ZADANIE nr 6)**

**składającego się z:**

* Systemu Alarmowego /SA/;
* Telewizyjnego Systemu Nadzoru /TSN/;
* System Kontroli Dostępu /SKD/);
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na cyklicznej konserwacji Systemu Ochrony Technicznej /SOT/ zgodnie z „**Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy I Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020r.”**  – Eksploatacja. Konserwacje urządzeń należy wykonać co sześć miesięcy jako przegląd półroczny i roczny.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie **do 31.12.2025 r.** kompleksowych cyklicznych konserwacji i przeglądów, dokonywania bieżących napraw zgodnie ze wskazaniami użytkownika ww. urządzeń systemów znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 35 w Lublińcu **1 piętro budynku nr. 3 (PŻW) .**
3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia *(CPV*):
4. **50.60.00.00-1;**
5. **FB01-7.**

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności konserwacyjnych w zakresie całych ww. systemów których główne elementy składowe, zgodnie z dokumentacją techniczną, powykonawczą są dostępne (w określonym zakresie) do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
2. Przeprowadzi pełną inwentaryzacje zamontowanych SOT do dnia 30.06.24. Po zakończonej inwentaryzacji sporządzi spis szczegółowy zainstalowanych elementów.
3. Zakres czynności obejmuje wykonanie czynności zgodnie z „**Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy I Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020r.”** – Eksploatacja.
4. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca wykona naprawę (w tym zgłosi konieczność wykonania nieodpłatnych napraw gwarancyjnych) ewentualnych uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji.
5. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, należy na czas trwania naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia.
6. Wykonawca w razie konieczności dokona zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części wymienionych w trakcie prac konserwacyjnych, dokonywania niezbędnych napraw usuwania awarii (niepodlegających gwarancji),z zastrzeżeniem poniższego zapisu - przed dokonaniem zakupu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do dokonania naprawy (wraz z ich cenami) oraz kosztorys usunięcia awarii wraz z robocizną i wszelkimi innymi kosztami. Zamawiający może odrzucić zakup przedstawionych materiałów (lub części z nich), jeżeli stwierdzi rozbieżności w stosunku do potrzeb. Koszty zakupu i usunięcia awarii zostaną pokryte przez Zamawiającego na podstawie oddzielnych faktur, wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy kopie faktur za zakupione materiały do faktury wystawionej dla Zamawiającego. Wykonawca nie naliczy swojej marży do zakupionych materiałów.
7. Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji uszkodzonych elementów podlegających wymianie. Utylizacji nie będą podlegać element zawierające dane wrażliwe np. dyski, rejestratory – uszkodzone elementy po wymianie należy przekazywać administratorowi systemów ŻW.
8. Każdorazowo przed rozpoczęciem konserwacji Wykonawca w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego sporządzi „Harmonogram konserwacji Systemu Ochrony Technicznej”, a po zakończeniu konserwacji tj. ostatniego dnia wynikającego z „Harmonogram konserwacji Systemu Ochrony Technicznej” Wykonawca sporządzi protokół stwierdzający wykonanie konserwacji wraz z oceną stanu technicznego urządzeń objętych konserwacją oraz kopię zapasową systemu.
9. Prace konserwacyjne i serwisowe w strefach bezpieczeństwa (w tym pomieszczeniach specjalnych, oraz podlegających szczególnej ochronie) wykonywane będą przez pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższej – stosownie do realizowanych tam prac.
10. Wszelkie czynności związane z usuwaniem awarii i inne nie związane z cykliczną konserwacją musza być odnotowane każdorazowo w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych”.
11. Pracownicy wykonawcy po przybyciu w celu usunięcia awarii maja obowiązek zapoznać się z wpisami dokonanymi w Rejestrze zdarzeń alarmowych a przypadku przybycia po godzinach służbowych lub w dni wolne od pracy dodatkowo zgłosić się do oficera Dyżurnego JW 4101 w celu otrzymania potwierdzenia podjęcia działań ujętych w rejestrze zdarzeń/awarii.
12. Pracownicy wykonawcy w czasie wykonywania prac serwisowych w strefach ochronnych zobowiązani są zdeponowania urządzeń do przetwarzania obrazu
i dźwięku w depozytorze znajdującym się w budynku biura przepustek lub bezpośrednio przed wejściem do strefy (budynku). Do zapewnienia łączności winni posiadać urządzenia łączności radiowej.
13. W sytuacji dokonywania zmian w SOT, Wykonawca na własny koszt przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zasad obsługi zainstalowanych elementów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania (w tym podania do wiadomości Zamawiającego) czynnych całą dobę, we wszystkie dni tygodnia jeden z nw. kanałów łączności:
15. telefonu stacjonarnego;
16. telefonu komórkowego (nawiązanie połączenia głosowego, wiadomości SMS, MMS;
17. fax;
18. adresu e-mail,

a ponadto do niezwłocznego reagowania na zgłoszenia dokonane przez :

* Komendanta Ochrony;
* Zastępcę Komendanta Ochrony;
* Administratora Systemu Alarmowego;
* Oficera Dyżurnego JW. 4101;

w godzinach służbowych lub pozasłużbowych na jeden z nw. kanałów:

1. telefonu stacjonarnego;
2. telefonu komórkowego;
3. fax;
4. adresu e-mail.
5. Zgłoszenie awarii dokonane z użyciem:
6. telefonu stacjonarnego;
7. telefonu komórkowego;
8. fax;
9. e-mail,

jest podstawą do podjęcia czynności związanych usunięciem powstałych awarii
i usterek.

1. Wykonawca przeprowadzi czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w sposób nie powodujący zakłóceń pracy Użytkownika.
2. Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o nieprawidłowościach
i awariach w działaniu systemów objętych umową.
3. Wykonawca, po zawarciu umowy ustali z Zamawiającym terminy prowadzenia cyklicznych prac konserwacyjnych.
4. Przez cykliczną konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno- ruchowej producenta urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych,
a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej.
5. Czynności, konserwacyjne, naprawcze mają zapewnić bezawaryjną eksploatację oraz uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienie wszelkich wymogów obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń i warunków gwarancji. Celem czynności konserwacyjnych i przeglądów ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne i stosować materiały konserwacyjno- eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, instrukcji serwisowej urządzeń (dostępnych do wglądu u Zamawiającego) oraz przestrzegać przepisów BHP i ppoż. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z nimi i potwierdzenia tego faktu w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych….”
7. Wykonawca pozostawi instalację, urządzenia i systemy po każdorazowym przeglądzie, konserwacji /naprawie/ w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla Użytkowników.
8. Szczegółowe informacje dotyczące konserwowanych urządzeń i systemów znajdują się w Dokumentacji Technicznej, Powykonawczej, dostępnej do wglądu
u Zamawiającego dla osoby reprezentującej firmę zamierzającą ubiegać się
o udzielenie zamówienia(podczas wizji lokalnej niezbędne będzie przedstawienie do wglądu poświadczenie bezpieczeństwa aktualne Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych osoby zainteresowanej).
9. Celem wykonania wyceny na czynności związane z konserwacją SOT /ilością
i rozmieszczeniem urządzeń SOT/, **Wykonawca ma możliwość do dokonania na własny koszt wizji lokalnej istniejących SOT.** Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów – tylko i wyłącznie w zakresie określonym przez Zamawiającego. (podczas wizji lokalnej niezbędne będzie przedstawienie do wglądu poświadczenie bezpieczeństwa osoby zainteresowanej).
10. Wgląd w dokumentację oraz przeprowadzenie wizji lokalnej musi zostać zgłoszona w formie pisemnej, do Dowódcy JW 4101 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
11. W zgłoszeniu takim musi znajdować się:
* pełna nazwa i adres firmy;
* proponowany termin przeglądu dokumentacji oraz zakres przeglądanej dokumentacji;
* imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz stanowisko w firmie osoby mającej

przeglądać w/w dokumentację;

* potwierdzoną kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa (o klauzuli minimum POUFNE) dla w/w osoby;
* potwierdzoną kserokopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla firmy reprezentowanej przez ww. osobę;
* koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej;
* kserokopię zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych;
* imiennego upoważnienia wystawionego przez firmę.
1. Przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wglądu do szczegółowej dokumentacji niejawnej Systemu Ochrony Technicznej nastąpi w obecności pracownika Pionu Ochrony Informacji Niejawnych, zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U.2023.756).

**II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	1. Posiadają aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995).
	2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
	3. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,* w tym:
* **pełnomocnikiem ochrony** przeszkolonym w zakresie ochrony informacji niejawnych przez właściwą Służbę Ochrony Państwa, legitymującym się poświadczeniem bezpieczeństwa o klauzuli, co najmniej TAJNE;
* **min pięcioma (5)** kwalifikowanymi pracownikami zabezpieczenia technicznego;
* **min dwoma (5) osobami** przewidzianymi do wykonywania czynności wynikających z przedmiotu zamówienia, legitymującymi się aktualnymi poświadczeniami bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;
* **min dwoma (2) osobami** z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385) legitymującymi się **świadectwem kwalifikacyjnym E** do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji, w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
* **min jedną (1) osobą** z uprawnieniami do dozoru urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385) legitymującym się **świadectwem kwalifikacyjnym D** do wykonywania pracy w zakresie dozoru, w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
1. Wykonawca:
2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej dwóch usług** odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia **tj.: w zakresie konserwacji:**
* System Alarmowy /SA/ – minimum dwie usługi;
* Telewizyjny System Nadzoru /TSN/ – minimum dwie usługi.
* System Kontroli Dostępu /SKD/ -– minimum dwie usługi
1. potwierdzi, w formie oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
2. potwierdzi, w formie oświadczenia, że ma doświadczenie w obsłudze systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie obiektu podlegającemu konserwacji.
3. przedstawi świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzające,
że posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
4. Wykaz oświadczeń, dokumentów, ponadto wymienionych w „Przedmiocie zamówienia” muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu **(na etapie składania oferty)**:
5. Aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony osób i mienia (odpowiednio do zakresu zamówienia);
6. Oświadczenie w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. II pkt 1, ppkt.c;
7. Aktualne:
* zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (Podstawa prawna – Dz.U.2021.1995 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia);
* informacja o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa, o klauzuli min: „POUFNE” (dla osób o których mowa w pkt. 7 I rozdziału „ przedmiot zamówienia”);
* świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E” w wymaganym zakresie;
* zaświadczeniestwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocnika ochrony, przeprowadzonym przez właściwą Służbę Ochrony Państwa;
1. Dokument/-y potwierdzający/-e (np. referencja, protokół odbioru końcowego), że usługi/-a przedstawione/-a, w ww. wykazie zostały/-a wykonane/-a należycie.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.