Pyrzyce, dnia 05.10.2020 r.

DOTYCZY: dostawy na rękawice i artykuły medyczne jednorazowego użytku

Nr sprawy: 14.2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodą na dopuszczenie kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu, tylko z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty /zamknięty?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP posiadająca 2 paski radiocieniujące i poniższe rozmiary i przepływy:

| Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- |
| 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| 0,9 x 25 | 36 ml/min |

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Czy Zamawiający odstąpi od posiadania badań na bikompatybilnosc poliuretanu do kaniuli bezpiecznej?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli poz. 11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  systemu bezigłowego składającego się z dwóch zaworów bezigłowych o dł. do 10 cm, o obj. wypełnienia 0,35 ml, przepływ 143 ml/min., możliwość używania  min. 7 dni i 500 aktywacji, długość drenów 3 cm,

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  systemu bezigłowego składającego się z trzech zaworów bezigłowych o dł. do 10 cm, o obj. wypełnienia 0,42 ml, przepływ 145 ml/min., możliwość używania  min. 7 dni i 500 aktywacji, długość drenów 3 cm,

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli poz. 14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  systemu bezigłowego o dł. do 10 cm, o obj. wypełnienia 0,15 ml, przepływ 167 ml/min.  Sr wewn. 1,1 mm, zewn. 2,35 mm, możliwość używania  min. 600 aktywacji,

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka do dezynfekcji w kolorze niebieskim, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.