**Załącznik nr 2a do SWZ**

**Formularz ofertowy DLA ZADANIA NR 1**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego pn.:

**„Kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompownią” ZP.SPN.7.2024**

*Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca nr 1 | Wykonawca nr 2 |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Ulica/miejscowość |  |  |
| Nr bud. |  |  |
| Kod pocztowy |  |  |
| Miejscowość |  |  |
| Województwo |  |  |
| Dane osoby reprezentującej (imię, nazwisko, stanowisko) |  |  |
| NIP |  |  |
| REGON |  |  |
| KRS |  |  |
| Nr rachunku, nazwa banku |  |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Oferta**
2. **Składam**/**Składamy** **ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie   
   z dokumentem Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Po zapoznaniu się z SWZ oraz innymi dokumentami dotyczącymi wykonania niniejszego zamówienia

**SKŁADAMY OFERTĘ DLA ZADANIA NR 1 na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentach postępowania, na następujących warunkach:**

**Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi: …………………………..…….... zł,**

Cena oferty netto za realizację całego zamówienia wynosi: ............................................ zł

*VAT …………..… % w kwocie ……………………………..……………….*

***Cena ofertowa wynika wprost z kosztorysu ofertowego:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary | Cena Jednostkowa | Wartość |
| 1 | Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo CPV 45231300-8 |  |  |  |  |
| 1.1 | Odcinek SR127 - SR140 - przepompownia P4 + SR140 - SR146 wraz z przykanalikami |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 0,795 | km |  |  |
| 2 | KNNR 5 0721-01  Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | 1 335,000 | m |  |  |
| 3 | KNNR 5 0721-02  Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości | 1 335,000 | m |  |  |
| 4 | KNNR 6 0802-04  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0801-08  Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0801-02  Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0802-08  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 4-04 1103-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | 515,430 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 4-04 1103-05  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.dod.za każdy nast.rozp. 1 km | 515,430 | m3 |  |  |
| 10 | Pozycja  Koszt utylizacji gruzu | 515,430 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0202-08  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - 85% wykopów . | 1 320,658 | m3 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0302-02  Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów | 233,058 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0208-02  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80% | 1 242,976 | m3 |  |  |
| 14 | Pozycja  Koszt utylizacji ziemi z wykopów | 1 242,976 | m3 |  |  |
| 15 | KNNR 4 1411-02  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | 119,175 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1411-04  Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury | 372,300 | m3 |  |  |
| 17 | KNNR 1 0214-05  Zasypanie wykopów.fund.podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | 998,850 | m3 |  |  |
| 18 | Pozycja  Zakup pospółki | 799,080 | m3 |  |  |
| 19 | KNNR 1 0206-04  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | 199,770 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0313-01  Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | 3 600,400 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 4 1308-03  Kanały z rur PVC litych klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | 794,500 | m |  |  |
| 22 | KNNR 4 1610-02  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | 15,890 | odc. -1 |  |  |
| 23 | KNNR 4 1321-03  Trójniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200x160 mm | 16,000 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 4 1413-01  Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 1,5 m z włazem żeliwnym D400 | 5,000 | stud. |  |  |
| 25 | KNNR 4 1413-01  Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m z włazem żeliwnym D400 | 6,000 | stud. |  |  |
| 26 | KNNR 4 1413-01  Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 2,5 m z włazem żeliwnym D400 | 9,000 | stud. |  |  |
| 27 | KNNR 5 0724-02  Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | 46,800 | m3 |  |  |
| 28 | KNNR 4 1206-02  Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - rury osłonowe stalowe o śr. 273 mm | 45,500 | m |  |  |
| 29 | KNNR 4 1209-01  Przeciaganie rurociągów - rury PVC lite klasy S o śr.nominalnej 160 mm | 149,500 | m |  |  |
| 30 | KNNR 4 1610-01  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm | 2,990 | odc. -1 |  |  |
| 31 | KNNR 1 0529-01  Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | 11,000 | kpl. |  |  |
| 32 | KNNR 1 0529-06  Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | 11,000 | kpl. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | KNR 2-19 0218-01  Zabezpieczenie kabla w ziemi - rurami PVC dzielonymi | 7,000 | zabezp. |  |  |
| 34 | KNNR 4 1321-02  Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | 26,000 | szt |  |  |
| 35 | KNNR 6 0103-03  Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 36 | KNNR 6 1005-07  Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m2 | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 37 | KNNR 6 1005-07  Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 38 | KNNR 6 1005-07  Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5 kg/m2 | 4 005,000 | m2 |  |  |
| 39 | KNNR 6 0113-04  Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych naturalnych 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 40 | KNNR 6 0113-04  Warswta górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. ( 8 cm ) 9 cm | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 41 | KNNR 6 0308-03  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ( 6 cm ) (warstwa wiążąca) - grubość 8 cm | 1 431,750 | m2 |  |  |
| 42 | KNNR 6 0308-07  Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 40 km) | 303,531 | t |  |  |
| 43 | KNR AT-04 0104-03  Ułożenie siatki z włókna szklanego na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej | 2 766,750 | m2 |  |  |
| 44 | KNR AT-03 0102-01  Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | 2 573,250 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 4-04 1103-05  Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km | 102,930 | m3 |  |  |
| 46 | KNNR 6 0309-02  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | 4 005,000 | m2 |  |  |
| 47 | KNNR 6 0309-07  Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (średnio do 40 km) | 530,663 | t |  |  |
| 48 | KNNR 1 0605-01  Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | 650,000 | szt. |  |  |
| 49 | KNNR 1 0603-01  Pompowanie wody | 534,857 | godz. |  |  |
| 2 | Kanalizacja tłoczna CPV 45232423-3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Przepompownia ścieków P4 z rurociągiem tłocznym |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-01 0119-03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 0,613 | km |  |  |
| 51 | KNNR 4 1413-05  Kompletna przepompownia ścieków P4, z polimerobetonu dwupompowa z szafą strującą i modułem telemetrycznym GSM/GPRS | 1,000 | stud. |  |  |
| 52 | KNNR 1 0202-04  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 85% wykopów | 655,070 | m3 |  |  |
| 53 | KNNR 1 0302-02  Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 15% wykopów | 115,601 | m3 |  |  |
| 54 | KNNR 1 0208-02  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80% | 616,536 | m3 |  |  |
| 55 | Pozycja  Koszt utylizacji ziemi z wykopów | 616,488 | m3 |  |  |
| 56 | KNNR 4 1411-02  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | 82,688 | m3 |  |  |
| 57 | KNNR 4 1411-04  Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury | 221,023 | m3 |  |  |
| 58 | KNNR 1 0214-05  Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | 460,830 | m3 |  |  |
| 59 | Pozycja  Zakup pospółki | 368,664 | m3 |  |  |
| 60 | KNNR 1 0206-04  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | 92,170 | m3 |  |  |
| 61 | KNNR 1 0313-01  Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | 1 896,350 | m2 |  |  |
| 62 | KNNR 4 1009-03  Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 90 mm | 588,500 | m |  |  |
| 63 | KNNR 4 1009-07  Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR17 o śr.zewnętrznej 160 mm | 24,000 | m |  |  |
| 64 | KNNR 4 1012-01  Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | 1,000 | szt |  |  |
| 65 | KNNR 4 1012-01  Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 90 mm, kąt 90 st. | 1,000 | szt |  |  |
| 66 | KNNR 4 1012-01  Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 90 mm, kąt 30 st. | 3,000 | szt |  |  |
| 67 | KNNR 4 1012-03  Montaż kolan ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 160 mm, kąt45 st. | 3,000 | szt |  |  |
| 68 | KNNR 4 1012-03  Montaż redukcji ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 160x90 mm | 1,000 | szt |  |  |
| 69 | KNNR 4 1010-03  Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm | 68,000 | złącz. |  |  |
| 70 | KNNR 4 1010-07  Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm | 4,000 | złącz. |  |  |
| 71 | KNNR 4 1606-01  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 2,943 | 200m -1 |  |  |
| 72 | KNNR 4 1606-02  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 0,120 | 200m -1 |  |  |
| 73 | KNR 2-19 0219-01  Oznakowanie trasy rurociągu wodociągowego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 613,000 | m |  |  |

1. **Oświadczam**/**Oświadczamy,** że gwarancja i rękojmia za wykonane roboty budowlane wynosi ……….………….. miesięcy od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót (zgodnie z SWZ musi wynosić minimum 36 miesięcy).
2. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że zamówienie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

wykonamy sami

wykonamy z udziałem Podwykonawców:

(podać nazwy Podwykonawców, o ile są już znani) …..

Części zamówienia powierzone Podwykonawcy: …

[W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia powierzonej podwykonawcom].

* + 1. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego, które wynikają z umów zawartych między wykonawcą, a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
    2. **Informuję/Informujemy**, że (zaznaczyć właściwy kwadrat): **\***

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów: ………………………………, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………. zł netto.

\* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

* + wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  + mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
  + importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

1. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………. do ……….. lub w pliku o nazwie ………………………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ……….. do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione[[1]](#footnote-1).

**III. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE:**

1. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, **że** cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane   
   z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również wszystkie inne koszty, które nie zostały wyszczególnione, a są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że uważam/uważamy się za związanego/związanych ofertą do terminu określonego w SWZ.
3. **Oświadczam**/**oświadczamy**, że oferowany przez nas/przeze mnie przedmiot zamówienia posiada parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ.
4. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązuje/zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do jej zawarcia na zasadach określonych w tym dokumencie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. **Oświadczam**/**Oświadczamy**, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………

**Formularz musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym, osobistym lub własnoręcznie jako skan dokumentu**

1. Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)