Nasz znak: DEA.ZP-291/2/2021 Łódź, dnia 26 kwietnia 2021 r.

**Do zainteresowanych**

**postępowaniem przetargowym**

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji   
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia   
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

**Dotyczy SWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nieuznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Zadanie 2**

**Dotyczy SWZ**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”

**Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy SWZ**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy SWZ**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówienie?

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5**

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

**Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.**

**Pytanie 6**

**Zadanie 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie folia/folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**Zadanie 2 pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm zawierający ftalany?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**Zadanie 2 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 42x56 mm bardzo mocny łagodny dla skóry klej, prostokątny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe oraz elektrodę EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe w kształcie koła o średnicy 30 mm bardzo mocny łagodny dla skóry klej, ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

**Zadanie 2 pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówka zamknięta, bez linii RTG rozm. 16 dług. 80 cm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Uwaga!!!**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust 3 ustawy z dnia   
11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.) przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień   
28 kwietnia 2021 r. Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz) **do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00.**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. o godzinie 11:30 poprzez   
odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.**

**Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

**Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych**

**WSRM w Łodzi**

**Witold Olszewski**