## Arkusz1
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej; nr sprawy: ZP/TP/18/22
Zadanie 1 – przygotowanie do legalizacji i legalizacja wag
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania usługi przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | NIE | Waga elektroniczna niemowlęca | 834 | 5834354126784 | SECA | O. Pediatryczny | 2017 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | NIE | Waga elektroniczna | MS4940 | C15027010 | CHARDER | O Pediatryczny | 2017 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | NIE | Waga elektroniczna | AG200C | 371 | AXIS | Apteka | 2011 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | NIE | Waga elektroniczna | WTP | 116842/04 | RADWAG | POZ Rzepin | 2007 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | NIE | Waga elektroniczna | WTP | 191746/07 | RADWAG | POZ Rzepin | 2007 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | NIE | Waga elektroniczna niemowlęca | 834 | 8347017094 | SECA | POZ Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004169 | CHARDER | POZ Słubice | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | NIE | Waga elektroniczna niemowlęca | MS2400 | C21019607 | CHARDER | POZ Słubice | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004180 | CHARDER | POZ Słubice | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | NIE | Waga elektroniczna niemowlęca | MS2400 | C21019596 | CHARDER | SOR | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004151 | CHARDER | SOR | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004177 | CHARDER | SOR | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | NIE | Waga elektroniczna | MS2400 | C21019595 | CHARDER | O. Pediatryczny | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004157 | CHARDER | Izba Przyjęć | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | NIE | Waga elektroniczna niemowlęca | MS2400 | C21019608 | CHARDER | Izba Przyjęć | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004153 | CHARDER | O. Wewnętrzny | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004179 | CHARDER | O.Chir.Ogólnej | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004175 | CHARDER | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004176 | CHARDER | Poradnia Ginekologiczna | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | NIE | Waga elektroniczna | MS4971 | C22004181 | CHARDER | Poradnia Urologiczna | 2022 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Suma |  |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 1 | [8 empty] | 40
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 1 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 1 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 1 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 1 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 2 – przegląd, konserwacja i naprawa aparatów do znieczulenia
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Aparat do znieczulenia | LEON PLUS | 20005261 | Lowenstein Medical | Blok Operacyjny | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Aparat do znieczulenia | FABIUS GS | 10143 | Drager | Blok Operacyjny | 1997 | 2 kwartał 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Aparat do znieczuleń | PRIMUS | ASKL-0154 | Drager | Blok Operacyjny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Aparat do znieczuleń | BlaseSirius 990 | SIRI-001771 | Spacelabs | Blok Operacyjny | 2009 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Aparat do znieczuleń | LEON PLUS | 0200010HUL31708448 | Lowenstein Medical | Blok Operacyjny | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 2 | [8 empty] | 25
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 2 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 2 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 2 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 2 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 3 – przegląd, konserwacja i naprawa respiratorów
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TAK | Respirator | E600 | EV60010 | O-Two | SOR | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TAK | Respirator | E600 | EV60011 | O-Two | SOR | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TAK | Respirator | MONNAL T-75 | 03463 | Air liQuide Medical | OAiIT | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TAK | Respirator | MONNAL T-75 | 07533 | Air liQuide Medical | OAiIT | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TAK | Respirator | Osiris 2 | E 2460 | TAEMA | SOR | 2007 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | TAK | Respirator | Parapack 2D | 1006172 | SMITHS | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TAK | Respirator | Parapack 2D | 0810280 | SMITHS | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK | Respirator | Parapack 2D | 0820333 | SMITHS | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TAK | Respirator | Parapack 2D | 0810275 | SMITHS | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H261914109CF8 | PHILIPS | SOR | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H260651970301 | PHILIPS | SOR | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H800008535B4A | PHILIPS | O.Wewnętrzny | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H800008407009 | PHILIPS | O.Wewnętrzny | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H2851616073C1 | PHILIPS | O.Wewnętrzny | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H262341487937 | PHILIPS | O.Wewnętrzny | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H8000E6555C8B | PHILIPS | SOR | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | TAK | Respirator | Trilogy EVO | H8000534037F8 | PHILIPS | O.Chr.Urazowo/Ortopedycznej | 2020 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | TAK | Respirator | CARESCAPE R860 | WBRZ02832 | GE | OAiIT | 2020 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | TAK | Respirator | CARESCAPE R860 | WBRZ02915 | GE | OAiIT | 2020 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | TAK | Respirator | CARESCAPE R860 | WBRZ02737 | GE | OAiIT | 2020 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | TAK | Respirator | CARESCAPE R860 | WBRZ02964 | GE | OAiIT | 2020 | 1 kwartał 2024 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 3 | [8 empty] | 49
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 3 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 3 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 3 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 3 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 4 – przegląd, konserwacja i naprawa pomp infuzyjnych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TAK | Pompa infuzyjna | ASCOR S 11 | 537/94 | ASCOR | O.Chir.Ogólnej | 1994 | 3 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TAK | Pompa infuzyjna | PERFUSOR | 404182 | BRAUN | O.Chir.Ogólnej | 2017 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TAK | Pompa infuzyjna | PERFUSOR | 404282 | BRAUN | O.Chir.Ogólnej | 2017 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TAK | Pompa infuzyjna | ASCOR AP 14 | 14-09978-2018 | ASCOR | O.Chir.Ogólnej | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TAK | Pompa infuzyjna | ASCOR AP 14 | 14-09979-2018 | ASCOR | O.Chir.Ogólnej | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122206 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122307 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122199 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122153 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122311 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122177 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122136 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122192 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122190 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122287 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 124784 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 192747 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 192736 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 192678 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122303 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | TAK | Pompa infuzyjna | S1 | 0102354/07 | MEDIMA | Ratownictwo | 2020 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | TAK | Pompa infuzyjna | TYP P | 0201661/13 | MEDIMA | Ratownictwo | 2020 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | TAK | Pompa infuzyjna | TYP P | 0201412/12 | MEDIMA | Ratownictwo | 2020 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | TAK | Pompa infuzyjna | ALARIS GH | 270044834 | CREFUSION | O. Pediatrii | 1018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | TAK | Pompa infuzyjna | ALARIS GH | 270044838 | CREFUSION | O. Pediatrii | 1018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20109649 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20109656 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20078476 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20078472 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20109616 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20131292 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | TAK | Pompa infuzyjna | Agilia | 20109654 | Drager | OAiIT | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B400 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B411 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B412 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B410 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B335 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B401 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B427 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B428 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B426 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B429 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B398 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | TAK | Pompa infuzyjna | P500 | L602200513B399 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | TAK | Pompa infuzyjna | P600 | 8052200508B197 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | TAK | Pompa infuzyjna | P600 | 8052200508B231 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | TAK | Pompa infuzyjna | P600 | 8052200508B205 | BLT | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 122281 | BRAUN | OAiIT | 2011 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | TAK | Pompa infuzyjna | Perfusor® Space | 147342 | BRAUN | SOR | 2011 | 1 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 4 | [8 empty] | 98
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 4 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 4 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 4 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 4 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 5 – przegląd, konserwacja i naprawa aparatów USG
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | USG | ALOKA SSD 3500 | M15129C | Hitachi LTD | Poradnia Urologiczna | 2012 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | USG | Aloka F31 | V0022605 | Hitachi LTD | Poradnie Szpitala | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | USG | USG HS40 | S1AKM3HICC00007T | SAMSUNG | SOR | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | USG | USG XARIO 100 MX | 99D15Y5528 | Toshiba | O Pediatryczny | 2015 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | USG | 134/Z/8 | GEE 0890 | SIEMENS | SOR | 2003 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | USG | Voluson 730 Pro | A41234 | GE | Poradnia Ginekologiczna | 2009 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | USG | Acuson X700 | 355854 | SIEMENS | O . Wewnętrzny | 2005 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 5 | [8 empty] | 35
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 5 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 5 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 5 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 5 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 6 – przegląd, konserwacja i naprawa defibrylatorów
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Defibrylator | LifePak 20e | 47596119 | Physio-control | Blok Operacyjny | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Defibrylator | LifePak 20 | 32918771 | Medtronic | OAiIT | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 14045370 | Medtronic | SOR | 2004 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Defibrylator | E-Series | AB101015405 | Zoll | Ratownictwo | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Defibrylator | E-Series | AB13G020778 | Zoll | Ratownictwo | 2013 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Defibrylator | M-Series | T07K95755 | Zoll | Ratownictwo | 2008 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Defibrylator | X-Series | AR17L028728 | Zoll | Ratownictwo | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TAK | Defibrylator | X-Series | AR17L028733 | Zoll | Ratownictwo | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TAK | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 13008618 | Physio-control | OAiIT | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | TAK | Defibrylator | Zoll M serie | T05L75918 | Zoll | SOR | 2007 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TAK | Defibrylator | ZOLL AED PLUS | X14C660076 | Zoll | SOR | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | TAK | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 12106566 | Physio-control | O.Wewnętrzny | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | TAK | Defibrylator | TEC5621 | 80460 | Nihon-Kohden | OAiIT | 2020 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | TAK | Zewnętrzny stymulator serca | KARDIOSTYMULATOR MIP-801 | 1140 | Itiam Zabrze | OAiIT | 2013 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 6 | [8 empty] | 28
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 6 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 6 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 6 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 6 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 7 – przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń w pracowni Gastroenterologicznej
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | 2-Częściowy stół elektryczny | SS-E01 Plus | SS-E0184-2018 | WsTechs.c. | Pracownia Endoskopii | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Automatyczna myjnia endoskopowa | ETD-3/PAA | 42190125/ SN 07130662 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2007 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Ph-metr | Ohmega | 13880909 | MMS MecicalMeasuren | Pracownia Endoskopii | 2013 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Rektoskop | BOB OM 100x2 | 0020112 | BOB | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Vidogastroskop | GIF-Q165 | 2803867 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2008 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Wózek endoskopowy | WM-NP1 | 21108896 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Ssak endoskopowy | KV-5 | 21106422 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TAK | Źródło światła | CLE -165 | 7111677 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TAK | Videoprocesor | Evis Exera II CV-165 | 7122104 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | TAK | Stacja robocza | WM-30 | SN034702/09338 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TAK | Myjnia ultradźwiękowa | ENDOSONIC | 26/20713 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | TAK | Videogastroskop | GIF-Q145 | 2101424 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TAK | Monitor medyczny | Monitor HD AMM213TD | S210LMP0054 | ADVAN | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | TAK | Pompa płucząca | OFP-2 | 21107110 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | TAK | Myjnia ręczna do endoskopów | TD-20 | 9608484 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | TAK | Videokolonoskop | CF-Q165I | 2103135 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | TAK | Videokolonoskop | CF-Q165I | 2103152 | Olympus | Pracownia Endoskopii | 2000 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | TAK | Videoskop | ZESTAW DO VIDEOSKOPII LARYNGOLOGICZNEJ | 1650284 | Pentax/Storz | Poradnia Laryngologiczna | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | TAK | Fiberobrochoskop | FIBEROBRONCHOSKOP FI-13RBS | G110860 | Pentax | OAiIT | 2013 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | TAK | UROFLOWMETR | flowmaster | 16354171 | MMS MecicalMeasuren | Poradnia Urologiczna | 2016 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | TAK | Cystoskop wzierny | FCY-15RBS | G110921 | Pentax | Poradnia Urologiczna | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Suma |  |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 7 | [8 empty] | 57
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 7 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 7 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 7 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 7 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 8 – przegląd, konserwacja i naprawa sterylizatora/myjni
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | NIE | Sterylizator parowy | SELECTOMAT SL | 5160411 | MMM | sterylizatornia | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | NIE | Myjnia | MIELE PG8582 | 00/074394335 | MIELE | Blok Operacyjny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | NIE | Myjnia | MYJNIA TOP LINE 20 | 10375779 | MEIKO | O. Pediatrii | 2017 | 2kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | NIE | Myjnia | KD 20 | 36775 | MEIKO | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 8 | [8 empty] | 14
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 8 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 8 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 8 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 8 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 9 – przegląd, konserwacja i naprawa kardiomonitorów
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q71E006169 | BLT | OAiIT | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q071E007285 | BLT | OAiIT | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q71E006174 | BLT | OAiIT | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q071E007325 | BLT | OAiIT | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q071E010835 | BLT | SOR | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | TAK | kardiomonitor | Q7 | Q71E006175 | BLT | POZ Słubice | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TAK | kardiomonitor | SVM-7521 | 0100836 | Nihon-Kohden | POZ Rzepin | 2020 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK | kardiomonitor | MONITOR uMAC12 | kq-7A007595 | Mindray | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TAK | kardiomonitor | MONITOR uMAC12 | kq-7a007624 | Mindray | O.Chir.Ogólnej | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TAK | kardiomonitor | PVM-2703 | 0105860 | Nihon-Kohden | Blok Operacyjny | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAK | kardiomonitor | LifeScope BSM-3562 | 05713 | Nihon-Kohden | OAiIT | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | TAK | kardiomonitor | LifeScope BSM-3562 | 05714 | Nihon-Kohden | OAiIT | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TAK | kardiomonitor | LifeScope BSM-3562 | 05712 | Nihon-Kohden | OAiIT | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | TAK | kardiomonitor | LifeScope BSM-3562 | 05715 | Nihon-Kohden | OAiIT | 2014 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | TAK | kardiomonitor | Life Scope TR BSM-6501K | 02095 | Nihon-Kohden | O.Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | TAK | kardiomonitor | Life Scope TR BSM-6501K | 02094 | Nihon-Kohden | O.Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | TAK | kardiomonitor | Life Scope TR BSM-6501K | 02096 | Nihon-Kohden | O.Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | TAK | kardiomonitor | Life Scope TR BSM-6501K | 02093 | Nihon-Kohden | O.Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | TAK | kardiomonitor | MONITOR uMAC12 | kq-7a007617 | Mindray | O.Pediatryczny | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | TAK | kardiomonitor | MONITOR uMAC12 | kq-7a007598 | Mindray | O.Pediatryczny | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | TAK | kardiomonitor | INFINITY DELTA | 6008883167 | Drager | Blok Operacyjny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | TAK | kardiomonitor | IM8 | 301235-M15B05910014 | EDAN | O.Pediatryczny | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | TAK | kardiomonitor | Vintalogik 5000 | 9915019600023 | Mennen Medical | SOR | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | TAK | kardiomonitor | PVM-2701 | 0109282 | Nihon-Kohden | SOR | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | TAK | kardiomonitor | SVM-7503 | 0101804 | Nihon-Kohden | SOR | 2019 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | TAK | kardiomonitor | NICCOMO ICU | 10621197 | Medis | OAiIT | 2011 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TAK | kardiomonitor | Infinity® Gamma XL | 5516018579 | Drager | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2011 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TAK | kardiomonitor | Infinity® Gamma XL | 5516018971 | Drager | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2011 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | TAK | kardiomonitor | Infinity® Gamma XL | 5513183076 | Drager | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2006 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | TAK | kardiomonitor | VP-700 | EJJP013 | BLT | OAiIT | 2020 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | TAK | kardiomonitor | iM8 | 301235-M15B05910001 | EDAN | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | TAK | kardiomonitor | IntelliVue MP5 | 74807374 | philips | Blok Operacyjny | 2008 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | TAK | kardiomonitor | IntelliVue MP5 | 74807351 | philips | Blok Operacyjny | 2008 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | TAK | kardiomonitor | SVM-7521 | 0100864 | Nihon-Kohden | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2020 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | TAK | kardiomonitor | SVM-7521 | 0100850 | Nihon-Kohden | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2020 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | TAK | kardiomonitor | SVM-7521 | 0100838 | Nihon-Kohden | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2020 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | TAK | kardiomonitor | X3 | DE694F5622 | philips | SOR | 2021 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | TAK | kardiomonitor | X3 | DE694F4789 | philips | OAiIT | 2021 | 2 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | TAK | Stacja centralnego monitorowania | CNS-9701K | 02134 | Nihon-Kohden | O . Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 9 | [8 empty] | 78
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 9 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 9 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 9 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 9 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 10 – przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń rehabilitacyjnych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 650 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 764 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 657 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 759 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 656 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 766 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 653 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 770 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 762 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 767 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 651 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 757 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 652 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 655 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 768 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 763 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 761 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 654 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 769 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 760 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 758 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 765 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | TAK | Łóżko rehabilitacyjne | Schell 1297EC | 756 | Schell | O. Chir.urazowo-ortopedycznej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | TAK | BTL 6000 Shortwave 400 | Diatermia krótkofalowa |  | BTL | Rehabilitacja Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | TAK | Urządzenie do krioterapii | Froozer 30L | C/1905/0005 | Technomex | Rehabilitacja Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | TAK | Wanna do kąpieli wirowej K.D | Pizarro | 598/8/2019 | Technomex | Rehabilitacja Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TAK | Wanna do kąpieli wirowej K.G | Pizarro | 599/8/2019 | Technomex | Rehabilitacja Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TAK | Lustro korekcyjne | MIRR 1 | 600/8/2019 | Technomex | Rehabilitacja Rzepin | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | TAK | Lustro korekcyjne | MIRR 1 | 601/8/2019 | Technomex | Rehabilitacja Słubice | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | TAK | Wirówka K.D | 1115EZ | H/1102/0061 | Technomex | Rehabilitacja Słubice | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | TAK | Wirówka K.G | 1114E | H/1102/0060 | Technomex | Rehabilitacja Słubice | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | TAK | Stół rehabilitacyjny | OPAL | K/0806/0779 | Technomex | Rehabilitacja Słubice | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | TAK | Stół rehabilitacyjny | ONYKS | K/0906/0256 | Technomex | Rehabilitacja Słubice | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | TAK | Dwukanałowy elektrostymulator | FIRING EVO | 09/F4653 | Emildue | Rehabilitacja Słubice | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | TAK | Aparat do magneterapii | MAGNETRONIC MF-10 | 2516 | EIE otwack | Rehabilitacja Słubice | 2004 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | TAK | Diatermia krótkofalowa | AUTOTHERM 390 | 128XSW304 | METTLERELECTRONICS | Rehabilitacja Słubice | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | TAK | Aparat do elektroterapii | DUOTER PLUS | DP-40/09/10 | ASTAR | Rehabilitacja Słubice | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | TAK | Lampa cieplna | SOLLUX LS-2 | 289 | Elektromedycyna Otwock | Rehabilitacja Słubice | 2006 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | TAK | Lampa cieplna | SOLLUX LS-1 | 089 | Elektromedycyna Otwock | Rehabilitacja Słubice | 2006 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | TAK | Aparat do elektroterapii Jonoforezy | INTERDYNAMIC ID-4C | 1116 | Elektromedycyna Otwock | Rehabilitacja Słubice | 1996 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | TAK | Laser biostymulujący | LASER TR1 HP | 09/T03213 | Emildue | Rehabilitacja Słubice | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | TAK | Aparat do elektroterapii | SYS STIM 226 | 103XMW838 | METTLERELECTRONICS | Rehabilitacja Słubice | 2003 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | TAK | Aparat do terapii podciśnieniowej | BLACK BOX EVO | 6N3011 | Cosmogamma | Rehabilitacja Słubice | 2003 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | TAK | Aparat do elektroterapii | DIADYNAMIK STYMAT S-210 | 0169 | Famed łódź | Rehabilitacja Słubice | 1987 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | TAK | Aparat do terapii ultradźwiękowej | SONICATOR 740 | 118XUB1696 | METTLERELECTRONICS | Rehabilitacja Słubice | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | TAK | Aparat do krioterapii | KRIOPOL R60 | 064/07/2011 | KrioMedPol | Rehabilitacja Słubice | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | TAK | Kuchnia parafinowa | KUCHNIA PB 5-30 | 124410709228 | Heuser | Rehabilitacja Słubice | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | TAK | Zamknięty obieg wody | Ekopompa AQAVIBRONU | 006 | Eres medical | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | TAK | Aparat do masażu uciskowego | LYMPHATRON DL 1200H | 1300406 | Daesun Maref | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | TAK | Aparat do elektroterapii | Multitronic MT-3 | 809/2012 | EIE | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | TAK | Aparat do terapii ultradźwiękowej | SONICATOR 740 | 36XUB117 | METTLERELECTRONICS | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | TAK | Aparat do magnetoterapii | MAGNER PLUS | MP-20/04/11 | Aster | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | TAK | Lampa cieplna | SOLLUX LS-1 | 1415 | Elektromedycyna Otwock | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | TAK | Elektrostymulator dwukanałowy | FIRING 7F | 07/7F002392 | Emilude | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | TAK | Laser biostymulacyjny | LASER LP-50 | 03/5A27 | Emildue | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | TAK | Laser biostymulacyjny | POLARIS II | P112-14/04/12 | ASTAR | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | TAK | Aparat do elektroterapii | DIADYNAMIK STYMAT S-210 | 0177 | Famed łódź | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | TAK | Lampa cieplna | SOLLUX LS-1 | 1785 | Zalimp | Rehabilitacja Rzepin | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | TAK | Kuchnia parafinowa | Kuchnia PB 5-30 | 04/2013 | Heuser | Rehabilitacja Rzepin | 2009 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 10 | [8 empty] | 118
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 10 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 10 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 10 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 10 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 11 – przegląd, konserwacja i naprawa pulsoksymetrów
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Pulsoksymetr | CX 130 | 0A415A0137 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Pulsoksymetr | CX 130 | 0A415A0136 | BLT | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Pulsoksymetr | Rad 9 | AG3108 | Masimo | O.Chir.Ogólnej | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Pulsoksymetr | Radical 7 | T050564 | Masimo | O.Pediatryczny | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Pulsoksymetr | Nonin 9847 | 501434612 | NONIN | Ratownictwo | 2019 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Pulsoksymetr | PC-66B | XXK00JA00037 |  | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Pulsoksymetr | Nonin 8500 | 502602952 | NONIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TAK | Pulsoksymetr | Nonin 8500 | 502602953 | NONIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TAK | Pulsoksymetr | Nonin 8500 | 502633824 | NONIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | TAK | Pulsoksymetr | Nonin 8500 | 502633823 | NONIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TAK | Pulsoksymetr | SP-20 | XCU007RC003046 | shenzhen Creative | Ratownictwo | 2021 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | TAK | Pulsoksymetr | CX 130 | 0A412A0118 | BTL | SOR | 2014 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | TAK | Pulsoksymetr | Radical-7 Pulse | 1000134156 | Masimo | O. Pediatryczny | 2019 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 11 | [8 empty] | 13
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 11 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 11 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 11 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 11 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 12 – przegląd, konserwacja i naprawa ssaków elektrycznych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Ssak elektryczny | SO-5 TORNADO | 1101/002/2010 | Ogarit | Blok Operacyjny | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Ssak elektryczny | NEW ASKIR 30 | 61460 | CA-MI | O.Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Ssak elektryczny | SO-5 TORNADO | 1101/298/18 | Ogarit | Blok Operacyjny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Ssak elektryczny | SSAK SUPER VEGA 28212 | 6712 | GIMA | OAiIT | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Ssak elektryczny | SO-5 TORNADO | 101/302/18 | Ogarit | Blok Operacyjny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Ssak elektryczny | SSAK SUPER VEGA | 7983 | Gambi | O . Wewnętrzny | 2019 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Ssak elektryczny | New ASKIR 30 | 61522-1703 | Anmer | O.Pediatryczny | 2016 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TAK | Ssak elektryczny | Mevacs M20 | 1404270 | medist | O.Pediatryczny | 2005 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TAK | Ssak elektryczny | OB 1000 | 2101310132 | BOSCAROL | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | TAK | Ssak elektryczny | OB 1000 | 2000810546 | BOSCAROL | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TAK | Ssak elektryczny | OB 1000 | 2000610506 | BOSCAROL | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | TAK | Ssak elektryczny | 20 | 1121810596 | BOSCAROL | Ratownictwo | 2019 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | TAK | Ssak elektryczny | OB 2012 | 12121810613 | BOSCAROL | Ratownictwo | 2019 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | TAK | Ssak elektryczny | SU-2 | 117 | AGA Labor | OAiIT | 2020 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | TAK | Ssak elektryczny | SU-2 | 33 | AGA Labor | OAiIT | 2020 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | TAK | Ssak elektryczny | LC-16 | 20489Z/39 | Atmos | SOR | 2001 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | TAK | Ssak elektryczny | New ASKIR 30 | 61534 | CA-MI | SOR | 2016 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | TAK | Ssak elektryczny | New ASKIR 30 | 61462 | CA-MI | SOR | 2016 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | TAK | Ssak elektryczny | LC-16 | 204892/40 | Atmos | SOR | 2001 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | TAK | Ssak elektryczny | Atmos LC 16 | 201135/5 | Atmos | Blok Operacyjny | 2016 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | TAK | Ssak elektryczny | LC-16 | 201114/1 | Atmos | OAiIT | 2011 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | TAK | Ssak elektryczny | NEW ASKIR 30 | 29339 | CA-MI | O . Wewnętrzny | 2017 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | TAK | Ssak elektryczny | NEW ASKIR 30 | 61559 | CA-MI | O . Wewnętrzny | 2017 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | TAK | Ssak elektryczny | OGARIT SO-3 PASSAT | 1103/147/16 | Ogarit | O.Chir.Ogólnej | 2015 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | TAK | Ssak elektryczny | SERVOX 12318 | 01-13738 | SERVOX | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 1999 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | TAK | Ssak elektryczny | SO-5 TORNADO | 0101/210/08 | Ogarit | O.Chir.Ogólnej | 2015 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | TAK | Ssak elektryczny | SO-5 TORNADO | 101/301/18 | Ogarit | Blok Operacyjny | 2018 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TAK | Ssak elektryczny | New Askir 20 | 24632 | CA-MI | OAiIT | 2019 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 12 | [8 empty] | 56
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 12 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 12 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 12 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 12 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 13 – przegląd, konserwacja i naprawa aparatów EKG
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 LT | 073T0B002288 | BTL | SOR | 2008 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 MT PLUS | 073P-B-03957 | BTL | O . Wewnętrzny | 2008 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 MT PLUS | 073P-B-03845 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 SD3 | 08SD-0710627 | BTL | O . Wewnętrzny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 MT PLUS | 732772 | BTL | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2008 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 MT Plus | 073P0B007003 | BTL | OAiIT | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Aparat EKG | BTL 08 LT | 073TOB001598 | BTL | O.Pediatryczny | 2016 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | TAK | Aparat EKG | BTL 08-LT | 739681 | BTL | SOR | 2010 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | TAK | Aparat EKG | BTL 08 LT | 732922 | BTL | SOR | 2011 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | TAK | Aparat EKG | BTL-08 R3 | 08AE-0023642 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | TAK | Aparat EKG | BTL 08 MT PLUS | 073P-B-02593 | BTL | SOR | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | TAK | Aparat EKG | Ascard Mr. Blue | 633 | ASPEL | POZ Rzepin | 2021 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | TAK | Aparat EKG | AsCARD ORANGE | SN 1535 | ASPEL | POZ Słubice | 2021 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | TAK | Aparat EKG | AsCARD ORANGE | SN-1536 | ASPEL | O.Chir.Ogólnej | 2021 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | TAK | Aparat EKG | AsCARD ORANGE | SN-1537 | ASPEL | O.Chir.urazowo-ortopedycznej | 2021 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 13 | [8 empty] | 30
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 13 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 13 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 13 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 13 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 14 – przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń RTG
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | RRTG z łukiem C | RAMIE C ZIEHM 8000 | 80648 | ZIEHM | Blok Operacyjny | 2012 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Sprzęt radiologiczny | GXR-68SD | DRI2120003A | DRGEM | Pracownia RTG | 2021 | 3 kwartał 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 14 | [8 empty] | 10
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 14 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 14 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 14 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 14 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 15 – przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń KTG
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | KTG | KTG BISTOS | ADACB0061 | Bistos | Poradnia w Górzycy | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | KTG | APARAT KTG | ADACB0056 | Bistos | Poradnia Rzepin | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 15 | [8 empty] | 4
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 15 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 15 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 15 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 15 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 16 – przegląd, konserwacja i naprawa diatermii chirurgicznych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Diatermia Chirurgiczna | BERCHTOLD EL-640 | 1155004-1 10158 | BOWA | Blok Operacyjny | 2001 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Diatermia Chirurgiczna | BOWA 300 | 30100358 | BOWA | Blok Operacyjny | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Diatermia Chirurgiczna | ES 120 | 121089 | EMED | Blok Operacyjny | 2009 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Diatermia Chirurgiczna | ES 350 Argon | 361150 | EMED | Blok Operacyjny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Diatermia Chirurgiczna | ES 120 | 121458 | EMED | Blok Operacyjny | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 16 | [8 empty] | 10
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 16 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 16 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 16 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 16 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 17 – przegląd, konserwacja i naprawa opasek ortopedycznych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Opaska ortopedyczna | ATS 3000 | 3010DAEJ | Zimmer | Blok Operacyjny | 2010 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 17 | [8 empty] | 2
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 17 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 17 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 17 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 17 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 18 – przegląd, konserwacja i naprawa stołów operacyjnych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Stół operacyjny | T800 5K2v03 | M17358-01 | Amtai | Blok Operacyjny | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Stół operacyjny | T800.2v03 | M17016-01 | Amtai | Blok Operacyjny | 2018 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Stół operacyjny | ALVO PRELUDIUM | 11/012 | Alvio medical | Blok Operacyjny | 2011 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Stół operacyjny | Getinge 1425.01A0 | 699 | Maquet | Blok Operacyjny | 2008 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 18 | [8 empty] | 16
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 18 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 18 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 18 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 18 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 19 – przegląd, konserwacja i naprawa ogrzewaczy pacjenta
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Ogrzewacz pacjenta | BAIR HUGGER 775 | 19912 | 3M | SOR | 2011 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Ogrzewacz pacjenta | BAIR HUGGER 775 | 59364 | 3M | SOR | 2011 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 19 | [8 empty] | 2
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 19 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 19 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 19 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 19 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 20 – przegląd, konserwacja i naprawa bieżni wysiłkowej i urządzeń wchodzących w skład bieżni
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Bieżnia | BTL TUEADMILL | 20110083 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Program do prób wysiłkowych | BTL-08 ERGO II | 08SD-0710627 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Ekg przy bieżni | BTL-08 SD3 | 08SD-0710627 | BTL | O . Wewnętrzny | 2017 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Przystawka spirometryczna | BTL-08 SPIRO | 003-003817 | BTL | O . Wewnętrzny | 2917 | 2 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 20 | [8 empty] | 8
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 20 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 20 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 20 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 20 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 21 – przegląd, konserwacja i naprawa zestawu laparaskopowego
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Monitor | 2006203 | sony | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Źródło światła | 1100148774 | 5124 | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Pompa Perystaltyczna | 9711199 | PG0300 | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Dozownik Gazu Co2 pg16 | 9802CE199 | Aesculap | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Wzmacniacz ViDo | 63511 | Wolf | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Zestaw laparoskopowy | Pompa histeroskopowa 2222 | 50139 | Wolf | Blok Operacyjny | 1997 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 21 | [8 empty] | 12
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 21 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 21 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 21 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 21 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 22 – przegląd, konserwacja i naprawa aparatu do hemodiafiltracji
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Aparat do hemodiafiltracji | PRISMAFLEX | 12106 | Gambro | OAiIT | 2013 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Ogrzewacz krwi | PRISMACOMFORT | 125713 | Gambro | OAiIT | 2013 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 22 | [8 empty] | 4
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 22 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 22 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 22 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 22 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 23 – przegląd, konserwacja i naprawa inkubatora / stanowiska pielęgnacji
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | inkubator | C 200 2E | UY 29747 | Drager | O.Pediatryczny | 1995 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | inkubator | Atom V85 | 4110292 | Atom medical corp USA | O.Pediatryczny | 2001 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Inkubator otwarty | INKUBATOR OTWARTY PANDA | PBWX71413 | GE Healthcare | O.Pediatryczny | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 23 | [8 empty] | 6
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 23 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 23 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 23 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 23 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 24 – przegląd, konserwacja i naprawa wyposażenia karetek
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1 | TAK | KRZESEŁKO | KRZESEŁKO | AS-035032 | SAVER | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TAK | NOSZE | MONOBLOK | 20130900002 | SAVER | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | TAK | Transporter | Ferno Mondial Standard | 115005955 | Ferno | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | TAK | NOSZE | Mondial | 13N261963 | Ferno | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | TAK | Kapnometr | PHASEIN EMMA | 115673 | PHASEIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | TAK | Kapnometr | PHASEIN EMMA | 115681 | PHASEIN | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TAK | NOSZE | Mondial | 18N-396807 | Ferno | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TAK | Transporter | Mendial LUX | 18$-015831 | Ferno | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TAK | KRZESEŁKO | Krzesełko S-242 | 604110001 | SAVER | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TAK | Transporter | Mondial LUX | 18$-015828 | Ferno | Ratownictwo | 2018 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | TAK | NOSZE | Mondial | 18N-398604 | Ferno | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | TAK | KRZESEŁKO | Krzesełko S-242 | F$C000040 | SAVER | Ratownictwo | 2017 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 24 | [8 empty] | 24
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 24 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 24 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 24 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 24 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 25 – przegląd, konserwacja i naprawa narzędzi chirurgicznych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | zestaw napędowy | ELAN | 4591/1591 | Aesculap | Blok Operacyjny | 1996 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | GA677 | ZESTAW ACCULAN 3TI WIERTARKA + WIERTAKA +PIŁA (wraz z nasadkami) | 4301 | Aesculap | Blok Operacyjny | 2010 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
a. | TAK | Nasadki | x | GA666 SN: 4350 GA666 SN 1896 GA672 SN: 2285 GB638R SN: 2705 GB656R SN: 664 GB654R SN: 1286 GB643R SN 1545 GB655R SN 1577 GB638R SN: 2741 GB635R SN: 1942 GB660R SN: 662 GA671 SN:435 GA673 SN: 2082 GA676 SN: 8883 GA 666 SN: 1896 GA 676 SN: 8471 |  |  |  | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Insuflator | PG016 | 9802CE199 | Aesculap | Blok Operacyjny | 1996 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 25 | [8 empty] | 12
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 25 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 25 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 25 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 25 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 26 – przegląd, konserwacja i naprawa wieży artroskopowej
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | wieża artroskopowa | Smith&Nephew | zestaw wykaz poniżej | Smith&Nephew | Blok Operacyjny | 2015 | 3 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Napęd | NAPĘD SMITH&NEPHEW + ADAPTERY | UP001221 | Smith&Nephew | Blok Operacyjny | 2015 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | tak | Zestaw artroskopowy | KONSOLA KAMERY 688 | 76035474 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 | 4 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | tak | Zestaw artroskopowy | GŁOWICA KAMERY 688 | 06H024394 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | tak | Zestaw artroskopowy | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA X8000 | 07J029754 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | tak | Zestaw artroskopowy | MONITOR VE 19' | SV2196J0136 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | tak | Zestaw artroskopowy | OBIEKTYW KAMERY 688 | 06H024394 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | tak | napędy | PIŁA S4 ORTOPEDYCZNA | 210503873 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | tak | napędy | WIERTARKA S5 2P | 1023301953 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | tak | napędy | WIERTARKA ORTOPEDYCZNA S4 | 1101673 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | tak | napędy | NAPĘD CORE UNIWERSAL DRIVER | 803702553 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | tak | napędy | KONSOLA TPS 400W | 727500953 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | tak | napędy | SHAVER ARTROSKOPOWY FORMUŁA | 07H019914 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | tak | napędy | ŁADOWARKA SYST. 5 | 217802403 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | tak | napędy | REAMER SYNTHOS | 834606303 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | tak | napędy | DRILL | 816903013 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | tak | napędy | REAMER HMT | 2351 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | tak | napędy | DRILL JACOBS |  | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | tak | napędy | DRILL AO SMALL | 92090893 | stryker | Blok Operacyjny | 2016 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Wszystkie elementy do poz. nr 1 (zadanie nr 26) | [6 empty] | Wszystkie elementy do poz. nr 2 (zadanie nr 26)
1. Dyonics Power II Control System 72200873 SN: AAX26312 PN: 72200873 2. Wózek artroskopowy- urządzenia Smith&Nephew SN: 0381 3.Quantum 2 Controller RF12000 SN:QR0Q0003TP 4. FSN- Monitor medyczny FS-P2603D SN: D26515210033 4. 660HD Image Managment Sytem 72204668 SN: EEO0027 PN: 72204668 5.SMITH&NEPHEW LIGHT SOURCE 3000 LED, 72204011 SN: 15091202 PN: 72204011 6. DYONICS CAMERA CONTROL HD 560 P 72201919 SN: BBS8224 8. DYONICS25 FLUID MANAGEMENT SYSTEM 7211010 SN: ZN15333 PN: 7211010 ROK PRODUKCJI 2015 | [6 empty] | ADAPTER DO DRUTÓW 1,6 SN: 7205789 ADAPTER DO DRUTÓW 3,2 SN: 7205790 ADAPTER DO PIŁY 7205791 ADAPTER JACOBS 7205795 KABEL 7205788 NAPĘD 7205785
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 26 | [8 empty] | 13
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 26 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 26 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 26 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 26 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 27 – przegląd, konserwacja i naprawa ogrzewacza płynów infuzyjnych
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | ogrzewacz płynów infuzyjnych | FLUIDO | 100901625 | the37 company | Blok Operacyjny | 2010 | 4 kwartał 2022 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 27 | [8 empty] | 2
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 27 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 27 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 27 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 27 brutto | [8 empty] | 0
Zadanie 28 – przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego
Pozycja | Wyrób medyczny TAK/NIE | Nazwa urządzenia | Rodzaj/typ | Nr fabryczny | Producent | Miejsce użytkowania | Rok produkcji | Data wykonania następnego przeglądu | Ilość przeglądów w ramach obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto 1 przegląd | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 1 przegląd | Wartość netto | Wartość brutto
1. | TAK | Łaźnia wodna | LW502D | 810 | AJL Elektronic | Laboratorium | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | TAK | Wytrząsarka | WM-4 | 1101 | Bioeko Kraków | Laboratorium | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | TAK | Cieplarka Laboratoryjna | CLN32STD | 181149 | POL-ECO | Laboratorium | 2018 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | TAK | Mikroskop diagnostyczny | MB300 | 1003/7089 | Opta-Tech | Laboratorium | 2011 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | TAK | Mikroskop diagnostyczny | MB300 | 6339 | Opta-Tech | Laboratorium | 2018 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | TAK | Sumator hematologiczny | Hematologic Adder | 32340719 | Alhem | Laboratorium | 2019 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | TAK | Wirówka Laboratoryjna | MPW-351e | 018915 | MPW Med.Instruments | Laboratorium | 2017 | 1 kwartał 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Przewidywana ilość roboczo-godzin napraw w zakresie zadania nr 28 | [8 empty] | 35
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 28 netto
Cena jednej roboczogodziny naprawy dla zadania nr 28 brutto | [8 empty] | 0
Stawka podatku VAT (%)
Wartość netto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Wartość brutto roboczogodzin | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 28 netto | [8 empty] | 0
Łączna wartość zadania nr 28 brutto | [8 empty] | 0
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty