# Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                          Kłodawa dn.06-02-2023 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.2.2023

# Do wszystkich Wykonawców

# biorących udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzeniem istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łośno, gmina Kłodawa”

Dnia 03.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze branży elektrycznej widnieje pozycja: „Przeniesienie istniejącej instalacji SSP do projektowanego budynku [kalkulacja indywidualna]." W projekcie wykonawczym nie ma mowy na temat instalacji SSP. Na jakiej podstawie wycenić ten podpunkt?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania systemu sygnalizacji pożaru. 
W przedmiarze robót w poz. 305 omyłkowo została wpisana pozycja „Przeniesienie istniejącej instalacji SSP do projektowanego budynku”. Zatem do wyceny proszę nie ujmować prac opisanych poz. 305 przedmiaru robót.

W istniejącym budynku zamontowany jest natomiast system selektywnego powiadamiania, który

na etapie realizacji inwestycji zostanie odrębnie zlecony do zdemontowania i przeniesienia do nowego budowanego budynku firmie, która na rzecz Zamawiającego go obsługuje.