| ## DPS PIOTRKÓW KUJAWSKI - zestawienie tłumików kanałowych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SYSTEM | ## SYMBOL TŁUMIKA | ## WYMIARY | ## producent | ## TYP | ## sztuk | ## uwagi |
|  | ## N1 | TŁUMIK N1-1 | ## 800x500 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W1 | TŁUMIK W1-1 | ## 600x400 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## N2 | TŁUMIK N2-1 | ## 1000x500 ## L=2000 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W2 | TŁUMIK W2-1 | ## 800x400 ## L=1200 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## N3 | TŁUMIK N3-1 | ## 800x500 ## L=1250 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W3 | TŁUMIK W3-1 | ## 800x500 ## L=800 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## N-MED1 | TŁUMIK N-MED1-1 | ## 800x300 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W-MED1 | TŁUMIK W-MED1-1 | ## 600x300 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-300/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## N-JAD1 | TŁUMIK N-JAD1-1 | ## 800x400 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W-JAD1 | TŁUMIK W-JAD1-1 | ## 800x400 ## L=800 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## N-KUCH1 | TŁUMIK N-KUCH1-1 | ## 1400x900 ## L=2000 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## W-KUCH1 | TŁUMIK W-KUCH1-1 | ## 1400x900 ## L=1500 | ## KLIMA OPREMA | PZ-200/100 | ## 1 | ## Wg karty doborowej |
|  | ## TŁUMIK DLA WENTYLATORÓW DACHOWYCH | ## TLUMIK | ## DN100 L=1000 | ## KLIMA OPREMA | PZC 100/200 L=1000 | ## 2 |  |
|  | ## TŁUMIK DLA WENTYLATORÓW DACHOWYCH | ## TLUMIK | ## DN125 L=1000 | ## KLIMA OPREMA | PZC 125/225 L=1000 | ## 2 |  |
|  | ## TŁUMIK DLA WENTYLATORÓW DACHOWYCH | ## TLUMIK | ## DN160 L=1000 | ## KLIMA OPREMA | ## PZC 160/260 | ## 7 |  |
|  | ## TŁUMIK DLA WENTYLATORÓW DACHOWYCH | ## TLUMIK | ## DN200 L=1000 | ## KLIMA OPREMA | ## PZC 200/300 | ## 5 |  |

## W przypadku rozbieżności między niniejszym zestawieniem i poszczególnymi kartami doborowymi należy przyjąć dane z kart doborowych.