## PAKIET NR 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
| …...................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY , NIEWCHŁANIALNY, UŻYWANY DO SZYCIA SKÓRY PODCZAS PROCEDUR PLASTYCZNYCH
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 11 do 13 | 3/8 | 6-0 | 45 | micropoint | 36
2 | ▼ | 11 do 13 | 3/8 | 5-0 | 45 | micropoint | 180
3 | ▼ | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | micropoint | 240
4 | ▼ | 16 | 3/8 | 4-0 | 45 | micropoint | 180
5 | ▼ | 16-19 | 3/8 | 3-0 | 45 | micropoint | 276
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-5 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zabarwiona, nieprzezroczysta | [5 empty] | TAK
| 2. po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nitka powinna się szybko wyprostować | [5 empty] | TAK
| 3. musi utrzymywać węzły nie mając skłonności do rozwiązania się założonych węzłów | [5 empty] | TAK
| 4. nie może urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 5. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 6.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK |  |  | …...........................................
| 7.Sterylny | [5 empty] | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej
| 8.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK

## PAKIET NR 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
| …......................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY, NIEWCHŁANIALNY, UŻYWANY GŁÓWNIE DO SZYCIA SKÓRY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 12 | 3/8 | 6-0 | 45 |  | 144
2 | ▼ | 12 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 4320
3 | ▼ | 16 | 3/8 | 4-0 | 45 |  | 480
4 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 |  | 3312
5 | ▼ | 24 | 3/8 | 4-0 | 45 |  | 3456
6 | ▼ | 24 | 3/8 | 4-0 | 75 |  | 960
7 | ▼ | 30 | 3/8 | 4-0 | 75 |  | 300
8 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 45 |  | 1980
9 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 |  | 2304
10 | ▼ | 24 | 3/8 | 3-0 | 45 |  | 7248
11 | ▼ | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 |  | 3000
12 | ▼ | 30 | 3/8 | 3-0 | 75 |  | 2880
13 | ▼ | 39 | 3/8 | 3-0 | 75 |  | 3120
14 | ▼ | 24 | 3/8 | 2-0 | 45 |  | 8400
15 | ▼ | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 |  | 4800
16 | ▼ | 30 | 3/8 | 2-0 | 75 |  | 8400
17 | ▼ | 39 | 3/8 | 2-0 | 75 |  | 6000
18 | ▼ | 48-51 | 3/8 | 2-0 | 90 |  | 360
19 | ▼ | 30 | 3/8 | 1-0 | 75 |  | 1620
20 | ▼ | 39 | 3/8 | 1-0 | 75 |  | 960
21 | ▼ | 39 | 3/8 | 1 | 75 |  | 264
22 | ▼ | 60 | 3/8 | 1 | 90 |  | 288
23 | ▼ | 77 | 3/8 | 2 | 75 | igła na obu końcach | 72
24 | ▼ | 90 | 3/8 | 2 | 90 |  | 192
25 | ▼ | 60 | prosta | 2-0 | 75 | igła prosta | 144
26 | ▼ | 60 | prosta | 3-0 | 75 | igła prosta | 1080
27 | ▼ | 37-40 | 1/2 | 2 | 75 |  | 144
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-27 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zabarwiona, nieprzezroczysta | [5 empty] | TAK
| 2. po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nić nie może tworzyć węzłów(supłów) | [5 empty] | TAK
| 3. musi utrzymywać trwale założony węzeł | [5 empty] | TAK
| 4. musi być elastyczna podczas wiązania i nie dawać uczucia sztywności | [5 empty] | TAK
| 5. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 6. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 7.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK |  |  | ….............................................
| 8.Sterylny | [5 empty] | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej
| 8.Sterylny | [5 empty] | TAK |  | ….............................................
| 9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK

## PAKIET NR 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
| …....................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW ,JEDNOWŁÓKNOWY , ZE STALI SZLACHETNEJ
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 40 | 0.5 | 1 | 45 |  | 72
2 | ▼ | 48 | 0.5 | 5 | 45 |  | 72
Razem :
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-2 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Wykonany ze stali szlachetnej nierdzewnej | [5 empty] | TAK
| 2.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 3.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 4.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…...........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
| …......................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY NIEWCHŁANIALNY UŻYWANY DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH, CHIRURGII PLASTYCZNEJ i MIKROCHIRURGII
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 3.8 | 3/8 | 10-0 | 13 |  | 96
2 | o | 4,7-5 | 3/8 | 9-0 | 13 |  | 84
3 | o | 4,7-5 | 3/8 | 8-0 | 13 |  | 12
4 | o lub szpatułka | 6.5 | 3/8 | 9-0 | 23 | IGŁA Z MIKROOSTRZEM IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 12
5 | o | 6-6,5 | 0.375 | 8-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 24
6 | o | 8-9,3 | 0.375 | 7-0 | 60 | IGŁA W KOLORZ SREBRNYM NA OBU KOŃCACH NITKI | 648
7 | o | 8 | 0.375 | 6-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 720
8 | o | 9-9,3 | 0.375 | 6-0 | 75 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 504
9 | typu CC | 9,3-10 | 0.375 | 5-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 180
10 | typu CC | 9-9,3 | 0.375 | 6-0 | 60 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach | 360
11 | o lub typu CC | 9-9,3 | 0.375 | 6-0 | 75 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach | 252
12 | o lub typu CC | 11 | 0.375 | 6-0 | 60 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach | 108
13 | o | 13 | 0.375 | 6-0 | 75 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 600
14 | o lub typu CC | 13 | 0.375 | 5-0 | 75 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 72
15 | o lub typu CC | 9-10 | 3/8 lub1/2 | 7-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 36
16 | o lub typu CC | 10-11 | 0.5 | 5-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 2400
17 | o | 13 | 0.5 | 5-0 | 60 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 1200
18 | o | 17 | 0.5 | 4-0 | 75 | IGŁA NA OBU KOŃCACH NITKI | 480
19 | o lub typu CC | 6.5 | 0.5 | 7-0 | 45 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach | 192
20 | o lub typu CC | 10 | 0.5 | 6-0 | 60 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach, | 192
21 | CC | 13 | 0.5 | 4-0 | 60 | igła kardiochirurgiczna na obu końcach, | 192
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1-21 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. WYKONANY Z KRYSTALICZNEGO STEREOIZOMERU POLIPROPYLENU, | [5 empty] | TAK
| 2. po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nić nie może tworzyć węzłów(supłów) | [5 empty] | TAK
| 3. musi utrzymywać trwale założony węzeł | [5 empty] | TAK
| 4. musi być elastyczna podczas wiązania i nie dawać uczucia sztywności | [5 empty] | TAK
| 5. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 6. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 7.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 8.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
NIE DOPUSZCZA SIĘ NICI O IGLE GRUBSZEJ NIŻ NITKA
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 5.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
| ….................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW PLECIONY WYKONANY Z POLIGLAKTYNY, WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | ilość sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | ● | 13 | 1/2 | 5/0 | 45,bezbarwna | bez pokrycia | 300
2. | ● | 13 | 1/2 | 6/0 | 45,bezbarwna | bez pokrycia | 300
3. | ● | 13 | 1/2 | 5-0 | 45,bezbarwna |  | 324
4. | ● | 13 | 1/2 | 5-0 | 70,bezbarwna |  | 216
5. | rozwarstwiająca | 17 | 1/2 | 5/0 | 70 | barwiona | 216
6. | ● | 13 | 1/2 | 4-0 | 70,bezbarwna |  | 216
7. | rozwarstwiająca | 17 | 1/2 | 4/0 | 70 | barwiona | 216
8. | rozwarstwiająca | 22 | 1/2 | 4/0 | 70 | barwiona | 288
9. | rozwarstwiająca | 17 | 1/2 | 3/0 | 70 | barwiona | 288
10. | rozwarstwiająca | 22 | 1/2 | 3/0 | 70 | barwiona | 324
11. | rozwarstwiająca | 26 | 1/2 | 3/0 | 70 | barwiona | 216
12. | ● | 30-31 | 1/2 | 3/0 | 70 | barwiona | 288
13. | ● | 22 | 1/2 | 2-0 | 70 | barwiona | 180
14. | rozwarstwiająca | 26 | 1/2 | 2/0 | 70 | barwiona | 324
15. | ● | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 | barwiona | 180
16. | ● | 31 | 1/2 | 2-0 | 70 | Nić barwiona, igła okrągła rozwarstwiająca | 144
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-16 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. pokryty triclosanem | [5 empty] | TAK
| 2. profil podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach | [5 empty] | TAK
| 3. okres wchłaniania nie krótszy niż 56 dni | [5 empty] | TAK
| 4. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 5. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 6. wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 7. sterylny | [5 empty] | TAK
| 8. opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 6.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
| …....................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY NIEWCHŁANIALNY UŻYWANY DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH DUŻYCH NACZYŃ
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 3.8 | 3/8 | 10-0 | 13 |  | 36
wymagania zamawiajacego do poz. 1 | [6 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. WYKONANY Z KRYSTALICZNEGO STEREOIZOMERU POLIPROPYLENU, | [6 empty] | TAK
2. po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nić nie może tworzyć węzłów(supłów) | [6 empty] | TAK
3. musi utrzymywać trwale założony węzeł | [6 empty] | TAK
4. musi być elastyczna podczas wiązania i nie dawać uczucia sztywności | [6 empty] | TAK
5. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [6 empty] | TAK
6.wyrób medyczny jednorazowy | [6 empty] | TAK
7.sterylny | [6 empty] | TAK
8.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [6 empty] | TAK
…..........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 7.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7
| …........................ | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW,JEDNOWŁÓKNOWY, NIEWCHŁANIALNY ,POLIPROPYLENOWY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 9-10 | ½ | 7-0 | 60 | na obu końcach szwu | 72
2 | o | 9-10 | ½ | 6-0 | 75 | igła na obu końcach | 720
3 | o | 13 | 3/8 | 6-0 | 75 | igła na obu końcach | 360
4 | o | 12-13 | ½ | 5-0 | 75 | na obu końcach szwu | 96
5 | o | 12-13 | ½ | 4-0 | 75 |  | 144
6 | o | 16-17 | ½ | 4-0 | 90 | igła na obu końcach | 96
7 | o | 16-17 | ½ | 3-0 | 75 | igła pojedyncza | 384
8 | o | 20-22 | ½ | 3-0 | 75 | igła pojedyncza | 144
9 | o | 25-27 | ½ | 3-0 | 75 |  | 144
10 | o | 30 | ½ | 2-0 | 75 |  | 516
11 | o | 37-40 | ½ | 1-0 | 75 | igła zwykła | 144
12 | o | 37-40 | ½ | 1 | 75 | igła zwykła | 144
13 | o | 26-30 | ½ | 2-0 | 75 | igła wzmocniona (przepuklinowa) | 780
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-13 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Nić zabarwiona (kolor intensywny - najlepiej granatowy) | [5 empty] | TAK
| 2. Stała średnica nitki na całej długości, | [5 empty] | TAK
| 3. średnica igły nie większa niż średnica nitki poza poz. 13 | [5 empty] | TAK
| 4. Po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nić nie może tworzyć węzłów(supłów) | [5 empty] | TAK
| 5. musi utrzymywać trwale założony węzeł | [5 empty] | TAK
| 6. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 8.sterylny | [5 empty] | TAK
| 9. opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…...........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 8.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8
| …........................ | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SPLATANY LUB SKRĘCANY WYKONANYNY Z JEDWABIU NATURALNEGO
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 12-13 | 0.375 | 5-0 | 45 | ciemny | 144
2 | o | 15-17 | 0.375 | 4-0 | 75 | ciemny | 804
3 | o | 20-22 | 0.5 | 3-0 | 45 | ciemny | 444
4 | o | 25-26 | 0.5 | 3-0 | 75 | ciemny | 504
5 | o | 20-22 | 0.5 | 2-0 | 75 | ciemny | 360
6 | o | 25-26 | 0.5 | 2-0 | 75 | ciemny | 864
7 | ▼ | 25-26 | 0.375 | 3-0 | 45 | ciemny | 144
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-7 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.Powlekany woskiem | [5 empty] | TAK
| 2.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 3.sterylny | [5 empty] | TAK
| 4.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 9.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9
| …......................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
PODWIĄZKI I SZWY NIEWCHŁANIALNE, SPLATANE, POWLEKANE
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 12-13 | 0.375 | 5-0 | 75 | igła na obu końcach nitki | 72
2 | o | 13-16 | 0.375 | 4-0 | 75 | igła na obu końcach nitki | 216
3 | o | 16-17 | 0.5 | 5-0 | 75 |  | 108
4 | o | 16-17 | 0.5 | 3-0 | 75 | igła na obu końcach nitki | 960
5 | o | 16-17 | 0.5 | 2-0 | 75 | igła na obu końcach nitki | 3360
6 | o | 16-17 | 0.5 | 2-0 | 90 |  | 360
7 | o | 19- 22 | 0.5 | 4-0 | 75 | igła pojedyncza lub na obu końcach nici | 1008
8 | o | 22-24 | 0.5 | 3-0 | 75 |  | 144
9 | o | 25-27 | 0.5 | 3-0 | 75 |  | 792
10 | o | 26 | 0.5 | 2-0 | 90 | igła torkarowa lub przyostrzona na obu końcach nitki | 360
11 | o | 25-27 | 0.5 | 2-0 | 75 |  | 504
12 | o | 30 | 0.5 | 2-0 | 75 |  | 144
13 | o | 30 | 0.5 | 1-0 | 75 |  | 864
14 | o | 25 - 37 | 0.5 | 1 | 75 |  | 360
15 | o | 37 | 0.5 | 1-0 | 75 |  | 288
16 | o | 36-37 | 0.5 | 1 | 75 |  | 252
17 | o | 37-40 | 0.5 | 2 | 90 | igła na obu końcach nitki | 648
18 | o | 40 | 0.5 | 1 | 75 |  | 360
19 | o | 48 | 0.5 | 2 | 75 |  | 252
20 | o | 48 | 0.5 | 5 | 75 |  | 720
21 | igła trokarowa | 55-60 | 0.5 | 5 | 75 | igła trokarowa | 144
22 | ▼ | 12-13 | 0.375 | 5-0 | 45 |  | 72
23 | - | - | - | 2-0 | 75 | podwiązka | 72
24 | - | - | - | 2-0 | 45 | podwiązka | 144
25 | - | - | - | 1-0 | 45 | podwiązka | 144
26 | - | - | - | 1-0 | 100 | podwiązka | 72
27 | - | - | - | 1 | 150 | podwiązka | 432
28 | - | - | - | 2 | 150 | podwiązka | 720
29 | ▼ | 22 | 0.5 | 2 | 90 | igła na obu końcach nitki | 60
Razem:
| wymagania zamawiajacego do Pakietu nr 9: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. nić zabarwiona (nie biała), | [5 empty] | TAK
| 2. powlekana w celu bezoporowego przechodzenia przez tkankę (bez efektu cięcia tkanki) | [5 empty] | TAK
| 3. nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki | [5 empty] | TAK
| 4. po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła nić nie może tworzyć węzłów(supłów) | [5 empty] | TAK
| 5. musi utrzymywać trwale założony węzeł | [5 empty] | TAK
| 6. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 7. nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów, | [5 empty] | TAK
| 8. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK |  |  | …...........................................
| 7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej
| 8.sterylny | [5 empty] | TAK
| 9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 (poza pak.23-28) | [5 empty] | TAK

## PAKIET NR 10.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10
| …........................ | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW WCHŁANIALNY, SPLATANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 17-18 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 360
2 | o | 17 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 828
3 | o | 20-22 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 1908
4 | o | 20-22 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 4320
5 | o | 20-22 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 1512
6 | o | 26-27 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 756
7 | o | 26 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 3564
8 | o | 26-27 | ½ | 2-0 | 90 | Igła na obu końcach | 1224
9 | o | 30 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 7884
10 | o | 30 | 1/2 | 3-0 | 70 | 216 | 2520
11 | o | 30 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 6768
12 | o | 30-31 | 1/2 | 1 | 70 |  | 2160
13 | o | 37 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 1800
14 | o | 36-37 | 1/2 | 3-0 | 70 | igła wzmacniana | 720
15 | o | 37 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 3312
16 | o | 36-37 | 1/2 | 2-0 | 70 | igła wzmacniana | 1980
17 | o | 37 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 2160
18 | o | 36-37 | 1/2 | 1-0 | 70 | igła wzmacniana | 3096
19 | o | 40 | 1/2 | 2-0 | 70 | igła wzmacniana | 720
20 | o | 40 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 7920
21 | o | 40 | 1/2 | 1-0 | 70 | igła wzmacniana | 720
22 | o | 40 | 1/2 | 1 | 70 |  | 14400
23 | o | 40 | 1/2 | 2 | 70 |  | 4032
24 | o | 48 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 4428
25 | o | 48 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 612
26 | o | 48 | 1/2 | 1 | 90 |  | 14400
27 | o | 48 | 1/2 | 2 | 90 |  | 13920
28 | o | 76 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 720
29 | o | 76 | 1/2 | 1 | 70 |  | 288
30 | Trokarowa | 80 | 1/2 | 1 | 90 | Igła trokarowa | 108
31 | ▼ | 12-13 | 3/8 | 5-0 | 45 | bezbarwny | 612
32 | ▼ lub o | 26-27 | 5/8 | 1 | 70 |  | 216
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-32 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zabarwiona ( nie biała ) | [5 empty] | TAK
| 2. wchłanialność w przedziale 60-90 dni | [5 empty] | TAK
| 3. co najmniej 50% zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach | [5 empty] | TAK
| 4. pokryta powłoką (powlekana) glikonatem, aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki), | [5 empty] | TAK
| 5. nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki | [5 empty] | TAK
| 6. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 7. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 8. musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła | [5 empty] | TAK
| 9.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK |  |  | …......................................
| 10.sterylny | [5 empty] | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej
| 11.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK

## PAKIET NR 11.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11
…........................
| pieczątka firmy | [9 empty] | Załącznik nr 1
SZEW PLECIONY WCHŁANIALNY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | - | 30-32 | - | 1 | 70 | igła haczykowata typu J o zakończeniu krótkim tnącym, wzmocniona | 1152
| wymagania zamawiajacego do poz. 1 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zabarwiona ( nie biała ) | [5 empty] | TAK
| 2. wchłanialność w przedziale 60-90 dni | [5 empty] | TAK
| 3. co najmniej 50% zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach | [5 empty] | TAK
| 4. pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki), | [5 empty] | TAK
| 5. nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki | [5 empty] | TAK
| 6. nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania | [5 empty] | TAK
| 7. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 8. musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła | [5 empty] | TAK
| 7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 8.sterylny | [5 empty] | TAK
| 9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….............................................
podpis osoby uprawnionej
Note on A11: Jacek:

## PAKIET NR 12.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12
| …...................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW WCHŁANIALNY, SPLATANY WYKONANY Z MIESZANINY KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | Cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 12-13 | 3/8 | 6-0 | 70 |  | 432
2 | o | 12-13 | 3/8 | 5-0 | 70 |  | 1584
3 | o | 17-18 | 3/8 | 4-0 | 70 |  | 1584
4 | o | 17 | ½ | 4-0 | 70 |  | 576
5 | o | 17 | ½ | 3-0 | 70 |  | 1080
6 | o | 22 | ½ | 4-0 | 70 |  | 1584
7 | o | 22 | ½ | 3-0 | 70 |  | 5112
8 | o | 22 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 1152
9 | o | 26 | ½ | 4-0 | 70 |  | 432
10 | o | 26 | ½ | 3-0 | 70 |  | 576
11 | o | 30 | ½ | 3-0 | 70 |  | 1080
12 | o | 30 | ½ | 2-0 | 70 |  | 3888
13 | o | 30-31 | ½ | 0 | 70 |  | 6552
14 | o | 37 | ½ | 3-0 | 70 |  | 504
15 | o | 37 | ½ | 2-0 | 70 | Igła wzmocniona | 1296
16 | o | 37 | ½ | 0 | 70 | Igła wzmocniona | 1296
17 | igła przyostrzona | 37 | ½ | 2 | 70 | igła przyostrzona | 1368
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz.1-17 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. okres wchłaniania 56-70 dni | [5 empty] | TAK
| 2. podtrzymywanie tkankowe do 35 dni | [5 empty] | TAK
| 3. nić zabarwiona ( nie biała) | [5 empty] | TAK
| 4. nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki | [5 empty] | TAK
| 5. Nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów | [5 empty] | TAK
| 6. Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami | [5 empty] | TAK
| 7. Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła | [5 empty] | TAK
| 8.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK |  |  | …..........................................
| 9.sterylny | [5 empty] | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej
| 10.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK

## PAKIET NR 13.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13
| …....................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SPLATANY , WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena bruttoza saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 12-13 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 240
2 | ▼ | 15-16 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 408
3 | ▼ | 12-13 | 3/8 | 4 – 0 | 45 |  | 336
4 | ▼ | 16 | 3/8 | 4 – 0 | 70 |  | 312
5 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 70 |  | 72
6 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 336
Razem:
| wymagania zamawiajacego do Pakietu nr 13: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. okres wchłaniania do 42 dni | [5 empty] | TAK
| 2. okres podtrzymania tkankowego co najmniej 50% po 5 dniach od zastosowania | [5 empty] | TAK
| 3. Pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki), | [5 empty] | TAK
| 4. barwiona lub biała do wyboru Zamawiającego, | [5 empty] | TAK
| 5. nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki, | [5 empty] | TAK
| 6. nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów | [5 empty] | TAK
| 7. nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami | [5 empty] | TAK
| 8. musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła | [5 empty] | TAK
| 9.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 10.sterylny | [5 empty] | TAK
| 11.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 14.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14
| ….................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY, WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 16-19 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 864
2 | ▼ | 24 | 3/8 | 4-0 | 70 |  | 540
3 | ▼ | 26 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 1080
Razem:
| wymagania zamawiajacego do Pakietu nr 14: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu i węglanu trimetylenu | [5 empty] | TAK
| 2. 50% zdolność podtrzymywania tkankowego do 6 dni | [5 empty] | TAK
| 3. okres wchłania 60-90 DNI | [5 empty] | TAK
| 4. nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów | [5 empty] | TAK
| 5. musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła | [5 empty] | TAK
| 6.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 7.sterylny | [5 empty] | TAK
| 8.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 15.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15
| …........................ | [8 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY, WCHŁANIALNY Z POLIDWUOKSANONU
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 12-13 | 3/8 | 6-0 | 70 |  | 288
2 | o | 13 | 1/2 | 5-0 | 70 |  | 72
3 | ▼ | 16 | 1/2 | 5-0 | 70 |  | 144
4 | o | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 144
5 | o | 17 | 3/8 | 4-0 | 70 |  | 540
6 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | KOSMETYCZNA IGŁA DWUWKLĘSŁA, NIĆ BEZBARWNA | 216
7 | o | 20-22 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 3960
8 | o | 20-22 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 1440
9 | o | 26 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 720
10 | o | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 720
11 | o | 26-27 | 1/2 | 1-0 | 70 | igła okrągła rozwarstwiająca | 1080
12 | o | 26-30 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 360
13 | ▲ | 22 | 0.5 | 3-0 | 75 | IGŁA KONWENCJONALNIE TNĄCA NIĆ BEZBARWNA | 400
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz.1-10 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. minimum 40% zdolność utrzymywania węzła po 28 dniach | [5 empty] | TAK
| 2. pełna apsorbcja do 238 dni | [5 empty] | TAK
| 3. powlekany triclosanem | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
| 6.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły | [5 empty] | TAK
| wymagania zamawiajacego do poz.11-13 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. minimum 40% zdolność utrzymywania węzła po 28 dniach | [5 empty] | TAK
| 2. pełna apsorbcja do 238 dni | [5 empty] | TAK
| 3. bez powlekania triclosanem | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
| 6.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 16.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16
| …..................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
| pieczątka firmy | firmy
SZEW SYNTETYCZNY,JEDNOWŁÓKNOWY, NIEWCHŁANIALNY, POLIAMIDOWY,
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | stożkowa podwójna | 9.3 | 3/8 | 8-0 | 45, czarna |  | 24
2 | ▼ | 11 | 3/8 | 6-0 | 45, czarna | kosmetyczna z obustronnie wklęsłymi bokami | 48
3 | ▼ | 13 | 3/8 | 5-0 | 45, czarna | kosmetyczna z obustronnie wklęsłymi bokami | 108
4 | ▲ | 16 | 3/8 | 5-0 | 45 | kosmetyczna dwuwklęsła | 24
5 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 75, niebieska |  | 108
6 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 45, niebieska |  | 216
7 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 75, niebieska |  | 360
8 | ▼ | 26 | 3/8 | 2-0 | 45, niebieska |  | 72
9 | o | 48 | 1/2 | 1 | 150cm z pętlą, czarna | przeciwzakłuciowa | 24
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-9 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.SZEW O ZMNIEJSZONEJ HYDROFILNOŚCI, | [5 empty] | TAK
| 2. Z IGŁAMI O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE (spłaszczenie w części imadłowej oraz wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm) | [5 empty] | TAK
| 3. SZEW PAKOWANY NA MOKRO | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
| 6.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….....................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 17.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17
| …........................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW JEDNOWŁÓKNOWY WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | o | 16-18 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 144
2. | o | 20-22 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 228
3. | o | 26-30 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 396
4. | o | 30 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
5. | o | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
6. | o | 30 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 456
7. | o | 36-37 | 1/2 | 1-0 | 90 |  | 492
8. | o | 40 | 1/2 | 1-0 | 90 |  | 624
9. | o | 40 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 1488
10. | o | 40 | 1/2 | 1 | 90 |  | 2160
11. | o | 48 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 624
12. | o | 48 | 1/2 | 1 | 90 |  | 624
13. | o | 48 | 1/2 | 1 | 180 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 432
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz.1-13 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. zbudowany z polidwuoksanonu | [5 empty] | TAK
| 2. min.40% zdolność utrzymywania węzła po 28 dniach | [5 empty] | TAK
| 3. pełna absorpcja do 210- 238 DNI | [5 empty] | TAK
| 4. powlekany triclosanem | [5 empty] | TAK
| 5.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 6.sterylny | [5 empty] | TAK
| 7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 18.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18
| …..................... | [9 empty] | Załączik nr 1
pieczątka firmy
ELEKTRODA NASIERDZIOWA , ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | IGŁA ŁAMANA | 17 | 1/2 KOŁA | 3-0 | 60 |  | 360
| wymagania zamawiajacego do poz.1 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 2.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 3.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 19.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19
| …........................ |  |  |  |  | Załączik nr 1
pieczątka firmy
Lp | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk | liczba sztuk w opak. | cena brutto za sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | Taśma do szycia narządów miąższowych, podw.igła okrągła ,85 mm,75 mm | 72
2. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 45 cm, dł. 45 cm | 36
3. | Szew niewchłanialny ,syntetyczny ,pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 60 cm, dł. 45 cm | 96
4. | Sondy do usuwania żylaków kończyn dolnych typu Nabatoff | 600
5. | Pętle migdałkowe 0,4mm | 1200
6. | Szew antyewenteracyjny, metalowy, powlekany polietylenem, z możliwością regulacji napięcia, Igła ostra, umieszczona na obu końcach szwu, krzywizna ½ koła. 100mm, Szew wyposażony w podkładki polietylenowe- min.2 szt | 120
Razem
| wymagania zamawiającego do poz. 1-6 | warunek graniczny | opisać Tak/Nie
| 1.wyrób medyczny jednorazowy | TAK |  |  | …........................................
| 2.sterylny | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 20.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20
| ….................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
PĘTLA PODWIĄZKOWA UŻYWANA PODCZAS ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH
Lp | oznaczenie grubości nitki (USP) | długość w cm | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katologowy
1 | 2-0 | 52 | 480
| wymagania zamawiajacego do poz. 1 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Pętla spleciona, do podwiązywania z aplikatorem | [5 empty] | TAK
| 2. wchłanialna | [5 empty] | TAK
| 3. okres wchłaniania 60-90 dni | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
…..........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 21.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21
| ….................... | [6 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SPLATANE NITKI UŻYWANE JAKO PODWIĄZKI CHIRURGICZNE, WCHŁANIALNE
Lp | grubość nitki USP | długość nitki minimum | liczba nitek w poj. opakowaniu | liczba saszetek | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 4 – 0 | 45 | 3 | 672
2 | 3-0 | 45 | 6 | 1440
3 | 3-0 | 45 | 3 | 2100
4 | 3-0 | 70-75 | 3 | 3120
5 | 2-0 | 45 | 3 | 1560
6 | 2-0 | 70- 75 | 3 | 1800
7 | 1-0 | 45 | 3 | 480
8 | 1-0 | 70- 75 | 3 | 1020
9 | 1 | 150 | 1 | 360
10 | 2 | 150 | 1 | 660
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-10 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. nitka powleczona powłoką obniżająca tarcie | [5 empty] | TAK
| 2. Okres wchłaniania od 56 do 90 dni | [5 empty] | TAK
| 3. Podtrzymywanie tkankowe węzłów nie krótsze niż 18 dni | [5 empty] | TAK
| 4. Zabarwiona (nie biała), | [5 empty] | TAK
| 5. Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła, | [5 empty] | TAK
| 6. Nić nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów | [5 empty] | TAK
| 7. Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 8.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 9.Sterylny | [5 empty] | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 22.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22
| …..................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SIATECZKI UŻYWANE DO OPERACJI NAPRAWCZYCH PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH
Lp | rozmiary w cm | liczba szt. | cena brutto za sztukę | ilość sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 15x15 | 270
2 | 20-25x20-35 | 140
3 | 30x30 | 140
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-3: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. splatane z jednowłóknowej nitki polipropylenowej | [5 empty] | TAK
| 2. gramatura 55-60 g/m | [5 empty] | TAK
| 3. miękka | [5 empty] | TAK
| 4. plastyczna, łatwo układająca się w miejscu implantacji | [5 empty] | TAK
| 5. nie strzępiąca się po nacięciu nożyczkami | [5 empty] | TAK
| 6. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
| 7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 8.sterylny | [5 empty] | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 23.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet Nr 23
| …........................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SIATKI CHIRURGICZNE UŻYWANE DO OPERACJI NAPRAWCZYCH PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH
Lp | rozmiary w cm | liczba sztuk | cena brutto za sztukę | ilość sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 6-8 x 11-15 | 720 |  | 1
2 | 10 x 15 | 400 |  | 1
Razem:
| wymagania zamawiajacego do poz. 1-2: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Splatane z jednowłóknowej nitki polipropylenowej | [5 empty] | TAK
| 2. cieńka, gramatura 36-38 g/m | [5 empty] | TAK
| 3. miękka | [5 empty] | TAK
| 4. plastyczna, łatwo układająca się w miejscu implantacji | [5 empty] | TAK
| 5. nie strzępiąca się po nacięciu nożyczkami | [5 empty] | TAK
| 6. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
| 7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 8.sterylny | [5 empty] | TAK
…..............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 24.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24
…...................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SIATECZKI UŻYWANE DO OPERACJI NAPRAWCZYCH PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH U DOROSŁYCH
Lp | liczba sztuk | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 40 |  | 1
wymagania zamawiajacego do poz. 1 | [6 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. splatane z jednowłóknowej nitki - samomocujące się do tkanek | [6 empty] | TAK
2. posida mikrohaczki z wycięciem na powrózek nasienny prawostronna/ lewostronna | [6 empty] | TAK
3. Wymiar minimalny 12 cm x 8 cm | [6 empty] | TAK
4. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [6 empty] | TAK
5.Wyrób medyczny jednorazowy | [6 empty] | TAK
6.Sterylny | [6 empty] | TAK
…..........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 25.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25
| …........................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
CZĘŚCIOWO WCHŁANIALNA SIATKA CHIRURGICZNA
Lp | Rozmiar | liczba sztuk | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 8-10cm x 12cm | 24 |  | 3
2 | 10cm x 15cm | 24 |  | 3
3 | 15cm x 15cm | 12 |  | 3
Razem:
Wymagania zamawiajacego do poz. 1-3 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. Siatka wykonana z jednowłóknowych nitek polipropylenowych oraz nitek wchłanialnych ulegających całkowitemu wchłonięciu w okresie 90-120 dni | [5 empty] | TAK
2. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
3.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
4.sterylny | [5 empty] | TAK
…...........................................
podpis osoby uprawnionej
Note on A18: Jacek:

## PAKIET NR 26.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26
| …........................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
KLIPSY WYKONANE Z TYTANU UŻYWANE DO ZAMYKANIA NACZYŃ PODCZAS ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH I DO CHIRURGII OTWARTEJ
L.p. | rozmiar | liczba sztuk | Cena brutto za sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Nazwa Producenta | szczególne wymagania
1. | Małe (small) | 3600 |  | 6szt. w magazynku, 50 magazynków w op. |  |  |  | nieodpłatne dostarczenie 4 sztuk klipsownic do chirurgii otwartej
2. | Średnie (medium) | 3600 |  | 6szt. w magazynku, 50 magazynków w op. |  |  |  | nieodpłatne dostarczenie 4 sztuk klipsownic do chirurgii otwartej i 5 sztuk klipsownic do zabiegów wideochirurgicznych
3. | Podłużne – średnio duże (medium large) | 21120 |  | 6szt. w magazynku, 20 magazynków w op. |  |  |  | nieodpłatne dostarczenie 12 sztuk klipsownic do zabiegów wideochirurgicznych
4. | Duże (large) | 3600 |  | 6szt. w magazynku, 20 magazynków w op. |  |  |  | nieodpłatne dostarczenie 6 sztuk klipsownic do chirurgii otwartej i 2 sztuk klipsownic do zabiegów wideochirurgicznych
Razem:
Wymagania zamawiajacego do poz. 1-4 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
2.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
3.sterylny | [5 empty] | TAK
Wymagania zamawiajacego do pakietu 26
1. nieodpłatne użyczenie klipsownic do chirurgii otwartej 14 sztuk i wideochirurgii 19 szt. wg rozmiarów z tabeli poz. 1-4
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 27.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27
| .............................. | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
KLIPSY POLIMEROWE ,NIEWCHŁANIALNE - UŻYWANE DO ZAMYKANIA NACZYŃ I WYROSTKA ROBACZKOWEGO , UŻYWANE PODCZAS ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH WRAZ Z NIEODPŁATNYM UŻYCZENIEM KLIPSOWNIC DO APLIKACJI KLIPSÓW
L.p. | rozmiar | liczba sztuk | Cena brutto za sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Nazwa Producenta | liczba klipsownic do chirurgii otwartej | liczba klipsownic do wideochirurgii
1 | ŚREDNI ( MEDIUM) | 960 |  | 6szt. w mag. 20mag. w op. |  |  |  | 1 | -
2 | ŚREDNIO DUŻY (MEDIUM/ LARGE) | 2400 |  | 6szt. w mag. 20mag. w op. |  |  |  | 4 | 5
3 | DUŻY ( LARGE) | 1440 |  | 6szt. w mag. 20mag. w op. |  |  |  | 1 | 3
4 | Bardzo duże (Extra Large) | 2880 |  | 6szt. w mag. 20mag. w op. |  |  |  | 1 | 2
KLESZCZYKI DO USUWANIA KLIPSÓW POLIMEROWYCH
5 | DUŻE ( LARGE) | 2 |  | 1
6 | ŚREDNIE ( MEDIUM) | 2 |  | 1
7 | Bardzo duże (Extra Large) | 4 |  | 1
Razem:
Wymagania zamawiajacego do poz. 1-7 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
2.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
3.sterylny | [5 empty] | TAK
Wymagania zamawiajacego do pakietu 27
1. nieodpłatne użyczenie klipsownic do chirurgii otwartej 7 sztuk i wideochirurgii10 szt. wg rozmiarów z tabeli poz. 1-4
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 28.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28
| ............................ | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
TAŚMY RETRAKCYJNE Z SILIKONU
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba saszetek | Cena brutto jedn.(zł) | liczba saszetek w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 45 cm białe, szerokość 1,5mm | sztuk | 624
2 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 45cm niebieskie, szerokość 1,5mm | sztuk | 144
3 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 45cm pomarańczowa, szerokość 1,5mm | sztuk | 144
4 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 45cm żółta, szerokość 1,5mm | sztuk | 144
5 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 75cm czerwona, szerokość 1,5mm | sztuk | 72
6 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 75 cm białe, szerokość 2,5mm | sztuk | 72
7 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 75 cm niebieskie, szerokość 2,5mm | sztuk | 288
8 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 75cm żółte, szerokość 2,5mm | sztuk | 288
9 | Taśmy retrakcyjne, długość min. 75cm pomarańczowa, szerokość 2,5mm | sztuk | 72
Razem
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1-9 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG silikonu |  |  |  |  | TAK
| 2. sterylne |  |  |  |  | TAK
| 3. wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 29.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29
| ........................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZSZYWACZE TKANKOWE UŻYWANE DO ZABIEGÓW NA JELITACH
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | ilość sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Stapler linowy 30 mm kilkukrotknego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego | sztuk | 27
2 | Stapler linowy 45 mm kilkukrotknego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego | sztuk | 96
3 | Stapler linowy 60 mm kilkukrotknego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącenie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego | sztuk | 27
4 | Stapler linowy 90 mm kilkukrotknego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącenie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego | sztuk | 21
5 | Ładunek jednorazowego użytku 30 mm do staplera liniowego z poz. 1, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 30
6 | Ładunek jednorazowego użytku 45 mm do staplera liniowego z poz. 2, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 30
7 | Ładunek jednorazowego użytku 60 mm do staplera liniowego z poz. 3, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 54
8 | Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do staplera liniowego z poz. 4, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 30
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do Pakietu nr 29 poz. 1-4 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. wyrób jednorazowego użytku | [5 empty] | TAK
| 2. sterylny | [5 empty] | TAK
| 3. Z automatyczną siłą docisku | [5 empty] | TAK
| 4. Rękojeść staplera pozwalająca na min. 3 aplikacje ładunku | [5 empty] | TAK
| 5. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
| Wymagania zamawiajacego do Pakietu nr 29 poz. 5-8 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. wyrób jednorazowego użytku | [5 empty] | TAK
2.sterylny
| 3. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone | [5 empty] | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 30.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30
| ............................ | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZSZYWACZE TKANKOWE UŻYWANE DO ZABIEGÓW NA JELITACH
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Ładunek do zszywaczy typu TA Premium wielokrotnego użytku o długości linii zszywek 30 mm., 55 mm. i 90mm.- do wyboru zamawiajacego, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm i 4,8mm do wyboru zamawiającego | sztuk | 324
| wymagania zamawiajacego do poz. 1 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. użyczenie 7 sztuk zszywaczy metalowych na okres trwania umowy, 30mmx 2 sztuki, 55mm x 4 sztuki, 90 mm x 1 sztuka |  |  |  | TAK
| 2. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  | TAK
| 3. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
wymagania zamawiajacego do poz. 1
1. użyczenie 7 sztuk zszywaczy metalowych na okres trwania umowy, 30mmx 2 sztuki, 55mm x 4 sztuki, 90 mm x 1 sztuka
…........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 31.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 31
.............................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Stapler okrężny odgięty jednorazowego użytku wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Średnica z minimalną liczbą zszywek powinna odpowiednio wynosić: 21 mm - 16 zszywek, 25 mm - 22 zszywki, 28 mm - 26 zszywek, 31 mm - 30 zszywek do wyboru zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B wysokość 2,0 mm, wymiar otwartej zszywki 4,8 mm. Uchylna główka staplera. Głowica powinna pozwalać na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu | sztuk | 240
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
| 2.wyrób medyczny |  |  |  |  | TAK
| 3. sterylny |  |  |  |  | TAK
…............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIER NR 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 32
| ............................ | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZSZYWACZE TKANKOWE DO ZABIEGÓW NA JELITACH
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego( do laparoskopii) współpracująca z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30 mm, 45 mm i 60 mm. Możliwość wyginania szczęk ładunku do min. 45 stopni, przeznaczony do 25 aplikacji, długość trzonu 16 cm | sztuk | 45
2 | ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o dł 30 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościch z możliowością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek naczyniowy lub do tkanki średniej grubości 3 mm, 3,5mm, 4 mm | sztuk | 42
3 | ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o dł 45 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościch z możliowością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek standardowej/ grupej . Wysokość otwartyh zszywek 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | sztuk | 54
4 | ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o dł 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościch z możliowością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek do tkanki standardowej/ grubej. wyskość otwartych zszywek 3 mm, 3,5mm, 4,0mm | sztuk | 90
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1-4 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
| 2.Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
| 3.Sterylny |  |  |  |  | TAK
….........................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 33.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 33
| ............................. | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZSZYWACZE TKANKOWE DO ZABIEGÓW NA JELITACH
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Stapler 60 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 327
2 | Stapler 80 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 150
3 | Stapler 100 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 120
4 | Ładunek 60 mm do staplera z pozycji 1, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 36
5 | Ładunek 80 mm do staplera z pozycji 2, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 36
6 | Ładunek 100 mm do staplera z pozycji 3, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B | sztuk | 36
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1-6 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
| 2.wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
| 3.sterylny |  |  |  |  | TAK
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 34.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 34
| .............................. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn.brutto | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. | zestaw | 70
| Wymagania zamawiającego do pozycji 1 | Warunek graniczny | Opisać tak /nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Skład zestawu: | tak
| Siatka - 1sztuka | tak
| wykonana z polipropylenu monofilamentowego | tak
| implant o anatomicznym kształcie | tak
| sześć ramion | tak
| górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami | tak
| środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami | tak
| dolne ramiona zakończone białymi żyłkami | tak
| wysokość: 8,5cm, szerokość 6cm, grubość 0,27mm; gramatura 19,2g/m², porowatość 59% | tak
| 2. Prowadnice - 4sztuki | tak
| do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych | tak
| wykonane z nitinolu | tak
| długość 500mm | tak
| 3. Prowadnice - 2sztuki | tak
| do przeprowadzenia ramion dolnych | tak
| wykonane z nitinolu | tak
| długość 650mm | tak
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 35.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 35
| ........................ | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Jałowy stapler liniowy tnąco-szyjący do niskiej przedniej resekcji odbytnicy, ładunek półkolistej linii cięcia , wyposażony w ładunek z nożem z czterema rzędami zszywek tytanowych o wysokości zszywki po zamknięciu 2,0 mm oraz liniami szycia zewnętrznego o długości 48 mm i wewnętrznego 42 mm do tkanki grubej . | szt. | 36
2 | Ładunek do staplera z poz. 1 | szt. | 36
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1 |  |  |  |  | warunek graniczny |  | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
| 2.pozycja 2 - wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  |  | TAK
….....................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 36.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 36
| ........................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
WYRÓB MEDYCZNY DO TAMOWANIA KRWAWIENIA
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | cena brutto za 1 sztukę | liczbać sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 1,2cm x 5cm | op. | 40 |  | 12
2 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 5cm x 35cm | op. | 14 |  | 12
3 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 5cm x 7,5cm | op. | 40 |  | 12
4 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 10cm x 20cm | op. | 55 |  | 12
5 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać wielowarstwowej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 5,1cm x 10,2cm | op. | 2 |  | 10
6 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać wielowarstwowej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 2,5cm x 5,1cm | op. | 2 |  | 10
7 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać wielowarstwowej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 10,2cm x 10,2cm | op. | 2 |  | 10
8 | Miejscowy ,wchłanialny środek hemostatyczny , z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy ,przeznaczony do tamowania krwawienia , wyposażony w sterylna strzykawkę ,łącznik i dwie kaniule do aplikacji ,posiadający możliwości łaczenia z solą fizjologiczną lub z trombiną . Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 7 ml | sztuk | 10 |  | x
9 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-21% , rozmiar 2,5 x 5,1cm | op. | 2 |  | 10
10 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-21% , rozmiar 10,2 x 5,1cm | op. | 2 |  | 10
11 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna z oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5; zawartości grupy karboksylowej 18-21% , rozmiar 10,2 x 10,2cm | op. | 2 |  | 10
12 | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 międzynarodowych jednostek (IU) sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 7 ml | sztuk | 25 |  | x
Razem:
| Wymagania zamawiajacego poz. 1 - 12 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
| 2.sterylny |  |  |  |  | TAK
….....................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 37.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 37
| …........................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | nr katalogowy
1 | Wosk kostny ( mieszanina wosku pszczelego i wazeliny lub mieszanina wosku pszczelego, parafiny stałej i palmitynianu izopropylu. ) - płatki o gramaturze 2,50- 3,0 gramów | sztuk | 1968
| Wymagania zamawiajacego poz. 1 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
| 2.sterylny |  |  |  |  | TAK
….....................................
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET NR 38.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 38
| ............................ | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | cena brutto za 1 sztukę | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Jałowy stapler jednokrotnego użytku do szycia skóry. Ilość zszywek w magazynku 30-35 szt. Każdy stapler w osobnym opakowaniu ochronnym. | sztuk | 200
2 | Kleszczyki jednorazowe, jałowe, do usuwania zszywek. Każde kleszczyki w osobnym opakowaniu ochronnym. | sztuk | 200
Razem
…………………………………
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 39.
| Pakiet 39 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ........................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZESTAWY DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI DNA MIEDNICY – PLASTYKI PRZEDNIEJ POCHWY I WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy – plastyka przednia pochwy. Implant o anatomicznym kształcie , trapez z czterema ramionami ,pokrytymi plastikową osłonką , materiał – polipropylen monofilament , gramatura 48g/m²(+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33(+/-0,01mm),grubość nitki 80µm(+/-0,5µm), porowatość max. 1870µm(+/-10µm), rozmiar – długość górnego ramiona 38cm(+/-0,5cm),długość dolnego ramiona 45cm(+/-0,5cm),szerokość ramion 1,1cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia , rozmiary trapezu:podstawa górna 4,5cm, podstawa dolna 6cm, wysokość 6cm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm. | zestaw | 40
2 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy – plastyka przednia pochwy. Implant o anatomicznym kształcie , trapez z czterema ramionami ,pokrytymi plastikową osłonką , materiał – polipropylen monofilament , gramatura 48g/m²(+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33(+/-1%), grubość nitki 80µm(+/-0,5µm), porowatość max. 1870µm(+/-10µm), rozmiar : długość górnego ramiona 38cm(+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45cm(+/- 0,5cm) , szerokość ramion 1,1cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu:podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, wysokość 8cm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,wytrzymałość 70N/cm. | zestaw | 5
3 | Zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiał – polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie- wymóg zapewnienia sterylności,osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min. 1cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) ,gramatura 48g/m² (+/- 0,01g/m²),grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość max. 1870µm (+/- 10µm), rozmiar – dł. 45cm (+/- 0,5cm), szerokość 1,1cm (+/- 0,5cm), wytrzymałość 70N/cm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, | zestaw | 100
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1-3 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
| 2.wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
| 3.sterylny |  |  |  |  | TAK
..........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 40.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 40
| ............................ |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZESTAWY DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI DNA MIEDNICY – PLASTYKI PRZEDNIEJ POCHWY I WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | system do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy | zestaw | 85
2 | system do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy | zestaw | 65
3 | system do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych | zestaw | 40
4 | ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki | opakowanie | 5
5 | taśma uniwersalna w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu | szt. | 50
6 | zestaw do bezpiecznej morcelacji tkanek w procedurach laparoskopowych | zestaw | 20
Razem:
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyzowo kolcowych oraz środkowegodo łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych |  |  |  | TAK
| 3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy |  |  |  | TAK
| 4. siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 5. rozmiar siatki standard |  |  |  | TAK
| 6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyzowo kolcowych oraz środkowegodo łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych |  |  |  | TAK
| 3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy |  |  |  | TAK
| 4. siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 5. rozmiar siatki standard |  |  |  | TAK
| 6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym w kształcie litery "C" gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 3.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. niewchłanialne |  |  |  | TAK
| 2. kolor niebieski |  |  |  | TAK
| 3. opakowanie 10 szt. |  |  |  | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. całkowicie niewchłanialna |  |  |  | TAK
| 2. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| 3.wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 450 mm ze znacznikiem środka, gramaturze 95g/m² |  |  |  | TAK
| 4. grubośc 0,62 mm, szerokość 1,1 m |  |  |  | TAK
| 5. końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy |  |  |  | TAK
| 6. taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. worek laparoskopowy |  |  |  | TAK
| 2. osłony na optykę laparoskopową 10mm |  |  |  | TAK
| 3. worek z dwoma portami dosępowymi umożliwiający bezpieczną morcelację organów pod kontrolą wzroku |  |  |  | TAK
| 4. worek umożliwiający insuflację oraz zabezpieczający przed możliwością kontaminacji pola operacyjnego |  |  |  | TAK
| 5. osłona na optykę laparoskopową zabezpieczająca przed kontaminacją w procesie morcelacji |  |  |  | TAK
| 6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiająceg do poz. 1-6 |  |  |  | warunek graniczny | opisać TAK/NIE
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcz się etykiety dzielone |  |  |  | TAK
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 i 2
1. nieodpłatne użyczenie wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów na czas trwania umowy
Wymagania Zamawiającego do poz. 5
1. nieodpłatne użyczenie prowadnicy wielorazowj do przezzasłonowej implantacji taśmy na czas trwania umowy
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 41.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 41.
| …………………. | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW WCHŁANIALNY, PLECIONKI
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | liczba sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 20 | ½ | 4-0 | 75 | igła rozwarstwiajaca, nić fioletowa | 124
2 | ▼ | 11 | 3/8 | 5-0 | 45 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z obustonnie wklęsłymi bkokami, nić bezbarwna | 96
3 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 45 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z obustonnie wklęsłymi bkokami, nić bezbarwna | 400
4 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 45 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z obustonnie wklęsłymi bkokami, nić bezbarwna | 400
5 | ▲ | 26 | 3/8 | 2-0 | 75 | konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, z obustronnie wklęsłymi bokami, nić bezbarwna | 400
Razem:
| wymagania zamawiającego do poz. 1-5 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Nić kopolimeru glikolidu i laktydu w proporcjach 9:1 | [5 empty] | TAK
| 2. ulegający hydrolizie 56-70 dni | [5 empty] | TAK
| 3. powlekana kopolimenrem glikolidu i laktydu oraz starynianem wapnia w proporcjach 1:1 | [5 empty] | TAK
| 4. zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni | [5 empty] | TAK
| 5. zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75%, po 21 dniach min. 40%, po 28 dniach min. 25% pierwotnej wytrzymałości | [5 empty] | TAK
| 6. Nić nie może się urywać podczas rutynowego wiązania chirurgicznego | [5 empty] | TAK
| 7. Stała średnica nitki na całej długości (potwierdzona materiałami producenta) | [5 empty] | TAK
| 8. poz. 2, 3,4,5 nić biała nie barwiona | [5 empty] | TAK
| 9.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 10.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 11.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 42.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 42
| …………………. | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SYNTETYCZNY Z HACZYKAMI SPIRALNYMI,
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | ▼ | 2x19 | 3/8 | 4-0 | 30x30 | odwrotnie tnąca | 24
2 | ▼ | 2 X 24 | 3/8 | 3-0 | 30X30 | odwrotnie tnąca | 24
Razem:
| wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. z technologią kotwiczenia do bezwęzłowego zamykania ran | [5 empty] | TAK
| 2. Z Kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu | [5 empty] | TAK
| 3. o czasie wchłaniania do 120 dni, podtrzymanie tkankowe 60-65% po 7 dniach | [5 empty] | TAK
| 4. igły na obu końcach | [5 empty] | TAK
| 5.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 6.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 43.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 43
| …..................... |  |  |  | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
Siatka antyadhezyjnych do zaopatrywania przepuklin brzusznych metodą laparoskopową.
Lp | liczba sztuk | cena brutto za 1 sztukę | liczba sztuk w opakowaniu | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 3
2 | 3
Razem:
wymagania zamawiającego do poz. 1: |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego |  |  |  |  | TAK
2. dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową, złożoną z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu zapobiegającą powstawaniu zrostów |  |  |  |  | TAK
3.Gramatura 78g/m², |  |  |  |  | TAK
4. grubość 1,7mm |  |  |  |  | TAK
5. rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, makroporowatość 4,8mm x 2,0mm |  |  |  |  | TAK
6. 20x15 cm, 25x20 cm, 30x20 cm do wyboru Zamawiającego |  |  |  |  | TAK
7.Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
8.Sterylny |  |  |  |  | TAK
wymagania zamawiającego do poz. 2: |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. Syntetyczna siatka z poliestru monofilamentowego z efektem samoprzylegania |  |  |  |  | TAK
2. dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową złożoną z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu zapobiegającą powstawaniu zrostów. |  |  |  |  | TAK
3.Poliester o gramaturze 66g/m² |  |  |  |  | TAK
4. grubość 0,7mm |  |  |  |  | TAK
5. rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm |  |  |  |  | TAK
6. Po stronie trzewnej zielony marker okreslajacy kierunek i połozenie siatki |  |  |  |  | TAK
7. 20x15 cm, 25x20 cm, 30x20 cm do wyboru Zamawiającego |  |  |  |  | TAK
8.Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | TAK
9.Sterylny |  |  |  |  | TAK
| Wymagania zamawiajacego do poz. 1 |  |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone |  |  |  |  | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 44
| …..................... | [9 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SYNTETYCZNY WCHŁANIALNY, JEDNOWŁÓKNOWY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 27 mm | 1/2 | 2-0 | 20 cm pętla | okrągła wzmocniona | 240
| wymagania zamawiającego do poz. 1 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. podtrzymywanie tkankowe 70-80% po 14 dniach, 50-70% po 28 dniach | [5 empty] | TAK
| 2. całkowita absorbcja szwu 180-210 dni | [5 empty] | TAK
| 3. wykonana z polidioksanonu | [5 empty] | TAK
| 4. posiada jednokierunkowe zaczepy pozwalające na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespalanie tkanek | [5 empty] | TAK
| 5.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 6.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 45
| …..................... | [5 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
ZESTAW DO PODSZYWANIA IOL
Lp | Przedmiot zamówienia | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | Polipropylen 10-0 monofilament, igła prosta długość min. 20 cm | igła prosta na obu końcach | 72
2 | Polipropylen 10-0 monofilament,pętla, igła zakrzywiona 15-16 mm, długość min. 20 cm | igła zakrzywiona | 48
Razem:
| Wymagania zamawiajacego poz. 1- 2 | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.wyrób medyczny jednorazowy | TAK
| 2.sterylny | TAK
| 3.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | TAK
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 46
| …..................... | [7 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW POLIESTROWY, NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, WIELOWŁÓKNOWY UŻYWANY W OKULISTYCE
Lp | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 8 | 1/2 | 5-0 | 45 | igła na obu końcach szwu typu szpatułka | 72
2 | 10 | 5/8 | 5-0 | 23 | okrągło-tnąca | 72
Razem:
wymagania zamawiajacego do poz. 1 i 2: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. powlekany polibutylanem | [5 empty] | TAK
2. biała | [5 empty] | TAK
3. nie tracąca siły podtrzymywana tkankowego | [5 empty] | TAK
4. stała średnica nitki na całej długości | [5 empty] | TAK
5.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
6.Sterylny | [5 empty] | TAK
7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
….....................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 47
| …..................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SYNTETYCZNY,NYLONOWY, NIEWCHŁANIALNY UŻYWANY W OKULISTYCE DO SZYCIA ROGÓWKI
Lp | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 6,5-6,8 | 3/8 | 10-0 | 30 | igłą na obu końcach, szpatuła z obustronnie wklęsłymi bokami, nitka czarna | 240
2 | 6,3-6,5 | 3/8 | 9-0 | 30 | igła na obu końcach szwu, szpatuła z mikroostrzem, nitka czarna | 72
3 | 6,4-6,8 | 3/8 | 8-0 | 20-30 | igła na obu końcach szwu, szpatuła | 36
Razem:
wymagania zamawiajacego do poz. 1-3 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. stała średnica nitki na całej długości | [5 empty] | TAK
2.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
3.Sterylny | [5 empty] | TAK
4.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 48
| …..................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
pieczątka firmy
SZEW SYNTETYCZNY, WCHŁANIALNY UŻYWANY W OKULISTYCE
Lp | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa Handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | 8 | 1/2 | 6-0 | 45 | igła na obu końcach, szpatułka z mikroostrzem | 840
2 | 8 | 1/4 | 5-0 | 45 | igła na obu końcach, szpatułka z mikroostrzem | 264
3 | 11 | 3/8 | 5-0 | 4 | igła odwrotnie tnąca, dwuwklęsła, umieszczona na jednym końcu szwu | 384
4 | 6-6,5 | 3/8 | 8-0 | 30 | igła na obu końcach, szpatułka z mikroostrzem | 60
5 | 8 | 1/2 | 6-0 | 45 | igła na obu końcach, szpatułka z mikroostrzem | 96
6 | 6-6,5 | 3/8 | 7-0 | 30 | igła na obu końcach, szpatułka | 636
Razem:
wymagania zamawiajacego do poz. 1-3 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. stała średnica nitki na całej długości | [5 empty] | TAK
2. powlekna | [5 empty] | TAK
3. wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego | [5 empty] | TAK
4. okres wchlaniania 56-70 dni | [5 empty] | TAK
5. bezbarwna | [5 empty] | TAK
6. okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% | [5 empty] | TAK
7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
8.sterylny | [5 empty] | TAK
9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
wymagania zamawiajacego do poz. 4-6 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
1. stała średnica nitki na całej długości | [5 empty] | TAK
2. powlekna | [5 empty] | TAK
3. wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego | [5 empty] | TAK
4. okres wchlaniania 56-70 dni | [5 empty] | TAK
5. okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% | [5 empty] | TAK
6. filotetowa | [5 empty] | TAK
7.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
8.sterylny | [5 empty] | TAK
9.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej