Kraków, dnia 16.10.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.150.2024.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pytanie 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 fartucha chirurgicznego w rozmiarze L, wykonanego z włókniny SMMS zamiast SMS o gramaturze 45g/m2 zamiast 35g/m2, antystatycznego. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min.8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru widoczne przy złożonym fartuchy. Fartuch zgodny z normą EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2

dotyczy pakietu nr 8 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści również lepkość do 300 000 mPas?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający w części nr 4 dopuści soczewkę o takich samych parametrach, ale z ulepszoną powłoką

hydrofobową i średnicą całkowitą 13,4mm? Ma to wpływ na większą odporność soczewki na rozdarcie

oraz zerwanie haptyków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.