| Lp. | Numer działki | Długość odgałęzienia-przykanalika /m/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/387 | 5 |
| 2 | 26/3 | 5 |
| 3 | 26/3 | 5 |
| 4 | 1/387 | 5 |
| 5 | 26/2 | 5 |
| 6 | 26/2 | 5 |
| 7 | 1/386 | 5 |
| 8 | 26/1 | 5 |
| 9 | 26/1 | 5 |
| 10 | 1/385 | 5 |
| 11 | 1/711 | 5 |
| 12 | 1/710 | 5 |
| 13 | 1/371 | 5 |
| 14 | 1/384 | 5 |
| 15 | 1/384 | 5 |
| 16 | 1/383 | 5 |
| 17 | 1/692 | 5 |
| 18 | 1/691 | 5 |
| 19 | 1/698 | 5 |
| 20 | 1/697 | 5 |
| 21 | 1/382 | 5 |
| 22 | 1/381 | 5 |
| 23 | 1/704 | 5 |
| 24 | 1/703 | 5 |
| 25 | 1/367 | 5 |
| 26 | 1/380 | 6 |
| 27 | 1/367 | 5 |
| 28 | 1/366 | 5 |
| 29 | 1/379 | 5 |
| 30 | 1/365 | 5 |
| 31 | 1/713 | 5 |
| 32 | 1/712 | 5 |
| 33 | 1/365 | 5 |
| 34 | 1/364 | 5 |
| 35 | 1/696 | 5 |
| 36 | 1/695 | 6 |
| 37 | 1/364 | 5 |
| 38 | 1/363 | 4 |
| 39 | 1/376 | 6 |
| 40 | 1/376 | 6 |
| 41 | 1/363 | 4 |
| 42 | 1/616 | 6 |
| 43 | 1/396 | 7 |
| 44 | 1/395 | 3 |
| 45 | 1/394 | 4 |
| 46 | 1/403 | 6 |
| 47 | 1/393 | 4 |
| 48 | 1/402 | 6 |
| 49 | 1/722 | 4 |
| 50 | 1/721 | 4 |
| 51 | 1/401 | 6 |
| 52 | 1/702 | 4 |
| 53 | 1/701 | 4 |
| 54 | 1/690 | 4 |
| 55 | 1/400 | 6 |
| 56 | 1/689 | 4 |
| 57 | 1/688 | 4 |
| 58 | 1/687 | 4 |
| 59 | 1/399 | 6 |
| SUMA: |  | 293 |