## zadanie nr 7
Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.7.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy protez naczyniowych z PTFE z heparyną, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów. 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PROTEZY NACZYNIOWE Z PTFE Z HEPARYNĄ Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, z heparynizowaną warstwą wewnętrzną: • Odporność na zgięcia w zespoleniach kątowych. • Usuwalne zbrojenie zewnętrzne w postaci niezależnych pierścieni. • Warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną. • Heparyna utrzymująca się na powierzchni protezy przez minimum 8 miesięcy (potwierdzone badaniami). • Zwiększona poręczność chirurgiczna. • Cienkościenna. • Proteza rozciągliwa.
1. | • średnica: 6-8 mm • długość zbrojenia: 40 cm • długość protezy: 50 cm | szt. | 3
2. | • średnica: 6 i 8 mm • długość zbrojenia: 70 cm • długość protezy: 90 cm | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM : |  |  | RAZEM :