Załącznik nr 2 do oferty

na Wyposażenie Centrum Wielu Kultur

**Część nr 2**

W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu niżej opisanych urządzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety** | | | | | | | |
| **Wyposażenie kuchni 1 komplet**  W skład 1 kompletu kuchni wchodzi zakup, dostaw i montaż następującego wyposażenia o minimalnych parametrach: | | | | | | | |
| ***Nazwa*** | ***ilość*** | ***Opis minimalnych parametrów technicznych*** | | | **Opis oferowanych parametrów/urządzeń/produktów** | | |
| **spełnia/ nie spełnia min. parametry/ów tech.** (niewłaściwe skreślić) | **Uwagi** (w przypadku innych parametrów należy wyszczególnić oferowane parametry) | **Rodzaj, typ, model lub nazwa** |
| Płyta indukcyjna | 2 szt. | * Kolor płyty grzewczej | * czarny | | * **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| * Wymiary | * min. 59 cm x 52 cm | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Napięcie zasilania | * 230V | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Pola grzewcze | * 4 pola indukcyjne, strefa łączna (typu Flex Zone, wolna strefa indukcyjna) | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Sterowanie płyty grzewczej | * Elektroniczne – dotykowe (sensorowe) | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Wykonanie płyty grzewczej | * ceramiczne | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Funkcje dodatkowe | * 15 poziomów mocy grzania, pola Booster, minutnik, podtrzymywanie ciepła. | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Bezpieczeństwo | * wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączanie, zabezpieczenie przed przegrzaniem | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| * Wyposażenie | * Instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna | | * **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Piekarnik elektryczny | 2 szt. | Wymiary bez elementów wystających | min.  59.5 cm x 59,5 cm x 54,5 cm | | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Kolor | czarny lub srebrno - czarny | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa energetyczna | min. A+ | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Napięcie zasilania | 230V | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność | min. 70 litrów | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Drzwi | Otwierane uchylnie | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Sterowanie | Elektroniczne dotykowe na froncie piekarnika | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Programator pracy piekarnika | Elektroniczny | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Podstawowe funkcje pieczenia | min. grill, grill + wentylator, grzałka dolna, grzałka górna, grzałka dolna i górna, pizza, termoobieg. | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Liczba poziomów pieczenia | min. 5 | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Typ prowadnic w piekarniku | Drabinki w tym min. jeden poziom teleskopowy | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Bezpieczeństwo użytkownika | Zimne drzwi | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Funkcje dodatkowe | min. miękkie domykanie drzwi, wyświetlacz elektroniczny | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wyposażenie | min. 1 półka siatkowa, min. 1 półka blaszana, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Lodówka | 1 szt. | Rodzaj | Z zamrażalnikiem dolnym | | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Kolor | Srebrny | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Poziom hałasu | max. 39 dB | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Sterowanie | elektroniczne | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zastosowane technologie | Z systemem No Frost | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa energetyczna | A+++ | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność całkowita | min. 315 l | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wysokość | min. 181 | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Obustronne drzwi | tak | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wyposażenie | Półki w chłodziarce szklane (ewentualnie szuflada na warzywa), półki na drzwiach  Półki/szuflady w zamrażarce | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zlew dwukomorowy z armaturą | 1 szt. | Rodzaj | Dwukomorowy granitowy | | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Bateria z zestawem mocującym, wężyki, uszczelki itp. | Tak, wysoka elastyczna lub wyciągana wylewka | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Syfon | Tak z możliwością podłączenia zmywarki | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Możliwość zabudowy w szafce | Tak | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Dodatkowe informacje | Atest higieniczny, odporny na zarysowania i przebarwienia | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Skład | 80% kruszywo granitowe 20% żywice | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zmywarka | 1 szt. | Pojemność użytkowa | Min.15 kompletów | | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Sterowanie | Elektroniczne | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Panel | zewnętrzny | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa energetyczna | A+++ | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa zmywania | A | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa suszenia | A | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zużycie wody w cyklu | 9,5 -11 l | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Poziom hałasu | Max. 44 dB | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Kolor | Srebrny/szary | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Kosz na sztućce lub osobna półka na sztućce | Tak | | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zabudowa kuchenna | 1 komplet | Zabudowa kuchenna na wymiar (szafki, szuflady góra, dół), stół (1 szt.), krzesła (6 szt.) Planowana długość zabudowy kuchennej ok 680 cm. Materiał wykonania z płyty meblowej odpornej na wilgoć i zarysowania. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia powinien dokonać pomiarów rzeczywistych pomieszczenia oraz uzgodnić rozmieszczenie szafek, szuflad, ww. urządzeń z użytkownikiem obiektu tj. z dyrektorem Centrum Kulturalno Bibliotecznego.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu przedstawił Zamawiającemu projekt wykonawczy zabudowy kuchni.  Zamawiający umożliwia Wykonawcom oględziny obiektu i pomiar pomieszczenia na etapie składania ofert.  Oględziny budynku możliwe po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Osoba wyznaczona do kontaktu. Tomasz Michałowski. | | | **spełnia/ nie spełnia** |  |  |
| **Wyposażenie pomieszczeń socjalnych 2 komplety**  W skład pierwszego kompletu wyposażenia pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na I piętrze budynku wchodzi zakup, dostaw i montaż następującego wyposażenia o minimalnych parametrach: | | | | | | | |
| ***Nazwa*** | ***Ilość*** | ***Opis minimalnych parametrów technicznych*** | | | **Opis oferowanych parametrów/urządzeń/produktów** | | |
| **spełnia/ nie spełnia min. parametry/ów tech.** (niewłaściwe skreślić) | **Uwagi** (w przypadku innych parametrów należy wyszczególnić oferowane parametry) | ***Rodzaj, typ, model, nazwa*** |
| Zlew jednokomorowy z ociekaczem i armaturą | 1 szt. | Rodzaj | | jednokomorowy granitowy z ociekaczem | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Bateria z zestawem mocującym, wężyki, uszczelki itp. | | Tak, wysoka elastyczna lub wyciągana wylewka | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Syfon | | Tak z możliwością podłączenia zmywarki | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Możliwość zabudowy w szafce | | Tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Dodatkowe informacje | | Atest higieniczny, odporny na zarysowania i przebarwienia | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Skład | | 80% kruszywo granitowe 20% żywice | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Lodówka | 1 szt. | Rodzaj | | Z zamrażalnikiem górnym | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Kolor | | Srebrny lub biały | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Poziom hałasu | | max. 40 dB | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Sterowanie | | Mechaniczne lub elektroniczne | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| System No Frost | | Nie | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa energetyczna | | A++ | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność całkowita | | min. 170 l | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wysokość | | 140 cm -160 cm | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Obustronne drzwi | | tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wyposażenie | | Półki w chłodziarce szklane (ewentualnie szuflada na warzywa), półki na drzwiach  Półki/szuflady w zamrażarce | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 szt. | Kolor | | Biały lub srebrny | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Sterowanie | | Mechaniczne | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Moc mikrofali | | 700W | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność | | 18-21 l | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zmywarka | 1 szt. | Pojemność użytkowa | | 9 kompletów | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
|  | Sterowanie | | Elektroniczne | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Panel | | Zewnętrzny lub wewnętrzny w przypadku zmywarki pod zabudowę | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Klasa energetyczna | | A++ | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Klasa zmywania | | A | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Klasa suszenia | | A | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Zużycie wody w cyklu | | 9 l | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Poziom hałasu | | Max. 49 dB | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Kolor | | Srebrny lub biały | **spełnia/ nie spełnia** |  |
|  | Kosz na sztućce lub osobna półka na sztućce | | Tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zabudowa pomieszczenia socjalnego | 1 komplet | Zabudowa pomieszczenia socjalnego na wymiar (szafki, szuflady góra, dół), stół (1 szt.), krzesła (2 szt.) Planowana długość zabudowy ok 450 cm góra i ok 450 cm dół. Materiał wykonania: płyta meblowa odporna na wilgoć i zarysowania. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia powinien dokonać pomiarów rzeczywistych pomieszczenia oraz uzgodnić rozmieszczenie szafek, szuflad, ww. urządzeń z użytkownikiem obiektu tj. z dyrektorem Centrum Kulturalno Bibliotecznego.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu przedstawił Zamawiającemu projekt wykonawczy zabudowy pomieszczenia socjalnego.  Zamawiający umożliwia Wykonawcom oględziny obiektu i pomiar pomieszczenia na etapie składania ofert.  Oględziny budynku możliwe po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Osoba wyznaczona do kontaktu. Tomasz Michałowski. | | | **spełnia/ nie spełnia** |  |  |
| W skład **drugiego** kompletu wyposażenia pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na parterze budynku wchodzi zakup, dostaw i montaż następującego wyposażenia o minimalnych parametrach: | | | | | | | |
| ***Nazwa*** | ***Ilość*** | ***Parametry/opis*** | | | **Opis oferowanych parametrów/urządzeń/produktów** | | |
| **spełnia/ nie spełnia min. parametry/ów tech.** (niewłaściwe skreślić) | **Uwagi** (w przypadku innych parametrów należy wyszczególnić oferowane parametry) | **Rodzaj, typ, model lub nazwa** |
| Zlew jednokomorowy z ociekaczem i armaturą | 1 szt. | Rodzaj | | jednokomorowy granitowy z ociekaczem | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Bateria z zestawem mocującym, wężyki, uszczelki itp. | | Tak, wysoka elastyczna lub wyciągana wylewka | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Syfon | | Tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Możliwość zabudowy w szafce | | Tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Dodatkowe informacje | | Atest higieniczny, odporny na zarysowania i przebarwienia | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Skład | | 80% kruszywo granitowe 20% żywice | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Lodówka | 1 szt. | Rodzaj | | Z zamrażalnikiem górnym | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Kolor | | Srebrny lub biały | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Poziom hałasu | | max. 40 dB | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Sterowanie | | Mechaniczne lub elektroniczne | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| System No Frost | | Nie | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Klasa energetyczna | | A++ | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność całkowita | | min. 170 l | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wysokość | | 140 cm -160 cm | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Obustronne drzwi | | tak | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Wyposażenie | | Półki w chłodziarce szklane (ewentualnie szuflada na warzywa), półki na drzwiach  Półki/szuflady w zamrażarce | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Kuchenka mikrofalowa | 1 szt. | Kolor | | Biały lub srebrny | **spełnia/ nie spełnia** |  | Producent urządzenia:  …………………………………………  Pełna nazwa oferowanego modelu:  …………………………………………... |
| Sterowanie | | Mechaniczne | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Moc mikrofali | | 700W | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Pojemność | | 18-21 l | **spełnia/ nie spełnia** |  |
| Zabudowa pomieszczenia socjalnego | 1 komplet | Zabudowa pomieszczenia socjalnego na wymiar (szafki, szuflady góra, dół), stół (1 szt.), krzesła (2 szt.) Planowana długość zabudowy ok 314 cm. Materiał wykonania: płyta meblowa odporna na wilgoć i zarysowania. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia powinien dokonać pomiarów rzeczywistych pomieszczenia oraz uzgodnić rozmieszczenie szafek, szuflad, ww. urządzeń z użytkownikiem obiektu tj. z dyrektorem Centrum Kulturalno Bibliotecznego.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu przedstawił Zamawiającemu projekt wykonawczy zabudowy pomieszczenia socjalnego.  Zamawiający umożliwia Wykonawcom oględziny obiektu i pomiar pomieszczenia na etapie składania ofert.  Oględziny budynku możliwe po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym. Osoba wyznaczona do kontaktu. Tomasz Michałowski. | | | **spełnia/ nie spełnia** |  |  |