## rekawice nitrylowe
załącznik nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – test wykrywający antygen SARS CoV-2 z wymazu z nosogardzieli
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość zł |  | Producent / nazwa handlowa | nr katalogowy
[6 empty] | netto (iloczyn kolumny 4 i 5) | brutto (kolumna 7 powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Test wykrywajacy antygen SARS CoV-2 z wymazu z nosogardzieli, - pakowane osobno, - w opakowaniu od 20 do 30 sztuk testów. - metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika, - w zestawie: wymazówki kłaczkowe do poboru z nosogardzieli, kontrola dodatnia i ujemna, statyw (stojak) na probówki, wymazówki do poboru materiału łamiące sie w łatwy sposób ( bez uzycia nożyczek). - czułość względem PCR: min. 93%, swoistość: min. 97%, - możliwość odczytu wyniku max do 20 min, - brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej, - możliwość stosowania w dowolnym środowisku laboratoryjnym i poza- laboratoryjnym, termin -ważności min. 9 miesięcy liczony od daty dostawy do Zamawiającego, | szt. | 10.000
razem: | [7 empty] | x | x
UWAGA!!! Zamawiajacy zaleca dołączenie do oferty metodykę lub ulotkę potwierdzającą spełnenie powyższych wymagań.
Wartość całkowita dostawy brutto wynosi: …..............................., słownie: ….........................................................................................
……………………………….
podpis Wykonawcy