## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Czujnik jednorazowy, sterylny, niezawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 kg do 5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), Sensor w technologii OxiMax, rejestrujący historię zdarzeń, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. |  | szt. | 600
2 | Czujnik jednorazowy, sterylny, niezawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), Sensor w technologii OxiMax, rejestrujący historię zdarzeń, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. |  | szt. | 800
3 | Czujnik jednorazowy, sterylny, niezawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, w kształcie litery L, dł. kabla min. 90 cm posiadający w integralnym opakowaniu do mocowania naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem przedłużających żywotność czujnika. Sensor w technologii OxiMax, rejestrujący historię zdarzeń, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. |  | szt. | 7000
4 | Czujnik jednorazowy, sterylny, niezawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg w kształcie litery L, dł. kabla min. 90 cm, posiadający w integralnym do mocowania naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem przedłużających żywotność czujnika. Sensor w technologii OxiMax, rejestrujący historię zdarzeń, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. |  | szt. | 500
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
| data |  |  |  | ….........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kaniula do żył obwodowych, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, z trójkątnym ostrzem igły, ze stożkowatą końcówką kaniuli, z PTFE, pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości, bez lateksu, wszystkie rozmiary kaniul w poz. 1 muszą pochodzić od jednego producenta, wymagane rozmiary : - 22G 0,8 x 25 mm - przepływ 31 ml/min. - 20G 1,0 x 32 mm - przepływ 54 ml/min. - 18G 1,2 x 32 mm - przepływ 80 ml/min. - 16G 1,7 x 45 mm - przepływ 180 ml/min. |  | szt. | 100.000
2 | Kaniula dożylna wykonana z PUR, bezpieczna - posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zabezpieczenia, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe zawierajace informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli - rozmiar i średnicę zewnętrzną, długość przepływu, 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, zawór portu głównego posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem, optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowniu jednostkowym w ml/min, po zdjęciu opakowania na kaniuli musi znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji, wszystkie rozmiary kaniul w poz. 2 muszą pochodzić od jednego producenta, wymagane rozmiary: - 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 22 ml/ min. - 22G 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min. - 20G 1,1 x 25 mm, przepływ 65 ml/min. - 20G 1,1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min. - 18G 1,3 x 33 mm, przepływ 103 ml/min. - 18G 1,3 x 45 mm, przepływ 96 ml/min. - 17G 1,5 x 45 mm, przepływ 128 ml/min. - 16G 1,7 x 50 mm, przepływ 196 ml/min. - 14G 2,2 x 50 mm, przepływ 343 ml/min. |  | szt. | 50.000
3 | Kaniula dożylna wykonana z FEP do wlewów dożylnych, z portem bocznym, z zastawką, z dwiema liniamii RTG, ze skrzydełkami, ostrze w kształcie litery V, sterylna, wszystkie rozmiary kaniul w poz. 3 muszą pochodzić od jednego producenta, wymagane rozmiary: - średnica zewnętrzna 0,7 mm, dł. 19 mm, rozmiar - 24G, przepływ 23 ml/min - średnica zewnętrzna 0,9 mm, dł. 25 mm, rozmiar - 22G, przepływ 36 ml/min - średnica zewnętrzna 1,1 mm, dł. 32 mm, rozmiar - 20G, przepływ 56 ml/min. - średnica zewnętrzna 1,3 mm, dł. 45 mm, rozmiar - 18G, przepływ 90 ml/min. - średnica zewnętrzna 1,5 mm, dł. 45 mm, rozmiar - 17G, przepływ 142 ml/min. - średnica zewnętrzna 1,7 mm, dł. 45 mm, rozmiar - 16G, przepływ 200 ml/min. - średnica zewnętrzna 2,1 mm, dł. 45 mm, rozmiar - 14G, przepływ 305 ml/min. |  | szt. | 250.000
4 | Kaniula dożylna do długotrwałych wlewów dożylnych, przeznaczona do delikatnych żył noworodków i wcześniaków, hypoalergiczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończoną igłą, z zastawką bezzwrotną zapobiegajacą wypływowi krwi, z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie, widoczna w USG, pakowana w opakowania typu Tyvek zabezpieczające przed wilgocią, na opakowaniu oznaczenie producenta o braku lateksu w kaniuli, sterylna, wszystkie kaniule w poz. 4 muszą pochodzić od jednego producenta, wymagane rozmiary: - 26G 0,6 x 19 mm, przepływ 13 ml/min. - 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min. |  | szt. | 17.000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
| data |  |  |  |  | ….................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)