## Arkusz1
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR1
WYKAZ URZĄDZEŃ
LP | NAZWA URZĄDZENIA | wydział / dział | miejsce zamontowania | ILOŚĆ szt./kpl. | Ilość przeglądów serwisowych w roku | [5 empty] | Cena, zł netto
[5 empty] | 30 dni od podpisania umowy (serwis zerowy) | kwartał III IV | kwartał I. II / III, IV | kwartał I. II / III, IV | kwartał I, II | Ilość przeglądów: Razem | Cena (zł netto/1. szt ) | Razem cena (zł netto/wszystkie przeglądy) poz. iloczyn: 12x13
[5 empty] | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klimatyzator Fujitsu General model ASHG09LMCA - Inverter o mocy 2,5 kW | TK | BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie mistrzów) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
2 | Klimatyzator Fujitsu General model ASHG12MCA - Inverter o mocy 3,4 kW | TK | BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie kierownika) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
3 | Klimatyzator podstropowy Toshiba | TE | GOŚ -ul. Kostrzyńska Rozdzielnia R8
| jednostka wewnętrzna RAV-SM804CT-E |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| jednostka zewnętrzna RAV-SM804AT-E |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
4 | Klimatyzator Scienny Samsung Multi -2 Model AJ100FCJSEH/EV/2015, BOB1P3CG400226F | TO | BIURO OBSŁUGI KLIENTA Budynek "A", ul. Śląska 95
| jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| jednostki wewnętrzne |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
5 | Centrala Wentylacyjna SYSTEMAIR SAVE VSR 500 | TO | Budynek "B", ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
6 | Instalacja klimatyzacji w systemie VRF składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 9 sztuk jednostek wewnętrznych producenta AUX: | TO | Budynek "B", ul. Śląska 95
| Jednostka zewnętrzna model ARV-H280/SR1MV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H022/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 2,2kW |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H028/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 2,8kW |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H036/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 3,6kW |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12
7 | Klimatyzator Scienny Samsung Multi- 4 AJ100FCJSEH/EV/2015, BOB1P3CG300103B | TW | Budynek "A", piętro ul. Śląska 95
| jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| jednostki wewnętrzne |  |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10
8 | Centrala wentylacyjna Mistral 009-10-15/2015 | TW | Budynek "A", poddasze ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
9 | Centrala wentylacyjna Mistral 008-10-15/2015 | TW | Budynek "A", piętro, szatnia ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
10 | Centrala wentylacyjna Mistral 007-10-15/2015 | TW | Budynek "A", parter, pogotowie wod-kan ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
11 | Wentylator nawiewny BOX z nagrzewnicą elektryczną | TW | Budynek "A", łazienka, parter i piętro ul. Śląska 95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
12 | Klimatyzator naścienny Kasi 2,6 kW | DL | GOS ul. Kostrzyńska Pracownia mikrobiologii Laboratorium | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
13 | Klimatyzator typ Airwell | DL | GOS ul. Kostrzyńska, pokój wagowy i aparaturowy laboratorium | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
14 | Centrala klimatyzacyjna nawiewna VBW Engineering SPS-50 | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska, bud admin-labor, korytarz laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
15 | Agregat klimatyzacyjny Mitsubishi PUHZ-RP 100 YKA | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin- labor poddasze/dach nad laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
16 | Wentylator dachowy | DL |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 28
17 | Nagrzewnica wodna VBR 60-30-4 | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin-labor Pracownia mikrobiologii Laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
18 | Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG | TP | SUW Siedlice,ul. Żytnia | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 35
19 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120F | TP | SP Łupowo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
20 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120F | TP | SUW Kłodawa | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21
21 | Osuszacz kondensacyjny powietrza AMB 50 | TP | SP Ursus | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
22 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120 F | TP | SP Górczyn | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
23 | Osuszacz kondensacyjny powietrza FIEBERITZ | TP | SP Racław | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
24 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120F | TP | SP Piaski | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
25 | Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG | TP | SP Walczaka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
26 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120 F | TP |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14
27 | Agregat wody lodowej SYSTEMAIR CAQL40 , AQL.40.BLN.1.P Mo Nr 1135222 | Admin | Jednostka zewnętrzna, teren PWiK na zapleczu budynku biurowego ul.Kos.Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| Klimakonwektor naścienny SYSCOIL 45 i 47 | Admin | Budynek administracyjno - biurowy ul.Kos.Gdyńskich 47 parter + piętro | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 77
| Klimakonwektor podłogowy | Admin | Łącznik przy bud. biurowym ul.Kos.Gdyńskich 47 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21
| Klimatyzatory naścienne | Admin | Budynek Działu Inwestycji i Rozwoju ul. Kos. Gdyńskich 47, sala konferencyjna + pom informatyków (pok. nr 13, 14) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 28
28 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją REGO 1200 HE-R-EC3 | Admin | Budynek administracyjno - biurowy poddasze, ul.Kos.Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
29 | Instalacja klimatyzacji w systemie VRF składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 21 sztuk jednostek wewnętrznych producenta AUX: | Admin | Budynek Działu Inwestycji i Rozwoju ul. Kos. Gdyńskich 47
| Jednostka zewnętrzna model ARV-H610/SR1MV |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H022/R1X(LI) o mocy chłodniczej 1,8 kW |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 13 | 52
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H028/R1X(LI) o mocy chłodniczej 2,4 kW |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 24
| Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H036/R1X(LI) o mocy chłodniczej 3,1 kW |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8
30 | Instalacja klimatyzacji składająca się z: | TW | Dyspozytornia w budynku SUW Centralny przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47
| Klimatyzator PANASONIC S-56MK2E5A 6192403127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| Klimatyzator PANASONIC S-56MK2E5A 6192403130 | DI | Serwerownia w budynku SUW Centralny przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| Panasonic U-4LE2E8 6345100063 Jednostka zewnętrzna | TW/DI | Przy budynku SUW Centralny przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
31 | Klimatyzator TOSHIBA RAS-22SKV2-E/RAS-22SAV2-E | DI | SUW budynek pomp serwerownia ul. Kos. Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
33 | Instalacja klimatyzacji składająca się z 3 jednostek zewnętrznych oraz 4 wewnętrznych, producent Vesser: | TS | Pomieszczenia laboratorium w Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158
| jednostka zewnętrzna GF 18 M2DAT wydajność chłodnicza 5,2 kW |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
| jednostka wewnętrzna – Multi WTA 9+12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
| jednostka wewnętrzna WTA 18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
34 | Klimatyzator Rotenso, model K50Vi/K50Vo 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna | TS | GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Centralna Dyspozytornia Oczyszczalni Ścieków - Budynek administracyjny | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
35 | Klimatyzator Rotenso, model Ukura U35Wi/U35Wo Klimatyzator Rotenso, model K50Vi/K50Vo 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna | TS | GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Dyspozytornia "wirówki" Oczyszczalni Ścieków - Budynek wirówek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
36 | Klimatyzator Rotenso, model Ukura U35Wi/U35Wo Trzy niezależne układy | TS | GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Pomieszczenia biurowe budynek administracyjny
| 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
| 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
[8 empty] | RAZEM, zł netto |  |  |  | 0
DATA I PODPIS OFERENTA
……………………………………………….