## Arkusz1
Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wielkość depozytu | klasa wyrobu
1 | 1 | Prowadniki diagnostyczne | Prowadniki diagnostyczne Warunki: - dostępne średnice prowadników 0,018”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - dostępne długości: 150cm, 200cm, 260cm - dostępne końcówki: prosta i typu J o promieniu nie przekraczającym 3mm - pokrycie hydrofobowe PTFE - atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem naczynia | szt | 2200 | [5 empty] | 60szt
2 | 2 | Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające cienkościenna hydrofilną koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej pneumatycznie sile ucisku | Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające: cienkościenną hydrofilną koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej pneumatycznie sile ucisku Warunki: Koszulki naczyniowe z igłą i prowadnikiem - dedykowane i posiadające rejestrację do nakłucia i wprowadzania do tętnicy promieniowej - dostępne długości 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres - dostępne średnice wewnętrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres - zawór hemostatyczny zapewniający szczelność w czasie pracy - pokrycie powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie koszulki, zmniejszającą ból i dyskomfort pacjenta oraz redukującą ryzyko skurczu tętnicy promieniowej - rozszerzacz o konstrukcji zapewniającej możliwie atraumatyczne wprowadzanie do tętnicy z gładkim przejściem między koszulką a rozszerzaczem - w zestawie prowadniki nitinolowe dostępne w rozmiarach 0,018”;0,021” i 0,025” długości minimum 45cm dla koszulek 10 cm - duże światło wewnętrzne koszulki minimum 1,98mm przy zredukowanej zewnętrznej średnicy do ≤ 2,22mm dla koszulki kompatybilnej z cewnikami prowadzącymi 6F - grubość ściany koszulki nie przekraczająca 0,12mm (zewnętrzna średnica koszulki 6F porównywalna z innymi produktami o średnicy 5F, a 7F z innymi produktami 6F) - dren boczny zakończony kranikiem trójdrożnym do przepłukiwania koszulki - w zestawie cienkościenne igła angiograficzna z ostrym podwójnym szlifem kompatybilna z załączonym prowadnikiem Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej: - jałowe, działające na zasadzie pneumatycznego ucisku - opaska musi pozwalać na regulację siły ucisku bez konieczności całkowitego zwolnienia ucisku i ponownego zakładania - wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację hemostazy w miejscu nakłutej tętnicy - ergonomiczny i wygodny dla pacjenta kształt - dostępność opaski co najmniej w 2 rozmiarach pozwalająca na prawidłowy ucisk niezależnie od obwodu nadgarstka | szt | 2000 | [5 empty] | 150 szt
3 | 3 | Wkłady jednorazowe do wstrzykiwcza automatycznego Mark 7 Arterion | Wkłady jednorazowe do wstrzykiwacza automatycznego Mark 7 Arterion Warunki: - wkłady jednorazowe o pojemności 150ml - kompatybilne ze wstrzykiwaczem automatycznym Mark 7 Arterion firmy Medrad - zestaw składajacy się z wkładu strzykawkowego z tlokiem oraz węzyka do nabierania kontrastu - przeznaczone do wstrzykiwania angiograficznych kontrastów jodowych | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
4 | 4 | Prowadniki do angioplastyki | Prowadniki do angioplastyki Warunki: -średnica 0,014” - dostępne różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian i morfologii naczyń – minimum 30 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki - dostępne końcówki proste i w kształcie J - dostępne długości 190cm i 300cm - dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną i hydrofobową na całej długości - dostępne prowadniki z rdzeniem sięgającym końcówki „core to tip” zapewniające przeniesienie skrętu 1:1 i prowadniki z rdzeniem typu ribbon type” - dostępne prowadniki specjalistyczne do udrożnień (minimum 10 rodzajów) z końcówkami o średnicy 0,012” ; 0,0105” oraz 0,009” i z Micro-J - wstępnie ukształtowaną koońcówką na długości 1 mm, pod kątem 25° (do 5% wartości pakietu) - dostępne prowadniki o różnej sztywności części roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g; 0,9g; 1,0g;1,2g; 1,5g; 2,7g; 2,8g; 3,5g; 4,1g; 4,8g; 9,7g; 10,8g, 12,5g; 13,0g 13,9g oraz różnej sztywności szaftu (normalne i extra support) zapewniające możliwość wyboru optymalnego prowadnika do typu zmiany | szt | 600 | [5 empty] | 100szt
5 | 5 | Inflatory do balonów do angioplastyki | Inflatory do balonów do angioplastyki Warunki: - umożliwiające inflację balonu ciśnieniem 28 atm lub wyższym - objętość strzykawki minimum 20 ml - zaopatrzone w manometr z dobrze widoczną tarczą w przyciemnionym pomieszczeniu - zaopatrzone w elastyczny łącznik wysokociśnieniowy wykonany z przezroczystego materiału z kranikiem trójdrożnym - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka - ergonomiczny kształt - dokładność pomiaru ciśnienia inflacji do 3% | szt | 1200 | [5 empty] | 60 szt
6 | 6 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek ze znacznikami na końcach | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek ze znacznikami na końcach Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą węglową - znaczniki ułatwiającymi lokalizację obu końców stentu - pokrycie abluminalne lekiem antymitotycznym – pochodną rapamycyny uwalnianym bez udziału polimeru - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 80 mikrometrów - dobra elestyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,5 mm włącznie - dostępne długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,5mm lub szerszy zakres - zamocowanie stentu na balonie semi-compliant z możliwością doprężenia na tym samym balonie o co najmniej 0,5mm ponad średnice nominalną dla stentów 4,0mm i 4,5mm - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 18 atm - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm | szt | 150 | [5 empty] | 30 szt
7 | 7 | Kuwety jednorazowe do pomiaru ACT i PT kompatybilne z aparatem Hemochron Jr | Kuwety jednorazowe do pomiaru ACT i PT kompatybilne z aparatem Hemochron Jr Warunki: - 225 kuwet (5 opakowań po 45 szt) do pomiaru ACT z kropli krwi pełnej (wielkość próbki nie przekraczająca 20 mikrolitrów) - załączone zestawy do kalibracji w każdym opakowaniu - dostawca zapewnia możliwość okresowych przeglądów i serwisu aparatu do pomiaru ACT Hemochron Jr | opak | 5 opakowań po 45 kuwet | [5 empty] | nie dotyczy
8 | 8 | Zastawki typu Y-connector do złożonych zabiegów z 2 zastawkami (zakręcaną i automatyczną) | Zastawki typu Y-connector do złożonych zabiegów z 2 zastawkami (zakręcaną i automatyczną) Warunki: Zastawki rotacyjne typu Y-connector do złożonych zabiegów z końcówką luer lock męską - wewnątrzny kanał minumum 11F - w zestawie dren 25cm, tępa igła odpowiedniej długości do zastawki i torquer - uszczelka zapewniająca dobrą hemostazę i ograniczenie utraty krwi podczas długich zabiegow przy użyciu kilku balonów lub mikrocewników jednocześnie - 2 zastawki hemostatyczne: rotacyjna -zakręcana i automatyczna | szt | 50 | [5 empty] | nie dotyczy
9 | 9 | Mikrocewniki uniwersalne | Mikrocewniki uniwersalne Warunki: - dostępne długości 130 lub 135cm i 150 cm - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 60 cm - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu zwężającej się od 2,6 do nie większej niz 1,8F - średnica szaftu nie przekraczająca 2,6F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi o średnicy wewnętrznej 0,041” i większej - światło wewnętrzne minimum 0,018” (0,45mm) w miejscu końcówki - tip) i mininimum 0,021” (0,55mm)w proksymalnym szafcie mikrocewnika - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - zbrojenie metalowe zapewniające możliwość rotacji mikrocewnika i zapeniające elastyczność dystalnego końca - znacznik na końcu pozwalający na dobrą widoczność końca mikrocewnika w trakcie fluoroskopii RTG | szt | 20 | [5 empty] | 3 szt
10 | 10 | Balony do angioplastyki OTW | Balony do angioplastyki OTW Warunki: - balony do angioplastyki wieńcowej w systemie OTW (over the wire) z kanałem dla prowadnika przez cała długość szaftu balonu - kompatybilne z prowanikami 0,014" - niski profil - dostępne średnice 0d 1,2mm do 1,5mm lub szerszy zakres - dostępne długości 12,15 mm lub szerszy zekres - długość robocza co najmniej 135 cm | szt | 60 | [5 empty] | 5 szt
11 | 11 | Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania | Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania Warunki: - koszulki zbrojone oplotem metalowym (typu coil) pozwalającym zachować giętkość koszulki przy jednoczesnej dużej odporności na załamania przy wprowadzaniu do krętych naczyń - pokrycie hydrofilne ułatwiające wprowadzenie - marker umożliwiający precyzyjną lokalizację końca koszulki w drzewie naczyniowym pod kontrolą skopii RTG - dostępne rozmiary od 5F do 8F - dostępne długości 45cm i 65cm dla rozmiarów 5F, 6F, 7F i 8F - z kranikiem trójdrożnym na linii do płukania koszulki - z otworem umożliwiającym umocowanie koszulki szwem do skóry - zastawka hemostatyczna blokująca wypływ krwi z koszulki, umożliwiająca wprowadzanie cewników - rozszerzacz umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie w komplecie Warunki: - kompatybilne z prowanikami 0,014" - kompatybilne z cewnikami prowadzacymi 5F i większymi - długość użytkowa 140cm, pokrycie hydrofilne na długości co najmnie 25cm - 2 wyjścia dla prowanika na dystalnym końcu mikrocewnika z kanału OTW w przeciwnych kierunkach umieszczone w odległosci odpowiednio 8 i 12mm od końcówki cewnika | szt | 20 | [5 empty] | nie dotyczy
12 | 12 | Cewniki diagnostyczne długie | Cewniki diagnostyczne długie Warunki: - dostępna średnica 5F lub 6F - dostępne długości co najmniej 120cm krzywizn - dostępne krzywizny JL4, JR4 lub szerszy zakres - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1000 psi | szt | 50 | [5 empty] | 20szt
13 | 13 | Coile hydrożelowe (sprężynki) do embolizacji naczyń z systemem wprowadzającym i uwalniającym | Coile hydrożelowe (sprężynki) do embolizacji naczyń z systemem wprowadzającym Warunki: - umożliwiające embolizację naczyń średnicy 2,0-3,0mm pożądany szerszy zakres - możliwość zastosowania w zakresie tętnic i malformacji naczyniowych w obrębie serca - pokrycie hydrożelowe pęczniejące w naczyniu po implantacji coila w czasie do 30 min zwiększające jego zdolność do okluzji naczynia - system umożliwiający repozycję/usunięcie coila przed odłączeniem i kontrolowane jego odłączenie przy użyciu prądu elektrycznego - dostępne coile tworzące pętle średnicy od 2 do 3mm lub szerszy zakres - dostępne długości coili od 20 do 60 mm lub szerszy zakres - kompatybilne mikrocewniki o długości co najmniej 130cm - umożliwiające wprowadzenie coili do naczynia Pakiet obejmuje: A) systemy wprowadzające (mikrocewniki) B) coile C) urządzenia do elektrycznego uwalniania coili | szt | A) system wprowadzający (mikrocewnik) 10szt B) coil hydrożelowy 10szt C) urządzenie do uwalniania coili 10 szt | [5 empty] | A) 3 szt B) 3 szt C) 3 szt
14 | 14 | Zamykacze miejsca nakłucia dużych tętnic | Zamykacze miejsca nakłucia dużych tętnic Warunki: - zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu redukującym ryzyko krwawienia i miejscowych powikłań po nakłuciu t.udowej z użyciem balonu wewnątrz naczynia (nie pozostawiający żadnego materiału w świetle naczynia co zapobiega ewentualnemu zwężeniu i zakrzepicy) - oparty na aplikacji zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. - - materiał uszczelniający podlega absobcji w ciągu 30 dni. - zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. - dostępny w średnicach umożliwiających zamknięcie nakłucia tętnicy o średnicy 6 i 7F lub w szerszym zakresie | szt | 50 | [5 empty] | 10 szt
15 | 15 | Prowadniki hydrofilne | Prowadniki hydrofilne Warunki: - dostępne średnice 0,014” , 0,018” , 0,021 i 0,035” lub szerszy zakres; w tym rozmiar 0,014” dedykowany do tętnic wieńcowych - długość dostępna 150cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm lub szerszy zakres - końcówki atraumatyczne - dostępne w wersji z końcówką poddającą się kształtowaniu, z pamięcią kształtu - dostępne co najmniej w 3 wariantach sztywności - dostępne końcówki zagięte pod kątem 45 stopni, J o promieniu zagięcia końcówki 3,0mm i 1,5mm oraz proste - pokryte z zewnątrz substancją hydrofilną redukującą tarcie na całej długości długości dla prowadnikówod 0,018" do 0,035" i częściowo dla 0,014" | szt | 350 | [5 empty] | 90szt
16 | 16 | Cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus | Cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą amorficznego węglika krzemu - pokrycie lekiem antymitotycznym – sirolimusem - uwalnianym z biodegradowalnego polimeru - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 60 mikrometrów dla stentów o średnicy do 3mm i 80 mikrometrów dla stentów o średnicach 3,5 i 4,0mm - dobra elastyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach wynikająca z konstrukcji opartej na podwójnej spirali - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,0 mm włącznie - dostępne długości od 9 do 40mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 16 atm - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm | szt | 350 | [5 empty] | 50szt
17 | 17 | Prowadniki do udrażniania tętnic nowej generacji | Prowadniki do udrażniania tętnic nowej generacji: Warunki: - Prowadniki sterowalne do rekanalizacji o konstrukcji zawierającej 63 druty: oplot ACT ONE na rdzeniu prowadnika i oplot Xtrand na zewnętrznej części prowadnika zapewniające wysoką odporność na zniszczenie zwłaszcza na rozciąganie i doskonałą manewrowalność - prowadniki dedykowane do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) - średnica 0,014”, - wydłużona, taperowana końcówka dystalna do 0,011” i 0,012” - fabrycznie zagięta końcówka na odcinku 1mm - pokrycie hydrofilne na odcinku co najmniej 40cm - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu zapewniający przeniesienie skrętu 1:1 - dostępne sztywności końcówki 2,0 ; 4,0 i 6,0g - końcówka cieniująca platynowa o doskonałej widoczności we fluoroskopii RTG - dostępna długość 190cm | szt | 60 | [5 empty] | 10 szt
18 | 18 | Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu promieniowego i udowego | Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu promieniowego i udowego Warunki: - dostępne krzywizny zapewniające dobre podparcie z dostępu promieniowego (right extra back-up, left extra back-up, EBU, TIG) - dostępny szeroki zakres wielkości cewników: 6 wielkości dla cewników extra back-up (XBRCA) do prawej ( 3,0; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25 i 4,5) i 9 wielkości cewników extra back-up (EBU) do lewej tętnicy wieńcowej (3,0; 3,25; 3,5, 3,75, 4,0 ; 4,25, 4,5; 4,75 i 5,0) lub szerszy zakres - pokrycie hydrofilne zapewniające redukcję tarcia i ryzyka skurczu tętnicy promieniowej w trakcie zabiegu - duża średnica wewnętrzna: minimum 0,058” dla cewnika 5F; 0,071” dla cewnika 6F i 0,082” dla cewnika 7F - dostępne średnice od 5F do 8F - dostępne cewniki 7F i 8F z bocznymi otworami (SH side holes) pozwalającymi uniknąć zablokowania przepływu przez tętnice wieńcowe w trakcie zabiegu - dostępne cewniki o krzywiźnie typu Tiger (TIG) w rozmiarach od 3,0 do 5,0 umożliwiające angioplastykę prawej i lewej tętnicy wieńcowej z użyciem 1 cewnika - dostępne cewniki prowadzące o długości 120cm i średnicy 5F proste umożliwiające zastosowanie techniki cewnik 5F w cewniku 6F - dobre przeniesienie skrętu 1:1 przez cewnik - utrzymywanie parametrów cewnika w temperaturze ciała (cewnik nie powinien mięknąć pod wpływem temperatury 37 stopni Celsiusza) | szt | 300 | [5 empty] | 80 szt
19 | 19 | System do rekanalizacji | Systemy do rekanalizacji tętnic techniką przejścia subintimalnego i powrotu do światła naczynia składające się z 3 elementów mikrocewnika, balonu i prowadnika Warunki: A. mikrocewnik zbudowany ze skręconych drutów o tępo, atraumatycznie zakończonej końcówce średnicy 1 mm z uchwytem umożliwiającym szybką rotację B. Płaski samopozycjonujący balon OTW przystosowany do rozprężania w przestrzeni subintimalnej, z dwoma przeciwległymi otworami do wyprowadzenia prowadnika C. Zagięty pod kątem 28 stopni prowadnik z ostrym zakończeniem dedykowany do przebicia się z przestrzeni subintimalnej do światła naczynia, dostępne długości 185 i 300cm | szt | A. 3 B. 5 C. 3 | [5 empty] | A. 1 szt B. 1 szt C. 1 szt
20 | 20 | Cewniki do litotrypsji wewnątrznaczyniowej | Balony do litotrypsji wewnątrzwieńcowej Warunki: - dostępne w systemie rapid exchange (RX, Monorail) kompatybilne z prowadnikami 0,014" i cewnikami prowadzącymi 6F - wytwarzające co najmniej 120 impulsów fali uderzeniowej kruszącej zwapnienia w blaszce miażdżycowej i ścianie tętnicy - dostępne średnice od 2,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres - dostępne długości 12mm lub szerszy zakres - profil przejścia balonu nie przekraczający 0,042" Warunkiem jest nieodpłatne udostępnienie na czas wykonywanych planowych zabiegów litotrypsji wewnątrznaczyniowej generatora impulsów kompatybilnego z oferowanymi balonami | szt | 12 | [5 empty] | nie dotyczy
21 | 21 | Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, z możliwością blokady prowadnika poprzez wbudowany balon blokujący | Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego, z możliwością blokady prowadnika poprzez wbudowany balon blokujący: Warunki: - długość robocza systemu 150 cm, długość cewnika przedłużającego co najmniej 13cm, cewnik przedłużajacy zbrojony spiralnie nawiniętym drutem z powłoką hydrofilną - zintegrowany z cewnikiem balon służący do blokowania prowadnika (TRAP) przy wymianie/usuwaniu mikrocewników - dostępne średnice 6F, 7F, 8F. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F - fragment o budowie half pipe ułartwiający bezkolizyjne wprowadzanie sprzętu do cewnika przedłużającego | szt | 10 | [5 empty] | 3 szt