Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 04.06.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 4/21

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zadanie 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 18g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 2

Zadanie 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 3

Zadanie 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 43g/m2 plus warstwa wzmocniona na rękawach i okolicy brzucha i klatki piersiowej dodatkowo 40 g/m2/

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 4

Zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach L-XL?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 5

Zadanie 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek kopułkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 6

Zadanie 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek, które są środkiem ochrony indywidualnej kat. III.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 7

Zadanie 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów o gramaturze 55g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 8

Zadanie 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy kat. III, typ PB6.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 9

Zadanie 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze 55-60 gr/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 28.05.2021r.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 37

1: CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI OPAKOWANIE JEDNORAZOWYCH, METALOWYCH, ŁYZEK MCCOY BEZ DŁUGOŚCI ŁYŻKI I KODU Eean NA OPAKOWANIU ?

2: CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI łyżki o wymiarach: długość w rozmiarach MAC 3,4, szerokość końcówki 14mm, długość całkowita dla końcówki 4: 150-157mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Ad. 1 Zgodnie z SWZ

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 11

Zadanie 47

Czy Zamawiający dopuści elektrodę pętlową prosta wolframową o średnicy 20mm i długości części roboczej 120mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Zadanie 48

Czy Zamawiający dopuści elektrodę pętlową prosta wolframową o średnicy 15mm i długości części roboczej 120mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadanie 53

Czy Zamawiający dopuści maskę graficzną instrukcja użycia znajdującą się w papierowej instrukcji obsługi dołączonej do kartonikowego opakowania a’ 6 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. 
Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) poziom szczelności AQL 1,5;

(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu);

b) grubość na palcu 0,09 – 0,11 mm, na dłoni 0,05 – 0,06 mm, na mankiecie 0,05 mm;

(są stosunkowo cienkie, jednocześnie zapewniają odpowiednią ochronę dla personelu szpitala, pacjenta oraz dobre czucie w palcach podczas użytkowania, różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym);

c) w rozmiarach S, M, L, XL;

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) …”

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. „Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością” – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;

b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;

c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

d) promieniowaniem jonizującym;

e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;

f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;

g) upadkiem z wysokości;

h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

i) utonięciem;

j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;

l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;

m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Ad. a) Zgodnie z SWZ

Ad. b) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Ad. c) Zgodnie z SWZ

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).