## wycena do przetargu
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nr. katalogowy
1 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji para wodną w autoklawie | szt. | 30
2 | Codzienny test do kontroli prawidłowosci zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań, op a' 250 szt | op | 1
3 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867i EN ISO 11140. Opakowanie 250 szt. | op | 2
4 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z posiadaną metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, firmy GKE. 1 rolka 750 etykiet, wskaźnik para wodna. Opakowanie 12 rolek. | op | 1
5 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny zawierające spory bakterii G. Stearothermophilus na papierowym nośniku, populacja 105, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55 – 60OC. Wskaźniki w postaci fiolek kompatybilnych z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju eliptycznym. Opakowanie 100 szt. | op | 1
6 | Torebki posterylizacyjne, foliowe z samoprzylepnym zamknięciem, bez nadruku, op. 100 szt. Rozmiar 300 x 400 mm | op. | 2
Razem
Wartość netto słownie:
Wartość brutto słownie:
Pakiet nr 2
Lp | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nr. katalogowy
1 | Laryngoskop j.u.z łyżką Macintosh nr 3 | szt | 5
Razem
Wartość netto słownie:
Wartość brutto słownie:
| Pakiet nr 3 | 0
Lp | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, nr. katalogowy
1 | Przyrząd do podaży leków cytostatycznych bursztynowy, zawór przeciwprzelewowy, filtr 15 µm do pompy Alaris | szt | 50
Razem
Wartość netto słownie:
Wartość brutto słownie:
Pakiet nr 4
Lp | Nazwa | j.m | ilość | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent, nr. katalogowy
1 | Pasy NOX RIP jednorazowe - rozm. L | szt | 100
2 | Kaniula nosowa z filtrem do NOX 90 cm | szt | 200
3 | Żel złuszczajacy EEG/EKG NUPRES | szt | 10
4 | Pasta przewodząca do EEG TEN20 X 3 SZT | op | 8
5 | Pasta klejąca LIC2"cement " | szt | 50
Razem
Wartość netto słownie:
Wartość brutto słownie:
Pakiet nr 5
Lp | Nazwa | j.m | ilość | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent, nr. katalogowy
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy ze zintegrowanym,spłaszczonym ustnikiem+klips na nos (jednorazowego użytku ,spakowane razem w jednym opakowaniu ) .wymiary ustnika :wysokość 18-20 mm, szerokość 29-30 mm. Rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22 mm .Przestrzeń martwa filtra <50 ml . Opór<0.05kPa/Lsec.at 1 L/sec . Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min >99.999% przy przepływie 750 l/min.>99,9 %(potwierdzone wynikami z niezależnego labolatorium ). | szt | 1600
2 | Pneumotachograf dpp | szt | 50
Razem
Wartość netto słownie:
Wartość brutto słownie: