## Narzędzia chirurgiczne
Opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-1/21) Pakiet nr 1
Tabela nr 1
L.P | Nazwa narzędzia | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent/ Nr katalogowy
Zestaw podstawowy chirurgia dzieci
1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 120 |  | 0
2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 12 |  | 0
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 24 |  | 0
4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 12 |  | 0
5. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 12 |  | 0
6. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER SMUKŁE SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,2 MM DO NICI 6/0-10/0 DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 24 |  | 0
7. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 12 |  | 0
8. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁ. 115MM OSTRZA OSTRO OSTRE | szt. | 12 |  | 0
9. | NOŻYCZKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP REYNOLDS-JAMESON DŁ. 140MM | szt. | 12 |  | 0
10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 12 |  | 0
11. | NOŻYCZKI DELIKATNE PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁ. 115MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 12 |  | 0
12. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 12 |  | 0
13. | HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM | szt. | 24 |  | 0
14. | HAK OPERACYJNY TYP RAGNELL DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM 5X3/14X6,3 MM | szt. | 24 |  | 0
15. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | szt. | 12 |  | 0
16. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 12 |  | 0
17. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 000 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 3 MM | szt. | 6 |  | 0
18. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM | szt. | 6 |  | 0
19. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 5 MM | szt. | 6 |  | 0
20. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 6 MM | szt. | 6 |  | 0
21. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 0000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,8 MM | szt. | 6 |  | 0
22. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIGURA 000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁ. 170 MM | szt. | 6 |  | 0
23. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP HUDSON DROBNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 6 |  | 0
24. | PINCETA ANATOMICZNA TYP HUDSON DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 12 |  | 0
25. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 12 |  | 0
26. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 6 |  | 0
27. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM | szt. | 6 |  | 0
28. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 6 |  | 0
Zestaw kostny
29. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 75X30 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 2 |  | 0
30. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 60X25 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 2 |  | 0
31. | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL CZTEROZĘBNY TĘPY 39X40 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | szt. | 2 |  | 0
32. | HAK OPERACYJNY TYP OLLIER CZTEROZĘBNY TĘPY 35X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 2 |  | 0
33. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 28X10 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 4 |  | 0
34. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 28X14 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 4 |  | 0
35. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 28X16 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 4 |  | 0
36. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 40X10 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 4 |  | 0
37. | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 55X12 215MM | szt. | 4 |  | 0
38. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 4 |  | 0
39. | HAK BRZUSZNY TYP DOYEN WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 48X120 MM DŁUGOŚĆ 280 MM | szt. | 4 |  | 0
40. | HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY 11/205 MM | szt. | 2 |  | 0
41. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  | 0
42. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  | 0
43. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP SEMKEN DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,1 MM | szt. | 4 |  | 0
44. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2 |  | 0
45. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON-STILLE ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 90° Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 265 MM | szt. | 2 |  | 0
46. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP STILLE ZAKRZYWIONY W BOK Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁ. CAŁK. 230 MM | szt. | 2 |  | 0
47. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | szt. | 2 |  | 0
48. | LINIJKA STALOWA WYSKALOWANA W MILIMETRACH I CALACH DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 2 |  | 0
49. | MŁOTEK WAGA 550 G,WAGA CAŁKOWITA 900G, ŚREDNICA GŁOWICY40 MM DŁ. 240 MM.UCHWYT POKRYTY SILIKONEM | szt. | 3 |  | 0
50. | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA PO ŁUKU ŚREDNICA 5 MM DŁ. 175 MM | szt. | 2 |  | 0
51. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  | 0
52. | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 2 |  | 0
53. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 8 MM | szt. | 2 |  | 0
54. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 10 MM | szt. | 2 |  | 0
55. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 24 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | szt. | 6 |  | 0
56. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP SEBILEAU LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 5 MM DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 6 |  | 0
57. | WZIERNIK POCHWOWY TYP DOYEN DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 60 MM SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 35 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
58. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | szt. | 2 |  | 0
59. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2 |  | 0
60. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2 |  | 0
61. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2 |  | 0
62. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 18 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
63. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
64. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP URLICH- AESCULAP DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM | szt. | 2 |  | 0
65. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP URLICH- AESCULAP DŁUGOŚĆ 350 MM Z ZAMKIEM | szt. | 2 |  | 0
66. | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO DUŻYCH KOŚCI ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  | 0
67. | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI PALCY TYP REILL ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 2 |  | 0
68. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
69. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
70. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
71. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 2 |  | 0
72. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 4 |  | 0
73. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 2 |  | 0
74. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM | szt. | 2 |  | 0
75. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 4 |  | 0
76. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 |  | 0
77. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 4 |  | 0
78. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 |  | 0
79. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 10 |  | 0
80. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 10 |  | 0
81. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 4 |  | 0
82. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ, Z PODZIAŁKĄ, POJ 1,0L | szt. | 2 |  | 0
83. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 2 |  | 0
84. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM | szt. | 2 |  | 0
85. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 2 |  | 0
Zestaw do operacji stopy (stópkowy)
86. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | szt. | 4 |  | 0
87. | HAK OPERACYJNY TYP RAGNELL DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM 5X3/14X6,3 MM | szt. | 4 |  | 0
88. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 2 |  | 0
89. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  | 0
90. | HAK OPERACYJNY TYP SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY OSTRY SZEROKOŚĆ 8 MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7 MM 18X5,5 MM | szt. | 4 |  | 0
91. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 4 |  | 0
92. | HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 11X4 MM DRUGIEJ 19X6 MM | szt. | 4 |  | 0
93. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  | 0
94. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 2 |  | 0
95. | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK 2X1 MM | szt. | 4 |  | 0
96. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP SEMKEN DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,1 MM | szt. | 4 |  | 0
97. | PINCETA CHIR. TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁ. 120 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĄBKI SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ UCHWYT Z OTWOREM | szt. | 4 |  | 0
98. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  | 0
99. | KANIULA SSĄCA TYP LEMPERT ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2 |  | 0
100. | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA PO ŁUKU ŚREDNICA 5 MM DŁ. 175 MM | szt. | 2 |  | 0
101. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 8 MM | szt. | 2 |  | 0
102. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 6 MM | szt. | 2 |  | 0
103. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁ. 165 MM FIGURA 000 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 3 MM | szt. | 2 |  | 0
104. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | szt. | 6 |  | 0
105. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2 |  | 0
106. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2 |  | 0
107. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM | szt. | 2 |  | 0
108. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP AESCULAP DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 2 |  | 0
109. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM | szt. | 2 |  | 0
110. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 2 |  | 0
111. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 2 |  | 0
112. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 2 |  | 0
113. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  | 0
114. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 2 |  | 0
115. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM | szt. | 2 |  | 0
116. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
117. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
118. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP BABY METZENBAUM ODGIETE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
119. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 12 MM DŁUGOŚĆ 90 MM | szt. | 4 |  | 0
120. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM. | szt. | 4 |  | 0
121. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 2 |  | 0
122. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM | szt. | 2 |  | 0
123. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 2 |  | 0
Zestaw podstawowy ortopedia
124. | PENSETAADSON DŁUGOŚĆ 120 MM, GŁADKA | szt. | 4 |  | 0
125. | HAK OPERACYJNY TYP KILNER DWUSTRONNY 3 ZĘBY 5X10 MM ŁOPATA 13X5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM | szt. | 4 |  | 0
126. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 4 |  | 0
127. | HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 11X4 MM DRUGIEJ 19X6 MM | szt. | 4 |  | 0
128. | PINCETA CHIR. TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁ. 120 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĄBKI SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ UCHWYT Z OTWOREM | szt. | 4 |  | 0
129. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 |  | 0
130. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 4 |  | 0
131. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP BABY METZENBAUM ODGIETE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | szt. | 4 |  | 0
132. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
133. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP METZENBAUM PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | szt. | 2 |  | 0
134. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 4 |  | 0
135. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 8 |  | 0
136. | IMADŁO DO WYGINANIA DRUTU SZCZĘKI ZAKOŃCZONE KWADRATOWO PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DŁUGOŚĆ 155 MM | szt. | 8 |  | 0
137. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 4 |  | 0
138. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 2 |  | 0
139. | KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU KOŃCOWKI POPRZECZNIE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | szt. | 2 |  | 0
140. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
141. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
142. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 12 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
143. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
144. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
145. | OSTEOTOM TYP STILLE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 3 |  | 0
146. | MŁOTEK WAGA 550 G,WAGA CAŁKOWITA 900G, ŚREDNICA GŁOWICY40 MM DŁ. 240 MM.UCHWYT POKRYTY SILIKONEM | szt. | 3 |  | 0
147. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP SEBILEAU LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 5 MM DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 4 |  | 0
148. | POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚR.5MM, DŁUGOŚĆ 200MM | szt. | 3 |  | 0
149. | POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚR.3MM, DŁUGOŚĆ 200MM | szt. | 3 |  | 0
150. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 3 |  | 0
151. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 3 |  | 0
152. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 3 |  | 0
153. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 3 |  | 0
154. | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI I ŻEBER TYP SEMB ZARZYWIONE W BOK SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ 190 MM BEZ ZAPADKI | szt. | 3 |  | 0
155. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 24 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | szt. | 4 |  | 0
156. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 4 |  | 0
157. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 4 |  | 0
158. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP BANE-HARTMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM | szt. | 3 |  | 0
159. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM | szt. | 3 |  | 0
160. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 3 |  | 0
161. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP STILLE ZAKRZYWIONY W BOK Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁ. CAŁK. 230 MM | szt. | 3 |  | 0
162. | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU CZOŁOWO I BOCZNIE ŚREDNICA MAX 1,5 MM (DRUTY TWARDE) / 2 MM (DRUTY MIĘKKIE) DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 3 |  | 0
163. | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU TYP REILL ZAKRZYWIONE ŚREDNICA MAX 1,5 MM (DRUTY TWARDE) / 2 MM (DRUTY MIĘKKIE) DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 3 |  | 0
164. | MŁOTEK WAGA GŁOWY 130 GR WAGA CAŁKOWITA 234 GR ŚREDNICA 25 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 3 |  | 0
165. | KLESZCZE PROTETYCZNE TYP GOSLEE PŁASKIE SPICZASTE | szt. | 4 |  | 0
166. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 2 |  | 0
167. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM | szt. | 2 |  | 0
168. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 2 |  | 0
NARZĘDZIA DODATKOWE
169. | druty Kirschnera średnica: 1,8mm, dł.310mm op/10 szt. | szt. | 5 |  | 0
170. | druty Kirschnera średnica: 2mm, dł.310mm op/10szt. | szt. | 5 |  | 0
171. | druty Kirschnera średnica: 2,2mm, dł.310mm op/10 szt. | szt. | 5 |  | 0
172. | NOŻYCZKI OPATRUNOWE TYP LISTER, ODGIĘTE Z KULKĄ DŁ.180MM | szt. | 5 |  | 0
173. | NOŻYCZKI OPATRUNOWE TYP LISTER, ODGIĘTE Z KULKĄ DŁ.140MM | szt. | 5 |  | 0
174. | Nozyczki do gipsu duże, ząbkowane ostrze dł.235mm | szt. | 2 |  | 0
175. | Miski/naczynia metalowe poj. 0,16l | szt. | 2 |  | 0
176. | Miski/naczynia metalowe poj.1l. | szt. | 2 |  | 0
177. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
178. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
179. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
180. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
181. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | szt. | 2 |  | 0
182. | DŁUTO ROWKOWE TYP PARTSCH SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | szt. | 2 |  | 0
183. | DŁUTO ROWKOWE TYP PARTSCH SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM | szt. | 2 |  | 0
184. | DŁUTO ROWKOWE TYP LEXER PROSTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA PEEK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225 MM | szt. | 2 |  | 0
185. | DŁUTO ROWKOWE TYP LEXER PROSTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA PEEK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225 MM | szt. | 2 |  | 0
186. | DŁUTO ROWKOWE TYP LEXER PROSTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA PEEK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225 MM | szt. | 2 |  | 0
187. | Razem |  |  |  | 0
Tabela nr 2
L.P | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane
1. | Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Podać datę produkcji. | TAK, podać
2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem | TAK
3. | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. | TAK
4. | Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem kreskowym, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod kreskowy musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi COI i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). | TAK
5. | Oferowane narzędzia winna cechować: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np.nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 lub równoważne - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję | TAK
6. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 st.C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 st.C) | TAK
7. | Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu max.14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. | TAK
8. | Wykonawca posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę i adres działu regeneracji. | TAK, podać
9. | Park maszynowy serwisu (należy podać, typ,model i nr seryjny urządzeń): - szlifierki specjalistyczne, - urządzenie/a do matowania, - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważne, - urządzenie galwaniczne do złocenia, - mikroskop stereoskopowy - inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak (należy podać dane)/Nie |  | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
10. | Certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK
11. | Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo-jakościowej narzędzi chirurgicznych | TAK, podać
12. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie : - dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm - dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 241 mm +/- 5 mm | TAK, podać
13. | Serwis | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon)
UWAGA:
Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym