Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 27.10.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 12/21

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr 2.2a dla pakietu nr II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w tabelę dotyczącą dostawy odczynników itd. umieścić koszt dzierżawy analizatora?
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Dotyczy: zał. nr 2.2b dla pakietu nr II

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagany w SERWIS Pkt. 7 Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem, realizowany był za pomocą usługi LiveConnect, której szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż usługa LiveConnect zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych Państwa pacjentów. Radiometer będzie gromadził jedynie dane dotyczące wydajności analizatora i oprogramowania, takie jak status urządzenia, kalibracja, kontrola jakości i wyniki obserwacji. Dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO) i ustawie o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) nie będą przekazywane Radiometer.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę aby wymagany w SERWIS Pkt. 7 Zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem, realizowany był za pomocą usługi LiveConnect

Pytanie nr 3

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 3 z Pakietu 6 utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Pakiecie 6 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (testy immunoenzymatyczne), co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

2. Obecnie przygotowany pakiet 6 asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada zarówno wyszczególnione w SIWZ testy immunochromatograficzne, jak i testy immunoenzymatyczne. Czy Zamawiający podzieli pakiet zbiorczy w następujący sposób:

- testy imunochromatograficzne

- testy immunoenzymatyczne?

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny przetargowe. Biorąc pod uwagę znaczne różnice cenowe między testami immunochromatograficznymi i lmmunoenzymatczne utrzymywanie obu kategorii testów w jednym pakiecie będzie niekorzystne cenowo dla Zamawiającego, powodując sztuczne zawyżenie cen obu kategorii produktów.

Dokonanie podziału pakietu skutkować będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  3 z pakietu 6 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 2 Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 1 testu FOB o czułości 10 ng/ml?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 1 testu FOB o czułości 10ng/ml

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazie zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 1, który w opakowaniu ma wszystkie elementy potrzebne do wykonania testu: fiolki z buforem oraz łopatką do pobrania próbki, kaseta testowa.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 6, poz. 2  testu w którym wymaz jest pobierany jedynie z nosagradła?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6, poz. 2, aby bufor był rozporcjowany w jednostkowe próbówki ekstrakcyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 2

W związku z wymogiem raportowania na wyniku również podstawowych parametrów m. in. RBC, WBC, HGB, HCT, PLT, czy Zamawiający wymaga, aby wymienione parametry były mierzone przez oferowany analizator w celu zapewnienia dokładności wyliczenia wskaźników czerwonokrwinkowych (np. MCHC, MCH, MCV) oraz uniknięcia błędu?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający  wymaga, aby wymienione parametry były mierzone przez oferowany analizator w celu zapewnienia dokładności wyliczenia wskaźników czerwonokrwinkowych (np. MCHC, MCH, MCV) oraz uniknięcia błędu

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada możliwość sygnalizowania (flagowania) potencjalnych interferencji w pomiarze PLT za pomocą odpowiednich komunikatów i oznaczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada możliwość sygnalizowania (flagowania) potencjalnych interferencji w pomiarze PLT za pomocą odpowiednich komunikatów i oznaczeń

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 18

Czy Zamawiający wymaga, aby podane zakresy liniowości były uzyskiwane z pierwszego pobrania, jako jedno oznaczenie, bez konieczności rozcieńczania próbki co zapewnia uniknięcie błędu rozcieńczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga, aby podane zakresy liniowości były uzyskiwane z pierwszego pobrania, jako jedno oznaczenie, bez konieczności rozcieńczania próbki co zapewnia uniknięcie błędu rozcieńczenia

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator posiadał moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu analizatora (wykresy Levey- Jennigsa, średnie ruchome Bula)?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 21

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli kontrolę międzylaboratoryjną (międzynarodową) producenta opartą na wynikach kontroli codziennej prowadzonej on-line, wysyłanej automatycznie bezpośrednio z analizatora po wykonaniu codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz możliwością wygenerowania raportów miesięcznych oraz uzyskania certyfikatu uczestnictwa raz w roku?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający ma na myśli kontrolę międzylaboratoryjną (międzynarodową) producenta

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 24

Czy Zamawiający wymaga, aby doświadczenie (praktyka) Serwisanta Wykonawcy dotyczyła oferowanego analizatora oraz była potwierdzona odpowiednim certyfikatem producenta analizatora?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wymaga, aby doświadczenie (praktyka) Serwisanta Wykonawcy dotyczyła oferowanego analizatora oraz była potwierdzona odpowiednim certyfikatem producenta analizatora

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 25

Czy Zamawiający wymaga, aby instrukcja obsługi w języku polskim była wbudowana w oprogramowanie własne analizatora co umożliwi szybkie uzyskanie dostępu do informacji na temat pojawiającego się błędu lub alarmu, bez konieczności szukania tych informacji w wersji papierowej instrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznika nr 2.3c, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 2

W związku z wymogiem raportowania na wyniku również podstawowych parametrów m.in. RBC, WBC, HGB, HCT, PLT, czy Zamawiający wymaga, aby wymienione parametry były mierzone przez oferowany analizator w celu zapewnienia dokładności wyliczenia wskaźników czerwonokrwinkowych (np. MCHC, MCH, MCV) oraz uniknięcia błędu?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Tak. Zamawiający wymaga

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznika nr 2.3c, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada możliwość sygnalizowania (flagowania) potencjalnych interferencji w pomiarze PLT za pomocą odpowiednich komunikatów i oznaczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznika nr 2.3c, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 18

Czy Zamawiający wymaga, aby podane zakresy liniowości były uzyskiwane z pierwszego pobrania, jako jedno oznaczenie, bez konieczności rozcieńczania próbki co zapewnia uniknięcie błędu rozcieńczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Tak. Zamawiający wymaga

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator posiadał moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu analizatora (wykresy Levey- Jennigsa, średnie ruchome Bula)?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 21

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli kontrolę międzylaboratoryjną (międzynarodową) producenta opartą na wynikach kontroli codziennej prowadzonej on-line, wysyłanej automatycznie bezpośrednio z analizatora po wykonaniu codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz możliwością wygenerowania raportów miesięcznych oraz uzyskania certyfikatu uczestnictwa raz w roku?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Tak. Zamawiający ma na myśli kontrolę międzylaboratoryjną (międzynarodową) producenta

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 25

Czy Zamawiający wymaga, aby instrukcja obsługi w języku polskim była wbudowana w oprogramowanie własne analizatora co umożliwi szybkie uzyskanie dostępu do informacji na temat pojawiającego się błędu lub alarmu, bez konieczności szukania tych informacji w wersji papierowej instrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Tak. Zamawiający wymaga

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź na pytanie nr 21

TAK. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z grudnia 2017, który zgodnie z wymaganiami z zał. nr 2.1f jest po aktualnym przeglądzie technicznym i ma wymienione części zużywalne?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie aparatu z grudnia 2017, który jest po aktualnym przeglądzie technicznym i ma wymienione części zużywalne

Pytanie nr 23

Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy przeznaczone na wykonanie kontroli i kalibracji? Jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu kontroli.

Odpowiedź na pytanie nr 23

W załączniku  2.1a określona jest ilość: dostawa odczynników biochemicznych do wykonania podanej liczby oznaczeń wraz z kalibracjami i kontrolami

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający oprócz białka w moczu będzie wykonywał inne badania w moczu? Jeśli tak, prosimy o podanie tych parametrów. Czy należy zaoferować materiał kontrolny do oceny poprawności badań wykonywanych w moczu?  Jeśli tak prosimy o podanie częstotliwości wykonywania tej kontroli.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator wyposażony był w kuwety szklane wielorazowego użytku, które nie wymagają wymiany przez cały okres objęty kontaktem? Wraz z analizatorem dostarczana jest stacja uzdatniania wody, która zapewnia automatycznie mycie kuwet reakcyjnych, a koszty eksploatacji stacji wliczone będą w ofertę. Takie rozwiązanie stosowane jest we wszystkich nowoczesnych wysokowydajnych analizatorach biochemicznych i eliminuje konieczność wymiany i utylizacji kuwet reakcyjnych. Sprawny system mycia eliminuje możliwość kontaminacji (ppm < 0.1)

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyraża zgodę aby oferowany analizator wyposażony był w kuwety szklane wielorazowego użytku

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut? Ilość zaoferowanych miejsc odczynnikowych (do 60 zestawów fotometrycznych) znacznie przekracza ilość wykonywanych badań a duża ilość oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle rzadko.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje do  10 minut

Pytanie nr 28

Czy jeśli w Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”, oferent może założyć jej wymianę kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich manualnych procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do tych procedur. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

W związku z szerokim zakresem liniowości oferowanego odczynnika do oznaczenia CRP prosimy o potwierdzenie, że odczynnik o zakresie liniowości 0,2 – 480 mg/l spełnia wymagania Zamawiającego odnośnie do odczynnika do oznaczania zarówno CRP jak i CRPhs.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający uzna za spełniony punkt „odczynniki gotowe do użycia” jeśli 3 z 37 odczynników (CK, Mleczany, UIBC) które przed wstawieniem na pokład analizatora będą wymagały połączenia płynnych podjednostek (przelanie zawartości butelki A do butelki B)? Czynności te nie wymagają użycia precyzyjnych naczyń pomiarowych a ryzyko popełnienia błędu jest zminimalizowane do zera. Taka procedura wydłuża także czas przydatności do użycia tych odczynników.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że aparat, w którym Igła próbkowa wyposażona jest w czujnik wykrywania skrzepów, a pomiędzy dozowaniem poszczególnych próbek igła próbkowa jest płukana od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną w studzience do mycia igły próbkowej spełnia wymagania Zamawiającego opisane jako” Automatyczne udrożnianie zablokowanej igły”

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia kalibracji wielopunktowych kalibratory dla wszystkich analitów z wyjątkiem jednego, pakowane były w oddzielne fiolki i nie wymagały seryjnego rozcieńczenia stężonego kalibratora, a tym samym, aby aparat nie wykonywał automatycznego rozcieńczanie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg automatycznej kalibracji dotyczy zdolności wykonywania przez analizator automatycznej kalibracji pod warunkiem jej zaprogramowania i umieszczenia na pokładzie analizatora stosownych kalibratorów.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35

do umowy dzierżawy

§6 ust 9 – czy zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca pokrył różnice kosztów wykonania badania w innym laboratorium (wraz z kosztami transportu) ?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36

załącznik nr 2.7 a do SWZ dla pakietu nr 7:

a) Tabela I – Zestawy odczynnikowe:
1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 w/w tabeli możliwość zaoferowania Cholesterolu HDL                 w opakowaniach 60+20 ?

2. W zawiązku z zapisem w poz. 11 w/w tabeli „Cholesterol LDL – wyliczany”, rozumiemy,               że w tej sytuacji nie potrzebny jest odczynnik i nie trzeba wyceniać tej pozycji?

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 22 i 23 możliwość zaoferowania CK-NAC oraz CK-MB                  w opakowaniach 50+10?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Ad 1.   Zamawiający  dopuści  Cholesterol HDL  w op.  60+20  . pod warunkiem przeliczenia  ilości odczynnika  ml.  na ilość  badań  podanych w pkt. 10   do SWZ

Ad  2.   Tak - cholesterol LDL  jest parametrem  wyliczalnym   i nie trzeba  wyceniać  tej pozycji pkt. 11  do SWZ

Ad 3.    Tak- zamawiający  dopuszcza  w poz. 22 i 23  CK-NAC i CK-MB  opakowania  50+10   - prosząc o przeliczenie na ilość  badań podanych w SWZ

Pytanie nr 37

załącznik nr 2.7 a do SWZ dla pakietu nr 7:

b) Tabela II – Kalibratory i kontrole:

1. Czy Zamawiający w poz. 35 i 36 w/w tabeli dopuści kontrolę w opakowaniu zawierającym oba poziomy i w związku z tym pozycja 36 zostanie wpisana z wartościami netto i brutto 0,00zł?

2. Czy Zamawiający w poz. 38  i 39 w/w tabeli dopuści kontrolę w opakowaniu zawierającym oba poziomy i w związku z tym pozycja 39 zostanie wpisana z wartościami netto i brutto 0,00zł?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 38

załącznik nr 2.7 a do SWZ dla pakietu nr 7:

c) Tabela III - Materiały zużywalne i płyny

1. Czy Zamawiający w poz. 5, 6, 7, 8  w/w tabeli dopuści możliwość zaoferowania opakowań                                 zawierających po 1 sztuce oferowanego asortymentu  w ilości -  po 10 opakowań dla każdej pozycji?

2. Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie tabeli III, poz. II (Easy Lite Expand ozn. Na+/K+/Cl+,Ca++) o ilości oznaczeń, które powinny być wykonane przez przystawkę jonoselektywną, razem z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania tych oznaczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 39

załącznik nr 2.7 a do SWZ dla pakietu nr 7:

d) Tabela IV - Dzierżawa analizatora biochemicznego:

1. Czy pozycje „Czynsz za 1 miesiąc netto”, „Czynsz na 1 miesiąc brutto”, „Czynsz za 24 miesiące netto”, „Czynsz za 24 miesiące brutto” powinny uwzględniać dzierżawę: analizator biochemiczny                  + mikroskop + przystawka jonoselektywna + wirówka laboratoryjna razem?

Jeżeli tak to rozumiemy, że nie trzeba go wyceniać w poz. I-Mikroskop i poz. III-Wirówka (w tabeli III), dlatego prosimy o wykreślenie mikroskopu i wirówki laboratoryjnej z formularza asortymentowego lub możliwość wpisania informacji, że sprzęt uwzględniony został w tabeli IV wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i przystawki jonoselektywnej na okres realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Tak -czynsz może być wyliczony     za wszystkie  dzierżawione   produkty   razem     - analizator biochemiczny  + mikroskop + przystawka  jonoselektywna + wirówka

Pytanie nr 40

Dotyczy Załącznika nr 4a do SWZ, Wzór umowy dostawy:

§2 ust. 3:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

Dodanie powyższego zapisu umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 4a w  §2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

,,3. Realizacja dostaw odbywać się będzie nie później niż w ciągu …………dni roboczych (min. 1 dzień - max. 3 dni) (od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania zamówienia, przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego

Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznika nr 4a do SWZ, Wzór umowy dostawy:

§2 ust. 6:

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, natomiast w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Wskazujemy, iż Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury każdorazowo po dokonaniu dostawy przedmiotu niniejszej umowy tj. odczynników i krwi kontrolnej.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego wystawiania faktur zbiorczych raz w miesiącu oraz modyfikację niniejszego zapisu w brzmieniu: „Wykonawca będzie wystawiał fakturę każdorazowo po dokonaniu dostawy, która zostanie wysłana na adres Zamawiającego pocztą bądź przesyłką kurierską”.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację §4 ust. 2 Wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 42

Dotyczy Załącznika nr 4a do SWZ, Wzór umowy dostawy:

§4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 43

Dotyczy Załącznika nr 4b do SWZ,

§1 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 44

Dotyczy Załącznika nr 4b do SWZ,

§6 ust. 5, 6 i 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy, liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 4b w  §6 ust. 5,6 i 7, który otrzymuje brzmienie:

,,5. Czas podjęcia naprawy przez serwis Wykonawcy nie może przekraczać 24 godzin ( w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii,

6. Termin wykonania zgłoszonej naprawy awarii strony ustalają na maksymalnie 48 godzin (w dni robocze), od daty zgłoszenia.

7. Wykonawca zapewnia aparat zastępczy, o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w § 1 ust. 1

niniejszej umowy, w przypadku awarii trwającej powyżej 48 godzin (w dni robocze).”

Pytanie nr 45

Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Rozdział 3 – Przedmiot Zamówienia, pkt 3.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych w zakresie Pakietu nr 3 wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SWZ o treść:

„W zakresie Pakietu nr 3 termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 46

Dotyczy Formularza ofertowego – Zał. nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr I

Ad 7 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, gdzie możliwość uzupełniania odczynników odbywa się w trybie zatrzymania pobierania statywu trwającym do 5 min?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje do  10 minut

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr I

Ad 7 pkt warunków granicznych Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany kuwet podczas czynności konserwacyjnych w momencie zasygnalizowania przez analizator konieczności ich wymiany?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza  możliwość wymiany kuwet podczas czynności konserwacyjnych w momencie zasygnalizowania przez analizator konieczności ich wymiany

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr I

Ad 9 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający wymaga automatycznej identyfikacji odczynnika bez uingerencji operatora?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający wymaga automatycznej identyfikacji odczynnika bez ingerencji operatora

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr I

Ad 11 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator z kontrolą bloku reakcyjnego za pomocą mediów ciekłych (wody)?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr I

Ad 13 i 18 pkt warunków granicznych: Prosimy o doprecyzowanie, czy w pkt 18 Zamawiający dopuszcza większe zużycie wody i w związku z tym dopuści analizator nowszej technologii wykorzystujący kuwety wielorazowego użytku myte i sprawdzane na pokładzie analizatora? Stacja uzdatniania wody dostarczana jest jako wyposażenie analizatora a koszty jej obsługi pokrywa wykonawca.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr I

Ad 19 pkt warunków granicznych: Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr I

Ad 20 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator z podajnikiem na 50 próbek oraz możliwością ich ciągłego doładowywania w trakcie pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający dopuszcza analizator z podajnikiem na 50 próbek oraz możliwością ich ciągłego doładowywania w trakcie pracy

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr I

Ad 22 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator, gdzie identyfikacja odczynników odbywa się za pomocą czytnika fal radiowych?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr I

Ad 24 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści analizator z bezpośrednim poborem wody oraz bezpośrednim odpływem ścieków bez konieczności gromadzenia ich w osobnych pojemnikach?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu nr IV

Ad 16 pkt warunków granicznych: Czy Zamawiający dopuści testy paskowe, których czułość analiztyczna dla glukozy jest nie gorsza niż 50 mg/dL?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza testy paskowe, których czułość analiztyczna dla glukozy jest nie gorsza niż 50 mg/dL

Pytanie nr 57

Pytania do umowy:

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Wpływ pandemii na treść umów reguluje art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pytanie nr 58

Pytania do umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:
„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.
W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."
Uzasadnienie:
Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń – patrz §7 ust.3 pkt. 3) umowy dostawy.

Pytanie nr 59

Pytania do umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 60

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 2 ust. 6Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający dopuszcza obieg faktury zgodny z uregulowaniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Szczegóły obiegu faktur pomiędzy przyszłym Wykonawcą a Zamawiającym zostaną ustalone po podpisaniu umowy w trakcie jej realizacji.

Pytanie nr 61

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 4a w  §2 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

,,8. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru wraz z dokumentem WZ, który określa szczegółowo zamawiany asortyment, a Wykonawca ma obowiązek załatwienia reklamacji w terminie najpóźniej do 7 dni roboczych.”

Pytanie nr 62

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 5Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:
"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Wpływ pandemii na treść umów reguluje art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pytanie nr 64

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 5 ust. 1.1  Czy zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej dostawy częściowej lub w przypadku przedmiotu towaru poddanego reklamacji od wartości przedmiotu umowy podlegającego wymianie?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. W załączniku nr 4a do SWZ §5 ust. 1 pkt. 1.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 2 ust. 3 lub dostawę partii towaru niezgodną z zamówieniem lub nie spełniającą warunków określonych w § 2 ust. 9 - w wysokości 1% ceny niezrealizowanej dostawy częściowej brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.,”

Pytanie nr 65

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 5 ust.1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź na pytanie nr 65

W załączniku nr 4a do SWZ §5 ust. 1 pkt. 1.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.”

Pytanie nr 66

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wyłączona została odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 67

Załącznik nr 4a umowa dostawy

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający zmienia w załączniku nr 4a do SWZ §6 ust. 2, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,2. Oprócz przypadków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie dwukrotnego uchybienia terminowi dostawy albo dwukrotnego dostarczenia towaru nie odpowiadającego wymaganiom określonym w umowie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, na piśmie ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za towary dostarczone do chwili odstąpienia. Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 2 dni robocze, do wykonania obowiązku umownego.”

Pytanie nr 68

Pytania do zał 4b

Par. 6 ust. 5 i 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź na pytanie nr 68

Patrz odpowiedź na pytanie nr 44

Pytanie nr 69

Pytania do zał 4b

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70

Pytania do zał 4b

Par. 6 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71

Pytania do zał 4b

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Patrz odpowiedź na pytanie nr 60

Pytanie nr 72

Pytania do zał 4b

Par. 11Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:
"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji akcji serwisowej przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Wpływ pandemii na treść umów reguluje art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pytanie nr 73

Pytania do zał 4b

Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wyłączona została odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 74

Załącznik nr 6 umowa powierzenia

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 6 w  §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

,,1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na podmiocie przetwarzającym.”

Pytanie nr 75

Załącznik nr 6 umowa powierzenia

Par. 3 ust. 10 i 11  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 6 w  §3 ust. 10 i 11, które otrzymują brzmienie:

,,10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zaprzestania korzystania z Usług, istniejące i będące w jego posiadaniu powierzone dane osobowe lub ich kopie. Poprzez usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

11. Usunięcie danych osobowych, o których mowa w punkcie 9 niniejszego paragrafu, zostanie potwierdzone przez Podmiot przetwarzający jednostronnym Protokołem usunięcia danych, w ciągu 5 dni roboczych od usunięcia danych, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia świadczenia usługi.”

Pytanie nr 76

Załącznik nr 6 umowa powierzenia

Par. 3 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający nie wyraża zgody zapis wynika bezpośrednio z RODO, dotyczy czasu po stwierdzeniu naruszenia, a  administrator ma 72h

Pytanie nr 77

Załącznik nr 6 umowa powierzenia

Par. 4Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 2) dodać następujące postanowienia:
"3. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
4. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
6. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający nie wyraża zgody. Administrator ma obowiązek kontroli

Pytanie nr 78

Załącznik nr 6 umowa powierzenia

Par. 7Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 79

Dotyczy Załącznik nr 2.3c, pkt. 15,

Czy Zamawiający dopuści analizator, który aplikuje w trybie CBC+ 5 diff:

80 µl w trybie podajnikowym, oraz 35 µl w trybie z mikro podajnika. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i realną finansową korzyść.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80

Dotyczy Załącznik nr 2.3c, pkt. 2,

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym na wyniku jest raportowana frakcja mielocytów, promielocytów, metamielocytów w postaci  parametru IMG #% Jest to dokładnie taki sam parametr, tylko posiada inny skrót. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i realną finansową korzyść.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 81

Dotyczy Załącznik nr 2.3b, pkt 15,

Czy Zamawiający dopuści analizator, który aplikuje w trybie CBC+ 5 diff:

80 µl w trybie podajnikowym, oraz 35 µl w trybie z mikro podajnika. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i realną finansową korzyść.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82

Dotyczy Załącznik nr 2.3b, pkt 2,

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym na wyniku jest raportowana frakcja mielocytów, promielocytów, metamielocytów w postaci  parametru IMG #%. Jest to dokładnie taki sam parametr, tylko posiada inny skrót. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i realną finansową korzyść.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 83

Prosimy o wyjaśnienie opisu wymagań dla pakietu nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy formularzem cenowym (zał. 2.7a), w którym nie ma         wyszczególnionej Troponiny I a zestawieniem parametrów granicznych  (zał. 2.7b), w którym                  w poz. 27 wymieniona jest m. in. Troponina I.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Załącznik 2,7  jako formularz asortymentowy w poz. 25  ma zapisane  D-DIMERY-   TO jest poprawne. Natomiast  w opisie potrzeb  i wymagań do dzierżawy  Analizatora  w pkt. 27.  jest mowa  o  możliwości  wykorzystania   w/w  odczynników  króre mamy w posiadaniu  i w dacie ważności  . W w/w pkt. 27  mowa jest o  TROPONINIE I  którą jeszcze posiadamy  i chcemy wykorzystać do daty ważności    .  Dlatego pomiędzi  załącznikiem 2,7 -asortymentowym   a pkt. 27  w zestawieniu  parametrów  granicznych. Nie za zatem sprzeczności

Pytanie nr 84

Pytanie do Załącznika nr 2.3b i 2.3c, Pakiet III

Dotyczy załącznika nr 2.3b, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej we Wrocławiu, pkt 16 i załącznika nr 2.3c, Pakiet III, Zestawienie parametrów technicznych analizatora hematologicznego dla Laboratorium Analitycznego dla Jeleniej Góry, pkt 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów, które posiadają możliwość sygnalizowania (flagowania) potencjalnych interferencji w pomiarze PLT za pomocą odpowiednich komunikatów i oznaczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów, które posiadają 
możliwość sygnalizowania (flagowania) potencjalnych interferencji w pomiarze PLT za 
pomocą odpowiednich komunikatów i oznaczeń

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).