Zamość, dnia 25-03-2024 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia).”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści do montażu na sieci wodociągowej hydranty nadziemne DN80 PN16 z samoczynnym odwodnieniem z korpusem górnym, w tym głowicą oraz kolumną wykonanymi z żeliwa sferoidalnego – są to standardowe hydranty stosowane do budowy sieci wodociągowych, również na terenie Gminy Zamość.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi z uwagi na znaczną rozbieżność cenową hydrantów, która ma wpływ na prawidłową i równą kalkulację oferty. Ujednolicenie i zachowanie jednakowego standardu hydrantów na terenie Gminy jest korzystne dla Zamawiającego np. w przypadku konieczności wymiany hydrantu ze względu na uszkodzenie mechaniczne.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza możliwość montażu na sieci wodociągowej hydrantów nadziemnych DN80 PN16 z samoczynnym odwodnieniem z korpusem górnym, w tym głowicą oraz kolumną wykonanymi z żeliwa sferoidalnego.

*W związku z zamieszczoną odpowiedzią na zadane pytanie, zmianie ulega SWZ: - w Rozdziale XI - Termin związania ofertą, - w Rozdziale XIII - Sposób oraz termin składania ofert, - w Rozdziale XIV - Termin otwarcia ofert.*

*Zmienione treści zostały wpisane kolorem pomarańczowym.*

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert i termin związania ofertą.

 *Termin składania ofert po zmianie: 28-03-2024 r. godz. 12:00.*

 *Termin otwarcia oferta po zmianie: 28-03-2024 r. godz. 12:05.*

 *Termin związania ofertą: 26-04-2024 r.*

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

***Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość***

***..........................................*** Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu