|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/55/2024  | Zawiercie 28.06.2024r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: ***Dostawa preparatów do dezynfekcji metodą zamgławiania.***

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

**DOTYCZY: Gotowy do użycia produkt biobójczy**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na preparat BMAsept air, który razem z różnymi zamgławiaczami pneumatycznymi i turbinowymi (m.in. Nocospray, 99MB, DeconLITE) spełniają powszechnie wymaganą normę PN-EN 17272:2020 w 60 minut, co zostało potwierdzone przez akredytowane laboratorium?

Preparat BMAsept wykonany jest na bazie innowacyjnego kwasu podchlorawego,  posiada pełne spektrum biobójcze oraz wykazuje bardzo wysokie bezpieczeństwo względem ekspozycji ludzi, skutkujące możliwością wejścia do zamgławianych pomieszczeń w czasie zamgławiania bez środków ochrony indywidulanej oraz natychmiast po procesie dezynfekcji (nieprzekraczane poziomy NDS i NDSH). Preparat BMAsept air posiada dużo krótszy czas kontaktu niż opisany w OPZ Nocolyse i pozwala natychmiast używać pomieszczeń, co umożliwiłoby Zamawiającemu znaczne skrócenie czasu niedostępności pomieszczeń oraz obniżenie kosztów zamgławiania. Preparat wykorzystuje się w innym od Nocolyse dawkowaniu (20ml/m3), dlatego oferta złożona by była w odpowiednim przeliczeniu ilości oferowanego produktu na taką samą ilość metrów sześciennych, które można by zdezynfekować preparatem Nocolyse wg aktualnej instrukcji i rejestracji europejskiej. Butelka 1L preparatu BMAsept air jest kompatybilna z większością zamgławiaczy, a dostawa była by zrealizowana w kanistrach 10L + butelka 1L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

**Pytanie nr 2**

**DOTYCZY: Preparaty do dezynfekcji drogą powietrzną (Pozycja nr 2 i 3)**

Czy w związku z tym, że opisane produkty spełnia wyłącznie jeden producent, pytamy czy Zamawiający wydzieli je do osobnego pakietu/zadania, umożliwiając tym złożenie konkurencyjnych ofert na produkt biobójczy z pozycji nr 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 3**

**DOTYCZY: Preparaty do dezynfekcji drogą powietrzną (Pozycja nr 2 i 3)**

Czy Zamawiający wymaga preparatu wykazującego obowiązujące normy dezynfekcji drogą powietrzną tj. EN 17227 lub NFT 72-281, które dotyczą odpowiedniej dyspersji środka w pomieszczeniu oraz odpowiednio wysokiej redukcji mikrobiologicznej dla dezynfekcji tą metodą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego.

**Pytanie nr 4**

**DOTYCZY: Preparaty do dezynfekcji drogą powietrzną (Pozycja nr 2 i 3)**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na środek zakwalifikowany jako toksyczny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 5**

**DOTYCZY: Preparaty do dezynfekcji drogą powietrzną (Pozycja nr 2 i 3)**

Czy w związku z tym, że Zamawiający wyposażony jest w urządzenie do zamgławiania, dopuści ofertę na preparat BMAsept air w litrowych butelkach, który spełnia powszechnie wymaganą normę PN-EN 17272:2020 w 60 minut, co zostało potwierdzone z różnymi zamgławiaczami w akredytowanym laboratorium? Preparat BMAsept wykonany jest na bazie innowacyjnego kwasu podchlorawego,  posiada pełne spektrum biobójcze, jest nietoksyczny, 100%  naturalny oraz wykazuje bardzo wysokie bezpieczeństwo względem ekspozycji ludzi, skutkujące możliwością wejścia do zamgławianych pomieszczeń w czasie zamgławiania bez środków ochrony indywidulanej oraz natychmiast po procesie dezynfekcji (nieprzekraczane poziomy NDS i NDSH). Pozwala to natychmiast używać pomieszczeń, co umożliwiłoby Zamawiającemu znaczne skrócenie czasu niedostępności pomieszczeń oraz obniżenie kosztów zamgławiania. Preparat wykorzystuje się dawkowaniu 20ml/m3, dlatego oferta złożona by była w odpowiednim przeliczeniu ilości oferowanego produktu na taką samą ilość metrów sześciennych, które można by zdezynfekować preparatem produktem opisanym w OPZ. Dostawa była by zrealizowana w butelkach 1L, kompatybilnych z większością zamgławiaczy (tj. Nocospray, VirusJet, 99MB, DeconLite, itp.).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.