Załącznik nr 3

III.242.26.2021

Specyfikacja techniczna

- Serwer bez systemu operacyjnego, używany, 100% sprawny, na gwarancji wraz z dyskami HDD i SSD i wyposażeniem dodatkowym. Jedna oferta łącznie  na punkty a) b)

a) Serwer bez systemu operacyjnego, używany 100% sprawny na gwarancji z dyskami SSD i wyposażeniem dodatkowym. Serwer dla systemu TrueNas (nie zainstalowany), używany 100% sprawny na gwarancji z 2xCPU, 128GB RAM, kontrolerami HBA szt.2, kartą sieciową 2x10Gbs, dyskami 2,5” SAS SSD 480GB szt. 2  - serwer szt. 2

b) Dysk twardy fabrycznie nowy 16TB HDD 3,5” serial ATA do serwera – dyski szt. 10

- Serwer bez systemu operacyjnego, używany 100% sprawny na gwarancji z dyskami SSD i wyposażeniem dodatkowym:

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- | --- |
| TYP | Serwer bez systemu operacyjnego, używany 100% sprawny na gwarancji z dyskami SSD i wyposażeniem dodatkowym |  |
|  | PARATMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| Typ sprzętu | serwer |  |
| Typ obudowy | Rack 2U |  |
| Procesor i chipset |  |  |
| TDP - moc termiczna (ang. Thermal Design Powe) | do 90W |  |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |  |
| Liczba wątków procesora | 16 |  |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2,6 |  |
| Częstotliwość Turbo procesora [GHz] | 3,4 |  |
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 20 |  |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 2 |  |
| Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 2 |  |
| Pamięć | Z funkcją Smart Memory |  |
| Ilość pamięci [GB] | 8x16GB = 128 GB |  |
| Format pamięci | DIMM |  |
| Typ pamięci | DDR4 |  |
| Taktowanie pamięci [MHz] | min. 2133 |  |
| Liczba banków pamięci | 24 |  |
| Obsługa ECC | tak |  |
| Obsługa Advanced ECC | tak |  |
| Dyski twarde |  |  |
| Dyski typu hot-swap | tak |  |
| Maksymalna liczba dysków twardych w obecnej konfiguracji | 14 |  |
| Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | tak |  |
| Kontroler dysków | Karta do podłączenia dysków szt. 2 8 łączy fizycznych 12Gbps (SAS, SATA), typ złącza PCIe 3.0 x8, tryby pracy HBA lub RAID 0, 1, 5, 10 |  |
| Możliwości zmiany kontrolera | tak |  |
| Zatoki |  |  |
| Liczba zatok 3,5 cala (przód) | 12 |  |
| Liczba zatok 2,5 cala (tył) | 2 |  |
| Interfejs sieciowy |  |  |
| Liczba portów Ethernet | 4 |  |
| Standard interfejsu sieciowego [Mbps] | 10/100/1000 |  |
| Liczba portów zarządzających | 1 |  |
| Możliwości rozbudowy | Tak |  |
| Złącza z tyłu obudowy |  |  |
| Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |  |
| Liczba portów VGA z tyłu | 1 |  |
| Liczba portów RJ45 z tyłu | 5 |  |
| Złącza płyty głównej |  |  |
| Liczba złączy PCI Express 16x | 2 |  |
| Liczba złączy PCI Express 8x | 1 |  |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |  |
| Liczba slotów SD / microSD | 1 |  |
| Zainstalowane opcje |  |  |
| Opis zainstalowanej opcji nr 1 | Karta sieciowa 2x10Gbps z modułami SFP+ na światłowód wielomodowy szt. 2, nie zajmuje slotu PCIe w riserze, wspiera SR-IOV, typ złącza PCI Express 2.0 (Gen 2) x8, obsługuje Wake-on-LAN (At 1Gb), obsługuje PXE |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| Możliwość zmiany systemu operacyjnego | tak |  |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo |  |  |
| Liczba kontrolerów zdalnego zarządzania | 1 |  |
| Połączenie szyfrowane | tak |  |
| Diagnostyka LED | tak |  |
| Wymiary i waga bez wyposażenia dodatkowego i szyn |  |  |
| Szerokość [mm] | 446 (+1/-1) |  |
| Głębokość [mm] | 730 (+2/-10) |  |
| Wysokość [mm] | 88 (+1/-1) |  |
| Zasilanie i chłodzenie |  |  |
| Zasilacz typu hot-swap | tak |  |
| Liczba zainstalowanych zasilaczy | 2 |  |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |  |
| Moc zasilacza [W] | 800 +/-50 |  |
| Wentylatory typu hot-swap | tak |  |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 6 |  |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 6 |  |
| Gwarancja |  |  |
| Czas gwarancji | 1 rok |  |
| Typ gwarancji | Wysyłka części zamiennej następnego dnia |  |
| Pozostałe cechy |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, video standard 1280 x 1024 (32 b/p), 1920 x 1200 (16 b/p) |  |
| Zestaw montażowy Rack | tak |  |
| Dodatkowe wyposażenie | - Dyski 480GB, 2,5” SAS SSD szt. 2 Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5" Pojemność pamięci SSD : 480 GB Standardowe rozwiązania komunikacyjne: 12 Gbps SAS Prędkość odczytu z nośnika: do 1400 MB/s Prędkość zapisu nośnika: do 930 MB/s Losowy odczyt (4KB:) do 200.000 IOPS Losowy zapis (4KB): do 37.000 IOPS UBER: < 1 in 10^17 MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2.000.000 h Wytrzymałość (zapisów całej powierzchni dziennie przez pięć lat) 1 DWPD Waga 140g +/-5 - szyny do montażu w szafie 19” - backplane na 2xSSD z tyłu - kieszenie na dyski 12x3,5” przód i 2x2,5” tył - okablowanie do podłączenia 14 dysków 12xLFF 3,5” przód i 2x2,5” tył |  |

- Dysk twardy fabrycznie nowy 16TB HDD 3,5” serial ATA do serwera:

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- | --- |
| TYP | Dysk twardy fabrycznie nowy 16TB HDD 3,5” serial ATA do serwera |  |
|  | PARATMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| Typ dysku twardego | 3.5" |  |
| Pojemność dysku twardego w gigabajtach | 16 TB |  |
| Szybkość obrotowa | 7200 RPM |  |
| Typ interfejsu komunikacyjnego | Serial ATA III |  |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 512 MB |  |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | min. 6 Gbit/s |  |
| Maksymalna trwała szybkość przesyłania danych | 262 MB/s |  |
| Poziom szumu, bezczynny | 20 dB +/-2 |  |
| Średni czas do awarii (MTTF) | 2.500.000 h |  |
| Cykli włączeń/wyłączeń | 600.000 |  |
| Łączna liczba TB przesłanych rocznie | min. 550 TB/rok |  |
| Tryb pracy | 24 godz./dzień, 7 dni/tydzień |  |
| Warunki zewnętrzne: |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | od 5 - 55 °C |  |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | od -40 - +70 °C |  |
| Zakres wilgotności względnej | od 5 - 90% |  |
| Dopuszczalna wilgotność względna | od 5 - 95% |  |
| Wstrząsy (Shock Operating) | 686 m/s2 { 70 G +/-7} ( 2 ms duration ) |  |
| Wstrzasy (Shock Non-Operating) | 2450 m/s2 { 250 G +/-25} ( 2 ms duration ) |  |
| Wibracje (Vibration Operating) | 2.45 m/s2 { 0.25 G +/-0,05} ( 300 to 500 Hz ) |  |
| Wibracje (Vibration Non-Operating) | 29.4 m/s2 { 3.0 G +/-0,3} ( 5 to 500 Hz) |  |
| Waga i rozmiary: |  |
| Szerokość produktu | 101,8 mm +/-1 |  |
| Wysokość produktu | 26,1 mm +/-1 |  |
| Głębokość produktu | 147 mm +/-2 |  |
| Waga produktu | do 720 g |  |
| Gwarancja producenta | 5 lat |  |

- Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem operacyjnym wraz dyskami HDD i SSD. Jedna oferta łącznie na punkty a) b) c)

a) Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem plików ZFS i kieszeniami 5x3,5” i 4x2,5” – serwer szt. 1

b) Dysk twardy fabrycznie nowy 14TB HDD 3,5” serial ATA do serwera - dyski szt. 2

c) Dysk SSD 1TB fabrycznie nowy, 2,5” Serial ATA do serwera - dyski szt. 5

- Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem plików ZFS i kieszeniami 5x3,5” i 4x2,5 :

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- | --- |
| TYP | Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem plików ZFS i kieszeniami 5x3,5” i 4x2,5 |  |
|  | PARATMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| Nośnik danych |  |  |
| Interfejs napędów pamięci masowej | SATA |  |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5" 3.5” |  |
| Zatoka hot-swap | Tak |  |
| Obsługiwane systemy plików | FAT32 HFS+ NTFS ZFS exFAT ext3 ext4 |  |
| Ilość obsługiwanych dysków | 9 |  |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |  |
| Procesor |  |
| Taktowanie procesora | 2,2 GHz |  |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |  |
| Liczba wątków | 8 |  |
| Pamięć |  |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |  |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 32 GB |  |
| Gniazda pamięci | 2 |  |
| Pamięć wewnętrzna zainstalowana | 8 GB |  |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |  |
| Wielkość pamięci flash | 5000 MB |  |
| Sieć |  |
| Przewodowa sieć lan | Tak |  |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 2500 Mbit/s 10000 Mbit/s |  |
| Obsługa sieci Ethernet LAN (max) | 10000 Mbit/s |  |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10GBASE-T |  |
| Klient DHCP | Tak |  |
| Serwer DHCP | Tak |  |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |  |
| Agregator połączenia | Tak |  |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |  |
| Porty i interfejsy |  |
| Port USB | Tak |  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |  |
| Konstrukcja |  |
| Obudowa | Tower |  |
| Kolor produktu | Czarny |  |
| Liczba wentylatorów | 1 went. |  |
| Średnica czaszy wentylatora | 14 cm +/-1 |  |
| Diody LED | HDD LAN Zasilanie SSD Status USB |  |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |  |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington lub równoważny |  |
| Wydajność |  |
| Model | NAS |  |
| Funkcja kopii zapasowej | Tak |  |
| Brzęczyk | Tak |  |
| Wsparcie wielojęzyczne | Tak |  |
| Poziom hałasu | 22,9 dB +/-1 |  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES HTTPS SSH |  |
| Przycisk reset | Tak |  |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |  |
| Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari 7 or later, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10 or later, Mozilla Firefox |  |
| Oprogramowanie |  |
| Zainstalowany system operacyjny | tak |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |  |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 7.0 RedHat EL Linux 7.0 SuSE Linux 12.0 SuSE Linux 12.3 Ubuntu 14.10 Ubuntu 15.04 Ubuntu 15.10 Ubuntu 16.04 Ubuntu 16.10 Ubuntu 17.10 |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |  |
| Moc |  |
| Lokalizacja zasilania | Zewnętrzny |  |
| Moc zasilacza | 120 W |  |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |  |
| Waga i rozmiary |  |
| Szerokość produktu | 224,6 mm +/- 2 |  |
| Głębokość produktu | 224,1 mm +/-2 |  |
| Wysokość produktu | 182,7 mm +/-2 |  |
| Waga produktu | Do 3,6 kg |  |
| Warunki pracy |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |  |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |  |

| Informacje dodatkowe |
| --- |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

- Dysk twardy fabrycznie nowy 14TB HDD 3,5” serial ATA do serwera.

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- | --- |
| TYP | Dysk twardy fabrycznie nowy 14TB HDD 3,5” serial ATA do serwera |  |
|  | PARATMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| Typ dysku twardego | 3.5" |  |
| Pojemność dysku twardego w gigabajtach | 14 TB |  |
| Szybkość obrotowa | 7200 RPM |  |
| Typ interfejsu komunikacyjnego | Serial ATA III |  |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 512 MB |  |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | min. 6 Gbit/s |  |
| Maksymalna trwała szybkość przesyłania danych | 248 MB/s |  |
| Poziom szumu, bezczynny | 20 dB +/-2 |  |
| Średni czas do awarii (MTTF) | 2.500.000 h |  |
| Cykli włączeń/wyłączeń | 600.000 |  |
| Łączna liczba TB przesłanych rocznie | min. 550 TB/rok |  |
| Tryb pracy | 24 godz./dzień, 7 dni/tydzień |  |
| Warunki zewnętrzne: |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | od 5 - 55 °C |  |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | od -40 - +70 °C |  |
| Zakres wilgotności względnej | od 5 - 90% |  |
| Dopuszczalna wilgotność względna | od 5 - 95% |  |
| Shock Operating | 686 m/s2 { 70 G +/-7} ( 2 ms duration ) |  |
| Shock Non-Operating | 2450 m/s2 { 250 G +/-25} ( 2 ms duration ) |  |
| Vibration Operating | 2.45 m/s2 { 0.25 G +/-0,05} ( 300 to 500 Hz ) |  |
| Vibration Non-Operating | 29.4 m/s2 { 3.0 G +/-0,3 } ( 5 to 500 Hz |  |
| Waga i rozmiary: |  |
| Szerokość produktu | 101,8 mm +/-1 |  |
| Wysokość produktu | 26,1 mm +/-1 |  |
| Głębokość produktu | 147 mm +/-2 |  |
| Waga produktu | do 720 g |  |
| Gwarancja producenta | 5 lat |  |

c) Dysk SSD 1TB fabrycznie nowy, 2,5” Serial ATA do serwera, przeznaczenie do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przetestowane w takim środowisku.

Według producenta, dysk przeznaczony jest do pracy w następujących środowiskach:

- Środowiska NAS o różnej wielkości,

- Środowiska pracy z bazami danych OLTP,

- Rendering zdjęć, edycja 4K/8K, współpraca wielu użytkowników

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- | --- |
| TYP | Dysk SSD 1TB fabrycznie nowy, 2,5” Serial ATA do serwera, przeznaczenie do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przetestowane w takim środowisku |  |
|  | PARATMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD: | 2.5" |  |
| Pojemność pamięci SSD : | 1000 GB |  |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne: | Serial ATA III |  |
| Typ pamięci: | 3D NAND |  |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 530 MB/s |  |
| Prędkość zapisu nośnika: | 560 MB/s |  |
| Losowy odczyt (4KB:) | 95000 IOPS |  |
| Losowy zapis (4KB): | 85000 IOPS |  |
| Obsługa S.M.A.R.T.: | Tak |  |
| Wsparcie TRIM: | Tak |  |
| UBER: | <1 sector per 10^17 bits read |  |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 1.750.000 h |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |  |
| Współczynnik TBW: | 600 |  |
| Certyfikaty: | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |  |
| Zarządzanie energią |  |  |
| Napięcie pracy: | 5 V |  |
| Pobór mocy (odczyt): | 2,55 W |  |
| Pobór mocy (zapis): | 3,75 W |  |
| Zużycie energii (tryb uśpienia): | 0,012 W |  |
| Warunki zewnętrzne |  |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 70 °C |  |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -55 - 85 °C |  |
| Wibracje podczas pracy: | 5 G |  |
| Wibracje podczas przechowywania: | 4,9 G |  |
| Wstrząsy: | 1500 G |  |
| Waga i rozmiary |  |  |
| Szerokość produktu: | 69,8 mm |  |
| Głębokość produktu: | 100,2 mm |  |
| Wysokość produktu: | 7 mm |  |
| Waga produktu bez opakowania (netto): | 37,4 g |  |
| Gwarancja: | 60 miesięcy (ograniczona gwarancja producenta) |  |

Oferta musi zawierać wszystkie koszty włącznie z kosztem dostawy do Odbiorcy:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 80-401 Gdańsk Al. Hallera 14

Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobisty