Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji G4

Wymiary ( mm ) : A/B/G

- 592/905/100  szt. 16

- 297/905/100  szt. 8

- 592/592/100  szt. 24

- 879/592/100  szt. 8

- 940/330/50    szt. 8

- 592/490/100  szt. 8

- 510/510/100  szt. 4

- 525/530/50  szt. 8

- 592/490/100  szt. 16

Zdjęcie poglądowe

Wymiary filtra : (mm)

- 492/492 dł. kieszeni 430  szt. 4

- 432/432 dł. kieszeni 430  szt. 8

Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji G4

Wymiary ( mm ) : A/B/C/D

- 590/590/300/25 szt. 16

- 425/285/300/25 szt. 36

- 428/287/300/25 szt. 56

- 428/428/300/25 szt. 24

- 592/592/500/25 szt. 16

- 592/490/500/25 szt. 16

- 490/590/360/25 szt.  18

- 490/287/360/25 szt.  18

Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji M5

Wymiary ( mm ) : A/B/G

- 540/260/46 szt. 8

- 410/200/46 szt. 8

Filtry plisowane do rekuperatorów podwieszanych MISTRAL  ( 1 kpl. to 2 szt. ), zdjęcia ramek poniżej

- filtry do rekuperatora MISTRAL  P 2000 kpl. 8

( 63 cm )

( 45,5 cm )

( 6 cm )

- filtry do rekuperatora MISTRAL P 3000 kpl. 4

( 74 cm )   (49 cm )

( 9 cm )   ( 6 cm )