Grupa I

| Lp | Charakterystyka preparatu, zakres działania, wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat gotowy do użycia, niskoalkoholowy, na bazie nadtlenku wodoru (maksymalna zawartość do 3 g/100prepratu), w postaci pianki, nie wymagajmy spłukiwania, do szybkiej dezynfekcji powierzchni z uwzględnieniem powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi i wysokiego stężenia nadtlenku wodoru (tapicerowane stoły i fotele zabiegowe, inkubatory, głowice USG, lampy operacyjne, sprzęt rehabilitacyjny). Produkt posiadający dualną rejestrację (produkt biobójczy i wyrób medyczny) Zakres działania: B, F, V, Tbc ( EN 14885)- do 2 min., S (EN 17126)– do 15 min., Op. 750 ml lub ilość równoważna Opakowanie z aplikatorem pianowym | Op. | 320 |

Grupa II

| Lp | Charakterystyka preparatu, zakres działania, wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne, gotowe do użycia, przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania z uwzględnieniem powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (inkubatory, głowice USG, pompy infuzyjne, lampy operacyjne, fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny). Produkt posiadający dualną rejestrację (produkt biobójczy i wyrób medyczny Zakres działania: B, F, V ( zgodnie z EN14476) – do 5 min, Tbc ( zgodnie z EN14348)- do 15 min. Op. typu tuba z wkładem max 125 chusteczek lub równoważna ilość w przeliczeniu na sztuki Op wkład uzupełniający max 125 chusteczek lub równoważna ilość w przeliczeniu na sztuki | tuba op. | 500 140 |
| 2. | Alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne, gotowe do użycia, przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (odpornych na działanie alkoholu) metodą przecierania. Min. zawartość alkoholu 70%. Produkt posiadający dualną rejestrację (produkt biobójczy i wyrób medyczny Zakres działania: B, Tbc, F, V ( zgodnie z EN14476)– do 2 min. Op. typu tuba z wkładem max 125 chusteczek lub równoważna ilość w przeliczeniu na szt. Op. wkład uzupełniający max 125 chusteczek lub równoważna ilość w przeliczeniu na szt. | op. op. | 700 1500 |

Grupa III

| 1. | Chusteczki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji sprzętu i otoczenia pacjenta z możliwością stosowania w obecności pacjenta o właściwościach sporobójczych na bazie kwasu nadoctowego lub nadtlenku wodoru. Produkt posiadający dualną rejestrację (produkt biobójczy i wyrób medyczny. Zakres działania: B, Tbc, V, F do 5 min., S ( EN 17126) – do 5 min. Op. max. 125 szt lub ilość równoważna | op | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

Grupa IV

Zamawiający posiada endoskopy Pentax oraz myjkę typu ENDOCLEANER

| Lp | Charakterystyka preparatu, zakres działania, wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do manualno-maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, aktywność bójcza do 14 dni ( paskowa kontrola aktywności preparatu) typu Anioxyde 1000. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym. Zakres działania: B, ( w tym C. difficile), Tbc, F, V, – do 5 min. Wyrób medyczny. Op. 5 L z dołączonym aktywatorem Paski testowe- op. 50 szt | Op. Op | 40 2 |
| 2. | Pięcioenzymatyczny preparat do manualno-maszynowego mycia endoskopów giętkich typu Aniosyme Synergy. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym, pochodzący od tego samego producenta. Op. 5 L z pompką | Op. | 4 |

Zamawiający dopuszcza preparaty innych producentów z zastrzeżeniem, że skład chemiczny i ilościowy substancji aktywnych ( bójczych w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów, Tbc i spor bakteryjnych ) nie będzie odbiegał od substancji aktywnych, które zawarte są w preparatach Anioxyde 1000 i Aniosyme Synergy. Zaproponowane preparaty muszą posiadać pozytywną opinię producenta myjni firmy ENDOCLEANER                           oraz potwierdzenie kompatybilności z endoskopami PENTAX (pozytywna opinia firmy VARIMED). Zamawiający zastrzega również, że proces wymiany preparatów oraz ewentualna kalibracja dozowania, w przypadku zaoferowania preparatu innego niż wymienione w poz. 1 i 2, zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu firmy ENDOCLEANER  na koszt dostawcy preparatów. W przypadku dozowania preparatu innego niż dozowanie preparatów wymienionych w pakiecie (ustawione przez producenta urządzenia), należy przeliczyć ilość proponowanego koncentratu preparatu w stosunku do ilości preparatów wymienionych w pakiecie.

Grupa V

Zamawiający posiada endoskopy Pentax oraz automatyczną myjnię- dezynfektor WASSENBURG WD 440

| Lp | Charakterystyka preparatu, zakres działania, wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, nie wymagający zastosowania aktywatora typu Wassenburg EndoHigh PAA. Skuteczność działania odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN ISO 15883 w części 4 i 5. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym. Zakres działania: B, ( w tym C. difficile), Tbc, F, V, – do 5 min. Wyrób medyczny. Op. 4,75 L | op. | 48 |
| 2. | Preparat do manualno-maszynowego mycia endoskopów giętkich typu WASSENBURG EndoHigh Detergent. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym, pochodzący od tego samego producenta. Op. 5 L Pompka do karnistra | Op. Szt. | 16 4 |

Zamawiający dopuszcza preparaty innych producentów z zastrzeżeniem, że skład chemiczny i ilościowy substancji aktywnych ( bójczych w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów, Tbc i spor bakteryjnych ) nie będzie odbiegał od substancji aktywnych, które zawarte są w preparatach Wassenburg EndoHigh PAA i Wassenburg EndoHigh Detergent. Zaproponowane preparaty muszą posiadać pozytywną opinię/akceptację producenta myjni firmy Wassenburg Medical Devices oraz potwierdzenie kompatybilności z endoskopami PENTAX (pozytywna opinia firmy VARIMED). Zamawiający zastrzega również, że proces wymiany preparatów oraz ewentualnej kalibracji dozowania, w przypadku zaoferowania preparatu innego niż wymienione w poz. 1 i 2, zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu Wassenburg Medical Devces na koszt dostawcy preparatów.

W przypadku dozowania preparatu innego niż dozowanie preparatów wymienionych                       w pakiecie (ustawione przez producenta urządzenia), należy przeliczyć ilość proponowanego koncentratu preparatu w stosunku do ilości preparatów wymienionych w pakiecie.

Deklarowana w ulotkach skuteczność przeciwdrobnoustrojowa preparatów musi być potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami uznanymi międzynarodowo

Do produktu biobójczego należy dołączyć:

- Pozwolenie na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania                      w języku polskim stanowiącą integralną cześć pozwolenia wydanego przez Ministra Zdrowia na podstawie  Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych (Dz.U. 2021 poz. 24)

- Ulotkę informacyjną w języku polskim.

- Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z rozporządzeniem (WE)                     nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Dla wyrobów  medycznego należy dołączyć:

- Certyfikat CE i deklaracja zgodności zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG

Wpis wyrobu medycznego do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych

za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r.             o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz.974) oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.2023, poz.1223)

- Ulotki informacyjnej produktu w języku polskim

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z rozporządzeniem (WE)                     nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

W/w dokumenty Wykonawca dołączy do Oferty( w formie elektronicznej)

Dokumenty winny być podane w spisie na początku oferty i na której stronie się znajdują.

- ETYKIETY na produktach winny być w języku polskim. Powinny zawierać łatwą                      do identyfikacji i odczytania datę ważności preparatu.

- Każdy produkt musi zawierać zaznaczoną na opakowaniu deklarację zgodności                        z przepisami Unii Europejskiej.