Oznaczenie sprawy: ZZP.263.10.2021  								Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wynajem urządzeń na potrzeby Stadionu  Żużlowego MOTOR w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 5 wg zadań 1-2: Zadanie nr 1: wynajem agregatu prądotwórczego; Zadanie nr 2: wynajem podestów pod kamery TV”

Zadanie nr 1: wynajem agregatu prądotwórczego;

Jedenastokrotne udostępnienie, wraz z transportem, obsługą i okablowaniem przyłączeniowym agregatu prądotwórczego.

Parametry agregatu:

- min. mocy 100 kVA,

- przewody przyłączeniowe długości ok.10m zakończone wtyczką 3f, 5- o bolcową,  64 A ,

- obwód prądowy NIE zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

- zapewnione paliwo na czas pracy agregatu.

Obsługa agregatu w zakresie:

- dostarczenie agregatu i usytuowanie we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu, nie

później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem imprezy,

- zapewnienie obsługi technicznej agregatu,

- zabezpieczenie przewodów zasilających przed uszkodzeniami mechanicznymi (najazdy

osłonowe przez drogę pożarową),

Agregat udostępniany na potrzeby obsługi telewizyjnych wozów transmisyjnych.

Miejsce udostępnienia: Stadion Miejski przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie.

Terminy udostępnienia: 03.04.2021, 18.04.2021, 07.05.2021, 30.05.2021, 13.06.2021, 02.07.2021,30.07.2021 plus 4 terminy ewentualnych baraży, które będą ustalone w późniejszym terminie,

Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić agregat w terminach jak wyżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany terminu meczu/transmisji, Wynajmujący zostanie o niej powiadomiony z 72-godzinnym wyprzedzeniem, licząc od planowanej godziny transmisji. W przypadku zmiany terminu meczu, na mniej niż 72 godziny od pierwotnie planowanej godziny rozpoczęcia, Wynajmujący zostanie powiadomiony o nowej godzinie rozpoczęcia transmisji niezwłocznie i zobowiązuje się do realizacji usługi w nowym terminie.

Uwaga!

Wynagrodzenie za udostępnienie stanowi wyłączne wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi i Najemca nie będzie pokrywał żadnych dodatkowych kosztów, jakie poniesie Wynajmujący w związku z realizacją usługi, za wyjątkiem kosztów zużytego przez agregat paliwa. Rozliczenie za paliwo zostanie dokonane na podstawie aktualnych cen stacji paliw ORLEN przy al. Zygmuntowskich 8  w Lublinie.

Zadanie nr 2: wynajem podestów pod kamery TV;

Jedenastokrotne udostępnienie, wraz z transportem i montażem, rusztowań Layher, wg następujących wymagań i załączonego schematu nr 1:

1. pod kamerę nr 3 – o wymiarach 2,57 m x 2,57m i wys. min 2 m, posadowione przy wyjściu z

drugiego łuku, środek podestu dokładnie w osi prostej startowej,

2. pod kamerę nr 5 – o wymiarach 2,57 m x 2,57m i wys. min 2,5 m, na koronie stadionu, środek

podestu dokładnie w osi prostej startowej; bardzo stabilna konstrukcja wbetonowana w

podłoże, umożliwiająca bezpieczny ciąg komunikacyjny,

3. pod kamerę nr 6 – o wymiarach 2,57 m x 2,57 m i wys. min 2,5 m, przy wyjściu z pierwszego

łuku, w osi drugiej prostej, posadowienie na koronie stadionu, środek podestu przy

krzesełku nr 21, dokładnie w osi prostej startowej; bardzo stabilna konstrukcja

wbetonowana w podłoże, umożliwiająca bezpieczny ciąg komunikacyjny.

Miejsce udostępnienia: Stadion Miejski przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie.

Terminy udostępnienia: 03.04.2021, 18.04.2021, 07.05.2021, 30.05.2021, 13.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021 plus 4 terminy ewentualnych baraży, które będą ustalone w późniejszym terminie,

Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić podesty w terminach jak wyżej, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku zmiany terminu transmisji, Wynajmujący zostanie o niej powiadomiony 
z 72-godzinnym wyprzedzeniem, licząc od planowanej godziny transmisji. W przypadku zmiany terminu meczu , na mniej niż 72 godziny od pierwotnie planowanej godziny rozpoczęcia, Wynajmujący zostanie powiadomiony o nowej godzinie rozpoczęcia transmisji niezwłocznie
i zobowiązuje się do realizacji usługi w nowym terminie.

Wynajmujący zobowiązuje się do zakończenia montażu rusztowań na 6 godzin przed planowaną godziną transmisji meczu.

Wynajmujący odpowiada za prawidłowe ustawienie i zamontowanie rusztowań oraz możliwość przechodzenia kibiców pod rusztowaniami (pod kamerą 5 i 6) w sposób bezpieczny.
i nieuciążliwy dla użytkowników rusztowania.