Załącznik nr 2

Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIET  1

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. po 100 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 100 szt. | Op. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L , XL op. po 200 szt. lub po 100 szt. | Op. | 6 000 x 200 szt. lub 12 000 x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania Zamawiającego: Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 420. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz.3. Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 374 – 1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) -2, -3; EN 388; EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,0. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Uwaga ! Wymagamy dla poz. 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PAKIET 2

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G (prosty) | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 3

Materiały do endoskopii

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne gładkie. Długość 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm.Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 25mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,41mm średnica otwarcia pętli 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Fujinon. | Szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek. Każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Filtr do ssaka okrągły hydrofobowy – antybakteryjny - hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka - filtr bakteryjno-wirusowy - średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 mm - długość przyłącza 26 mm. - średnica zewnętrzna filtra 64 mm - efektywność filtracji 99,999 % Kompatybilny z ssakiem CA-MI model NEW HOSPIVAC 350 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pętle nylonowe do podwiązywania polipów (opakowanie 10 szt.) - średnica otwartej pętli 30 mm - długość otwartej pętli 55 mm - średnica kanału roboczego 2,8 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 4

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej peen jednorazowy | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................