Załącznik nr 2 do ZO

Postępowanie nr: 04/UCMMiT/NP/2022

TABELA ZAWIERAJĄCA PARAMETRY TECHNICZNE

Wypełnia wykonawca w zależności od części na którą składa ofertę.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Krzesło prysznicowe z oparciem i uchwytami bocznymi -10 szt | TAK |  |
| 1. | Fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 2. | Konstrukcja odporna na korozję i uszkodzenia | TAK |  |
| 3. | Nóżki zabezpieczone przed ślizganiem się i przesuwaniem | TAK |  |
| 4. | Minimalne wymiary siedziska (szer x gł): 39cmx33cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Rozwiązanie techniczne zapobiegające zbieraniu się wody na siedzisku – otwory odpływowe, wcięcie o anatomicznym kształcie | TAK/Opisać |  |
| 6. | Uchwyty dające stabilne podparcie osobom z mającym trudność z samodzielnym podnoszeniem się | TAK |  |
| 7. | Możliwość regulacji wysokości siedziska | TAK |  |
| 8. | Możliwość złożenia (demontażu krzesła) bez użycia śrubokrętu | TAK |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie: minimum 110kg | TAK |  |
| 10. | Wyrób medyczny, oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 11. | Minimum 24 m-ce gwarancji | TAK/Podać |  |
| II. | Wózek toaletowo-prysznicowy – 5 szt | TAK |  |
| 12. | Fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK |  |
| 13. | Odchylane podłokietniki | TAK |  |
| 14. | Ściągane podnóżki | TAK |  |
| 15. | Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 16. | Siedzisko wykonane z nieprzemakalnego i łatwego do utrzymania w czystości materiału. | TAK |  |
| 17. | Minimalne wymiary siedziska: (szer x gł ) 42 cm x 42cm | TAK |  |
| 18. | Konstrukcja umożliwiająca wyjęcie naczynia sanitarnego i najechanie na standardowe WC | TAK |  |
| 19. | Zdejmowalna maskownica otworu toaletowego (wypełnienie siedziska) | TAK |  |
| 20. | Maksymalne obciążenie: minimum 100kg | TAK |  |
| 21. | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 22. | Minimum 24 m-ce gwarancji | TAK/Podać |  |
| III. | Podnośnik kąpielowo-transportowy dla pacjenta – 5szt. | TAK |  |
| 23. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 24. | Konstrukcja pozwalająca na podnoszenie pacjentów Z wózka Z łóżka | TAK TAK |  |
| 25. | Rama jezdna z regulacją rozstawu i kółkami wyposażonymi w blokadę (przynajmniej dwa kółka wyposażone w hamulce) | TAK |  |
| 26. | Nosidło ze stabilizacją głowy wykonane z materiału pozwalającego na wykorzystanie w czasie kąpieli, odpornego na uszkodzenia. | TAK |  |
| 27. | Sterowanie Sterowanie elektryczne Za pomocą pilota i kontrolera Przycisk awaryjny wbudowany w jednostkę sterującą | TAK TAK TAK |  |
| 28. | System pozwalający na bezpieczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyczerpania baterii | TAK |  |
| 29. | Wyświetlanie informacji o usterkach i wskaźnika naładowania baterii | TAK |  |
| 30. | System składania podnośnika bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 31. | W zestawie ładowarka | TAK |  |
| 32. | Udźwig do minimum 150kg | TAK/Podać |  |
| 33. | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 34. | Minimum 24 m-ce gwarancji | TAK/Podać |  |
| 35. | Podpórka dwukołowa dla pacjentów – 10 szt | TAK |  |
| 36. | Fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 37. | Podpórka rehabilitacyjna z siedziskiem | TAK |  |
| 38. | Dwa koła przednie i dwie podpórki tylne | TAK |  |
| 39. | Konstrukcja wykonana zestali odpornej na korozję | TAK |  |
| 40. | Możliwość regulacji wysokości | TAK |  |
| 41. | Profilowane uchwyty | TAK |  |
| 42. | Maksymalne obciążenie minimum 110kg | TAK/Podać |  |
| 43. | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 44. | Minimum 24 m-ce gwarancji | TAK/Podać |  |
| 45. | Krzesło toaletowe składane – 10 szt | TAK |  |
| 46. | Fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 47. | Zestaw: Składany, stabilny, stalowy stelaż Deska z klapą Pojemnik sanitarny (minimum 5l) | TAK TAK TAK |  |
| 48. | Konstrukcja odporna na korozję i łatwa do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 49. | Możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 2 cm | TAK/Podać |  |
| 50. | Nóżki zabezpieczone przed ślizganiem i przesuwaniem | TAK |  |
| 51. | Możliwość zdjęcia pojemnika sanitarnego i nadstawienia krzesła na standardowe WC | TAK |  |
| 52. | Maksymalne obciążenie minimum 100kg | TAK/Podać |  |
| 53. | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 54. | Minimum 24 m-ce gwarancji | TAK/Podać |  |
| VI. | Wózek inwalidzki aluminiowy, stabilizujący plecy i głowę – 5 szt. | TAK |  |
| 55. | Fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 56. | Składany wózek inwalidzki, stabilizujący plecy i głowę | TAK |  |
| 57. | Szerokość siedziska minimum – 46 cm | TAK/Podać |  |
| 58. | Możliwość zmiany wysokości siedziska (adapter) | TAK |  |
| 59. | Tapicerka wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 60. | Oparcie odchylane pod kątem minimum 30º | TAK/Podać |  |
| 61. | Wysokość oparcia minimum 42 cm, dodatkowo regulowany zagłówek ortopedyczny | TAK |  |
| 62. | Tylne koła wypinane na szybkozłączki | TAK |  |
| 63. | Kółka przeciwywrotne | TAK |  |
| 64. | Średnica kół tylnych – 22”-24” | TAK/Podać |  |
| 65. | Regulowane podnóżki z podparciem na łydki | TAK |  |
| 66. | Możliwość zmiany kąta nachylenia płyty podnóżka | TAK |  |
| 67. | Maksymalne obciążenie minimum 130kg | TAK/Podać |  |
| 68. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| VII. | Wózek inwalidzki aluminiowy – 5 szt. | TAK |  |
| 69. | Fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021) | TAK/Podać |  |
| 70. | Składany wózek inwalidzki o aluminiowej, krzyżakowej konstrukcji. | TAK |  |
| 71. | Szerokość siedziska minimum – 46 cm | TAK/Podać |  |
| 72. | Tapicerka wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 73. | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża | TAK |  |
| 74. | Podłokietniki: Możliwość zmiany wysokości podłokietników Możliwość odchylenia podłokietnika za oparcie | TAK TAK |  |
| 75. | Podnóżki Możliwość zmiany kąta nachylenia Możliwość zdjęcia | TAK TAK |  |
| 76. | Tylne koła wypinane na szybkozłączki | TAK |  |
| 77. | Średnica kół tylnych – 22”-24” | TAK/Podać |  |
| 78. | Maksymalne obciążenie minimum 130kg | TAK/Podać |  |
| 79. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 80. | Minimum 5 lat gwarancji na elementy konstrukcyjne ramy. | TAK/Podać |  |

……………………………

(Podpis przedstawiciela wykonawcy)