Załącznik Nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: RZP i FZ.271.21.2023.ZH

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji i rozliczeniu zadania „wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo, a w tym:

- oświetlenie zewnętrzne obejmujące oprawy oświetleniowe (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy);

- montaż modułów automatyki przeznaczonych do zdalnego sterowania oświetleniem wraz z dostosowaniem istniejących układów oświetlenia do sterowania kaskadowego”,

zwanego dalej „zadaniem inwestycyjnym”;

- Załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia są:

- Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego;

- SWZ obejmujący

- kompletne dokumentacje projektowe dla 80 sztuk projektów obiektów, obejmujących ulice w obrębie miejscowości należących do Gminy Wejherowo;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

- inwentaryzacja oświetlenia drogowego;

Dokumentacje projektowe, stanowiące opis przedmiotu zamówienia, wykonane w latach wcześniejszych, zostały już częściowo zrealizowane. Dodatkowo, w obrębie planowanych inwestycji, zostały wykonane prace, które z uwagi na ich termin wykonania nie są jeszcze w całości uwzględnione na mapach sytuacyjnych. Ponadto, z uwagi na możliwość zastosowania nowszych technologicznie oraz energooszczędnych rozwiązań, Zamawiający wprowadził do dokumentacji projektowych zmiany polegające na zastosowaniu opraw ledowych zamiast pierwotnie zaprojektowanych opraw sodowych.

Z uwagi na powyższe zmiany, Zamawiający dołączył do dokumentacji projektowych, sporządzone przez projektanta aktualizacje (zawarte w opracowaniu ,,Inwentaryzacja oświetlenia drogowego”), mające na celu wyspecyfikowanie aktualnego zakresu prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oraz zebranie zaktualizowanych wymagań w odniesieniu do zastosowanych materiałów i rozwiązań. W odniesieniu do użytych w pierwotnej dokumentacji nazw własnych proponowanych materiałów i urządzeń, projektant szczegółowo określił parametry równoważności, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie spełniania przez złożone oferty wymagań określonych przez Zamawiającego.

- odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
| 71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
| 71700000-5 | Usługi nadzoru i kontroli |
| 71541000-2 | Usługi zarządzania projektem |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |

- Zamawiający oczekuje od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do stosowania i egzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych zasad określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”,

- Wykaz załączników do OPZ:

| Zał. nr 1 do OPZ | Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. |
| --- | --- |
| Zał. nr 2 do OPZ | Wykaz dokumentacji. |

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego;

Ogólne obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swoich kompetencji;

- Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca jest zobowiązany, w razie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia umowy nadzorowanej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

- Wykonawca podczas pełnienia swoich obowiązków nie będzie, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, ujawniał faktów, informacji, czy danych dotyczących umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji usługi oraz po jej zakończeniu; Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie umowy;

- Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

- Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i uczestnictwa w, co najmniej: codwutygodniowych naradach koordynacyjnych dotyczących postępu prac w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Narada koordynacyjna odbywa się z udziałem Inspektora, nadzoru inwestorskiego wykonawców robót, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, jak również uczestnictwa we wszelkiego rodzaju innych naradach, spotkaniach lub komisjach organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

- Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót, dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; zakres usług inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje ponadto: zapoznanie się z dokumentacją projektową (projektami budowlanymi, inwentaryzacją robót do wykonania, aktualnym zaawansowaniem robót) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; sprawdzenie dokumentacji w zakresie możliwości zrealizowania obiektu w terenie; zapoznanie się z kompletną dokumentacją z postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót;

- Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość realizowanego przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest działać zgodne z przepisami obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego;

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami objętymi umową nadzorowaną, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

  - w zakresie analizy postępu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- egzekwowania harmonogramu rzeczowo – finansowego (dalej: HRF);

- weryfikacji HRF z uwzględnieniem założeń wynikających, z dokumentacji projektowej i umowy nadzorowanej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:

- Czy HRF jest zgodny z wymogami Zamawiającego?;

- Czy HRF jest wystarczająco szczegółowy i pozwala na odpowiednie monitorowanie postępu robót budowlanych?;

- Czy zadania w HRF są odpowiednio powiązane?;

- Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe, w związku z koniecznością podjęcia czynności odbiorowych, niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

- Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym?;

- udziału w trakcie odbiorów częściowych i końcowych;

- nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku prowadzenia robót;  Wykonawca ma obowiązek nadzorowania działań wykonawcy robót, w celu szybkiego usunięcia awarii;

- dokonywania inspekcji placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji, pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i umową nadzorowaną;

- weryfikacji wszystkich projektów umów i umów o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo zawieranych przez wykonawców robót w czasie realizacji umowy nadzorowanej, w szczególności pod kątem zgodności ich zgodności z umową nadzorowaną;

- bieżącej weryfikacji dokumentów wykonawcy robót; w szczególności pod kątem ich zgodności z umową nadzorowaną, z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- monitorowania postępu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp robót budowlanych nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF.

- przeprowadzania inspekcji na placu budowy stwierdzającej stan realizacji robót i dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy; Wykonawca (koordynator) ma prawo:

-	wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

-	żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- informowania Zamawiającego, w trybie natychmiastowym, o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia umowy nadzorowanej oraz informowania o podejmowanych przez wykonawcę robót działaniach zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia;

  - Wykonawca, w zakresie dokonywania odbiorów, jest zobowiązany w szczególności do:

- dokonywania odbiorów robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z umową nadzorowaną;

- dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową i umową nadzorowaną.

- dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- weryfikacji, przygotowanych przez wykonawców robót, dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego i umowy nadzorowanej, w tym przedkładanych przed wbudowaniem wniosków materiałowych;

- weryfikacji, przygotowanych dla Zamawiającego, dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- weryfikacji dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów umowy nadzorowanej;

- wystawiania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentów potwierdzających przejęcie robót budowlanych (odpowiednich protokołów odbiorów) dla wykonawców robót;

- potwierdzenia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości  do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

- dokonania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz opracowania sprawozdań - raportu końcowego.

  - Wykonawca, w zakresie bezpieczeństwa, jest zobowiązany w szczególności do:

- nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;

- egzekwowania usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzonych robót budowlanych,

- nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawców robót procedur bezpieczeństwa określonych w umowie nadzorowanej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania Zamawiającego i inicjowania działań korygujących;

- nadzoru nad bezpieczną realizacją zadania inwestycyjnego oraz dbałości o prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu;

- udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych;

- zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy wykonawcami robót oraz pomiędzy nimi, a Zamawiającym, wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia;

- nadzoru nad przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji po zakończeniu robót budowlanych (lub poszczególnych faz/etapów robót);

- wymagania od wykonawcy robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z placu budowy każdej osoby, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego;

- stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez niego wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.

  - pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy to w szczególności:

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez wykonawcę robót postanowień decyzji administracyjnych;

- egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie realizowanych robót oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem) metodą cyfrową, pokazującej wykonane roboty, zastosowane rozwiązania, postęp robót, sposób prowadzenia robót i przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z miesięcznym raportem; fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym okresie roboty budowlane; raport wraz z protokołem zaawansowania robót, potwierdzonym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia, co miesięcznej faktury;

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej w tym operatu kolaudacyjnego;

- zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie zakończenia robót.

Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w okresie trwania rękojmi/gwarancji, dwóch przeglądów zrealizowanego  i przekazanego do użytkowania przedmiotu umowy  oraz przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektów i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądu należy przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej.;

- przegląd należy wykonywać przy udziale użytkownika i wykonawcy prac instalacyjno-montażowych; drugi przegląd należy wykonać najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy;

- odbiór realizacji robót  związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji;

- weryfikacja sprawozdań z zakresu podstawowych wskaźników m.in. produktu i rezultatu.

………………………………………..

Wykaz dokumentacji projektowej

| L.p. | Miejscowość | Ulica | Decyzja/Zgłoszenie | Data decyzji | Numer projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieszkowice | Brzozowa | AB.6740.III.140.2014.19 | 2014-06-16 | GWE-403/13 |
| 2 | Bieszkowice | Podgórna | AB.6743.III.27.P.2016.19 | 2016-07-22 | GWE-720/16 |
| 3 | Bieszkowice | Leśna | AB.6743.III.51.P.2018.9 | 2018-10-23 | GWE-802/18 |
| 4 | Bieszkowice | Nad stawami | AB.6743.III.28.P.2016.19 | 2016-08-29 | GWE-721/16 |
| 5 | Bieszkowice | Słoneczna | AB.6740.III.141.2012.19 | 2012-05-04 | GW-109/11 |
| 6 | Bieszkowice | Wolności | AB.6743.III.49.P.2019.19 | 2019-11-19 | GWE-04/19 |
| 7 | Bolszewo | Błękitna | AB.6743.III.51.P.2019.9 | 2019-11-06 | GWE-11/19 |
| 8 | Bolszewo | Kaszubska (d.Marchlewskiego) | AB.6740.III.83.2012.19 | 2012-05-09 | GW-113/11 |
| 9 | Bolszewo | Klonowa | AB.6740.3.484.2021.9 | 2021-08-12 | GW-05/2021 |
| 10 | Bolszewo | Parkowa | AB.6743.III.52.P.2016.9 | 2016-12-07 | GWE-717/16 |
| 11 | Bolszewo | Polna | AB.6740.3.135.2021.9 | 2021-05-06 | GW-02/2021 |
| 12 | Bolszewo | Polna | AB.6740.III.278.2015.11 | 2015-09-10 | GWE-613/15 |
| 13 | Bolszewo | Słoneczna | AB.6740.III.516.2015.19 | 2016-02-16 | brak |
| 14 | Bolszewo | Stolarska | AB.6740.III.353.2019.16 | 2019-08-29 | brak |
| 15 | Bolszewo | Św. Huberta | AB.6740.III.349.2014.15 | 2014-10-23 | GWE-602_14_15 |
| 16 | Bolszewo | Torowa | AB.6743.III.43.P.2019.19 | 2019-10-15 | GWE-05/19 |
| 17 | Bolszewo | Wodna | AB.6740.III.243.2013.19 | 2013-08-17 | brak |
| 18 | Bolszewo | Wodna (park) | AB.6740.III.75.2014.9 | 2014-03-19 | GW-401/14 |
| 19 | Gniewowo | Cystersów | AB.6743.III.17.P.2017.9 | 2017-04-25 | GWE-713/16 |
| 20 | Gniewowo | Narcyzowa | AB.6740.III.174.2012.15 | 2012-05-25 | GW-105/11 |
| 21 | Gniewowo | Wejhera | AB.6743.III.44.P.2019.9 | 2019-10-15 | GWE-13/19 |
| 22 | Gniewowo | Wrzosowa | AB.6740.III.154.2012.15 | 2012-06-01 | GW-107/11 |
| 23 | Gościcino | Brzozowa | AB.6740.III.596.2019.16 | 2019-12-18 | GWE-07/19 |
| 24 | Gościcino | Bursztynowa | AB.6743.III.50.P.2019.9 | 2019-11-05 | GWE-01/19 |
| 25 | Gościcino | Dożynkowa | AB9-III-7351/51/08 | 2008-03-11 | …/P/07 |
| 26 | Gościcino | Dworska | AB.6740.III.139.2014.19 | 2014-06-03 | GW-405/13 |
| 27 | Gościcino | Kasztelańska | AB15-III-7351/387/10 | 2010-12-07 | …/P/10 |
| 28 | Gościcino | Kopernika | AB.6740.3.377.2021.9 | 2021-09-24 | GW-03/2021 |
| 29 | Gościcino | Rumiankowa | AB.6740.III.345.2014.19 | 2014-10-09 | GWE-610_14_15 |
| 30 | Gościcino | Ziemska | AB.6740.III.137.2014.15 | 2014-06-06 | GW-406/13 |
| 31 | Gowino | Dębowa | AB12-III-7351/409/06 | 2007-01-05 | …./P/06 |
| 32 | Gowino | Jeziorna | AB.6740.III.224.2014.9 | 2014-06-30 | GW-404/13 |
| 33 | Gowino | Osiedlowa | AB.6743.III.16.P.2017.9 | 2017-04-20 | GWE-714/16 |
| 34 | Gowino | oś. Zaciszne Zalesie | AB.6740.III.425.2012.5 | 2012-12-28 | GWE-203/12 |
| 35 | Gowino | Przyjaźni | AB.6743.III.53.P.2019.16 | 2019-10-25 | GWE-09/19 |
| 36 | Gowino | Równa | AB.6743.59.P.2018.9 | 2018-11-14 | GWE-805/18 |
| 37 | Gowino | Różana | AB.6740.3.368.2021.9 | 2021-10-22 | GW-04/2021 |
| 38 | Gowino | Słoneczna | AB.III-7351/165/10 | 2010-08-09 | …/P/09 |
| 39 | Gowino | Świerkowa | AB.6743.III.60.P.2019.15 | 2019-11-28 | GWE-03/19 |
| 40 | Gowino | Topolowa | AB7-III-7351/395/10 | 2010-10-25 | …/P/10 |
| 41 | Gowino | Zachodnia | AB.6740.III.613.2019.16 | 2020-02-13 | GWE-02/19 |
| 42 | Gowino | oś. Zaciszne Zalesie | AB12-III-7351/215/06 | 2006-08-01 | …/P/06 |
| 43 | Góra | Derdowskiego | AB.6740.III.443.2014.9 | 2015-02-07 | GWE-603_14_15 |
| 44 | Góra | Kaszubska | AB.6743.III.34.P.2017.9 | 2017-09-08 | GWE-710/16 |
| 45 | Góra | Malinowa | AB.6743.III.46.P.2019.9 | 2019-10-29 | GWE-10/19 |
| 46 | Góra | Piaskowa | AB.6743.III.38.P.2016.19 | 2016-10-10 | GWE-711/16 |
| 47 | Góra | Pomorska | AB12-III-7351/140/10 | 2010-06-17 | brak |
| 48 | Góra | Irysowa i przyległe | AB15-III-7351/416/10 | 2010-12-20 | …/P/10 |
| 49 | Góra | Słowińska | AB19-III-7351/185/10 | 2010-07-12 | brak |
| 50 | Góra | Sosnowa | AB.6740.III.194.2012.2 | 2012-06-01 | GW-115/11 |
| 51 | Góra | Zamostne | AB.6740.III.256.2014.9 | 2014-07-21 | GW-405/13 |
| 52 | Góra | Żonkilowa | AB.6740.III.382.2014.9 | 2014-11-06 | GWE-601_14_15 |
| 53 | Kąpino | Kasztanowa | AB9-II-7351/45/06 | 2006-03-21 | …/P/05 |
| 54 | Kąpino | ETAP III | AB7-III-7351/370/05 | 2005-11-10 | …/P/05 |
| 55 | Kąpino | Parkowa i Wierzbowa | AB.6740.III.91.2014.19 | 2014-04-29 | 5024 |
| 56 | Kąpino | Lipowa | AB.6740.III.335.2014.19 | 2014-10-06 | GWE-604/14/15 |
| 57 | Kąpino | Lipowa | AB.6743.III.53.2018.9 | 2018-10-23 | GWE-806/18 |
| 58 | Kąpino | Wierzbowa | AB.6740.III.49.2012.15 | 2012-03-12 | GW-103/11 |
| 59 | Łężyce | Aleja Parku Krajobrazowego | AB.6740.III.333.2014.19 | 2014-10-16 | GWE-607_14_15 |
| 60 | Łężyce | Cedrowa | AB.6743.III.52.P.2018.9 | 2018-10-23 | GWE-801/18 |
| 61 | Łężyce | Os. Rogulewo | AB.6740.III.231.2015.19 | 2015-07-23 | GWE-612/15 |
| 62 | Łężyce | Obwodowa | AB.6740.III.105.2012.19 | 2012-05-16 | GW-114/11 |
| 63 | Nowy Dwór Wejherowski | Osiedlowa | AB.6740.III.106.2012.19 | 2012-04-17 | GW-108/11 |
| 64 | Orle | Akacjowa | AB.6743.III.29.P.2016.19 | 2016-08-02 | GWE-718/16 |
| 65 | Orle | Bukowa | AB.6743.III.50.P.2018.9 | 2018-10-31 | GWE-803/18 |
| 66 | Orle | Jeziorna | AB.6740.III.352.2019.16 | 2019-10-17 | brak |
| 67 | Orle | Nadrzeczna | AB9-III-7351/406/10 | 2010-12-14 | …/P/10 |
| 68 | Orle | Okrężna | AB.6743.III.33.P.2017.9 | 2017-09-08 | GWE-719/16 |
| 69 | Sopieszyno | Długa | AB.6740.III.247.2012.19 | 2012-07-09 | GW-110/11 |
| 70 | Sopieszyno | Jarzębinowa | AB.6740.III.248.2012.19 | 2012-07-12 | GW-106/11 |
| 71 | Sopieszyno | Leśna | AB.6743.III.47.P.2019.9 | 2019-10-28 | GWE-06/19 |
| 72 | Sopieszyno | Modrzewiowa | AB.6740.III.338.2014.7 | 2014-10-15 | GWE-606_14_15 |
| 73 | Sopieszyno | Świerkowa | AB.6740.III.336.2014.19 | 2014-10-09 | GWE-606_14_15 |
| 74 | Ustarbowo | Leśna | AB.6740.III.125.2013.19 | 2013-06-20 | GW-204/13 |
| 75 | Ustarbowo | Lipowa | AB.6743.III.49.P.2016.15 | 2016-12-09 | GWE-722/16 |
| 76 | Ustarbowo | Jeziorna | AB10-III-7351/290/10 | 2010-10-06 | /P/10 |
| 77 | Zbychowo | Grabowa | AB.6740.619.2019.19 | 2020-02-26 | GWE-12/19 |
| 78 | Zbychowo | Jaworowa | AB.6740.3.109.2021.9 | 2021-05-18 | GW-01 |
| 79 | Zbychowo | Narcyzowa | AB.6740.III.341.2014.13 | 2014-10-15 | GWE-608_14_15 |
| 80 | Zbychowo | Piłsudskiego | AB.6740.III.337.2014.7 | 2014-10-15 | GWE-609_14_15 |