Kraków, dnia 06.09.2021r.

ZP-271-35-32/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI IV

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-32/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 03.09.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

dotyczy poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych mikroteksturowanych z teksturą na końcach palców, dla których na potwierdzenie zgodności z ASTM F1671 – Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium. Ponadto rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice oznakowane fabrycznie: na opakowaniu rękawic słowo „MEDICAL”, co oznacza „MEDYCZNY” (zamiast oznaczenia MDR) – dla oznaczenia wyrobu medycznego, jak również informacje: „PPE Regulation (EU) 2016/425, CAT III TYPE B” – dla oznaczenia Środka Ochrony Indywidualnej. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza.

Pytanie nr 3

dotyczy poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych mikroteksturowanych z teksturą na końcach palców, dla których na potwierdzenie zgodności z ASTM F1671 – Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium. Ponadto rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice oznakowane fabrycznie: na opakowaniu rękawic słowo „MEDICAL”, co oznacza „MEDYCZNY” (zamiast oznaczenia MDR) – dla oznaczenia wyrobu medycznego, jak również informacje: „PPE Regulation (EU) 2016/425, CAT III TYPE C” – dla oznaczenia Środka Ochrony Indywidualnej. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza.

Pytania do wzoru umowy:

Pytanie nr 1

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji reklamacji. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści §3 ust.7 projektu umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„7. Środki ochrony indywidualnej/rękawice wadliwej jakości Wykonawca jest zobowiązany wymienić na własny koszt, na asortyment wolny od wad w terminie 3 dni.”

Pytanie nr 2

Wnosimy o modyfikację § 5 ust.1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 3

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 lit. b) tiret drugie projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto poszczególnych pozycji produktów wskazanych w załączniku nr 1, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 5

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 6

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia do sumowania naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści §7 ust.2 projektu umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 pkt b-d niniejszej umowy, podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.”

Pytanie nr 7

7. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w proponowanym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Anna Depukat p.o. Dyrektora

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)