## Arkusz1
Lp. | Asortyment | Wielkość op. | j.m. | Zamawiana ilość | Nazwa producenta, nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego towaru | Cena jednostkowa/za 1 j.m /netto w zł | Cena jednostkowa/za 1 j.m. / brutto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h = g + g*i | i | j = e*g | k = j + j*i
Pakiet 1
1. | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger . Opakowanie 650 ml z aplikatorem. | 650ml | op. | 750 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancją testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | 100 szt | op. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Przyrząd w postaci otwieranego klipsa nie uszkadzającego substancji testowej kompatybilny z testami z poz.2. Przyrząd posiadający kratkę utrudniającącą domycie testu, umożliwiający kontrolę z czterech różnych kierunków. |  | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika, norma nadrukowana na opakowaniu zbiorczym). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | 100 szt. | op. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 2
1. | Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów, poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem z pozycji 2, 3. Opakowanie 1L w systemie zamkniętym (zawierające system zastawek uniemożliwiających zasysanie powietrza do opakowania) plus dozowniki typu Dispenso w ilości 200 sztuk wliczone w cenę preparatu. | 1 l | op. | 1800 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Tiksotropowy preparat w żelu o neutralnym dla skóry pH. Środek na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F(Candida i Aspergillus), Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem z pozycji 1. Opakowanie 1L w systemie zamkniętym (zawierające system zastawek uniemożliwiających zasysanie powietrza do opakowania). Preparat biobójczy. | 1l | op. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Preparat w płynie o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F(Candia i Aspergillus), Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno) - do 30 sekund (Polio) w czasie do 60 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 14476. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem z pozycji 1. Opakowanie 1L w systemie zamkniętym (zawierające system zastawek uniemożliwiających zasysanie powietrza do opakowania). Preparat biobójczy. | 1l | op. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 3
1. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający środki pielęgnujące skórę. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Zawierający mieszaninę alkoholu etylowego i myristylowego. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych. Wymagane spektrum działania: B ,F,Tbc,V/HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do mycia rąk z poz. 3 i 4. Opakowania a 750ml plus dozowniki typu Nexa w ilości 200 sztuk wliczone w cenę preparatu Produkt biobójczy | 750ml | op. | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający w składzie etanol(min. 85 g/100 g produktu) z zawartością substancji chroniących i pielęgnujących skórę; aloes, panthenol i gliceryna.Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenoli i jego pochodnych. Wymagane spektrum działania: B ,F,Tbc,V/HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do mycia rąk z poz. 3 i 4. Opakowania a 750ml. Produkt biobójczy | 750 ml | op. | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Delikatny płyn myjący przebadany dermatologicznie, zawierający łagodne składniki myjące. Służący do mycia najdelikatniejszej skóry i zapobiegający jej wysuszaniu. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2. Opakowania a 750ml. Kosmetyk. | 750 ml | op. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Delikatna pianka myjąca przebadana dermatologicznie, zawierająca łagodne składniki myjące. Do mycia delikatnej skóry i zapobiegające jej wysuszaniu. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 2 . Opakowanie 750 ml. Kosmetyk . | 750 ml | op. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Dozownik ścienny do preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk, dostosowany do opakowań 500 ml. W całości wykonany z tworzywa ABS, bez elementów metalowych, z możliwością regulacji dozowania od 0,5 do 1,5 ml. Nie posiadający szyby maskującej z przodu, z możliwością wymiany standardowego białego ramienia łokciowego na kolor czerwony lub żółty. Dozownik musi posiadać możliwość wymiany pompki do płynu na pompkę dozującą preparat w postaci piany. Posiadający aktualny atest Higieniczny PZH (lub innej jednostki równoważnej) – potwierdzający jego wysoką jakość oraz właściwości użytkowe. |  | szt. | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 4
1. | Preparat do dezynfekcji metodą zanurzeniową w 1% roztworze stomatologicznych wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. Bez wpływu na ich konsystencję i odkształcanie. Preparat o szerokim spektrum działania B, Tbc, V(HBV,HIV,BCV),F. Składniki aktywne: czwartorzędowe sole amoniowe, fenoksyetanol. Opakowanie butelka o pojemności 1000ml. | 1000 ml | op. | 75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 5
1. | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony 70%alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7cm x 7cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8-9,5cm x 11-12cm. Wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny, dopuszczony do tosowania u niemowląt i dzieci przez IMiD. Opakowanie a 100 szt. Wyrób medyczny klasa I. | 100 szt | op. | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 6
1 | Preparat do dekontaminacji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, bez zasilania prądem, z możliwością zastosowania w salach operacyjnych i zabiegowych, salach pacjentów, izolatkach, OIOM, w transporcie medycznym itp., o doskonałej kompatybilności materiałowej, z możliwością stosowania w obecności sprzętu elektronicznego, o dodatkowych właściwościach deodoryzacyjnych, wykazujący skuteczność biobójczą wobec B, F, Tbc, V (HIV, Hepatitis, wirus grypy) w czasie 1 godz., konfekcjonowany w butelkach 300 ml, zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa. | 300 ml | op. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do dekontaminacji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, bez zasilania prądem, z możliwością zastosowania w salach operacyjnych i zabiegowych, salach pacjentów, izolatkach, OIOM, w transporcie medycznym itp., o doskonałej kompatybilności materiałowej, z możliwością stosowania w obecności sprzętu elektronicznego, o dodatkowych właściwościach deodoryzacyjnych, wykazujący skuteczność biobójczą wobec B, F, Tbc, V (HIV, Hepatitis, wirus grypy) w czasie 1 godz., konfekcjonowany w butelkach 50 ml , zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa. | 50 ml | op. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 7 - Płyn do dezynfekcji aparatów do hemodializy
1 | Płyn złożony z mieszaniny: Wodorotleneku sodu i Chloranu (I) sodu roztwór zawierający ok. 3.9 % aktywnego chloru, stosowany do dezynfekcji aparatów do hemodializy; 1 op.=5litrów. Produkt typu Tiutol KF | op | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
Pakiet 8
1 | Płyn do mycia, dezynfekcji i odwapniania aparatury hemodializacyjnej oraz do reutylizacji dializatorów, zawierający 4 g kwasu nadoctowego i 26 g nadtlenku wodoru w 100 g produktu. 1 op.= 6 litrów. Produkt typu Peresal | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie poprzez platformę muszą niniejszy Formularz Oferty wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.